## Rekapitulace stavby
[13 empty] | 0,01 | 21
[13 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY | [11 empty] | 0,001
| Kód: |  |  |  |  | d.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb | [6 empty] | 0,01
| Stavba: |  |  |  |  | Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc SO 01 | [6 empty] | 0,01
| KSO: | [9 empty] | CC-CZ: |  | 0,01
| Místo: |  |  |  |  | Olomouc |  |  |  |  | Datum: |  | 0,01
0,01
| Zadavatel: | [9 empty] | IČ: |  | 0,1
|  | Univerzita Palackého v Olomouci | [8 empty] | DIČ: |  | 0,1
0,1
| Uchazeč: | [9 empty] | IČ: | Vyplň údaj | 0,1
|  | Vyplň údaj | [8 empty] | DIČ: | Vyplň údaj | 0,1
False
| Projektant: | [9 empty] | IČ: |  | False
[11 empty] | DIČ: |  | True
0,01
| Poznámka: | [11 empty] | 0,01
False
| Cena bez DPH | [9 empty] | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% | #REF! |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: | [6 empty] | d.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb
Stavba: | [6 empty] | Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc SO 01
Místo: | [6 empty] | Olomouc |  |  | Datum:
Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem | [12 empty] | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7CC6F468-C9D3-4437-9D93-5427E1A1B918} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[13 empty] | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2DA013D1-D42E-4718-8307-1CF2F86667D5} | {7CC6F468-C9D3-4437-9D93-5427E1A1B918} | 802 29 | 2
[5 empty] | 731 - Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | IMPORT | {100C72D7-28AE-4DA3-A696-384285F293A7} | {2DA013D1-D42E-4718-8307-1CF2F86667D5} | 802 29
[13 empty] | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5B1E54D0-7C3D-428B-A399-56EDB2706023} | {2DA013D1-D42E-4718-8307-1CF2F86667D5}

## Ústřední vytápění
Poř. | Kód |  | Popis |  | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk.
730 - Ústřední vytápění
713 - Tepelná izolace
001 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder tl. 20mm x 15 |  | 909 | M |  | 0
002 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder tl. 20mm x 18 |  | 531 | M |  | 0
003 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder tl. 20mm x 22 |  | 163 | M |  | 0
004 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder Als tl. 30mm x 28 |  | 83 | M |  | 0
005 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder Als tl. 40mm x 42 |  | 139 | M |  | 0
006 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder Als tl. 40mm x 48 |  | 148 | M |  | 0
007 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder Als tl. 40mm x 60 |  | 21 | M |  | 0
008 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder Als tl. 50mm x 76 |  | 55 | M |  | 0
009 |  |  | Izolace z proříznutých pouzder Als tl. 60mm x 89 |  | 13 | M |  | 0
010 |  |  | Izolace rozělovače a sběrače tl.100mm z min. vlny.s povrchovou úpravou z hliníkové fólie |  | 1 | SOUBOR |  | 0
011 |  |  | Izolace výměníkové stanice |  | 1 | SOUBOR |  | 0
|  |  | Součet za | 713 - Tepelná izolace |  |  | 0
732 - Strojovna
001 |  |  | TLAKOVĚ ZÁVISLÁ PŘEDÁVACÍ STANICE S OTOPNÝMI VĚTVEMI OBJEKTU SO 01 |  | 1 | SOUBOR |  | 0
001A |  |  | TLAKOVĚ ZÁVISLÁ PŘEDÁVACÍ STANICE OHŘEVU TEPLÉ VODY OBJEKTU SO 01 |  | 1 | SOUBOR |  | 0
002 |  |  | .......................................................Dveřní clona VZT D1.001..........................................................................
003 |  |  | Kulový kohout 1300 G 1 |  | 2 | KUS |  | 0
004 |  |  | Regulační ventil s lineární charakteristikou, s možností nastavení průtoku s nastavením průtoku 0.1 m3/hod, DN15 |  | 1 | KUS |  | 0
005 |  |  | Regulační ventil s lineární charakteristikou, s možností nastavení průtoku s nastavením průtoku 1.8 m3/hod, DN25 |  | 1 | KUS |  | 0
006 |  |  | Dvoucestný ventil s pohonem (součástí dodávky VZT)
007 |  |  | .......................................................VZT 2.001..........................................................................
008 |  |  | Kohout vypouštěcí |  | 6 | KUS |  | 0
009 |  |  | Kulový kohout 1300 G 1 1/4 |  | 4 | KUS |  | 0
010 |  |  | Regulační ventil s lineární charakteristikou, s možností nastavení průtoku 0.5m3/hod, DN20 |  | 1 | KUS |  | 0
011 |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s regulační nezávislou charakteristikou EQM, na průtok 0.97 m3/hod pohon 24V, 0(2)-10V spojité, DN25 |  | 1 | KUS |  | 0
012 |  |  | Teploměr přímý plast 0 +120°C 100/160mm |  | 6 | KUS |  | 0
013 |  |  | Čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem s účinností dle směrnice EuP 230 V, 160 W, 1.33 A m=0.97 m3/hod, p= 50 kPa |  | 1 | KUS |  | 0
014 |  |  | Regulační ventil bez vypouštění DN25 |  | 1 | KUS |  | 0
015 |  |  | Manometr 312 0-400 kPa, 100 |  | 1 | KUS |  | 0
016 | 734424912 |  | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm |  | 1 | KUS |  | 0
017 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN10 + kulový kohout DN 15 |  | 1 | KUS |  | 0
018 |  |  | .......................................................VZT 2.001..........................................................................
019 |  |  | Kohout vypouštěcí |  | 3 | KUS |  | 0
020A |  |  | Kulový kohout 1300 G 2 |  | 2 | KUS |  | 0
021 |  |  | Regulační ventil s lineární charakteristikou, s možností nastavení průtoku 0.5m3/hod, DN20 |  | 1 | KUS |  | 0
022 |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil s regulační nezávislou charakteristikou EQM, na průtok 3.6 m3/hod pohon 24V, 0(2)-10V spojité, DN32 |  | 1 | KUS |  | 0
023 |  |  | Teploměr přímý plast 0 +120°C 100/160mm |  | 4 | KUS |  | 0
024 |  |  | Čerpadlo s integrovaným frekvenčním měničem s účinností dle směrnice EuP 230 V, 160 W, 1.33 A m=3.6 m3/hod, p= 50 kPa |  | 1 | KUS |  | 0
025A |  |  | Regulační ventil bez vypouštění DN40 |  | 1 | KUS |  | 0
026 |  |  | Manometr 312 0-400 kPa, 100 |  | 1 | KUS |  | 0
027 | 734424912 |  | Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm |  | 1 | KUS |  | 0
028 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN10 + kulový kohout DN 15 |  | 2 | KUS |  | 0
|  |  | Součet za | 732 - Strojovna |  |  | 0
733 - Potrubí
001 | 733111106 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 |  | 139 | M |  | 0
002 | 733111107 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 |  | 148 | M |  | 0
003 | 733111108 |  | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 |  | 21 | M |  | 0
004 | 733121122 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 |  | 55 | M |  | 0
004A | 733121125 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 |  | 13 | M |  | 0
005 | 733221102 |  | Potrubí Cu měkké-měkké pájení D15 |  | 909 | M |  | 0
006 | 733222103 |  | Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D18 |  | 531 | M |  | 0
007 | 733222104 |  | Potrubí Cu polotvrdé-měk pájení D22 |  | 163 | M |  | 0
008 | 733223205 |  | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 |  | 83 | M |  | 0
009 |  |  | Uchycení potrubí do DN 50 |  | 905 | KUS |  | 0
010 |  |  | Uchycení potrubí do DN 100 |  | 34 | KUS |  | 0
011 | 733190225 |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  | 376 | M |  | 0
012 | 733291101 |  | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  | 1451 | M |  | 0
013 | 783425411 |  | Nátěr synt potr. základní do DN50 |  | 308 | M |  | 0
014 | 783425511 |  | Nátěr synt potr. základní do DN100 |  | 68 | M |  | 0
|  |  | Součet za | 733 - Potrubí |  |  | 0
734 - Armatury
001 |  |  | Klapka mezipřírubová uzavírací DN80 |  | 2 | SOUBOR |  | 0
002 |  |  | Vypouštěcí kohout R608 G 3/4 |  | 2 | KUS |  | 0
003 |  |  | Manometr 312 0-600 kPa, 100 |  | 2 | KUS |  | 0
004 |  |  | Kulový kohout 1300 G 1 1/4 |  | 10 | KUS |  | 0
005 |  |  | Kulový kohout 1300 G 1 |  | 4 | KUS |  | 0
006 |  |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN10 |  | 56 | KUS |  | 0
007 |  |  | Kulový kohout 1300 G 1/2 |  | 56 | KUS |  | 0
|  |  | Součet za | 734 - Armatury |  |  | 0
735 - Otopná tělesa
001 | 735152471 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/400 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
001A | 735152471 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 21 výška/délka 600/400 mm barva RAL šedá |  | 2 | KUS |  | 0
002 | 735152472 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/500 mm barva RAL šedá |  | 3 | KUS |  | 0
003 | 735152472 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/500 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
003A | 735152472 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 21 výška/délka 600/500 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
004 | 735152473 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/600 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
005 | 735152473 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/600 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
006 | 735152474 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/700 mm barva RAL šedá |  | 12 | KUS |  | 0
008 | 735152474 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 21 výška/délka 600/700 mm barva RAL šedá |  | 2 | KUS |  | 0
009 | 735152475 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/800 mm barva RAL šedá |  | 6 | KUS |  | 0
010 | 735152475 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/800 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
010A | 735152475 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 21 výška/délka 600/800 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
011 | 735152476 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 21 výška/délka 600/900 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
012 | 735152476 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 21 výška/délka 600/900 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
013 | 735152477 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/1000 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
014 | 735152477 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/1000 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
015 | 735152479 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 21 výška/délka 600/1200 mm barva RAL šedá |  | 4 | KUS |  | 0
016 | 735152572 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 22 výška/délka 600/500 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
016A | 735152572 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 22 výška/délka 600/500 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
017 | 735152574 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 22 výška/délka 600/700 mm barva RAL šedá |  | 2 | KUS |  | 0
018 | 735152575 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé boční napojení. Typ 22 výška/délka 600/800 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
018A | 735152575 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 22 výška/délka 600/800 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
019 | 735152576 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Levé spodní napojení. Typ 22 výška/délka 600/900 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
020 | 735152580 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 22 výška/délka 600/1400 mm barva RAL šedá |  | 1 | KUS |  | 0
021 | 735152671 |  | Otopné těleso deskové s hladkou čelní plochou. Pravé spodní napojení. Typ 33 výška/délka 600/400 mm barva RAL šedá |  | 2 | KUS |  | 0
022 |  |  | Deskové designové otopné těleso s liniovými vertikálně orientovanými profily-spodní střední napojení. Typ20, výška šířka 884mm, výška 2000 mm. Barva RAL šedá. |  | 1 | KUS |  | 0
023 |  |  | Deskové designové otopné těleso s liniovými vertikálně orientovanými profily-spodní střední napojení. Typ 22, výška šířka 366mm, výška 2000 mm. Barva RAL šedá. |  | 3 | KUS |  | 0
024 |  |  | Montáž těles |  | 54 | KUS |  | 0
025 |  |  | Termoelektrický pohon 24V, NC - bez napětí uzavřen IMI EMO T 24V, NC, délka kabelu 1m. |  | 49 | KUS |  | 0
026 |  |  | Hlavice ovládání term ventil |  | 5 | KUS |  | 0
027 |  |  | Rohový termostatický ventil s automatickým omezením průtoku 1/2" |  | 9 | KUS |  | 0
028 |  |  | Rohové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním 1/2" |  | 9 | KUS |  | 0
029 |  |  | Uzaviratelné šroubení H s vypouštěním pro tělesa se spodním napojením, připojení R1/2" |  | 41 | KUS |  | 0
030 |  |  | Rohový termostatický ventil včetně uzavíracího a regulačního šroubení s vypouštěním 1/2" včetně designové krytky šroubení |  | 7 | KUS |  | 0
031 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 600 mm. Topný výkon 450W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 6 | KUS |  | 0
032 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 700 mm. Topný výkon 520W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 1 | KUS |  | 0
033 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 800 mm. Topný výkon 600W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 4 | KUS |  | 0
034 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 900 mm. Topný výkon 680W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 5 | KUS |  | 0
035 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 1000 mm. Topný výkon 830W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 6 | KUS |  | 0
036 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 1200 mm. Topný výkon 900W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 4 | KUS |  | 0
037 |  |  | Designová topná lavice, stojánkový model, celková výška 350mm, šířka 180 mm délka 1400 mm. Topný výkon 1050W. Povrch krytu odolný proti oděru a UV záření. |  | 6 | KUS |  | 0
042 |  |  | Montáž konvektorů podlahových |  | 32 | KUS |  | 0
043 |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením+ pohon, 24V NC bez proudu uzavřen |  | 32 | KUS |  | 0
044 |  |  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním 1/2"" |  | 32 | KUS |  | 0
|  |  | Součet za | 735 - Otopná tělesa |  |  | 0
736 - Podlahové vytápění
001 |  |  | Potrubí polybuten 18x2,0 |  | 1080 | M |  | 0
002 |  |  | Kotvící spona |  | 2708 | KUS |  | 0
003 |  |  | Folie s rastrem |  | 140 | M2 |  | 0
004 |  |  | mtž podlahového vytápění |  | 140 | M2 |  | 0
005 |  |  | Ochranná trubka |  | 10 | M |  | 0
006 |  |  | Dilatační pás |  | 190 | M |  | 0
007 |  |  | Individuální přímočinná regulace okruhů podlahového vytápění dle vnitřní teploty místnosti |  | 13 | KUS |  | 0
|  |  | Součet za | 736 - Podlahové vytápění |  |  | 0
739 - Ostatní
002 |  |  | Protipožární ucpávky |  | 1 | SOUBOR |  | 0
003 |  |  | Topná zkouška |  | 72 | NH |  | 0
004 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | 48 | NH |  | 0
005 |  |  | Pronájem lešení |  | 1 | SOUBOR |  | 0
006 |  |  | Předávací dokumentace |  | 1 | SOUB |  | 0
007 | 732199100 |  | Mtž orientačních štítků |  | 1 | SOUBOR |  | 0
|  |  | Součet za | 739 - Ostatní |  |  | 0
Celkem |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0

## pokyny pro vyplneni
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ
- pokud není uvedeno jinak, jsou všechny položky uvažovány jako dodávka materiálu včetně montáže a dodávky veškerého doplňkového montážního materiálu nutného pro řádné dokončení kompletního a funkčního díla.
- dodavatel je povinnen překontrolovat si výkaz výměr a pod čáru ocenit i položky ve VV neuvedené, pokud jsou pro řádé dokončení díla nezbytné.