# Návrh na rekonstrukci auly FTK (m.č. 4.02) v budově tř. Míru 117 (výukový objekt)

## Stavební úpravy

* + Odstranění nábytku na stupínku / odstranění stupínku / odstranění tabule
  + Zasklená kabina pro zvukaře a tlumočníky v zadní části auly
  + Úprava čelní stěny včetně pevné projekční plochy a vestavných skříní
  + Místo stupínku poklop v podlaze s přípojným místem pro stolek učitele
  + Změna dispozic sálu – dvě uličky

## Ozvučení

* + Digitální ozvučovací systém včetně mixážního pultu (umístěný v kabině zvukaře)
  + 5 bezdrátových mikrofonů
  + Uzamykatelný mobilní stolek učitele s mikrofonem (revoluto), notebookem a ovládacím dotykovým panelem (zvuk, projekce, klima)

## Projekční plocha

* Pevné rámové plátno (černý hliníkový rám 16/10), odrazivost gain = 1,8, cca 5x3 m
* Mobilní bílá keramická a magnetická tabule 180 × 120 cm

## Projekční technika

* + WUXGA projektor, min 6000 ANSIlm, dlouhé ohnisko (umístěný na zadní stěně sálu)
  + Notebook na stolku učitele
  + Přípojné místo pro externí notebook (HDMI)
  + Notebook v kabině zvukaře

## Vzduchotechnika/klimatizace

* 4x klimatizační jednotka do sálu
* Malá klimatizační jednotka pro kabinu

## Osvětlení

* Celkové osvětlení
* Scénické osvětlení pro slavnostní akty

## Nábytek

* sklopné židle, sklopné stolky (4,5 – 7 tis./místo)
* mobilní řečnický pult se zabudovanou technikou
* křesla pro slavnostní akty
* židle a stoly pro předsednictvo

## Další

* Zatemňovací fólie na okna
* Žaluzie
* Podlahová krytina