## Krycí list
Výkaz výměr
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Na Hradě 5 |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | UP Olomouc |  | Počet jednotek | 0
Část |  | ELEKTROINSTALACE |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a. s. Brno
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20194011-4
IČ, DIČ |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
M materiál celkem
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet je zpracován v rozpočtové soustavě ÚRS, v cenové úrovni 2016/ I. pololetí.
Položky uvedené 9-ti místným kódem vycházejí z soustavy ÚRS. Pokud u položky není tento kód uveden nebo je pozměněn, nejedná se o ceníkové položky. Tyto byly vytvořeny projektantem dle cenových nabídek nebo na základě odborných zkušeností dle položek podobných.

## přehled položek
UPOL - Na Hradě 5
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
ELEKTROINSTALACE | 0 | 0 | 0
DODÁVKA RH + RS …. |  |  | 0
| počet ks | cena za ks
ROZVADĚČ RH | 1 | 0 | 0
ROZVADĚČ RS 1.PP-5.NP | 5 | 0 | 0
ROZVODNICE RS01-04 | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS01-06 | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS01-011 | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS01-012 | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS01-013 | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS01-013a | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS2-SLP | 1 | 0 | 0
ROZVODNICE RS5.26 | 1 | 0 | 0
DODÁVKA ELEKTROINSTALACE CELKEM - bez DPH |  |  | 0

## Elektroinstalace
16841 |  | Výkaz výměr: Nová nabídka
Název nabídky: |  | Nová nabídka
Všechny el.přístroje a el. zařízení jsou zakresleny na v.č.11 - 18. Délky kabelů jsou odměřeny z výkresů a jsou uvedeny v přiložených tabulkách . Materiál jímací a zemnící soustavy je zakreslen na v.č.12, 17 a 18, délky vodičů jsou odměřeny z v.č.12,17 a 18.
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektrospotřebiče
1 | 34571000R | El.osoušeč rukou 230V/420-1100W | ks | 20 | 0 | 0
osušování rukou proudem vzduchu, doba sušení rukou 8-12 s, automatické vypnutí po 60 s nepřetržitého chodu, rychlost vzduchu 191-300 km/h
| Celkem za : | Elektrospotřebiče |  |  |  | 0
Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6)
2 | 40055100 | Hlavní zemnící sběrnice | 1ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
3 | 34571524 | KO KRABICE KT 125 | ks | 3 | 0 | 0
4 | 34571544 | KO KRABICE KT 250 | ks | 28 | 0 | 0
5 | 34571519 | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 921 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Modulové skříně , rozvaděče a příslušenství
6 | 35717716 | sestava elektroměrové skříně pro nepřímé měření, 250A, 2x pojistkový vývod | KS | 1 | 0 | 0
7 | 357118204 | zásuvková skříň, 2x230V/16A, 2x400V/16A/5P, IP44 | KS | 2 | 0 | 0
obsahuje jističe, proudový chránič
| Celkem za : | Modulové skříně , rozvaděče a příslušenství |  |  |  | 0
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)
8 | 34571064 | KO TRUBKA 2329 PVC | m | 1140 | 0 | 0
9 | 3457114723 | KO TRUBKA PR. 90 | m | 60 | 0 | 0
| Celkem za : | Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9) |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
10 | 34810001R | A2 - svítidlo závěsné, 2x80W | ks | 61 | 0 | 0
11 | 34810002R | B1 - svítidlo závěsné/přisazené, 1x54W | ks | 24 | 0 | 0
12 | 34810003R | C3 - svítidlo závěsné/přisazené, LED 49W | ks | 61 | 0 | 0
13 | 34810004R | C5 - svítidlo závěsné/přisazené, LED | ks | 54 | 0 | 0
14 | 34810005R | Centrální bateriová systém | ks | 1 | 0 | 0
15 | 34810006R | D1 - svítidlo závěsné | ks | 79 | 0 | 0
16 | 34810007R | E1 - svítidlo nástěnné, 80W | ks | 18 | 0 | 0
17 | 34810008R | F1- svítidlo závěsné, LED | ks | 45 | 0 | 0
18 | 34810009R | G1 - svítidlo přisazené, LED | ks | 39 | 0 | 0
19 | 34810010R | G2 - svítidlo přisazené, LED | ks | 10 | 0 | 0
20 | 34810011R | H1 - LED pásek včetně lišty, 14W/m | ks | 36 | 0 | 0
21 | 34810012R | I1 - svítidlo pod kuch. linku, s vypínačem | ks | 8 | 0 | 0
22 | 34810013R | M11 - svítidlo závěsné, 2x49W | ks | 156 | 0 | 0
23 | 34810014R | N1 - nouzové svítidlo nástěnné, pro napojení na CBS, 11W |  | 109 | 0 | 0
označení "N"
24 | 34810015R | O1 - svítidlo přisazené, 100W | ks | 44 | 0 | 0
25 | 34810016R | R1 - svítidlo zářivkové 2x36W, IP 65 | ks | 39 | 0 | 0
26 | 34810017R | V1 - svítidlo závěsné, kruhového tvaru | ks | 3 | 0 | 0
27 | 34810018R | V2 - svítidlo vestavné, asymetrické | ks | 3 | 0 | 0
28 | 34810019R | V3 - svítidlo vestavné, mikroprismatický kryt | ks | 1 | 0 | 0
29 | 34810020R | X1 - svítidlo exterier | ks | 14 | 0 | 0
30 | 34810021R | X2 - svítidlo exterier | ks | 3 | 0 | 0
31 | 34810022R | X3 - svítidlo exterier | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
32 | 341118631 | kabel CXKH-V (O) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 | m | 680 | 0 | 0
33 | 34111030R | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 4420 | 0 | 0
34 | 34111036R | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 20160 | 0 | 0
35 | 34111649 | KABEL CYKY 3 X 95 + 50 | m | 40 | 0 | 0
36 | 34111090 | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 6090 | 0 | 0
37 | 34111091R | KABEL CYKY 5C x 2.5 | m | 60 | 0 | 0
38 | 34111100 | KABEL CYKY 5C x 6 | m | 445 | 0 | 0
39 | 34111000R | KABEL CYKY 5C x10 | m | 80 | 0 | 0
40 | 34111102 | KABEL CYKY 5C x16 | m | 240 | 0 | 0
41 | 34111103 | KABEL CYKY 5C x35 | m | 55 | 0 | 0
42 | 34109517 | KABEL CYKYLO 3C X 2,5 | m | 390 | 0 | 0
43 | 34140826 | VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 430 | 0 | 0
44 | 341408260 | VODIC HO7 V-U 16 ZL/Z (CY) | m | 260 | 0 | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
45 | 34536392R | Nástěnný vypínač 400V/16A průmyslový | ks | 2 | 0 | 0
46 | 34536393R | Ovladač žaluzií barva - bílá | ks | 53 | 0 | 0
47 | 34531510 | Pohybové čidlo komlet | ks | 69 | 0 | 0
230V/1380VA/IP 55
48 | 345354560R | Tlačítko CENTRAL STOP, IP44 | ks | 7 | 0 | 0
49 | 345354560R | Tlačítko TOTAL STOP ve žluté skříni,2Z, s ochranou proti náhodnému sepnutí IP 66 | ks | 1 | 0 | 0
50 | 34535440R | Vypínač 01 (komplet) barva - bílá | ks | 71 | 0 | 0
51 | 34535443R | Vypínač 05 (komplet) barva - bílá | ks | 59 | 0 | 0
52 | 34535444R | Vypínač 06 (komplet) barva - bílá | ks | 4 | 0 | 0
53 | 345354562R | Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01 | ks | 4 | 0 | 0
54 | 345354564R | Vypínač nástěnný IP 44 řazení 06 | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
55 | 4286021016 | Podlahová zásuvka 2x230V | ks | 6 | 0 | 0
- z masivní hliníkové litiny s vkládacím víkem - víko lze zavřít i při zapojení standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru - pouze v m.č. 1.12
56 | 345715105 | Podlahová zásuvková krabice pro 8 zás. modulů osazena 4ks zás.230V (kompelt) | ks | 6 | 0 | 0
dodsavatel SI musí ověrit u dodavatele AV techniky a SLP kompatibilitu s jejich výrobky
57 | 345715110 | Podlahová zásuvková krabice pro 12 zás. modulů osazena 8ks zás.230V (kompelt) | ks | 33 | 0 | 0
dodsavatel SI musí ověrit u dodavatele AV techniky a SLP kompatibilitu s jejich výrobky
58 | 345715111R | Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A s přep. ochranou pod omítku pro PC barva hnědá | ks | 7 | 0 | 0
59 | 35448357R | zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A, pod omítku | ks | 416 | 0 | 0
60 | 35448351R | zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A, pod omítku, pro PC barva hnědá | ks | 10 | 0 | 0
61 | 35451620R | zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V/16A, komplet, pod omítku | ks | 301 | 0 | 0
62 | 35451485R | Zásuvka nástěnná 230V/16A dvojitá s víčkem IP 44 | ks | 54 | 0 | 0
63 | 35451486R | Zásuvka nástěnná 400V/16A/5pól. IP67 (MENNEKES) | ks | 4 | 0 | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)
64 | 354410770R | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 150 | 0 | 0
65 | 35444181R | SVOD IZOL . vč. montáže | m | 1080 | 0 | 0
66 | 354420620R | PASOVINA FEZN 30/4 | m | 250 | 0 | 0
67 | 35443101R | připojovací deska pro izolovaný svod, pro připojení 2 vodiců | ks | 36 | 0 | 0
68 | 35441041R | STOŽÁR JÍMACÍ IZOL, 4m . vč. montáže | ks | 21 | 0 | 0
69 | 35443102R | svorka pro připojení | ks | 36 | 0 | 0
70 | 35444000R | Systémový pomocný materiál pro jímací a zemnící soustavu | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
71 | 742231103R | Revize hromosvodní instalace | hod | 24 | 0 | 0
72 | 742231104R | Doplnění řídících a ovládacích prvků do rozvaděčů | hod | 60 | 0 | 0
73 | 742231105R | Komlexní zkoušky | hod | 40 | 0 | 0
74 | 742231101R | Monáž nástěnné rozvodnice | ks | 8 | 0 | 0
75 | 742231102R | Monáž zapuštěné rozvodnice | hod | 90 | 0 | 0
76 | HZS2227R | Napojení kovových konstrukcí na jímací soustavu | hod | 12 | 0 | 0
77 | 742231106R | Oživeni řídících jednotek osvětlení - m.č. 1.12 | hod | 24 | 0 | 0
78 | 742231107R | Programování inteligentního systému řízení elektroinstalace | hod | 24 | 0 | 0
79 | 742231108R | Programování systému nouzového osvětlení | hod | 24 | 0 | 0
80 | HZS2234R | Provozní zhoušky nouzového osvětlení | hod | 12 | 0 | 0
81 | 742231109R | Spolupráce s revizním technikem | hod | 40 | 0 | 0
82 | HZS2238R | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 60 | 0 | 0
83 | 742231110R | Zadokumentování kabelových tras před zakrytím | hod | 20 | 0 | 0
fotodokumentace
84 | 742231111R | Zakreslení skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
vyhotovení ve 2 paré
85 | 742231112R | Zapojení a propojení ovládacích obvodů osvětlení | hod | 16 | 0 | 0
propojení osvětlení s PIR
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž hromosvodu a uzemnění
86 | 210220101 | Položení svodového vodiče FeZn do 10mm | m | 150 | 0 | 0
87 | 210220021 | Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj. | m | 250 | 0 | 0
88 | 210220002 | Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. | m | 150 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  |  | 0
Montáže
89 | 210010313 | Montáž krabice KT 250 s víčkem bez zap | ks | 31 | 0 | 0
90 | 742231101R | Zapojení el. pohonu žaluzií | ks | 43 | 0 | 0
91 | 742231102R | Zapojení ventilátoru do 3 kW | ks | 20 | 0 | 0
92 | 210201039 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 300 | 0 | 0
93 | 210201039R | Demontáž stávající elektroinstalace - odstranění staré sádry | hod | 40 | 0 | 0
sádra musí být odstraněna z důvodu sanace vlhkého zdiva
94 | 210201040R | Demontovaný elektromateriál - odvoz,likvidace,poplatek za skládku | t | 4.5 | 0 | 0
95 | 210290741 | Montáž a zapojení el. osoušeče rukou | ks | 20 | 0 | 0
96 | 742231102R | Montáž a zapojení ventilátoru | ks | 12 | 0 | 0
97 | 742231109R | Montáž čidla | ks | 69 | 0 | 0
98 | 210010222R | Montáž hlavní zemnící sběrnice | ks | 1 | 0 | 0
99 | 210010332R | montáž podlahových krabic | ks | 45 | 0 | 0
100 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 921 | 0 | 0
101 | 210203002 | Montáž svítidla | ks | 662 | 0 | 0
102 | 211200101 | Montáž svítidla - nouzové | ks | 109 | 0 | 0
103 | 210201039 | Montáž svítidla - zářivkové přisazené | ks | 39 | 0 | 0
104 | 210010084 | Montáž trubky instalační | m | 60 | 0 | 0
105 | 210010006 | Montáž trubky ohebná el.instalační 40mm | m | 1140 | 0 | 0
106 | 210010333R | Montáž zásuvkové skříně | ks | 2 | 0 | 0
107 | 210064009R00 | Označení kabelu popisným štítkem | ks | 880 | 0 | 0
108 | 210064009R001 | Označení kabelu popisným štítkem dle Schéma napájení | ks | 58 | 0 | 0
109 | 210064009R002 | Označení rozvaděče | kus | 16 | 0 | 0
110 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 20840 | 0 | 0
111 | 210800117 | Položení kabelu pod omítku | m | 11470 | 0 | 0
112 | 210064009R003 | Popis zásuvek | ks | 2024 | 0 | 0
113 | UZ 3 | Příprava kabeláže | km | 32 | 0 | 0
114 | 210100001 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 | ks | 2640 | 0 | 0
115 | 210100006 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 50 mm2 | ks | 90 | 0 | 0
116 | 210100001 | Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 25mm2 | ks | 60 | 0 | 0
117 | 742231101R | Zapojení digestoře | ks | 5 | 0 | 0
118 | 742231102R | Zapojení el. pohonu dveří | ks | 1 | 0 | 0
119 | 742231103R | Zapojení el. pohonu světlíku | ks | 30 | 0 | 0
120 | 742231104R | Zapojení střešní vpusti | ks | 1 | 0 | 0
121 | 742231105R | Zapojení venkovní klimatizační jednotky | ks | 4 | 0 | 0
122 | 742231106R | Zapojení vnitřní kazetové klimatizační jednotky | ks | 18 | 0 | 0
123 | 742231107R | Zapojení vypínače na povrch | ks | 16 | 0 | 0
124 | 742231108R | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 187 | 0 | 0
125 | 210111062 | Zapojení zásuvky nástěnné vč.zap. 400V/ 3P+N+Z | ks | 4 | 0 | 0
126 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 734 | 0 | 0
127 | 210111031 | Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | ks | 54 | 0 | 0
128 | 210020912 | Zhotovení protipožární ucpávky, průchod stropem tl. 50cm | m2 | 6 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Stavební práce
129 | 97404-9142 | Vysekání otvoru pro svítidlo do stěny | m | 16 | 0 | 0
130 | 97408-2174 | Hrubé zapravení rýhy do š. 15 cm | m | 12610 | 0 | 0
131 | 971000001R | Požární zatěsnění kabelových prostupů | ks | 510 | 0 | 0
132 | 971000002R | Požární zatěsnění požárně odolných rozvaděčů | ks | 6 | 0 | 0
133 | 97303-1616 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 921 | 0 | 0
134 | 97303-1334 | Sekání zdi cihlové, malt.váp.kapsy do 0.16m2 hl.<150mm | ks | 31 | 0 | 0
135 | 977151111R | Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm | ks | 480 | 0 | 0
136 | 97408-2174 | Vybourání otvoru v železobetonovém stropu | m2 | 6 | 0 | 0
137 | 97303-13345R | Vysekání otvoru do stěny pro rozvaděč | ks | 6 | 0 | 0
138 | 97408-2113 | Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm | m | 1140 | 0 | 0
139 | 97408-2212 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 11470 | 0 | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RH
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RH
přístrojová náplň je na v.č.12
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
150 | 35712241R | ROZVODNICE VESTAVNÁ EI30 11X57MOD IP43 POŽÁR ODOLNOST EI30S | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
151 | 35824757 | ODPÍNAČ POJ VÁLC do 32A 1PÓL | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
152 | 35814010.A | hodiny spínací 16A/230/1P, vč. zapojení a nastavení | KS | 2 | 0 | 0
153 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 11 | 0 | 0
154 | 428100250R | JEDNOTKA ŘÍDICÍ DALI | KS | 1 | 0 | 0
155 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 20 | 0 | 0
156 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 95 | 0 | 0
157 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
158 | S 203 M-B 25 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=25A | ks | 17 | 0 | 0
159 | S 203 M-B 32 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=32A | ks | 1 | 0 | 0
160 | S 203 M-B 32 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=32A | ks | 3 | 0 | 0
161 | S 203 M-B 40 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=40A | ks | 5 | 0 | 0
162 | S 203 M-B 63 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=63A | ks | 2 | 0 | 0
163 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 20 | 0 | 0
164 | 35822945.A | Jistič výkonový 250A | KS | 1 | 0 | 0
165 | Z7 - KWZ 3Ph | Podružný elektroměr, 3fázový, 2 tarifní, s dálkovým impulzním odečtem, do 63A |  | 5 | 0 | 0
166 | 34523412 | POJISTKA VÁLC Z-C10/SE-6A/GG 10X38 | KS | 1 | 0 | 0
167 | HMT 1/24 | Pojistkový odpojovač 3x125A | ks | 1 | 0 | 0
168 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
169 | 34562230 | ŘADOVÁ SVORKA RSA 16 | ks | 5 | 0 | 0
170 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 250 | 0 | 0
171 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
172 | 34562265 | ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | ks | 50 | 0 | 0
173 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
174 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
175 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
176 | 34814102R | Svítidlo zářivkové do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 | 0 | 0
včetně montáže
177 | OVR HL 4L 15 440 | Svodič přepětí B+C, Iimp=15kA, Un=440V, 4pól | ks | 1 | 0 | 0
178 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
179 | 34523425 | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
180 | 358221019R | Zásuvka 230V/16A, montáž do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
181 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 135 | 0 | 0
182 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 29 | 0 | 0
183 | HZS2221R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 40 | 0 | 0
184 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
185 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 11 | 0 | 0
186 | 747231115R | Montáž odpojovače | hod | 1 | 0 | 0
187 | 220731518R | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS 1PP-5NP
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS 1PP-5NP
přístrojová náplň je na v.č.31 - 35
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
188 | 35712242R | ROZVODNICE VESTAVNÁ EI30 11X57MOD IP54 POŽÁR ODOLNOST EI30S | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
189 | 35824757 | ODPÍNAČ POJ VÁLC do 32A 1PÓL | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
190 | 35814010.A | hodiny spínací 16A/230/1P, vč. zapojení a nastavení | KS | 2 | 0 | 0
191 | F204 AC-25/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=25A | ks | 11 | 0 | 0
192 | 35814011R | JEDNOTKA ŘÍDICÍ DALI | KS | 1 | 0 | 0
193 | S 201 M-B 10 | Jistič, (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 11 | 0 | 0
194 | S 201 M-B 16 | Jistič, (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 94 | 0 | 0
195 | S 203 M-B 25 | Jistič, (Icn=10kA),char.B,3pól,In=25A | ks | 11 | 0 | 0
196 | 34523412 | POJISTKA VÁLC Z-C10/SE-6A/GG 10X38 | KS | 1 | 0 | 0
197 | HMT 1/24 | Pojistkový odpojovač 3x125A | ks | 1 | 0 | 0
198 | 34562230 | ŘADOVÁ SVORKA RSA 16 | ks | 5 | 0 | 0
199 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 250 | 0 | 0
200 | 358221016R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | ks | 5 | 0 | 0
201 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
202 | 34814102R | Svítidlo zářivkové do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 | 0 | 0
včetně montáže
203 | OVR 4L-15-275 s P TS | Svodič přepětí C, Iimp=15kA, Un=275V, 4pól | ks | 1 | 0 | 0
204 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
205 | OT 63 E3 | Vypínač otočný, 50A, 3f, na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
206 | 358221019R | Zásuvka 230V/16A, montáž do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
207 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 105 | 0 | 0
208 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 11 | 0 | 0
209 | 747231112R | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
210 | HZS2221R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 32 | 0 | 0
211 | HZS2222R | Kontrola funkčnosti pomocných obvodů | hod | 2 | 0 | 0
212 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 11 | 0 | 0
213 | 747231115R | Montáž odpojovače | hod | 1 | 0 | 0
214 | 220731518R | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
215 | 741000001R | Zapojení pomocných obvodů | hod | 2 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS01-04
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS01-04
přístrojová náplň je na v.č.37
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
284 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
285 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
286 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
287 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 6 | 0 | 0
288 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
289 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 4 | 0 | 0
290 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
291 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
292 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
293 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
294 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
295 | 35712243R | Rozvodnice nástěnná, plast, 4řadá, pro 72 mod., 650 x 400 x 210 mm , IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
296 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 12 | 0 | 0
297 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
298 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
299 | 747231111R | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
300 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS01-06
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS01-06
přístrojová náplň je na v.č.38
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
301 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
302 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
303 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 3 | 0 | 0
304 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 7 | 0 | 0
305 | S 203 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=16A | ks | 1 | 0 | 0
306 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
307 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
308 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
309 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
310 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
311 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
312 | 35712243R | Rozvodnice nástěnná, plast, 4řadá, pro 72 mod., 650 x 400 x 210 mm , IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
313 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 10 | 0 | 0
314 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 2 | 0 | 0
315 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
316 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
317 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS01-011
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS01-011
přístrojová náplň je na v.č.39
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
216 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
217 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
218 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
219 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 4 | 0 | 0
220 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
221 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 3 | 0 | 0
222 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
223 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
224 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
225 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
226 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
227 | 35712244R | Rozvodnice nástěnná, plast, 3řadá, pro 54 mod., 500 x 400 x 210 mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
228 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 9 | 0 | 0
229 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
230 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
231 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
232 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS01-012
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS01-012
přístrojová náplň je na v.č.40
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
233 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
234 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
235 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
236 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 5 | 0 | 0
237 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
238 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 4 | 0 | 0
239 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
240 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
241 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
242 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
243 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
244 | 35712244R | Rozvodnice nástěnná, plast, 3řadá, pro 54 mod., 500 x 400 x 210 mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
245 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 11 | 0 | 0
246 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
247 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
248 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
249 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS01-013
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS01-013
přístrojová náplň je na v.č.41
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
250 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
251 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
252 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
253 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 5 | 0 | 0
254 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
255 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 4 | 0 | 0
256 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
257 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
258 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
259 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
260 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
261 | 35712244R | Rozvodnice nástěnná, plast, 3řadá, pro 54 mod., 500 x 400 x 210 mm, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
262 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 11 | 0 | 0
263 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
264 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
265 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
266 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS01-013a
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS01-013a
přístrojová náplň je na v.č.42
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
267 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
268 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 2 | 0 | 0
269 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
270 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 10 | 0 | 0
271 | S 203 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=16A | ks | 1 | 0 | 0
272 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
273 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
274 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 25 | 0 | 0
275 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
276 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
277 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
278 | 35712243R | Rozvodnice nástěnná, plast, 4řadá, pro 72 mod., 650 x 400 x 210 mm , IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
279 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 12 | 0 | 0
280 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 2 | 0 | 0
281 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
282 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
283 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS2-SLP
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS2-SLP
přístrojová náplň je na v.č.43
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
318 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
319 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
320 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 4 | 0 | 0
321 | S 203 M-B 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=20A | ks | 1 | 0 | 0
322 | S 201 M-C 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=16A | ks | 6 | 0 | 0
323 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 30 | 0 | 0
324 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 5 | 0 | 0
325 | OVR 4L-15-275 s P TS | Svodič přepětí C, Iimp=15kA, Un=275V, 4pól | ks | 1 | 0 | 0
326 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
327 | OT 32 E3 | Vypínač otočný, řada OT..E, 32 A | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
328 | 35712243R | Rozvodnice nástěnná, plast, 4řadá, pro 72 mod., 650 x 400 x 210 mm , IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
329 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 12 | 0 | 0
330 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 1 | 0 | 0
331 | 747231111R | Montáž vypínače | ks | 1 | 0 | 0
332 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
333 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
334 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
335 | 220731518R | Montáž přepěťové ochrany | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RS5.26
16801 |  | Výkaz výměr: Celkový rozpočet 31.3.2016
Název nabídky: |  | RS5.26
přístrojová náplň je na v.č.36
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
336 | 358221011R | spoušť napěťová 220-415V AC | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
337 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 1 | 0 | 0
338 | S 201 M-B 10 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A | ks | 2 | 0 | 0
339 | S 201 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A | ks | 5 | 0 | 0
340 | S 203 M-B 16 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=16A | ks | 1 | 0 | 0
341 | S 203 M-B 25 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=25A | ks | 1 | 0 | 0
342 | S 203 M-B 50 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,3pól,In=50A | ks | 1 | 0 | 0
343 | S 203 M-C 20 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=20A | ks | 2 | 0 | 0
344 | S 203 M-C 25 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=25A | ks | 3 | 0 | 0
345 | S 203 M-C 32 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,3pól,In=32A | ks | 1 | 0 | 0
346 | 358221020R | Pojistkový odpojovač jednopól. (L) | ks | 1 | 0 | 0
347 | 34562200 | ŘADOVÁ SVORKA RSA 10 | ks | 5 | 0 | 0
348 | 358221014R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 30 | 0 | 0
349 | 358221016R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | ks | 5 | 0 | 0
350 | 358221015R | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 15 | 0 | 0
351 | 358221018R | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
352 | 358221019R | Vložka válc. 10 x 38 mm, Ie=2 A gG | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděče
353 | 35712243R | Rozvodnice nástěnná, plast, 4řadá, pro 72 mod., 650 x 400 x 210 mm , IP65 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Rozvaděče |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
354 | 747231110R | Montáž jističe 1-pól. | ks | 7 | 0 | 0
355 | 747231111R | Montáž jističe 3-pól. | ks | 9 | 0 | 0
356 | 747231110R | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 8 | 0 | 0
357 | 210210333R00 | Montáž 1 pólového odpojovače | kus | 1 | 0 | 0
358 | 747240111R | Montáž chrániče | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Návod k vyplnění
Návod z vyplnění
1. | Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. | Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do modře podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. | Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. | Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do modrého pole vedle pole Dodavatel.
5. | Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do modře podbarveného pole pod ním
6. | Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do modrého pole vedle pole Datum.