## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | Vytápění
Objekt |  | Název objektu
0001 |  | SO 01 - objekt Na Hradě 5 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0385 |  | Reko Na Hradě 5, UPOL |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a. s. Brno
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
IČ, DIČ |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet je zpracován v rozpočtové soustavě ÚRS, v cenové úrovni 2016/ I. pololetí.
Položky uvedené 9-ti místným kódem vycházejí z soustavy ÚRS. Pokud u položky není tento kód uveden nebo je pozměněn, nejedná se o ceníkové položky. Tyto byly vytvořeny projektantem dle cenových nabídek nebo na základě odborných zkušeností dle položek podobných.

## Rozsah prací
1 | Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
2 | V popisu položky a její jednotkové ceny za montáž jsou zahrnuty všechny úkony spojené s montáží daného zařízení potřebné pro správnou funkci toho zařízení včetně veškerého montážního a kotevního materiálu.
3 | Součásti ceny všech položek je vybalení veškerého dodaného materiálu včetně ekologické likvidace obalů a jejich součástí.
4 | Spuštění a uvedení do provozu kotlů, čerpadel, odplyňovacího zařízení bude probíhat ve dvou stupních. V prvním stupni budou zařízení zprovozněna pro provedení nastavení systému, ve druhém stupni po provedení vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb. bude provedeno nastavení provozních charakteristik na daných zařízeních.
5 | Konečná montáž otopných těles bude probíhat při finalizaci interiéru.
6 | Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, všech výkresů a specifikace materiálu).
7 | Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
8 | Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
9 | Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
10 | Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480.
11 | Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení.
12 | Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry včetně návarku a jímky.
13 | Veškerá zařízení (čerpadla atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení
14 | Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky (dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů.
15 | O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
16 | Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol.
17 | V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
18 | Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
19 | Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.
20 | Tepelně izolované prvky budou opatřeny základním nátěrem.
21 | Tepelnou izolací budou opatřena veškerá potrubí, armatury a zařízení.
22 | Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb.
23 | Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
24 | Veškerá zařízení a rozvody budou označeny štítky (označení zařízení, větví, směru proudění,…)

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0385 Reko Na Hradě 5, UPOL |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5 |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 0385 Reko Na Hradě 5, UPOL |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 0001 SO 01 - objekt Na Hradě 5 |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
1 | 713400821 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 420 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
2 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 15mm, tloušťka 25mm | bm | 858 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00147
|  | tepelná odolnost - °C -65 - +90; součinitel tepelné vodivosti [ 10 °C] W/m.K 0,046 |  |  |  |  | tepelná odolnost - °C -65 - +90; součinitel tepelné vodivosti [ 10 °C] W/m.K 0,046 |  | 3
|  | stoupačka JIH:150 |  | 150 |  |  |  | stoupačka JIH:150
|  | stoupačka JIH-podkroví:140 |  | 140 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:140
|  | stoupačka VÝCHOD:173 |  | 173 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:173
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:135 |  | 135 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:135
|  | stoupačka ZÁPAD:140 |  | 140 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:140
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:117 |  | 117 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:117
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
3 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 18mm, tloušťka 25mm | bm | 278 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
|  | tepelná odolnost - °C -65 - +90; součinitel tepelné vodivosti [ 10 °C] W/m.K 0,046 |  |  |  |  | tepelná odolnost - °C -65 - +90; součinitel tepelné vodivosti [ 10 °C] W/m.K 0,046 |  | 3
|  | stoupačka JIH:86 |  | 86 |  |  |  | stoupačka JIH:86
|  | stoupačka JIH-podkroví:24 |  | 24 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:24
|  | stoupačka VÝCHOD:48 |  | 48 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:48
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:39
|  | stoupačka ZÁPAD:67 |  | 67 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:67
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:14 |  | 14 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:14
4 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu-montáž hadic | bm | 1136 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
|  | 15x25:858 |  | 858 |  |  |  | 15x25:858
|  | 18x25:278 |  | 278 |  |  |  | 18x25:278
5 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu Spony | ks | 5680 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
|  | 15x25:858*5 |  | 4290 |  |  |  | 15x25:858*5
|  | 18x25:278*5 |  | 1390 |  |  |  | 18x25:278*5
6 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 1329 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
|  | 22x40:444 |  | 444 |  |  |  | 22x40:444
|  | 28x40:503 |  | 503 |  |  |  | 28x40:503
|  | 35x40:192 |  | 192 |  |  |  | 35x40:192
|  | 42x40:152 |  | 152 |  |  |  | 42x40:152
|  | 54x40:7 |  | 7 |  |  |  | 54x40:7
|  | 60x40:11 |  | 11 |  |  |  | 60x40:11
|  | 89x40:20 |  | 20 |  |  |  | 89x40:20
7 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22 tl.40 | bm | 444 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | stoupačka JIH:79 |  | 79 |  |  |  | stoupačka JIH:79
|  | stoupačka JIH-podkroví:24 |  | 24 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:24
|  | stoupačka VÝCHOD:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:46
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:53 |  | 53 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:53
|  | stoupačka ZÁPAD:36 |  | 36 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:36
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:103 |  | 103 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:103
|  | větev VZT:100 |  | 100 |  |  |  | větev VZT:100
|  | přípojka expanzních nádob:3 |  | 3 |  |  |  | přípojka expanzních nádob:3
8 | 713-02 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.40 | bm | 503 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | stoupačka JIH:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka JIH:46
|  | stoupačka JIH-podkroví:160 |  | 160 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:160
|  | stoupačka VÝCHOD:41 |  | 41 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:41
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:92 |  | 92 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:92
|  | stoupačka ZÁPAD:20 |  | 20 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:20
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:48 |  | 48 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:48
|  | větev VZT:90 |  | 90 |  |  |  | větev VZT:90
|  | přípojka automatického odplynění:2*3 |  | 6 |  |  |  | přípojka automatického odplynění:2*3
9 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 | bm | 192 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | stoupačka JIH:25 |  | 25 |  |  |  | stoupačka JIH:25
|  | stoupačka JIH-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:11
|  | stoupačka VÝCHOD:21 |  | 21 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:21
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:58 |  | 58 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:58
|  | stoupačka ZÁPAD:21 |  | 21 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:21
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:56 |  | 56 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:56
10 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.40 | bm | 152 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | stoupačka JIH:35 |  | 35 |  |  |  | stoupačka JIH:35
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:54 |  | 54 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:54
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0
|  | stoupačka ZÁPAD:63 |  | 63 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:63
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0
11 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.54, tl.40 | bm | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | stoupačka JIH:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka JIH:7
|  | stoupačřka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačřka JIH-podkroví:0
12 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.60, tl.40 | bm | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
13 | 713-07 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.89, tl.40 | bm | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
14 | 713-21 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur se závitovým připojením | kus | 35 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 713-24 | Izolační pouzdro separátoru mikrobublin a kalů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 713-26 | Izolační pouzdro čerpadel DN32 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
18 | 713-28 | Izolační pouzdro Anuloidu PUR 35mm, kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 713-29 | IZOLACE rozdělovače DN100; PUR 35mm kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 713-29 | IZOLACE sběrače DN100; PUR 35mm kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2.35 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [6 empty] | 1
22 | 731191941 | Napuštění kotle po opravě do 5 m2 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
23 | 731200829 | Demontáž kotle,kapal./plyn, do 125 kW vč. demontáže kouřovodu a komín. vložky | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
24 | 731249129 | Montáž kotle teplov.,kapalina/plyn do 125 kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00062
25 | 731391811 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 731-01 | Spalinová cesta-kouřovody | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | 731-02 | Spalinová cesta-komín | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 4.15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
29 | 912 T00 | Hzs - oživení kotle | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | vč. kompletní repase (rozebrání, vyčištění, odstanění usazenin, přetěsnění, sestavení, kontrola těsnosti, funkce elektroniky...) a měření emisíve spalinách |  |  |  |  | vč. kompletní repase (rozebrání, vyčištění, odstanění usazenin, přetěsnění, sestavení, kontrola těsnosti, funkce elektroniky...) a měření emisíve spalinách |  | 3
30 | 924 T00 | Hzs - revize odkouření | hod | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
31 | 931 T00 | Hzs - měření emisí | h | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | Zhodnocení úrovně, typu a trvání expozice chemickým slučeninám v kotelně (§2 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s §9 a §11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) vč. protokolů s výsledky měření chemických škodlivin. |  |  |  |  | Zhodnocení úrovně, typu a trvání expozice chemickým slučeninám v kotelně (§2 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s §9 a §11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) vč. protokolů s výsledky měření chemických škodlivin. |  | 3
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
32 | 732111128 | Anuloid 12m3/hod. | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.07151
33 | 732111312 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
34 | 732111314 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
35 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
36 | 732111316 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
37 | 732111318 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00158
38 | 732111325 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00338
39 | 732119191 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) 2,7m | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06613
40 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
41 | 732331613 | Nádoba expanzní tlaková PN 0,6 18l | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00697
42 | 732331625 | Nádoba expanzní tlaková PN 0,6 400l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.09167
43 | 732339102 | Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l. | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
44 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
45 | 732349103 | Montáž anuloidu III - průtok 12 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02107
46 | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
47 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
|  | kotelna:7 |  | 7 |  |  |  | kotelna:7
48 | 732429112 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
|  | kotlový okruh:2 |  | 2 |  |  |  | kotlový okruh:2
49 | 732-01 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 0,3m3/hod.; 1m | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | směšovací uzly VZT jednotek:3 |  | 3 |  |  |  | směšovací uzly VZT jednotek:3
50 | 732-02 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 2,2m3/hod.; 2,3m | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | větev JIH-podkroví:1 |  | 1 |  |  |  | větev JIH-podkroví:1
|  | větev VÝCHOD-podkroví:1 |  | 1 |  |  |  | větev VÝCHOD-podkroví:1
|  | větev ZÁPAD-podkroví:1 |  | 1 |  |  |  | větev ZÁPAD-podkroví:1
51 | 732-04 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 0,75m3/hod.; 3,5m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | větev VZT:1 |  | 1 |  |  |  | větev VZT:1
52 | 732-05 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 3,3m3/hod.; 3m | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | větev JIH:1 |  | 1 |  |  |  | větev JIH:1
|  | větev VÝCHOD:1 |  | 1 |  |  |  | větev VÝCHOD:1
|  | větev ZÁPAD:1 |  | 1 |  |  |  | větev ZÁPAD:1
53 | 732-09 | Oběhové čerpadlo závitové, DN32 6m3/hod.; 3m | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotlový okruh:2 |  | 2 |  |  |  | kotlový okruh:2
54 | 732-11 | Rozdělovač DN 100 L-2,7m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
55 | 732-12 | Sběrač DN 100 L-2,7m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 732-13 | Stavitelnýstojan tr.100/125 420-670 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
57 | 732-21 | Odplyň. zařízení a doplňovací zařízení | soub | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 732-22 | Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení s integrovaným dopouštěním | soub | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | 732-23 | Příslušenství fillset s kontaktním vodoměrem | soub. | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
61 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 950 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
62 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 1060 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
63 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 230 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
64 | 733111104 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00657
|  | přípojka expanzních nádob:3 |  | 3 |  |  |  | přípojka expanzních nádob:3
65 | 733111105 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00742
|  | přípojka automatického odplynění:2*3 |  | 6 |  |  |  | přípojka automatického odplynění:2*3
66 | 733111108 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01026
67 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 418 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka VÝCHOD:92 |  | 92 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:92
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:54 |  | 54 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:54
|  | stoupačka JIH:106 |  | 106 |  |  |  | stoupačka JIH:106
|  | stoupačka JIH-podkroví:44 |  | 44 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:44
|  | stoupačka ZÁPAD:78 |  | 78 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:78
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:44 |  | 44 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:44
68 | 733113114 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | větev VZT:6 |  | 6 |  |  |  | větev VZT:6
69 | 733121125 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm | m | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01192
70 | 733161104 | Potrubí z ulíkové oceli 15x1,2mm, pozinkované | m | 858 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0064
|  | stoupačka JIH:150 |  | 150 |  |  |  | stoupačka JIH:150
|  | stoupačka JIH-podkroví:140 |  | 140 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:140
|  | stoupačka VÝCHOD:173 |  | 173 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:173
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:135 |  | 135 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:135
|  | stoupačka ZÁPAD:140 |  | 140 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:140
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:117 |  | 117 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:117
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
71 | 733161106 | Potrubí z ulíkové oceli 18x1,2mm, pozinkované | m | 278 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00655
|  | stoupačka VÝCHOD:48 |  | 48 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:48
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:39
|  | stoupačka JIH:86 |  | 86 |  |  |  | stoupačka JIH:86
|  | stoupačka JIH-podkroví:24 |  | 24 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:24
|  | stoupačka ZÁPAD:67 |  | 67 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:67
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:14 |  | 14 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:14
72 | 733161107 | Potrubí z ulíkové oceli 22x1,5mm, pozinkované | m | 441 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00668
|  | stoupačka JIH:79 |  | 79 |  |  |  | stoupačka JIH:79
|  | stoupačka JIH-podkroví:24 |  | 24 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:24
|  | stoupačka VÝCHOD:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:46
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:53 |  | 53 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:53
|  | stoupačka ZÁPAD:36 |  | 36 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:36
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:103 |  | 103 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:103
|  | větev VZT:100 |  | 100 |  |  |  | větev VZT:100
73 | 733161108 | Potrubí z ulíkové oceli 28x1,5mm, pozinkované | m | 497 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00659
|  | stoupačka JIH:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka JIH:46
|  | stoupačka JIH-podkroví:160 |  | 160 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:160
|  | stoupačka VÝCHOD:41 |  | 41 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:41
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:92 |  | 92 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:92
|  | stoupačka ZÁPAD:20 |  | 20 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:20
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:48 |  | 48 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:48
|  | větev VZT:90 |  | 90 |  |  |  | větev VZT:90
74 | 733161109 | Potrubí z ulíkové oceli 35x1,5mm, pozinkované | m | 192 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00659
|  | stoupačka JIH:25 |  | 25 |  |  |  | stoupačka JIH:25
|  | stoupačka JIH-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:11
|  | stoupačka VÝCHOD:21 |  | 21 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:21
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:58 |  | 58 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:58
|  | stoupačka ZÁPAD:21 |  | 21 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:21
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:56 |  | 56 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:56
75 | 733161110 | Potrubí z ulíkové oceli 42x1,5mm, pozinkované | m | 152 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00696
|  | stoupačka JIH:35 |  | 35 |  |  |  | stoupačka JIH:35
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:54 |  | 54 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:54
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0
|  | stoupačka ZÁPAD:63 |  | 63 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:63
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0
76 | 733161111 | Potrubí z ulíkové oceli 54x1,5mm, pozinkované | m | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00833
|  | stoupačka JIH:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka JIH:7
|  | stoupačřka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačřka JIH-podkroví:0
77 | 733164102 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 15 mm | m | 858 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00595
|  | stoupačka VÝCHOD:173 |  | 173 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:173
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:135 |  | 135 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:135
|  | stoupačka JIH:150 |  | 150 |  |  |  | stoupačka JIH:150
|  | stoupačka JIH-podkroví:140 |  | 140 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:140
|  | stoupačka ZÁPAD:140 |  | 140 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:140
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:117 |  | 117 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:117
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
78 | 733164103 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 18 mm | m | 278 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00597
|  | stoupačka VÝCHOD:48 |  | 48 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:48
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:39
|  | stoupačka JIH:86 |  | 86 |  |  |  | stoupačka JIH:86
|  | stoupačka JIH-podkroví:24 |  | 24 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:24
|  | stoupačka ZÁPAD:67 |  | 67 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:67
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:14 |  | 14 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:14
79 | 733164104 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 22 mm | m | 441 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00598
|  | stoupačka JIH:79 |  | 79 |  |  |  | stoupačka JIH:79
|  | stoupačka JIH-podkroví:24 |  | 24 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:24
|  | stoupačka VÝCHOD:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:46
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:53 |  | 53 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:53
|  | stoupačka ZÁPAD:36 |  | 36 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:36
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:103 |  | 103 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:103
|  | větev VZT:100 |  | 100 |  |  |  | větev VZT:100
80 | 733164105 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 28 mm | m | 497 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00501
|  | stoupačka JIH:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka JIH:46
|  | stoupačka JIH-podkroví:160 |  | 160 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:160
|  | stoupačka VÝCHOD:41 |  | 41 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:41
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:92 |  | 92 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:92
|  | stoupačka ZÁPAD:20 |  | 20 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:20
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:48 |  | 48 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:48
|  | větev VZT:90 |  | 90 |  |  |  | větev VZT:90
81 | 733164106 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 35 mm | m | 192 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00502
|  | stoupačka JIH:25 |  | 25 |  |  |  | stoupačka JIH:25
|  | stoupačka JIH-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:11
|  | stoupačka VÝCHOD:21 |  | 21 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:21
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:58 |  | 58 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:58
|  | stoupačka ZÁPAD:21 |  | 21 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:21
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:56 |  | 56 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:56
82 | 733164107 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 42 mm | m | 152 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00506
|  | stoupačka JIH:35 |  | 35 |  |  |  | stoupačka JIH:35
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:54 |  | 54 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:54
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0
|  | stoupačka ZÁPAD:63 |  | 63 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:63
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0
83 | 733164108 | Montáž potrubí z uhlíkové oceli D 54 mm | m | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00513
|  | stoupačka JIH:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka JIH:7
|  | stoupačřka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačřka JIH-podkroví:0
84 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 733190108 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
86 | 733190225 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
87 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí uhlík.ocel -D 35 | m | 2266 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 15x1,2:858 |  | 858 |  |  |  | 15x1,2:858
|  | 18x1,2:278 |  | 278 |  |  |  | 18x1,2:278
|  | 22x1,5:441 |  | 441 |  |  |  | 22x1,5:441
|  | 28x1,5:497 |  | 497 |  |  |  | 28x1,5:497
|  | 35x1,5:192 |  | 192 |  |  |  | 35x1,5:192
88 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 | m | 159 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 42x1,5:152 |  | 152 |  |  |  | 42x1,5:152
|  | 54x1,5:7 |  | 7 |  |  |  | 54x1,5:7
89 | 733-01 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 150x150mm | bm | 1142 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.04
90 | 733-02 | Hrubá výplň rých ve stěnách do 150x150mm | bm | 1142 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.04
91 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
92 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 80 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
93 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
94 | 734109114 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 | soubor | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00403
|  | přípojky kotlů:6 |  | 6 |  |  |  | přípojky kotlů:6
95 | 734109115 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00485
96 | 734109116 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | soubor | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
|  | přípojka anuloidu:4 |  | 4 |  |  |  | přípojka anuloidu:4
|  | přípojka rozdělovače:2 |  | 2 |  |  |  | přípojka rozdělovače:2
97 | 734194317 | Klapka uzavírací,mezipřírub. DN 50 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00754
|  | přípojky kotlů:6 |  | 6 |  |  |  | přípojky kotlů:6
98 | 734194318 | Klapka uzavírací, mezipřírub. DN 80 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00939
|  | přípojka anuloidu:4 |  | 4 |  |  |  | přípojka anuloidu:4
|  | přípojka rozdělovače:2 |  | 2 |  |  |  | přípojka rozdělovače:2
99 | 734200824 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 520 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
100 | 734209101 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/4 | kus | 173 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH:53 |  | 53 |  |  |  | stoupačka JIH:53
|  | stoupačka JIH-podkroví:13 |  | 13 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:13
|  | stoupačka VÝCHOD:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:46
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:11
|  | stoupačka ZÁPAD:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:39
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11
101 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 23 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | větev VZT:6 |  | 6 |  |  |  | větev VZT:6
|  | kotelna:17 |  | 17 |  |  |  | kotelna:17
102 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 114 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH:27 |  | 27 |  |  |  | stoupačka JIH:27
|  | stoupačka JIH-podkroví:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:6
|  | stoupačka VÝCHOD:16 |  | 16 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:16
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:6
|  | stoupačka ZÁPAD:17 |  | 17 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:17
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:7
|  | větev VZT:10 |  | 10 |  |  |  | větev VZT:10
|  | kotelna:25 |  | 25 |  |  |  | kotelna:25
103 | 734209104 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | pojistý ventil:2 |  | 2 |  |  |  | pojistý ventil:2
104 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 390 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH:107 |  | 107 |  |  |  | stoupačka JIH:107
|  | stoupačka JIH-podkroví:44 |  | 44 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:44
|  | stoupačka VÝCHOD:52 |  | 52 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:52
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:55 |  | 55 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:55
|  | stoupačka ZÁPAD:79 |  | 79 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:79
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:44 |  | 44 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:44
|  | větev VZT:9 |  | 9 |  |  |  | větev VZT:9
105 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 52 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka JIH:10
|  | stoupačka JIH-podkroví:3 |  | 3 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:3
|  | stoupačka VÝCHOD:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:6
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:4
|  | stoupačka ZÁPAD:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:10
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:7
|  | větev VZT:9 |  | 9 |  |  |  | větev VZT:9
|  | kotelna:3 |  | 3 |  |  |  | kotelna:3
106 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 37 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka JIH:10
|  | stoupačka JIH-podkroví:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:6
|  | stoupačka VÝCHOD:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:4
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:4
|  | stoupačka ZÁPAD:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:4
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:2
|  | kotelna:7 |  | 7 |  |  |  | kotelna:7
107 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka VÝCHOD:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:2
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0
|  | kotelna:18 |  | 18 |  |  |  | kotelna:18
108 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | kotelna:12 |  | 12 |  |  |  | kotelna:12
109 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | kotelna:8 |  | 8 |  |  |  | kotelna:8
110 | 734209124 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
111 | 734209125 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | kotelna:4 |  | 4 |  |  |  | kotelna:4
112 | 734211112 | Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4" | kus | 173 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
|  | stoupačka JIH:53 |  | 53 |  |  |  | stoupačka JIH:53
|  | stoupačka JIH-podkroví:13 |  | 13 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:13
|  | stoupačka VÝCHOD:46 |  | 46 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:46
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:11
|  | stoupačka ZÁPAD:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:39
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11
113 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 24 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
|  | stoupačka JIH:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka JIH:4
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:2
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2
|  | stoupačka ZÁPAD:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:6
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:4
|  | větev VZT:6 |  | 6 |  |  |  | větev VZT:6
114 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 32 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
|  | stoupačka JIH:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka JIH:10
|  | stoupačka JIH-podkroví:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:6
|  | stoupačka VÝCHOD:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:4
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:4
|  | stoupačka ZÁPAD:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:4
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:2
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
115 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 13 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00102
|  | stoupačka VÝCHOD:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:2
|  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0
|  | kotelna:11 |  | 11 |  |  |  | kotelna:11
116 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00136
|  | kotelna:6 |  | 6 |  |  |  | kotelna:6
117 | 734233126 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00216
|  | kotelna:3 |  | 3 |  |  |  | kotelna:3
118 | 734245423 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
|  | kotelna:1 |  | 1 |  |  |  | kotelna:1
119 | 734245424 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
|  | kotelna:3 |  | 3 |  |  |  | kotelna:3
120 | 734245425 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
121 | 734245426 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00106
|  | kotelna:3 |  | 3 |  |  |  | kotelna:3
122 | 734255124 | Ventil pojistný, DN 20 x 4,0 bar | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
123 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 114 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
|  | stoupačka JIH:27 |  | 27 |  |  |  | stoupačka JIH:27
|  | stoupačka JIH-podkroví:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:6
|  | stoupačka VÝCHOD:16 |  | 16 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:16
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:6
|  | stoupačka ZÁPAD:17 |  | 17 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:17
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:7
|  | větev VZT:10 |  | 10 |  |  |  | větev VZT:10
|  | kotelna:25 |  | 25 |  |  |  | kotelna:25
124 | 734293272 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00071
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
125 | 734293273 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00116
|  | kotelna:1 |  | 1 |  |  |  | kotelna:1
126 | 734293274 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00185
|  | kotelna:3 |  | 3 |  |  |  | kotelna:3
127 | 734293275 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0028
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
128 | 734293276 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0049
|  | kotelna:1 |  | 1 |  |  |  | kotelna:1
129 | 734411142 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm | kus | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
|  | větev VZT:6 |  | 6 |  |  |  | větev VZT:6
|  | kotelna:24 |  | 24 |  |  |  | kotelna:24
130 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
|  | větev VZT:6 |  | 6 |  |  |  | větev VZT:6
|  | kotelna:24 |  | 24 |  |  |  | kotelna:24
131 | 734421130 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
|  | kotelna:4 |  | 4 |  |  |  | kotelna:4
132 | 734429101 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00267
|  | kotelna:4 |  | 4 |  |  |  | kotelna:4
133 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 57 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
134 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 119 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
135 | 734499211 | Montáž návarků do M 20 x 1,5 | kus | 176 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
136 | 734-01 | Šroubení regulační, uzavírací DN15, rohové | kus | 47 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:14 |  | 14 |  |  |  | stoupačka JIH:14
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:20 |  | 20 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:20
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2
|  | stoupačka ZÁPAD:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:10
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:1 |  | 1 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:1
137 | 734-02 | Šroubení regulační, uzavírací DN15, přímé | kus | 126 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka JIH:39
|  | stoupačka JIH-podkroví:13 |  | 13 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:13
|  | stoupačka VÝCHOD:26 |  | 26 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:26
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9
|  | stoupačka ZÁPAD:29 |  | 29 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:29
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:10
138 | 734-03 | Ventily regulační, termostatické, DN15, rohové | kus | 47 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:14 |  | 14 |  |  |  | stoupačka JIH:14
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:20 |  | 20 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:20
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2
|  | stoupačka ZÁPAD:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:10
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:1 |  | 1 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:1
139 | 734-04 | Ventily regulační, termostatické, DN15, přímé | kus | 126 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:39 |  | 39 |  |  |  | stoupačka JIH:39
|  | stoupačka JIH-podkroví:13 |  | 13 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:13
|  | stoupačka VÝCHOD:26 |  | 26 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:26
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9
|  | stoupačka ZÁPAD:29 |  | 29 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:29
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:10 |  | 10 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:10
140 | 734-05 | Dvojité připojovací šroubení s vypouštěním, rohové | kus | 36 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH:0
|  | stoupačka JIH-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:9
|  | stoupačka VÝCHOD:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:16 |  | 16 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:16
|  | stoupačka ZÁPAD:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:0
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11
141 | 734-07 | Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5 | kus | 71 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH:0
|  | stoupačka JIH-podkroví:22 |  | 22 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:22
|  | stoupačka VÝCHOD:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0
|  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:27 |  | 27 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:27
|  | stoupačka ZÁPAD:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:0
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:22 |  | 22 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:22
142 | 734-12 | Regul. vyvažovací ventil DN15, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:1 |  | 1 |  |  |  | stoupačka JIH:1
|  | stoupačka JIH-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0
|  | stoupačka VÝCHOD:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:1 |  | 1 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:1
|  | stoupačka ZÁPAD:1 |  | 1 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:1
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
143 | 734-13 | Regul. vyvažovací ventil DN20, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 23 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | stoupačka JIH:6 |  | 6 |  |  |  | stoupačka JIH:6
|  | stoupačka JIH-podkroví:3 |  | 3 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:3
|  | stoupačka VÝCHOD:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:4
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2 |  | 2 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:2
|  | stoupačka ZÁPAD:4 |  | 4 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:4
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:3 |  | 3 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:3
|  | kotelna:1 |  | 1 |  |  |  | kotelna:1
144 | 734-14 | Regul. vyvažovací ventil DN25, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
145 | 734-15 | Regul. vyvažovací ventil DN32, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:1 |  | 1 |  |  |  | kotelna:1
146 | 734-16 | Regul. vyvažovací ventil DN40, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
147 | 734-17 | Regul. vyvažovací ventil DN50, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:1 |  | 1 |  |  |  | kotelna:1
148 | 734-32 | tlakově nezávislý vyvažovací a reg. ventil DN 15 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
149 | 734-34 | El. pohon ventilu regulačního ventilu 24V, 0-10V, proporcionální, uzavírací síla 125N | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
150 | 734-35 | Vyvažovací ventil DN15, s nízkým průtokem | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | větev VZT:3 |  | 3 |  |  |  | větev VZT:3
151 | 734-36 | El. pohon mezipřírubové klapky, 24V | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | přípojky kotlů:2 |  | 2 |  |  |  | přípojky kotlů:2
152 | 734-41 | Třícestný směšovací ventil DN20, kvs=4,0 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
153 | 734-42 | Třícestný směšovací ventil DN25, kvs=6,3 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
154 | 734-43 | Třícestný směšovací ventil DN25, kvs=10 | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
155 | 734-44 | Servopohon 200N, zdvih 5,5mm 24V; řídící signál 0-10V | soubor | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:4 |  | 4 |  |  |  | kotelna:4
156 | 734-45 | Servopohon 300N, zdvih 5,5mm 24V; řídící signál 0-10V | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kotelna:2 |  | 2 |  |  |  | kotelna:2
157 | 734-61 | Kulový kohout se zajištěním 3/4" pro připojení exp. nádoby | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
158 | 734-62 | Kulový kohout se zajištěním 1" pro připojení exp. nádoby | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
159 | 734-64 | Průmyslový separátor nečistot přivařovací, PN10, D60.3 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
160 | 734-65 | Magnetická vložka pro odlučovač | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | - 110 °C, 10 barů; magnet připojen do T-kusu |  |  |  |  | - 110 °C, 10 barů; magnet připojen do T-kusu |  | 3
161 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
162 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel) | kus | 35 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
163 | 735000912 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 209 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
164 | 735111380 | Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 900/160 | m2 | 10.56 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03835
|  | stoupačka VÝCHOD:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0,44*24
165 | 735111530 | Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/70 | m2 | 246.619 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03902
|  | stoupačka JIH:0,163*310 |  | 50.53 |  |  |  | stoupačka JIH:0,163*310
|  | stoupačka JIH-podkroví:0,163*96 |  | 15.648 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0,163*96
|  | stoupačka VÝCHOD:0,163*458 |  | 74.654 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0,163*458
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0,163*104 |  | 16.952 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:0,163*104
|  | stoupačka ZÁPAD:0,163*406 |  | 66.178 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:0,163*406
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,163*139 |  | 22.657 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,163*139
166 | 735111535 | Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/110 | m2 | 117.39 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03818
|  | stoupačka JIH:0,215*202 |  | 43.43 |  |  |  | stoupačka JIH:0,215*202
|  | stoupačka JIH-podkroví:0,215*92 |  | 19.78 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0,215*92
|  | stoupačka VÝCHOD:0,215*90 |  | 19.35 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0,215*90
|  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,215*0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,215*0
|  | stoupačka ZÁPAD:0,215*162 |  | 34.83 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:0,215*162
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,215*0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,215*0
167 | 735111540 | Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 500/160 | m2 | 128.18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0377
|  | stoupačka JIH:0,29*240 |  | 69.6 |  |  |  | stoupačka JIH:0,29*240
|  | stoupačka JIH-podkroví:0,29*68 |  | 19.72 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0,29*68
|  | stoupačka VÝCHOD:0,29*54 |  | 15.66 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0,29*54
|  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,29*23 |  | 6.67 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,29*23
|  | stoupačka ZÁPAD:0,29*34 |  | 9.86 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD:0,29*34
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,29*23 |  | 6.67 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:0,29*23
168 | 735111570 | Tělesa otopná litinová Kalor 3+zákl.nátěr, 900/70 | m2 | 38.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04061
|  | stoupačka JIH:0,24*129 |  | 30.96 |  |  |  | stoupačka JIH:0,24*129
|  | stoupačka JIH-podkroví:0,24*0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:0,24*0
|  | stoupačka VÝCHOD:0,24*31 |  | 7.44 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD:0,24*31
|  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,24*0 |  | 0 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-PODKROVÍ:0,24*0
169 | 735117110 | Odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
170 | 735118110 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
171 | 735119140 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01632
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
172 | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
173 | 735151251 | Tělesa Klasik11 v/l 500/400 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0084
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
174 | 735151253 | Tělesa Klasik11 v/l 500/600 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01246
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
175 | 735151255 | Tělesa Klasik11 v/l 500/800 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01588
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
176 | 735151292 | Tělesa Klasik11 v/l 900/500 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01075
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
177 | 735151455 | Tělesa Klasik21 v/l 500/800 | kus | 13 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02132
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
178 | 735151456 | Tělesa Klasik21 v/l 500/900 | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02371
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
179 | 735151457 | Tělesa Klasik21 v/l 500/1000 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0261
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
180 | 735151461 | Tělesa Klasik21 v/l 500/1600 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04044
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
181 | 735151556 | Tělesa Klasik22 v/l 500/900 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02605
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
182 | 735151557 | Tělesa Klasik22 v/l 500/1000 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0287
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
183 | 735151559 | Tělesa Klasik22 v/l 500/1200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.034
|  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  |  |  |  | Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. |  | 3
184 | 735158210 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:7
185 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 29 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:9
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11
186 | 735159110 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:7 |  | 7 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:7
187 | 735159230 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | kus | 29 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | stoupačka JIH-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka JIH-podkroví:9
|  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9 |  | 9 |  |  |  | stoupačka VÝCHOD-podkroví:9
|  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11 |  | 11 |  |  |  | stoupačka ZÁPAD-podkroví:11
188 | 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
189 | 735191904 | Propláchnutí otopných těles litinových | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
190 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
191 | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 1000 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
192 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 600 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
193 | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
194 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
195 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 2500 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
196 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 2861.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  | 3
|  | Potrubí 15x1,2:858/4*5 |  | 1072.5 |  |  |  | Potrubí 15x1,2:858/4*5
|  | Potrubí 18x1,2:278/4*5 |  | 347.5 |  |  |  | Potrubí 18x1,2:278/4*5
|  | Potrubí 22x1,5:441/4*5 |  | 551.25 |  |  |  | Potrubí 22x1,5:441/4*5
|  | Potrubí 28x1,5:497/5*5 |  | 497 |  |  |  | Potrubí 28x1,5:497/5*5
|  | Potrubí 35x1,5:192/5*5 |  | 192 |  |  |  | Potrubí 35x1,5:192/5*5
|  | Potrubí 42x1,5:152/5*5 |  | 152 |  |  |  | Potrubí 42x1,5:152/5*5
|  | Potrubí 54x1,5:7/5*5 |  | 7 |  |  |  | Potrubí 54x1,5:7/5*5
|  | Potrubí DN 20:3/4*5 |  | 3.75 |  |  |  | Potrubí DN 20:3/4*5
|  | Potrubí DN 25:6/4*5 |  | 7.5 |  |  |  | Potrubí DN 25:6/4*5
|  | Potrubí DN 50:11/5*5 |  | 11 |  |  |  | Potrubí DN 50:11/5*5
|  | Potrubí 89*3,6:20/5*5 |  | 20 |  |  |  | Potrubí 89*3,6:20/5*5
197 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 2861.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  |  |  |  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  | 3
|  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  |  |  |  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  | 3
|  | Potrubí 15x1,2:858/4*5 |  | 1072.5 |  |  |  | Potrubí 15x1,2:858/4*5
|  | Potrubí 18x1,2:278/4*5 |  | 347.5 |  |  |  | Potrubí 18x1,2:278/4*5
|  | Potrubí 22x1,5:441/4*5 |  | 551.25 |  |  |  | Potrubí 22x1,5:441/4*5
|  | Potrubí 28x1,5:497/5*5 |  | 497 |  |  |  | Potrubí 28x1,5:497/5*5
|  | Potrubí 35x1,5:192/5*5 |  | 192 |  |  |  | Potrubí 35x1,5:192/5*5
|  | Potrubí 42x1,5:152/5*5 |  | 152 |  |  |  | Potrubí 42x1,5:152/5*5
|  | Potrubí 54x1,5:7/5*5 |  | 7 |  |  |  | Potrubí 54x1,5:7/5*5
|  | Potrubí DN 20:3/4*5 |  | 3.75 |  |  |  | Potrubí DN 20:3/4*5
|  | Potrubí DN 25:6/4*5 |  | 7.5 |  |  |  | Potrubí DN 25:6/4*5
|  | Potrubí DN 50:11/5*5 |  | 11 |  |  |  | Potrubí DN 50:11/5*5
|  | Potrubí 89*3,6:20/5*5 |  | 20 |  |  |  | Potrubí 89*3,6:20/5*5
198 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 2.15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
199 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 250 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
200 | 783322120 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email | m2 | 604.359 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | 900/160:0,44*24 |  | 10.56 |  |  |  | 900/160:0,44*24
|  | 500/70:0,163*1513 |  | 246.619 |  |  |  | 500/70:0,163*1513
|  | 500/110:0,215*840 |  | 180.6 |  |  |  | 500/110:0,215*840
|  | 500/160:0,29*442 |  | 128.18 |  |  |  | 500/160:0,29*442
|  | 900/70:0,24*160 |  | 38.4 |  |  |  | 900/70:0,24*160
201 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 2445 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
202 | 783425250 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
203 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 65.4356 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
204 | 979012119 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 261.7424 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
205 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m | t | 65.4356 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
206 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 261.7424 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
207 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km | t | 65.4356 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  |  |  |  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  | 3
208 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 916.0984 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
209 | 979999996 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 65.4356 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Návod k vyplnění
Návod z vyplnění
1. | Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. | Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do modře podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. | Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. | Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do modrého pole vedle pole Dodavatel.
5. | Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do modře podbarveného pole pod ním
6. | Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do modrého pole vedle pole Datum.