## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.7 | Slaboproudé rozvody
Objekt |  | Název objektu
0001 |  | SO 01 - objekt Na Hradě 5 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0385 |  | Reko Na Hradě 5, UPOL |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a. s. Brno
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
IČ, DIČ |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Z důvodu neexistence příslušných položek v cenové soustavě typu ÚRS byly výše uvedené položky vytvořeny a oceněny na základě doporučených technických řešení a prodejních cen jednotlivých výrobců, cenových nabídek dodavatelů a montážních firem.“

## SLP rekapitulace
akce: | REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
investor: | Univerzita Palackého v Olomouci
projektant: | INTAR a. s. , Bezručova 81/17a, Brno
| SO 01 | Objekt Na Hradě 5
| D.1.4.7 | Slaboproudá zařízení
|  | ZRN+VRN bez DPH | DPH 21 % | ZRN+VRN včetně DPH
1. | Datové rozvody | 0 | 0 | 0
2. | WC invalida | 0 | 0 | 0
3. | Systém EZS | 0 | 0 | 0
4. | Systém EKV | 0 | 0 | 0
Slaboproudá zařízení celkem |  | 0 | 0 | 0

## D 1.4.7 Datové rozvody
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
|  | Díl: | D 1.4.7 _Slaboproudá zařízení |  |  | celkem | 0
Datová a technologická síť - metalické rozvody dodávka
D.1.4.7 | 1 |  | Datová zásuvka 2 x RJ 45 v provedení montáž pod omítku (Tělo zásuvky pod omítku+Rámeček) | 177 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,04,05,06,07,08
D.1.4.7 | 2 |  | Datová zásuvka 1 x RJ 45 v provedení montáž pod omítku (Tělo zásuvky pod omítku+Rámeček+záslepka) | 54 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,04,05,06,07,08
D.1.4.7 | 3 |  | Krabice KP 68 | 228 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 4 |  | Datová zásuvka 2 x RJ 45 v provedení montáž do podlahové krabice (Tělo zásuvky do PK+Rámeček) | 82 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,04,05,06,07,08
D.1.4.7 | 5 |  | Přístrojová vložka do PK 4 x modul M45 | 35 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 6 |  | Kryt přístrojová vložky | 35 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 7 |  | Datová zásuvka 2 x RJ 45 v provedení montáž do parapetního žlabu (Tělo zásuvky do PŽ+Rámeček) | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 8 |  | Krabice KP včetně montáže do parapetního žlabu | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 9 |  | Parapetní kanál 160 x 65 | 3 | m | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 04
D.1.4.7 | 10 |  | Modul RJ 45 Cat. 6 | 578 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,04,05,06,07,08
D.1.4.7 | 11 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 3 m, šedý | 121 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva
D.1.4.7 | 12 |  | Kabel UTP 4P cat.6 bezhalogenový | 49410 | m | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva-příloha Kabelová tabulka
Datové rozvaděče R1,R2,R3
D.1.4.7 | 13 |  | Skříňový rozváděč 19"42U 800/800 kompletní - prosklené přední dveře, zadní plechové, nosnost 600 kg | 3 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 05, 09
D.1.4.7 | 14 |  | Ventilační jednotka 2 ventilátory | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 15 |  | Panel napájecí, 6x230V, přepěťová ochrana, 19", 2U, UTE, vypínač, 3m, RAL9005 | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 16 |  | Police do 19" rozvaděče | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 17 |  | Horizontal Patchcord Management Panel 2U WMPF1E | 18 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 18 |  | Vertical Patchcord Management Panel | 6 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres , 09
Metalické patch panely
D.1.4.7 | 19 |  | Patch Panel 24 Ports RJ 45, 1U, cat. 6 | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 20 |  | Patch Panel 50 Ports RJ 45, 1U, cat. 3 | 3 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 09
D.1.4.7 | 21 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 1 m, zelený | 30 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 22 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 2 m, zelený | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 23 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 3 m, zelený | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 24 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 0,5m žlutý | 576 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva
Nosné a úložné konstrukce STK
D.1.4.7 | 25 |  | Ohebná elektroinstalační trubka prům. 32mm | 2958 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 26 |  | Ohebná elektroinstalační trubka prům. 40mm | 1899 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 27 |  | Ohebná elektroinstalační trubka prům. 50mm | 2373 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 28 |  | KU68 protahovací krabice pod omítku s víčkem | 591.6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 29 |  | KO125 protahovací krabice pod omítku s víčkem | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 30 |  | KT250 protahovací krabice pod omítku s víčkem | 44 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,04,05
D.1.4.7 | 32 |  | Žlab drátěný 300*100mm, délka 3m, galvanicky pozinkováno | 42 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 33 |  | Spojka šroubová pro spojení drátěných žlabů | 26 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 34 |  | Držák středový pro závitovou tyč | 40 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 35 |  | Závitová tyč zinkovaná M8, délka 1 m | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 36 |  | Matice s límcem M8 | 40 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 37 |  | Schrack zapuštěný uzamykatelný zapuštěný box IP 44 | 1 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,
Optické patch panely Budova Na Hradě 5
D.1.4.7 | 33 |  | Panel pro 24 vláken SM, zakončení E2000 Optická vana, výška 1U, včetně příslušensví pro zakončení kabelů, kazety na uložení svárů, | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 34 |  | Coupling E2000/PC,SM, simplex,modrý | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 35 |  | Záslepka | 18 |  | 0 | 0
D.1.4.7 | 36 |  | E2000/APC 8° Pigtail 9/125, single-mode Fibre | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 37 |  | Ochrana sváru | 6 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 09
D.1.4.7 | 38 |  | Patch Cord pro SM - E2000 APC/LC duplex - délka 2m | 3 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva
Optické patch panely Budova Univerzitní 22
D.1.4.7 | 39 |  | Panel pro 24 vláken SM, zakončení E2000 Optická vana, výška 1U, včetně příslušensví pro zakončení kabelů, kazety na uložení svárů, | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 40 |  | Coupling E2000/PC,SM, simplex,modrý | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 41 |  | Záslepka | 18 |  | 0 | 0
D.1.4.7 | 42 |  | E2000/APC 8° Pigtail 9/125, single-mode Fibre | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 43 |  | Ochrana sváru | 6 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 09
D.1.4.7 | 44 |  | Patch Cord pro SM - E2000 APC/LC duplex - délka 2m | 3 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva
D.1.4.7 | 45 |  | Indoor/Outdoor Cable 9/125, singlei mode -1x 12 Fibres | 185 | m | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva-příloha Kabelová tabulka, výkres 07
Metalické propojení Budova Na Hradě 5 - Univerzitní 22
D.1.4.7 | 46 |  | Skříň plastová pro ukončení tel. rozvodu | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 47 |  | Zářezový blok s kapacitou 100 párů | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 48 |  | Kabelový organizér pro 100p. zářezový blok | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 49 |  | Kabel 25párů - 25x2x0,5 stíněný | 740 | m | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva, výkres 03,09
D.1.4.7 | 50 |  | Rozšíření stávající telefonní ústředny Avaya v objektu - karta 24 analogových účastníků s funkcí CLIP + připojovací kabel 25 párů s konektorem, délka 100FT | 1 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva, výkres 03,09
Datová a technologická síť - metalické rozvody - Montáž
D.1.4.7 | 51 |  | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky prum 32 | 2958 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 52 |  | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky prum 40 | 1899 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 53 |  | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky prum 50 | 2373 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 54 |  | Zhotovení průrazu ve stěně pro průchod kabelů sdělovacích | 60 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 55 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení protahovací krabice KU68 pod omítku | 591.6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 56 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení protahovací krabice KO125 pod omítku | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 57 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení protahovací krabice KT250 pod omítku | 44 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 59 |  | Instalace PVC trubky do připravené drážky | 830 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 61 |  | Zapravení drážky | 7230 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 62 |  | Zapravení průrazu | 60 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 63 |  | Instalace drátěného žlabu 300x100 zavěšeného na závitových tyčích | 42 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 64 |  | Instalace kabelu UTP 4P cat.6 do připravených tras | 49410 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 65 |  | Instalace 12-ti vláknového Indoor/Outdoor Cable 9/125, singlei mode do připravených tras | 185 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 66 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení krabice KP68 pod omítku | 228 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 68 |  | Instalace datové zásuvky (Tělo zásuvky pod omítku+Rámeček) 2 x RJ 45 pod omítku | 177 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 69 |  | Instalace datové zásuvky (Tělo zásuvky pod omítku+Rámeček+Záslepka) 1 x RJ 45 pod omítku | 54 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 70 |  | Instalace datové zásuvky (Tělo zásuvky do PK+Rámeček) 2 x RJ 45 do podlahové krabice | 82 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 71 |  | Osazení přístrojové vložky do podlahové krabice | 35 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 72 |  | Instalace parapetního kanálu na stěnu | 3 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 73 |  | Instalace krabice do parapetního žlabu | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 74 |  | Instalace datové zásuvky (Tělo zásuvky+Rámeček) 2 x RJ 45 do parapetního žlabu | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 75 |  | Osazení modulu RJ 45 Cat. 6 a ukončení kabelu v modulu | 578 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 76 |  | Kompletace a usazení skříňového rozváděče 19"42U 800/800 | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 77 |  | Osazení a zapojení ventilační jednotky pro 6 ventilátorů | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 78 |  | Osazení a zapojení napájecího panelu 6x230V, 19", | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 79 |  | Instalace police do 19" rozvaděče | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 80 |  | Osazení horizontálního Patchcord Management Panelu | 18 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 81 |  | Osazení vertical Patchcord Management Panelu | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 82 |  | Montáž ochranného přívodu NN | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 83 |  | Úplná montáž uzemnění (rozváděč) | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 84 |  | Osazení a kompletní zapojení Patch Panelu 24 Ports RJ 45, cat. 6 | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 85 |  | Osazení a kompletní zapojení Patch Panelu 50 Ports RJ 45, cat. 3 | 3 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 86 |  | Popis zásuvky | 313 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 87 |  | Meření UTP kabelů strukturované kabeláže | 578 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 88 |  | Zhotovení štítku s popisem kabelu | 578 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 89 |  | Popis patch panelů | 27 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 90 |  | Zhotovení rozebiratelného kabelového průchodu konstrukcí na fasádu pro instalaci 2 kabelů | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 91 |  | Osazení a zapojení kompletního panelu pro 24 vláken SM | 2 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 92 |  | Instalace Coupling E2000/PC | 12 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 93 |  | Osazení záslepky | 36 |  | 0 | 0
D.1.4.7 | 94 |  | Ukončení vlákna Pigtailem | 12 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 95 |  | Ukončení vlákna svár | 12 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 96 |  | Popis optických patch panelů | 2 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 97 |  | Závěrečné měření opt. kabeláže | 12 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 98 |  | Osazení skříně MIS 1 do fasády objektu | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 99 |  | Instalace Wiring Block Complet, ukončení kabelu 25x2x0,5 | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 100 |  | Instalace kabelu SYKFY 25x2x0,5 do připravených tras | 740 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 101 |  | Integrace karty Avaya 24 analogových účastníků do stávajícího telekomunikačního systému, programování | 1 | ks | 0 | 0
Aktivní prvky - Dodávka
D.1.4.7 | 102 |  | Switch min. 24 metalických portů 10/100/1000 Mbps + min. 4 porty pro vložné transceiverové moduly standardu SFP+. Detalní popis viz Technická zpráva bod.2.5.5 IT technologie, Wi-Fi | 2 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 103 |  | Modul SFP+ 10GE-LR, 1310 nm do switche, plně kompatibilní se stávajícími LAN switchi a univerzitní sítí. | 2 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva, výkres 09
D.1.4.7 | 104 |  | Switch min. 48 metalických portů 10/100/1000 Mbps + min. 4 porty pro vložné transceiverové moduly standardu SFP. Detalní popis viz Technická zpráva bod.2.5.5 IT technologie, Wi-Fi | 11 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 105 |  | Switch min. 24 metalických portů 10/100/1000 Mbps + min. 4 porty pro vložné transceiverové moduly standardu SFP. PoE napájení na všech portech. Detalní popis viz Technická zpráva bod.2.5.5 IT technologie, Wi-Fi | 2 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 106 |  | Twist pair Modul SFP, 1000 Base-T SFP | 26 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva, výkres 09
D.1.4.7 | 107 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 1 m, rudý | 8 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 108 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 2 m, rudý | 8 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 109 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 3 m, rudý | 10 | ks | 0 | 0
Wi-Fi
D.1.4.7 | 110 |  | WIFI access point/router, single radio, PoE napájení; šifrování 802.1x RADIUS, TKIP, WPA, WPA2; 802.11a/b/g/n; 2x MIMO (2SS); 4 vnitřní antény; včetně montážního kitu na zeď, kompatibilní se stávajícím wifi kontrolerem a síťovou infrastrukturou UPOL. | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 111 |  | Licence pro access point do stávajícího wifi kontroleru | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 112 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 0,5m modrý | 24 | ks | 0 | 0
Intercom
D.1.4.7 | 113 |  | Telefonní komunikátor, venkovní provedení,analogový,2 tlačítko | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 114 |  | Krabice pro montáž telefonního komunikátoru pod omítku | 1 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03
Záložní zdroj - UPS
D.1.4.7 | 115 |  | UPS 1f. s výkonem min. 2000VA - napětí 230V | 3 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva, výkres 09
Aktivní prvky - Montáž
D.1.4.7 | 116 |  | Instalace a zprovoznění síťového přepínače | 15 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 117 |  | Instalace wifi access pointu/routeru na stěnu, připojení k datové zásuvce | 24 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 118 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení krabice pro telefonní komunikátor pod omítku | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 119 |  | Instalace krabice pod omítku do připraveného lůžka | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 120 |  | Instalace a zapojení analogového dveřního komunikátoru pod omítku | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 121 |  | Usazení a zapojení náhradního zdroje - UPS | 3 | ks | 0 | 0
Systém CCTV - Dodávka
D.1.4.7 | 122 |  | Venkovní pevná HD kamera s IR přísvitem, rozlišení 3Mpix, odolná proti povětrnostním vlivům, automatické přepínání den/noc (ICR & světelný senzor), real-time Full HD video 1080p/30fps, varifokální objektiv (F1.2 – F2.3 / 3 – 9 mm), včetně venkovního krytu min. IP65, nástěnného držáku, PoE napájení, teplotní rozsah -20 až +50°C | 5 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 výkres 03,04,09
D.1.4.7 | 123 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 0,5m modrý | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 124 |  | Patch cord RJ45/RJ45 cat 6 2 m, šedý | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 125 |  | Licence pro 5 ks IP kamer do stávajícího SW Honeywell | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 126 |  | Navýšení kapacity záznamu Disk 2 TB | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 127 |  | Licence dispečerského pracoviště | 1 | ks | 0 | 0
Systém CCTV - Montáž
D.1.4.7 | 129 |  | Instalace a zapojení venkovní kamery na stěnu | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 131 |  | Vizualizace IP kamery ve stávající grafické nadstavbě | 5 | ks | 0 | 0
Ostatní
D.1.4.7 | 140 |  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz dokumentace skutečného provedení | 40 | HZS | 0 | 0

## D 1.4.7 WC-invalida
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
|  | Díl: | D 1.4.7 _Slaboproudá zařízení |  |  | celkem | 0
Signalizace WC invalida - Dodávka
D.1.4.7 | 141 |  | Základní modul signalizačního systému | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 142 |  | Rozšiřující modul signalizačního systému | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 143 |  | Spínaný napájecí zdroj 230V / 24V DC | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 144 |  | Přivolávací tlačítko v provedení dle příslušné ČSN | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 145 |  | Signaližační světlo | 5 | ks | 0 | 0
Viz D.1.4.7 01 Technická zpráva, výkres 03,09
Kabely - Dodávka
D.1.4.7 | 146 |  | Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,8 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266, pro napájení systému | 400 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 147 |  | Kabel typu CYSY 2x1,5 | 60 | m | 0 | 0
|  |  | Kabelové trasy - Dodávka |  |  |  | 0
D.1.4.7 | 148 |  | Ohebná elektroinstalační trubka prům. 25mm | 190 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 149 |  | KU68 protahovací krabice pod omítku s víčkem | 38 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 150 |  | Protahovací drát | 190 | m | 0 | 0
Signalizace WC invalida - Montáž
D.1.4.7 | 151 |  | Instalace základního modulu na stěnu, ukončení kabelu a zapojení vodičů | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 152 |  | Instalace rozšiřujícího modulu na stěnu, ukončení kabelu a zapojení vodičů | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 153 |  | Instalace napájecího zdroje 230V AC/24V DC, ukončení kabelů a zapojení vodičů | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 154 |  | Instalace přivolávacího tlačítka pod omítku, ukončení kabelu a zapojení vodičů | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 155 |  | Instalace pokojového signálního světla pod omítku, ukončení kabelu a zapojení vodičů | 5 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 156 |  | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky pr. 25mm | 190 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 157 |  | Zhotovení průrazu ve stěně pro průchod jednoho kabelu sdělovacího | 10 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 158 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení protahovací krabice pod omítku | 38 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 159 |  | Instalace PVC trubky do připravené drážky | 190 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 160 |  | Instalace protahovací krabice pod omítku do připraveného lůžka | 38 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 161 |  | Zapravení drážky | 190 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 162 |  | Zapravení průrazu | 10 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 163 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu 2x2x0,8 do připravených tras | 460 | m | 0 | 0
Ostatní
D.1.4.7 | 164 |  | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
D.1.4.7 | 165 |  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz dokumentace skutečného provedení | 3 | HZS | 0 | 0

## D 1.4.7 Systém EZS
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
|  | Díl: | D 1.4.7 _Slaboproudá zařízení |  |  | celkem | 0
Komponenty systému EZS - Dodávka
D.1.4.7 | 166 |  | Ústředna EZS min. 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a napájecím zdrojem | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 167 |  | Akumulátor 12V / 38Ah VdS | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 168 |  | Modul komunikátoru TCP/IP, bez krytu, pro ústřednu, včetně montáže a připojení | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 169 |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s výstupy, nabíječem akumulátoru a odpojovačem | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 170 |  | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 13 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 171 |  | Klávesnice s LCD displejem umožňující aktivaci a deaktivaci zastřežení systému a jeho základní ovládání | 2 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 172 |  | Duální detektor s funkcí vyvážení T-EOL, antimaskingem a dosahem 15m | 42 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 173 |  | MG kontakt šestidrátový polarizovaný s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 11mm | 149 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 174 |  | Instalační krabice s ochranným kontaktem, 8 párů svorek+ochranný kontakt krytu | 39 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 175 |  | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m s červeným majákem | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 176 |  | Polykarbonátová venkovní zálohovaná siréna s baterií, oranžová čočka blikače, 110 dB, tamper proti krytu/zdi/šroubuvenkovní zálohovaná siréna s baterií, oranžová čočka blikače, 110 dB, tamper proti krytu/zdi/šroubu | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 177 |  | Komunikační modul pro integraci EZS ústředny do stávající grafické vizualizace pomocí Ethernetu | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | Kabely - Dodávka |  |  |  | 0
D.1.4.7 | 178 |  | Stíněný sdělovací kabel FTP 4x2x0,5 cat 5e, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266, pro sběrnicovou linku | 590 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 179 |  | Sdělovací stíněný kabel 2 x 2 x 0,8 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266, pro napájení systému | 590 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 180 |  | Stíněný kabel VL 24-2x0,5+4x0,22 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266, pro aktivní smyčky | 1760 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 181 |  | Stíněný kabel VL 06 6x0,22 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266, pro pasivní smyčky | 1610 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 182 |  | Vodič CY zelenožlutý, 6mm2 | 40 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 183 |  | Flexo šňůra 230 V | 50 | m | 0 | 0
|  |  | Kabelové trasy - Dodávka |  |  |  | 0
D.1.4.7 | 184 |  | Ohebná elektroinstalační trubka prům. 25mm | 830 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 185 |  | KU68 protahovací krabice pod omítku s víčkem | 166 | ks | 0 | 0
Grafická nadstavba EZS
D.1.4.7 | 186 |  | Rozšiřujicí licence do stávající grafické nadstavby pro připojení ústředny EZS | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 186A |  | Zhotovení grafických podkladů - map jednotlivých podlaží pro vizualizaci systému EZS | 6 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 186B |  | Parametrizace koncového prvku systému EZS v grafické nadstavbě | 193 | ks | 0 | 0
Montáž systému EZS
D.1.4.7 | 187 |  | Instalace a zapojení ústředny EZS | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 188 |  | Instalace a zapojení koncentrátoru pro 8 zón a 4 PGM výstupy na stěnu | 13 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 189 |  | Instalace LCD klávesnice na stěnu a její připojení k vodičům | 2 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 190 |  | Instalace pohybového detektoru na stěnu, ukončení přívodního kabelu, zapojení | 42 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 191 |  | Instalace mg kontaktu na zárubně a protikusu na dveřní křídlo, či okno | 149 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 192 |  | Osazení instalační krabice s ochranným kontaktem na stěnu, ukončení přívodního kabelu, zapojení | 39 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 193 |  | Instalace vnitřní sirény na stěnu, ukončení přívodního kabelu, zapojení | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 194 |  | Instalace venkovní zálohované sirény s baterií na stěnu, ukončení přívodního kabelu, zapojení | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 195 |  | Osazení a naprogramování komunikačního modulu v ústředně EZS | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 196 |  | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky prum 25 | 830 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 197 |  | Zhotovení průrazu ve stěně pro průchod jednoho kabelu sdělovacího | 95 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 198 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení protahovací krabice pod omítku | 166 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 199 |  | Instalace PVC trubky do připravené drážky | 830 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 200 |  | Instalace protahovací krabice pod omítku do připraveného lůžka | 166 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 201 |  | Zapravení drážky | 830 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 202 |  | Zapravení průrazu | 95 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 203 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu FTP 4x2x0,5 cat 5e do připravených tras | 590 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 204 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu 2x2x0,8 do připravených tras | 590 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 205 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu VL 24-2x0,5+4x0,22 do připravených tras | 1760 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 206 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu VL 06 6x0,22 do připravených tras | 1610 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 207 |  | Instalace vodiče CY 6mm2 do připravených tras | 40 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 208 |  | Instalace flexo šňůry 230 V do připravených tras | 50 | m | 0 | 0
Ostatní
D.1.4.7 | 209 |  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz dokumentace skutečného provedení | 20 | HZS | 0 | 0

## D 1.4.7 Systém EKV
Číslo položky |  | Číselné zatřídění | Popis položky | Výměra | Měrná jednotka | Jedn. cena v Kč | Celková cena v Kč
|  | Díl: | D 1.4.7 _Slaboproudá zařízení |  |  | celkem | 0
Komponenty systému EKV - Dodávka
D.1.4.7 | 210 |  | Řídící modul EKV - MASTER pro připojení ŘJ | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 211 |  | Řídící modul pro připojení bezkontaktní čtečky a ovládání dveří | 21 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 212 |  | Čtečka karet standardu Mifare | 21 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 213 |  | Elektromechanický zámek - inverzní včetně propojovacího kabelu o délce min. 6m a kabelové průchodky dveře/zárubeň | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 214 |  | MG kontakt šestidrátový polarizovaný s EOL 1k/1k a pracovní mezerou 11mm | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 215 |  | Instalační krabice s ochranným kontaktem, 8 párů svorek+ochranný kontakt krytu. Víčko krabice opatřeno ochrannou plechovou vložkou, včetně montáže a připojení | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 216 |  | Spínaný zdroj v kovovém krytu 24 Vss / 10A | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 217 |  | Akumulátor 12V / 38Ah VdS | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | Kabely - Dodávka |  |  |  | 0
D.1.4.7 | 218 |  | Stíněný kabel VL 24-2x0,5+4x0,22 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 880 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 219 |  | Stíněný kabel VL 06 6x0,22 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 90 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 220 |  | Kabel typu 1-CHKE-V 2x1.5 | 500 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 221 |  | Vodič CY zelenožlutý, 6mm2, včetně uložení a zapojení. | 30 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 222 |  | Flexo šňůra 230 V pro připojení jednotlivých zařízení | 20 | m | 0 | 0
|  |  | Kabelové trasy - Dodávka |  |  |  | 0
D.1.4.7 | 223 |  | Ohebná elektroinstalační trubka prům. 25mm | 1300 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 224 |  | KU68 protahovací krabice pod omítku s víčkem | 260 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 225 |  | Protahovací drát | 1300 | m | 0 | 0
Montáž systému EKV
D.1.4.7 | 226 |  | Instalace řídícího modulu EKV-Master | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 227 |  | Instalace řídícího modulu pro připojení bezkontaktní čtečky a ovládání dveří | 21 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 228 |  | Instalace čtečky karet na stěnu a zapojení | 21 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 229 |  | Osazení elektromechanického zámku ABLOY do dveří včetně propojovacího kabelu a kabelové průchodky | 19 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 230 |  | Instalace mg kontaktu na zárubně a protikusu na křídlo dveří | 19 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 231 |  | Osazení instalační krabice s ochranným kontaktem na stěnu | 19 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 232 |  | Instalace spínaný zdroj v kovovém krytu na stěnu | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 233 |  | Umístění a zapojení akumulátoru v zálohovaném zdroji | 1 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 234 |  | Vysekání drážky do cihlové zdi pro usazení trubky prům 25 | 1300 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 235 |  | Zhotovení průrazu ve stěně pro průchod jednoho kabelu sdělovacího | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 236 |  | Vysekání lůžka do cihlové zdi pro osazení protahovací krabice pod omítku | 260 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 237 |  | Instalace PVC trubky do připravené drážky | 1300 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 238 |  | Instalace protahovací krabice pod omítku do připraveného lůžka | 260 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 239 |  | Zapravení drážky | 1300 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 240 |  | Zapravení průrazu | 20 | ks | 0 | 0
D.1.4.7 | 241 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu VLB 24-2x1+4x0,22 do připravených tras | 880 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 242 |  | Instalace stíněného sdělovacího kabelu VL 06 6x0,22 do připravených tras | 90 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 243 |  | Instalace kabelu 1-CHKE-V 2x1.5 do připravených tras | 500 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 244 |  | Instalace vodiče CY 6mm2 do připravených tras | 30 | m | 0 | 0
D.1.4.7 | 245 |  | Instalace flexo šňůry 230 V do připravených tras | 20 | m | 0 | 0
Ostatní
D.1.4.7 | 246 |  | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | 1 | kpl | 0 | 0
D.1.4.7 | 247 |  | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz | 10 | HZS | 0 | 0

## Návod k vyplnění
Návod z vyplnění
1. | Jednotlivé listy souboru výkazu výměr jsou provázány vzorci a uzamčeny, toto nastavení nesmí být uchazečem jakkoliv modifikováno.
2. | Uchazeč vyplní pouze jednotkové ceny do modře podbarvených buněk, které jsou editovatelné.
3. | Všechny tyto buňky musí být vyplněny nenulovými kladnými číslicemi
4. | Na Krycím listu doplní uchazeč svůj název do modrého pole vedle pole Dodavatel.
5. | Na Krycím listu doplní uchazeč svoje IČ a DIČ do modře podbarveného pole pod ním
6. | Na Krycím listu doplní uchazeč datum vytvoření nabídky do modrého pole vedle pole Datum.