# Zadávací dokumentace

# pro veřejnou zakázku v podlimitním režimu na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

# s názvem:

Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci -   zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481, Sinofonní příhraničí - Interakce na okraji, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791, Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630, Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420, Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Identifikační údaje zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc

účet č. 19-1096330227/0100

Rektor:  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Právní forma zadavatele:	veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.

tel.č.: +420 585 631 117, fax: 585 631 012, email: petra.jungova@upol.cz

dále jen „zadavatel“

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:

https://zakazky.upol.cz/contract_display_2693.html

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva a povinnosti Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále jen „Dodavatel“), v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona, jeho prováděcími předpisy.

# Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

## Předmětem veřejné zakázky je:

- zajištění potřebných podkladů pro projektování,

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- spolupráce projektanta při zadávacím  řízení na zhotovitele stavby,

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 14 měsíců), a to vše podle podmínek této Dokumentace pro objekt Filozofické fakulty UP v Olomouci, třída Svobody 26, Olomouc“.

  - Podrobná specifikace a rozsah předmětu zakázky, který požaduje zadavatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:

### 1.2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování

Vybraný dodavatel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem objektu a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových prací. Vybraný zhotovitel zajistí stavebně-technický průzkum, upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedení sond za účelem zjištění polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží komunikací a tyto následně vyhodnotí, a to vše v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování DPS.

1.2.2. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

DPS bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Pokud by byly ve stavebním povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. Součástí DPS musí být i „Plán organizace výstavby“, který musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby.

Součástí DPS bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu a obsahu přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS  bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude i zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, zpracování kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; zadavatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu *xls.

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech, s použitím jedné z dostupných cenových soustav aktuálních obecných stavebních ceníků dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, a reálných cen materiálů. Musí zde být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a výrobků).

Soupis prací bude zpracován v cenové úrovni platné ke dni předání. Soupis prací bude  samostatně v členění na jednotlivé části dle čl. 1.3. této Dokumentace v členění dle stavebních dílů či provozních souborů.

Celkový souhrn nákladů za všechny zpracovávané části bude uveden v rekapitulaci. Soupis prací bude uspořádán tak, aby bylo možné jednotlivé části posuzovat z hlediska nákladů samostatně.

Přesné rozhraní jednotlivých částí bude zadavatelem upřesněno v průběhu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, v závislosti na podmínkách dotačního titulu, ze kterých bude budoucí stavba hrazena.

### Součástí DPS bude i případný výkon inženýrské činnosti spočívající v projednání záležitostí, příp. upřesnění či potvrzení stanovisek dotčených orgánů, správců a vlastníků sítí nezbytných k řádnému provedení díla, které vyplývají z předmětu prováděné činnosti a nemohly být zajištěny v předchozím stupni projednávání dokumentace, a to vše dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude zadavatelem dodavateli udělena plná moc.

1.2.3. Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby

Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti objednateli při vypracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby (zejména vypracování vysvětlení, úpravy dokumentace doplněním nebo změnou, úpravy soupisu prací s výkazem výměr) – to vše vždy do 48 hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo vysvětlení objednatelem (písemně, emailem, faxem). Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko (písemně, emailem, faxem).

1.2.4. Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby

Obsahem předmětu plnění jsou činnosti zhotovitele během realizace stavby – tj. účast na předání staveniště dodavateli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, účast na přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického - zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a DPS, kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola zhotovitelem předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na žádost objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení písemné nebo emailové žádosti zadavatelem.

Jednotlivé části výše uvedeného předmětu veřejné zakázky budou sloužit zadavateli pro následný výběr zhotovitele stavby.

## Popis stavby:

Předmětem stavebních úprav je modernizace objektu třída Svobody 26 pro účely Filozofické fakulty UP  v Olomouci v souvislosti s využitím požadovaným uživatelem (dále též „stavba“).

Budova je situována v blízkosti  centra města a slouží pro k zajištění výuky filozofických oborů na FF UP. Objekt v průběhu své existence prošel několika dílčími rekonstrukcemi a stavebními úpravami v podle aktuálních potřeb a využití objektu. Navrhované změny budou zahrnovat stavební úpravy společných částí objektu a stavební úpravy pro jednotlivé katedry. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude členěna do několika částí v závislosti na druhu odborného projektu a časového průběhu financování.

Předpokládané investiční náklady stavby činí

Objekt tř. Svobody 26	140 mil Kč bez DPH

#### Stavební úpravy hlavní objekt

Rozsah stavebních úprav dle požadavků kateder je uveden v dokumentaci ve stupni DSP: Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB  v 08/2016 a v dokumentaci standardů prvků a zařízení.

Dokumentace bude zpracovaná dle struktury uvedené v dokumentu Obsah a základní způsob členění dokumentace.

Předmětem návrhu bude zpracování stavebních úprav (bourací práce, návrh konstrukcí, statická opatření), návrhy v částech technického zařízení budov dle rozsahu definovaném příslušnou částí – vodovod, kanalizace, chlazení, elektro, strukturovaná kabeláž, MaR, zabezpečovací zařízení, kontrola vstupu, CCTV, návrh instalací pro audiovizuální techniku.

1. Jednotlivé projekty

1.A CJV (projekt „Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia“)

1.B SINOFON (projekt „Sinofonní příhraničí - Interakce na okraji“ – nahrazuje projekt DIGIUM dle DSP)

1.C RELIGIONISTIKA (projekt „Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění“)

1.D SOCIOLOGIE (projekt „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro doktorský studijní program Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku“)

1.E PhDas (projekt „Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů“)

1.F ERDF (projekt „Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia“)

1.G PSYCHOLOGIE (projekt „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“)

1.H MIGRACE (projekt „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro doktorský studijní program Migrační studia“)

1.I „ANTROPOLOGIE“

#### 2.    Společné části

Slouží pro všechny typy projektů a týkají  se  všech podlaží.

Bude navržena úprava objektu pro zlepšení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb., instalaci 2 ks výtahů, opravu a návrh schodišť do suterénu objektu a rekonstrukci sociálních zařízení v celém objektu. Předmětem návrhu bude zpracování stavebních úprav (bourací práce, návrh konstrukcí, statická opatření).

Bude navržena rekonstrukce sítí vnitřního vybavení – vodovodu, kanalizace, vytápění, plynovodu, elektro silnoproudu, strukturované kabeláže, elektronického zabezpečovacího systému, kontroly vstupu, CCTV systému, serveroven.

V suterénu objektu budou navržen stavební úpravy pro využití uživatelem objektu jako skladovací a technické prostory. Bude navržen způsob sanace vlhkosti a opatření proti pronikání vlhkosti do objektu, využití stávající nefunkčního krytu CO, opravy chodeb, místností, řešení a koordinace vedení technické infrastruktury objektu v suterénu a ve stoupacích potrubích – vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, elektro, strukturovaná kabeláž.

Bude proveden návrh zdroje tepla, strojovny tepla a  úpravy trafostanice elektřiny (umístěna v suterénu objektu).

Doplněn bude provozní soubor chlazení pro vzduchotechniku.

Součástí řešení budou stavební a statické úpravy v podkroví objektu za účelem zřízení strojoven vzduchotechniky, jednoho nového přístupového schodiště a oprav stávajících, prostupů vzt potrubí do jednotlivých podlaží, provedení rozvodů a připojení k médiím – teplo, elektro, MaR.

Do konstrukce krovu a střechy nebude zasahováno (vyjma nezbytných úprav v souvislosti s návrhem vzt strojoven).

Projekt řeší umístění (přemístění) záložního zdroje pro páteřní rozvody a serverovnu Centra výpočetní techniky UP, umístěnou v 1NP objektu.

Fasáda objektu není předmětem návrhu.

Předmětem řešení není  výměna výplní otvorů. Projektová dokumentace výměny výplní je řešena samostatnou projektovou dokumentací Dokumentace ve stupni DPS: Zlepšení tepelné izolace budovy FF UP Olomouc třída Svobody 26 – výměna oken zpracovaná v 12/2016 společností Projekční kancelář Ing. Petr Lukáš, IČ: 879 65 780, která je poskytnuta zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení. Zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby bude respektovat při zpracování DPS výše uvedenou DPS a je povinen navržené parametry a řešení  akceptovat. V případě návrhu nového prvku či úpravy navrženého prvku budou respektovány parametry a provedení této existující dokumentace.

#### 3.      Dvorní trakt+ nádvoří

Rozsah stavebních úprav je uveden v dokumentaci ve stupni DUR: Dvorní trakt-stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26, zpracovaná společností AMTB v 01/2017 ve formátu pdf. a dwg. a v dokumentaci ve stupni DSP: Dvorní trakt stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26, zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 04/2017 ve formátu pdf. a dwg.

Pro stavební záměr je vydán územní souhlas č. 130/2017 k dokumentaci Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26  - dvorní trakt, zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 04/2017, příslušné stavební povolení bude předloženo zhotoviteli před zahájením  provádění díla.

Předmětem návrhu je provedení kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby ve všech jejích částech a se všemi profesemi.

Součástí je řešení nového uspořádání nádvoří a jeho rekonstrukce.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je:

01a	Zaměření skutečného stavu objektu z roku 1971

01b	Zaměření skutečného stavu objektu z roku 2016

02	Projektová dokumentace ve stupni DSP: Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 08/2016.

03	Projektová dokumentace ve stupni DPS: Zlepšení tepelné izolace budovy FF UP Olomouc třída Svobody 26 – výměna oken zpracovaná v 12/2016 společností Projekční kancelář Ing.Petr Lukáš.

04	Projektová Dokumentace ve stupni DUR: Dvorní trakt-stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 01/2017.

05	Územní souhlas č. 130/2017 k dokumentaci Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26  - dvorní trakt zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 04/2017

06	Projektová Dokumentace ve stupni DSP: Dvorní trakt stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 04/2017.

07	Standardy prvků a zařízení (obsahuje i návrhy standardů řešení interiéru, které ale nejsou předmětem zakázky)

08	Rozhodnutí vydaná příslušnými správními orgány

Vybraný dodavatel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem objektu a doměření stávajícího stavu tak, aby podklady odpovídaly skutečnému stavu. V případě potřeby zajistí i sondy za účelem zjištění tras sítí a instalací, případně zjištění stavu konstrukcí; to vše v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektové dokumentace v souladu s touto Dokumentací.

Obecně

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zahrnovat a obsahovat zejména:

- dispoziční úpravy s cílem modernizace učeben a prostor objektu vč. potřebných statických opatření

- dispoziční úpravy s cílem modernizace a zvýšení kapacity hygienického zázemí v souladu s hygienickými předpisy,

- nezbytné stavební úpravy a řešení instalací a technického zařízení budovy, vyvolané dispozičními změnami za účelem zajištění odpovídajícího vnitřního prostředí budovy z hlediska osvětlení, tepelné pohody, výměny vzduchu, úpravy kapacit médií (elektřina, voda, plyn, teplo) apod. dle platných hygienických předpisů a ČSN,

- vzhledem k velkému zatížení hlukem a prachem z přilehlé komunikace nelze místnosti účinně větrat pomocí oken a je nezbytné zajištění výměny a úpravy vzduchu pro učebny v uliční fasádě. Jedná se o učebny 4.08, 4.09, 3.29, 3.28, 3.12, 3.20 až 3.24, 2.31, 221 až 2.24, 1.49, 1.12, 1.30 až 1.32.

- prověření a návrh kapacit strukturované kabeláže a elektroinstalace, vymístění a přemístění stávajících rozvodných míst SLP a SILN; pokrytí signálem wi-fi

- prověření a návrh kapacity zdroje tepla s ohledem na instalaci VZT zařízení,

- návrh zdroje chladu pro VZT jednotky,

- řešení AV techniky a speciálních prvků pro aulu a posluchárny v souladu se Standardy,

- zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor budovy, doplnění informačního systému využitelného i osobami se smyslovým postižením atp.,

- modernizace vybavení auly, doplnění AV techniky do auly a učeben,

- řešení technické infrastruktury v rozsahu vyvolaném výše uvedenými změnami (včetně implementace EKV do vybraných místností a zón, EZS, uzavřeného CCTV okruhu, přípravy pro BMS)

Členění projektové dokumentace stavebních úprav pro jednotlivé části projektu bude provedeno tak, aby mohly být jednotlivé projekty realizovány odděleně bez vzájemné závislosti.

Vlastnické vztahy

Budova je ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci a je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

## 4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název									kód CPV

Architektonické a související služby 					71200000-0

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů				71242000-6

Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací 	71322000-1

Technické projektování						71320000-7

## Místo a doba plnění zakázky:

### Místo plnění

Místem plnění zakázky je: FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc.

### Doba plnění

- Předpokládaný termín zahájení průzkumných a projekčních prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy – předpoklad 08/2017.

- Zpracování DPS a její protokolární předání objednateli max. do 20-ti týdnů od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

Tato část díla bude předána objednateli 1x v tištěné podobě a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu. Třicet kalendářních dnů před termínem protokolárního předání bude tato část díla předána objednateli 1 x v tištěné podobě a 1 x na CD v otevřené i uzavřené formě ke kontrole. Objednatel sdělí připomínky zhotoviteli do 15 dnů od obdržení pracovní verze dokumentace, zhotovitel zapracuje připomínky do dokumentace nejpozději  do termínu jejího protokolárního předání.

Dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu výkresů: *.dwg, *.pdf, formát textů: *doc., *.pdf, formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části: *jpg nebo *.pdf;

Zbývající paré DPS včetně soupisu prací a oceněného i neoceněného výkazu výměr (5 ks paré tiskem a 2 x na CD v uzavřeném i otevřeném formátu) se zapracovanými připomínkami, úpravami a doplňky řešenými v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby bude předáno objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby; k předání bude zhotovitel vyzván objednatelem;

- Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby – v  termínech stanovených v čl. 1.2.3 této Dokumentace.

- Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby

Z vlastní iniciativy i na výzvu až do úplného dokončení stavby a její pravomocné kolaudace, předpokládaná lhůta výstavby max. 14 měsíců (předpoklad od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2019).

## Části veřejné zakázky

Veřejná zakázka není dělena na části.

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že předmět veřejné zakázky tvoří komplexní celek. Návrh stavebních úprav a technických zařízení vychází prioritně z potřeb a nároků provozního souboru. Všechny dílčí části „Technických podmínek“ jsou provázané a vzájemně se ovlivňují, proto je nelze navrhovat odděleně a je nutné zpracovat dílo jako komplet.

## Autorská práva:

Zadavatel má veškerá autorská práva vyřešena.

# Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 3.350.000,- Kč bez DPH, včetně výhrady změny závazku ve výši 250.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 3.100.000,- Kč bez DPH.

Výhrada změny závazku

Zadavatel si vyhrazuje právo ve vztahu k vybranému dodavateli na poskytnutí nových služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace změn Stavby před jejím dokončením ve smyslu stavebního zákona, řešící změny vyvolané při zpracování technických podmínek a odsouhlasené zadavatelem, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění jejich stanovisek ke změně stavby a zajištění rovněž povolení změny stavby před dokončením u věcně a místně příslušného stavebního úřadu. Zadavatel je oprávněn využít toto právo po dobu 3 let od uzavření příslušné smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 250.000,- Kč bez DPH a je zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

# Technické a jiné podmínky zadavatele, prohlídka místa plnění

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v členění po jednotlivých částech a fázích zadání dle bodu 1.2 této Dokumentace a dle tab. kalkulace nákladů na projektovou dokumentaci. Projekční práce budou fakturovány po jejich předání na podkladě předávacích protokolů.

V průběhu zpracování průzkumů i DPS bude dodavatel organizovat pravidelné výrobní výbory za účasti zadavatele (minimálně jednou za 14 dní).

Prohlídka místa budoucí stavby:

Zadavatel umožňuje všem Dodavatelům prohlídku místa plnění budoucí stavby.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27. června 2017 v 11:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem do objektu FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, Olomouc.

Při prohlídce místa plnění se zástupci Dodavatelů prokáží písemným zmocněním.

# Obchodní a platební podmínky

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo Dodavatele musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Dokumentace.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

# Kvalifikace dodavatelů

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Doklady, které je Dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto článku, předkládá Dodavatel v nabídce v kopii, přičemž Dodavatel může v souladu s § 53 odst. 4 Zákona v nabídce tyto doklady nahradit čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této Dokumentace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Je-li Dodavatelem předkládáno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem Dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání, kterým Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 53 odst. 4 Zákona vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

## Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce doloží splnění:

- základní způsobilosti podle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) Zákona,

- technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona.

## Základní způsobilost

### Rozsah základní způsobilosti

### Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

a)	trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

b)	trestný čin obchodování s lidmi,

c)	tyto trestné činy proti majetku

1.	podvod,

2.	úvěrový podvod,

3.	dotační podvod,

4.	podílnictví,

5.	podílnictví z nedbalosti,

6.	legalizace výnosů z trestné činnosti,

7.	legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

d)	tyto trestné činy hospodářské

1.	zneužití informace a postavení v obchodním styku,

2.	sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

3.	pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

4.	pletichy při veřejné dražbě,

5.	poškození finančních zájmů Evropské unie,

e)	trestné činy obecně nebezpečné,

f)	trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

g)	tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

1.	trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

2.	trestné činy úředních osob,

3.	úplatkářství,

4.	jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů - splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

### Prokázání základní způsobilosti

### Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením kopií:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň –  (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),

- výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

## Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením kopií:

- podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona  - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Projektová činnost ve výstavbě“,

- podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona  - dokladu osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost vyžadována podle jiných právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předložil osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## Technická kvalifikace

### K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje:

- dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

- Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální úroveň: Seznam min. 2 služeb provedených Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, kdy Zadavatel požaduje seznam minimálně:

- 2 zakázek obdobného charakteru (projektové práce), přičemž obdobnou zakázkou se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (přičemž doba výkonu autorského dozoru se do předkládané reference nezahrnuje) pro rekonstrukci nebo novostavbu objektu(ů)/staveb občanské vybavenosti v odvětví vědy a výzkumu, školství, zdravotnictví, administrativy nebo objektů pro bydlení s investičními náklady takové stavby min. 30 mil. Kč bez DPH u každé zakázky.

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

### Protichůdnost zájmů

V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění této veřejné zakázky, Zadavatel může ve smyslu § 79 odst. 1 Zákona považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou.

## Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

### Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Dodavatelem.

Prokazuje-li však Dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) Zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) uvedeného výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 Zákona,

- profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) dle § 228 odst. 2 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

## Změny kvalifikace Dodavatele

Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady o kvalifikaci.

# Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může Zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 4 pracovní dny (§ 54 odst. 5 Zákona) před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Písemná žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být Zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne písemně Dodavateli vysvětlení Dokumentace v Zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i poštou. Vysvětlení Dokumentace (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i poštou.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v této Dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu Zadavatele.

Zadavatel bude odesílat vysvětlení, změnu nebo doplnění Dokumentace prostřednictvím kontaktní osoby předmětné veřejné zakázky.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle kritérií:

|  | Dílčí kritérium hodnocení | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH | 90% |
| 2. | Reference o již provedených zakázkách | 10% |

Kritérium č. 1   	Výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH

V tomto kritériu se vyhodnotí výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovené v souladu s podmínkami této Výzvy, a to směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

nejnižší hodnota

--------------------------   x 100 x 0,9 (bodů)

hodnocená hodnota

Kritérium č. 2   	Reference o již provedených zakázkách

V tomto kritériu se vyhodnotí počet provedených referenčních zakázek nad rámec požadovaných v rámci technické kvalifikace uvedené v čl. 9 této Dokumentace, kdy za každou další referenční zakázku splňující podmínky stanovené v čl. 9 této Dokumentace Dodavatel obdrží navíc 2 body, hodnoceno bude max. dalších 10 referenčních zakázek (tj. max. bodový zisk 2 x 10 bodů, celkem 20 bodů).

Zadavatel uvádí, že nad výše uvedený rozsah další body již nebudou přidělovány.

Body přidělené jednotlivým účastníkům dle hodnotícího kritéria č. 2 budou tvořit bodové ohodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Reference o již provedených zakázkách“.

Pro toto číselně vyjádřitelné dílčí kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce, a váhy daného kritéria:

hodnocená nabídka

Počet bodů = 100 x 	--------------------------  	 x 0,1

nejvhodnější nabídka

Obecně:

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

# Podání nabídek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. července 2017 ve 13:00 hodin.

Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Oddělení veřejných zakázek

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika

kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL.M.,

a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty.

## Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10. července 2017 ve 13:00 hodin.

na adrese: jednací místnost č. 1, Oddělení veřejných zakázek, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1. patro (ochoz), Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, Česká republika.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit Zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, členové komise Zadavatele, statutární orgán Dodavatele nebo maximálně 1 zástupce Dodavatele (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek s nabídkami), který ve lhůtě pro podání nabídek podal svoji nabídku a který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny Dodavatelů otevírání obálek s nabídkami.

Zadavatel zkontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Zadavatel otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a sdělí přítomným osobám následující informace:

- identifikační údaje Dodavatelů (tj. název, obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu místa podnikání),

- údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

O otevírání obálek s nabídkami zadavatel vyhotoví písemný protokol dle § 110 odst. 5 Zákona.

## Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Obsah a forma nabídky

## Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami (příloha č. 1 této Dokumentace),

- doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami v této Dokumentaci uvedenými (příloha č. 3 této Dokumentace),

- kalkulace nabídkové ceny

## Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku;

- Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být dle ustanovení § 107 odst. 4 Zákona současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci;

- pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný Dodavatel zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

Nabídka bude podána:

- písemně, v českém nebo slovenském jazyce,

- 1x v listinné podobě v originále s označením „ORIGINÁL“, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem Dodavatele.

Obálka bude označena heslem:

„Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci -   zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru“ – NEOTEVÍRAT

Na obálce by měla být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka Dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

# Další podmínky pro uzavření smlouvy

## Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 9 této Dokumentace.

## Zadavatel požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy ve smyslu čl. XV. smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této Dokumentace).

# Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Podává-li nabídku více Dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností Zadavatele. Odeslání písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji Zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému Dodavateli společné nabídky samostatně.

# Zadávací podmínky

## Na zpracování zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 Zákona se podílely tyto osoby odlišné od Zadavatele:

Projektová dokumentace ve stupni DSP: Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 08/2016.

Projektová dokumentace ve stupni DPS: Zlepšení tepelné izolace budovy FF UP Olomouc třída Svobody 26 – výměna oken zpracovaná v 12/2016 společností Projekční kancelář Ing. Petr Lukáš, IČ: 879 65 780.

Projektová Dokumentace ve stupni DUR: Dvorní trakt-stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397   v 01/2017.

Územní souhlas č. 130/2017 k dokumentaci Stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26  - dvorní trakt zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 04/2017

Projektová Dokumentace ve stupni DSP: Dvorní trakt stavební úpravy objektu FF UP Olomouc třída Svobody 26 zpracovaná společností AMTB, s.r.o., IČ: 26381397  v 04/2017, vše v rámci přílohy č. 4 této Dokumentace.

Tato Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

# Požadavky na společnou nabídku

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více Dodavatelů společně. V takovém případě se Dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho Dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatelé předkládající společnou nabídku doložili, jaké bude rozdělení jejich odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

# Ostatní podmínky

## 18.1	Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem,

- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách,

- uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele zadávacího řízení a oznámení o výběru Dodavatele na profilu Zadavatele v souladu s ust. § 53 odst. 5 Zákona (tato oznámení se budou považovat za doručená všem Dodavatelům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění),

- zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) Zákona v případě, že Zadavatel neobdrží dotaci, z níž měla být veřejná zakázka uhrazena.

## 18.2	Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

- Příloha č. 1	Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 	Vzor čestného prohlášení

- Příloha č. 3 	Obchodní a platební podmínky – smlouva o dílo

- Příloha č. 4	Podkladová dokumentace

V Olomouci dne

…………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor UP v Olomouci

# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| veřejná zakázka na služby v podlimitním režimu zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů |
| Název: | Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru |
| Zadavatel |
| Název: | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Sídlo: | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. |
| Uchazeč |
| Název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| IČ: |  | DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Nabídková cena v Kč |
|  | Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH | Cena celkem včetně DPH: |
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče |
| Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče | ………………………………………….. | razítko |
| Titul, jméno, příjmení |  |

# Příloha č. 2 zadávací dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby v podlimitním režimu  zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem:

„Stavební úpravy objektu Tř. Svobody 26 pro FF UP v Olomouci -   zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. související inženýrské činnosti a výkonu autor.dozoru“

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že jsem (jsme) Dodavatelem, který

- splňuje základní způsobilost, a tedy je způsobilým Dodavatelem ve smyslu § 74 Zákona, tedy Dodavatelem, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,

- trestný čin obchodování s lidmi,

- tyto trestné činy proti majetku

  - podvod,

  - úvěrový podvod,

  - dotační podvod,

  - podílnictví,

  - podílnictví z nedbalosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti,

  - legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,

- tyto trestné činy hospodářské

  - zneužití informace a postavení v obchodním styku,

  - sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,

  - pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,

  - pletichy při veřejné dražbě,

  - poškození finančních zájmů Evropské unie,

- trestné činy obecně nebezpečné,

- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

- trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,

- trestné činy úředních osob,

- úplatkářství,

- jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

- splňuje profesní způsobilost v rozsahu:

podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona  - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Projektová činnost ve výstavbě“,

podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona  - dokladu osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost vyžadována podle jiných právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předložil osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“.

- splňuje technickou kvalifikaci v rozsahu:

dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení jejich rozsahu, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele:

(doplní Dodavatel)

Podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení, a že splňuje kvalifikační předpoklady definované Zákonem a zadávacími podmínkami v plném rozsahu.

V………………… dne………………

____________________________

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele