- PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci:   Zaměření stávajícího stavu objektu č. 52 v areálu PřF UP na ulici Šlechtitelů 11

A.1. Identifikační údaje:

A.1.1. Údaje o stavbě:

- Název stavby:

Zaměření stávajícího stavu objektu č. 52 v areálu PřF UP na ulici Šlechtitelů 11

- Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla)

Areál PřF UP Olomouc, Šlechtitelů 11, Olomouc – Holice 772 00, parc.č. 1705/40, 1707,

k.ú. Olomouc - Holice

Sousední parcely:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Vlastníci pozemku |
| --- | --- | --- |
| Olomouc - Holice | 1705/1 | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc |
| Olomouc - Holice | 1707 | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc |

A1.2. Údaje o vlastníkovi:

- Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vlastníka:

Netýká se.

- Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

- Obchodní firma, IČ, adresa sídla firmy:

Netýká se.

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

- Jméno a příjmení projektanta:

Věra Kargerová

- Kontaktní adresa projektanta:

Praskova 11, Olomouc, 772 00, tel.: 608734069, IČ: 75989751, č.j.: SmOl/Živn/53/12977/2007/Sp, Ev.č.: 380501-10318475

- Jméno a příjmení hlavního projektanta (architekta-autorizace):

Ing. Jan Římský

- Kontaktní adresa hlavního projektanta (architekta-autorizace):

Boženy Němcové 146/1, 779 00 Olomouc – Nová ulice, IČ: 64952240, tel.: 603875698

- Jména a příjmení projektantů všech jednotlivých částí:

zpracovatel radonového průzkumu: RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D., Doloplazy 176, 78356 Doloplazy, tel.:606 280 006, e-mail: kontakt@alfa-radon.com

A.2. Seznam vstupních údajů:

- Základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních se stavbou (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a č. jednací rozhodnutí nebo opatření) :

Projektová dokumentace byla zpracována jako zaměření stávajícího stavu objektu, který byl kolaudován cca v 70. letech  20. století, informace o rozhodnutí, stavebním povolení či rozhodnutí nebyla zkoumána. Stavební povolení objektu vydal Mm Olomouce.

- Základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci:

Projektová dokumentace byla zpracována na základě fyzického zaměření objektu. K objektu byla dochována pouze výkresová část PD v rozsahu půdorysu 1.NP, 2.NP. a 1.PP, která se nachází v archivu stavebního úřadu města Olomouc.

Podružné informace byly převzaty z projektové dokumentace sousedního obdobného objektu, který byl pravděpodobně vystavěn ve stejném období, a tedy lze předpokládat, že byly použity materiály standardní pro tehdejší výstavbu.

- Další podklady:

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- List vlastnictví

- Geodetické zaměření: Ing.Ivan Rohánek, tel:605 150 492

- Radonový průzkum: RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D., Doloplazy 176, 78356 Doloplazy, tel.:606 280 006, e-mail: kontakt@alfa-radon.com

- Výběr z archivních materiálů

A.3. Údaje o ochraně území podle jiných předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová oblast, poddolovaná území)

Zájmový objekt se nenachází v území, na které je vystavena ochrana z hlediska památkové péče. Objekt se nenachází v záplavovém území a není ohrožen důlní činností z okolí.

A.4. Údaje o stavbě:

a) Účel užívání stavby

Stávající objekt do nedávna sloužil jako výzkumná biologická laboratoř při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Součástí objektu je i rozsáhlý hydroponický skleník, který delší dobu slouží jako sklad a dílny.

b) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavby trvalé.

c) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, atd. )

Objekty nejsou kulturní památkou ani objekty, které podléhají ochraně podle jiných právních předpisů.

d) Kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů, atd.)

Objekt č. 52:

zastavěná plocha…………………………………245,55 m²

podlahová plocha 1.PP……………………..…..    59,40 m²

podlahová plocha 1.NP……………………..….. 214,45 m²

podlahová plocha 2.NP……………………..….. 213,87 m²

obestavěný prostor……………………………… 1785,83 m³

Hydroponický skleník:

zastavěná plocha…………………………………485,53 m²

podlahová plocha 1.NP……………………..….. 471,81 m²

obestavěný prostor……………………………… 1328,89 m³

Vypracovala: Věra Kargerová