Příloha č. 5 Dokumentace

- Část veřejné zakázky s názvem „Rehabilitační pomůcky do terénu“

| Mechanický vozík | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | Mechanický vozík, provedení lehátko, čtyři kola. - musí být použitelný ve sladké i slané vodě - musí umožňovat pohyb po písčitých i kamenných plážích - vozík se dát složit do maximálně 2 transportních tašek - upevnění kol k lehátku pomocí závlaček nebo rychlo-upínacího zařízení - min. 3 polohy lýtkové opěrky - min. 5 poloh zádové opěrky - potahová látka z prodyšné síťoviny - vozík musí ve vodě plavat, když není zatížen |
| Počet kusů | 3 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

.

| Čtyřkolové skládací chodítko | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | Mechanické chodítko se čtyřmi koly. Vzdušnicová kola o průměru 30-34 cm. Dále obsahuje: - brzdy zajistitelné v zabržděné poloze - držák na hůl - měkčená madla - sedák ve výšce min. 55 cm, s rozměry min. 45 x 23 Celková hloubka: 68 - 75 cm¨ Celková šířka: 58 – 68 cm Garantovaná nosnost: 150 kg |
| Počet kusů | 2 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

| Přídavné kolo k invalidnímu vozíku | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | Přídavné kolo k invalidnímu vozíku. Velikost kol 12 palců, kola vzdušnicová. Hmotnost max. 4,5 kg. Materiál: ocel. Přídavné kolo musí být možno nasadit bez nutnosti opustit invalidní vozík a bez použití nářadí „na všech čtyřech“. Kolo musí umožňovat přímou jízdu i jízdu po mírně nakloněné rovině. |
| Počet kusů | 5 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

Celková nabídková cena bez DPH za 1. část veřejné zakázky:

(doplní dodavatel) Kč

Celková nabídková cena vč. DPH za 1. část veřejné zakázky:

(doplní dodavatel) Kč

- Část veřejné zakázky s názvem „Zvedák do bazénu a rehabilitační pomůcky“

| Mobilní zvedák do bazénu | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | - mobilní zvedák určený pro použití do bazénu - pohon: tlak z vodovodního rozvodu - maximální zvedaná hmotnost min. 110 kg - použitelné do bazénu s min. hloubkou 90 cm - obsluha pomocí zvedací páky - materiál sedačka: polypropylen - součástí balení je upínací pás, čep k ukotvení zvedáku |
| Počet kusů: | 1 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |

| Antidekubitní podložky | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | Sedačka proti proleženinám s tvarovou pamětí (2ks) - zadní výřez pro prevenci proleženin kostrče a křížové kosti - lepší prevence ischiatických proleženin: silnější v místě sedacích kostí - sedačka nakloněna do zadní části - materiál sedačky musí mít tvarovou paměť - potah sedačky nepromokavý, prodyšný s protiskluzovou úpravou - praní při 90°C - dezinfekce běžnými prostředky bez poškození sedačky Hustota tvarové hmoty: min. 70 kg/m3. Rozměry: 43 x 43 x 6 / min. 8 cm (± 5 cm délka x šířka x výška). Vzduchová antidekubitní matrace (2ks): - Rozměr: 200 (± 10 cm délka)x 90 cm(± 5 cm šířka). - Výška komor(y) bez zatížení: min 10 cm. - Maximální zatížení: 135 kg. - součástí matrace je kompresorová jednotka - minimálně 2 vzduchové okruhy v matraci s regulací tlaku dle hmotnosti ležícího - zdravotně nezávadný materiál - omyvatelný povrch Podložka antidekubitní pod patu a loket (4ks) - omyvatelný nebo pratelný potah - podložka pod patu nebo loket, proti vzniku proleženin Rozměr: 29x29 cm (± 5 cm) - zapínání na suchý zip. Výplň podložky: polystyrénové kuličky Klín mezikolenní v nepromokavém obalu (2ks) - Obal se zapínáním na zip, nepromokavý, praní při 95ºC. - Rozměry: 31 x 20 x 14 cm (± 5cm). - Výplň klínu: PUR pěna. Polohovací půlválec (2ks) Obal na zip z nepromokavého a omyvatelného materiálu. Výplň: PUR pěna. Rozměry: výška 7,5cm, šířka 15cm, délka 50cm (± 5 cm) Univerzální polštář pro polohování (1ks) - Materiál: PU pěna s paměťovým efektem - oboustranné použití - potah musí být omyvatelný a paroprodyšný Rozměr: 60x40x13 cm (± 5 cm). |
| Počet kusů: | 13 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | Sedačka proti proleženinám s tvarovou pamětí – 2 ks (doplní dodavatel) Vzduchová antidekubitní matrace – 2 ks (doplní dodavatel) Podložka antidekubitní pod patu a loket – 4 ks (doplní dodavatel) Klín mezikolenní v nepromokavém obalu - 2 ks (doplní dodavatel) Polohovací půlválec - 2 ks (doplní dodavatel) Univerzální polštář pro polohování - 1ks (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH: | Sedačka proti proleženinám s tvarovou pamětí – 2 ks (doplní dodavatel) Vzduchová antidekubitní matrace – 2 ks (doplní dodavatel) Podložka antidekubitní pod patu a loket – 4 ks (doplní dodavatel) Klín mezikolenní v nepromokavém obalu - 2 ks (doplní dodavatel) Polohovací půlválec - 2 ks (doplní dodavatel) Univerzální polštář pro polohování - 1ks (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

| Rehabilitační lehátko | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | Materiál: tvrdé dřevo. Nastavitelná výška: 55 až 88 cm. Rozměry ložné plochy: min. 75 x 190 cm. Rozměry složeného stolu: max. 25 x 80 x 98 cm. Nosnost lehátka: min. 250 kg. Hmotnost lehátka, vč. obalu: max. 17 kg. Provedení lehátka: skládací. Polostrování: výška min. 3 cm. |
| Počet kusů: | 4 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

| Rehabilitační klíny a ovály – odkládací kvádr | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | - rozměry 50 x 25 x 10 cm (± 5 cm délka x šířka x výška) - molitanová výplň - potah z koženky |
| Počet kusů: | 4 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

| Rehabilitační klíny a ovály - odkládací klín | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | - rozměry 60 x 40 x 12/(± 5 cm délka x šířka x výška) - molitanová výplň - potah z koženky |
| Počet kusů: | 4 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

| Rehabilitační klíny a ovály - polštář | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | - rozměry 35 x 45 cm se zipem (± 5 cm délka x šířka) - molitanová výplň - potah z koženky se zipem |
| Počet kusů: | 4 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

| Rehabilitační klíny a ovály – podkládací půlválec | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | - rozměry 65 x 20 x 12 cm (± 5 cm délka x šířka x výška) - molitanová výplň - potah z koženky |
| Počet kusů: | 4 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena celkem za všechny kusy vč. DPH: | (doplní dodavatel) |

Celková nabídková cena bez DPH za 2. část veřejné zakázky:

(doplní dodavatel) Kč

Celková nabídková cena vč. DPH za 2. část veřejné zakázky:

(doplní dodavatel) Kč

- Část veřejné zakázky s názvem „Cvičební trenažér“

| Trenažér k pasivnímu a aktivnímu procvičování paží a dolní části těla | Popis nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Minimální parametry: | - motorem poháněný trenažér k procvičování horní části těla a dolní části těla - ovládání trenažeru softwarově - volitelná zátěž tréninkových programů - součástí trenažéru jsou integrovaná pomocná zařízení – samostatné šlapání, uvolňovací pohon - trenažér musí obsahovat tréninkový program na uvolňování křečí, který umožňuje automatickou změnu směru otáčení, zajišťující zároveň ochranu pohybu a opatřený bezpečnostními podložkami pod chodidla - trenažér musí být mobilní - materiál a provedení konstrukce: celokovová - regulování rychlosti od min. 0-60 ot./min. - regulování hranice síly motoru v rozsahu nejméně 1-15 Nm - nastavení doby tréninkového programu min 0-120 minut |
| Počet kusů | 2 |
| Nabízené zboží: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus bez DPH: | (doplní dodavatel) |
| Cena za kus vč. DPH | (doplní dodavatel) |

Celková nabídková cena bez DPH za 3. část veřejné zakázky:

(doplní dodavatel) Kč

Celková nabídková cena vč. DPH za 3. část veřejné zakázky:

(doplní dodavatel) Kč