## Specifikace jednotlivých částí
Příloha č.5 Zadávací dokumentace - Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky
1. část - Laboratorní plasty a sklo I.
Projekt: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Mikrozkumavky 2 ml; bezbarvé | Zkumavky 2ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Musí umožnit centrifugaci při 25.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů (nutnost doložení relevantního certifikátu kvality). Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. |  | 10 000 kusů
2 | Mikrozkumavky 1,5 ml; bezbarvé | Zkumavky 1,5ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů (nutnost doložení relevantního certifikátu kvality). Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. |  | 10 000 kusů
3 | Mikrozkumavky 0,5 ml; bezbarvé | Zkumavky 0,5ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. . Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g.Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů (nutnost doložení relevantního certifikátu kvality). Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. |  | 5000 kusů
4 | Mikrozkumavky 2 ml; směs barev | Zkumavky 2ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barvy různé. Musí umožnit centrifugaci při 25.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů (nutnost doložení relevantního certifikátu kvality). Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. |  | 5000 kusů
5 | Mikrozkumavky 1,5 ml; směs barev | Zkumavky 1,5ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barvy různé. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů (nutnost doložení relevantního certifikátu kvality). Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. |  | 5000 kusů
6 | Mikrozkumavky 0,5 ml; směs barev | Zkumavky 0,5ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barvy různé. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g.Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů (nutnost doložení relevantního certifikátu kvality). Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. |  | 3000 kusů
7 | PCR zkumavky 0,2 ml; bezbarvé | PCR zkumavky 0,2ml. Materiál: ultračistý polypropylen. Víčko ploché, vhodné pro pipisování. Bezbarvé. |  | 4000 kusů
8 | Zkumavky centrifugační 15ml, sterilní, PP | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické, DNase/RNase-free, Human DNA-free. Materiál: polypropylen. RCF 13000 x g. Rozměr jednoho kusu: 17.1 x 120 mm ± 2 mm. Teplotní rozsah od -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno v o obalu po 40 až 50 kusech. |  | 2500 kusů
9 | Zkumavky centrifugační 15ml, sterilní, PP, ve stojánku | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické, DNase/RNase-free, Human DNA-free. Materiál: polypropylen. RCF 13000 x g. Rozměr jednoho kusu: 17.1 x 120 mm ± 2mm. Teplotní rozsah od -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno ve stojáncíh po 20 až 25 kusech. |  | 1000 kusů
10 | Zkumavky centrifugační 50ml, sterilní, PP | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické, DNase/RNase-free, Human DNA-free. Materiál: polypropylen. RCF 13000 x g. Rozměr jednoho kusu: 30 x 1150 mm ± 2 mm. Teplotní rozsah od -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno v o obalu po 20 až 25 kusech. |  | 2500 kusů
11 | Zkumavky centrifugační 50ml, sterilní, PP, ve stojánku | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické, DNase/RNase-free, Human DNA-free. Materiál: polypropylen. RCF 13000 x g. Rozměr jednoho kusu: 30 x 1150 mm ± 2 mm. Teplotní rozsah od -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno ve stojáncíh po 20 až 25 kusech. |  | 1000 kusů
12 | Zkumavky centrifugační 50m, sterilní, apyrogenní, samostojící, PP | Centrifugační zkumavky s maximálním objemem 50 ml a stupnicí. Sterilní, s kónickým dnem a okrajem tj. samostojící. Materiál: polypropylen. Rozměr jednoho kusu: 30 x 115 mm ± 2 mm. Teplotní rozsah od -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno v o obalu po 20 až 25 kusech. |  | 1000 kusů
13 | Odměrný válec 250 ml | Skleněný odměrný válec vysoký, s modrou stupnicí, tolerance ± 2 ml. Průměr 39 mm, výška 335 mm. |  | 10 kusů
14 | Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá 300 ml | Skleněná Erlenmayerova baňka, s bílou orientační stupnicí. Průměr baňky 87 mm, ID hrdla max. 50 mm, výška 156 mm. |  | 10 kusů
15 | Baňka Erlenmeyerova úzkohrdlá silnostěnná 2000 ml | Skleněná Erlenmayerova baňka, s bílou orientační stupnicí. Průměr baňky 160 - 166 mm, ID hrdla max. 50 mm, výška 268 - 275 mm. |  | 6 kusů
16 | Mikrozkumavky 1,5 ml; bezbarvé | 1,5 ml mikrozkumavky se stupnicí. Centrifugaci do 30.000 x g. Materiál: polypropylen. Víčko ploché, připojené, polypropylenové, vhodné pro popisování. Bezbarvé. |  | 5000 kusů
17 | Tkáňové kultivační misky 60 mm | Kultivační misky na pěstování tkáňových kultur s víkem, sterilní, opticky čiré, materiál polystyren s povrchovou úpravou dna pro růst adherentních tkáňových kultur, průměr 60 mm, výška 15 mm, baleno max. po 20 ks |  | 2 x 840 kusů
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 127.360,-
Celková nabídková cena za 1. část v Kč bez DPH:
2. část - Laboratorní plasty a sklo II.
Projekt: Imunofarmakoterapie, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Sérologické pipety 2 ml | Sérologické pipety 2 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS) s 0,5ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí pro variabilní způsoby práce. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro nejběžnější typy pipet. Průměr 6 mm, délka 270 mm. |  | 5000 ks
2 | Sérologické pipety 5 ml | Sérologické pipety 5 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 2,5ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí pro variabilní způsoby práce. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro nejběžnější typy pipet. Průměr 8 mm, délka 340 mm. |  | 5500 ks
3 | Sérologické pipety 10 ml | Sérologické pipety 10 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 3ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí pro variabilní způsoby práce. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní/endotoxin-free, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro nejběžnější typy pipet. Průměr 10 mm, délka 339 mm. |  | 6000 ks
4 | Sérologické pipety 25 ml | Sérologické pipety 25 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 10ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí pro variabilní způsoby práce. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní/endotoxin-free, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro nejběžnější typy pipet. Průměr 15 mm, délka 345 mm. |  | 2500 ks
5 | Papírové krabičky skladovací na mikrozkumavky | Skladovací krabičky z laminovaného kartonu odolného proti chladu, s víkem a oddělovací vložkou, pro zkumavky do max. průměru 12 mm a délky 36-45 mm; mřížka: 10 x 10, pro 100 zkumavek; vnější rozměry (ŠxVxH): 135 x 135 x 45 mm. |  | 300 ks
8 | PP stojánky na PCR zkumavky 0,2ml | Stojánky na PCR zkumavky. Formát 12x8 pro 96 zkumavek. Materiál PP; včetně průhledného víčka. Stohovatelné. |  | 25 ks
9 | Stříkačkové filtry 0,2 μm pro sterilní filtraci | Filtrační jednotka pro injekční stříkačku. Průměr membrány: 25-33 mm; PES membrána s velikostí pórů 0,2 μm; Leur-lock inlet/male slip outlet. Sterilní, apyrogenní. Mrtvý objem < 0,1 ml. Baleny po jednom kuse. |  | 100 ks
10 | Stříkačkové Filtry 0,45 μm pro čirou filtraci | Filtrační jednotka pro injekční stříkačku. Průměr membrány: 25-33 mm; PES membrána s velikostí pórů 0,45 μm; Leur-lock inlet/male slip outlet. Sterilní, apyrogenní. Mrtvý objem < 0,1 ml. Baleny po jednom kuse. |  | 100 ks
11 | Petriho misky | Petriho misky pro in vitro diagnostiku jsou určeny pro kultivaci mikroorganismů na fotosenzitivních nebo pevných živných půdách. Výška misky: 15 mm ± 1 mm; průměr misky: 90 mm ± 2 mm. Baleny maximálně po 25 kusech. |  | 600 kusů
12 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost S (6-7) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované, Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; Normy: rukavice splňují veškeré požadavky(ČSN EN 455-1,2; ČSN EN 420; ČSN EN 374 ); Velikost: 6-7 S. |  | 5000
13 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost M (7-8) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované, Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; Normy: rukavice splňují veškeré požadavky(ČSN EN 455-1,2; ČSN EN 420; ČSN EN 374 ); Velikost: 7-8 M. |  | 2000
14 | Vyšetřovací rukavice latexové, velikost M | Jednorázové vyšetřovací rukavice z přírodního latexu, jemně pudrované, pravolevé. Velikost: M |  | 35 balení (po 100 ks)
15 | Vyšetřovací rukavice latexové, velikost L | Jednorázové vyšetřovací rukavice z přírodního latexu, jemně pudrované, pravolevé. Velikost: L |  | 20 balení (po 100 ks)
16 | Vyšetřovací rukavice latexové, velikost S | Jednorázové vyšetřovací rukavice z přírodního latexu, jemně pudrované, pravolevé. Velikost: S |  | 10 balení (po 100 ks)
17 | Pasteurova pipeta z PE | Pasteurova pipeta z PE, s orientační stupnicí, objem stonku 1 ml, 3ml balónek, délka cca 15 cm, sterilní, baleno maximálně po 10 ks. |  | 500 ks
18 | Pasteurova pipeta skleněná | Pasteurova pipeta skleněná bez vatového filtru. Materiál: sodnodraselné sklo. Objem: 2 ml, délka kapiláry 10 cm, délka 23 cm. |  | 500 ks
19 | Mikropipeta jednokanálová | Mikropipeta jednokanálová automaticky nastavitelná. Dvouúrovňové nastavení objemu s dlouhodobou stabilitou nastaveného objemu. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Vysoká chemická odolnost použitým materiálů. Autoklávovatelná. Objem: 2-20 μl. Použití špiček kompatibilních s Gilson pipetami. |  | 1 ks
20 | Mikropipeta jednokanálová | Mikropipeta jednokanálová automaticky nastavitelná. Dvouúrovňové nastavení objemu s dlouhodobou stabilitou nastaveného objemu. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Vysoká chemická odolnost použitým materiálů. Autoklávovatelná. Objem: 20-200 μl. Použití špiček kompatibilních s Gilson pipetami. |  | 1 ks
21 | Mikropipeta jednokanálová | Mikropipeta jednokanálová automaticky nastavitelná. Dvouúrovňové nastavení objemu s dlouhodobou stabilitou nastaveného objemu. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Vysoká chemická odolnost použitým materiálů. Autoklávovatelná. Objem: 100-1000 ul. Použití špiček kompatibilních s Gilson pipetami. |  | 1 ks
22 | Mikropipeta vícekanálová | Mikropipeta 8-kanálová automaticky nastavitelná. Reprodukovatelnost pod 4%, přesnost pod 3%. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Objem 1-10 μl. Dělení po 0,1 či 0,05 μl. Použití špiček kompatibilních s Gilson pipetami. |  | 1 ks
23 | Mikropipeta vícekanálová | Mikropipeta 8-kanálová automaticky nastavitelná. Reprodukovatelnost pod 4%, přesnost pod 3%. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Objem 20-200 μl. Dělení po 1 μl. Použití špiček kompatibilních s Gilson pipetami. |  | 1 ks
24 | Vanička k vícekanálové pipetě | Vanička (korýtko) k vícekanálové pipetě (8 i 12tikanálové). Tvar V. Materiál: PS, sterilní. Graduované na vnitřní straně. Objem: 25-50 ml. |  | 50 ks
25 | Parafilm | Klasická transparentní termoplastická krycí fólie pro použití v laboratoři. Materiál: polyolefiny a parafinové vosky, bez obsahu změkčujících látek. Použitelnost: -45 až +50°C. 10 cmx38 m. |  | 2 ks
26 | Hliníková fólie na stojan | Hliníková fólie v roli navinutá na kovové trubce. Návin: průměr 15 cm, na kovové trubce o průměru 7 cm. Síla fólie 30 μm. Materiál: 99,9 % hliník. Šíře: 50 cm. |  | 1 ks
27 | Filtrační papíry pro kvalitativní analýzu | Filtrační papíry - archy. Hladké. Rozměr: 50x50 cm. 12,5 kg |  | 1 ks
28 | Laboratorní ubrousky jednovrstevné | Laboratorní ubrousky jednovrstevné pro otírání citlivých povrchů, nechlupatí, neprašné. Rozměr: min. 200 x110 mm.Min. 250 ks v balení. |  | 5 ks
29 | popisovače s plstěným hrotem | Popisovač s plstěným hrotem pro trvalé znační, rychleschnoucí. Použitelné pro sklo, porcelán, kovové povrchy a většinu plastu. Vydrží autoklávování. Stopa: 1 mm. Barva: černá. |  | 50 ks
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 166.000,-
Celková nabídková cena za 2. část v Kč bez DPH:
3. část - Laboratorní plasty a sklo III.
Projekt: Imunofarmakoterapie, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Erlenmayerova kultivační lahev 125 ml, sterilní | Erlenmayerovy kultivační lahve 125ml s graduací 25ml. Vhodné pro kultivace tkáňových suspenzních kultur na třepačkách. Ventilační uzávěr s membránou 0,2 µm; dno ploché. Materiál lahve: polykarbonát; materiál uzávěru: polypropylen. Průměr hrdla 26 mm. Apyrogenní, sterilní, RNAse/DNAse-free. Baleny po 1 kuse. |  | 100 kusů
2 | Erlenmayerova kultivační lahev 250 ml, sterilní | Erlenmayerovy kultivační lahve 250ml s graduací 25ml. Vhodné pro kultivace tkáňových suspenzních kultur na třepačkách. Ventilační uzávěr s membránou 0,2 µm; dno ploché. Materiál lahve: polykarbonát; materiál uzávěru: polypropylen. Průměr hrdla 31 mm. Apyrogenní, sterilní, RNAse/DNAse-free. Baleny po 1 kuse. |  | 100 kusů
3 | Erlenmayerova kultivační lahev 500 ml, sterilní | Erlenmayerovy kultivační lahve 500ml s graduací 50ml. Vhodné pro kultivace tkáňových suspenzních kultur na třepačkách. Ventilační uzávěr s membránou 0,2 µm; dno ploché. Materiál lahve: polykarbonát; materiál uzávěru: polypropylen. Průměr hrdla 43 mm. Apyrogenní, sterilní, RNAse/DNAse-free. Baleny po 1 kuse. |  | 50 kusů
| 96-jamkové destičky bilé, s plochým dnem opticky čirým, sterilní, pro tkáňové kultury | Sterilní, apryrogenní, RNA/DNA free, Rnase/Dnase free. Objem jamky 0.34-0.36 ml; materiál PS, bílé stěny jamek, dno jamek opticky čiré. Požadavky: opto-mechanické ošetření oblasti růstu pro optimální adhezi buněk. Víko s odvětrávacím systémem zaručující řízenou výměnu plynu s nízkým odpařováním. Šikmá hrana umožňující umístění víka pouze v jedné poloze. Alfanumerické značení. Každá destička balena samostatně. |  | 50 kusů
4 | 96-jamkové destičky s plochým dnem (F), sterilní, pro tkáňové kultury | Sterilní, apryrogenní, RNA/DNA free, Rnase/Dnase free. Objem jamky 0.34-0.36 ml; materiál PS, průhledný. Požadavky: opto-mechanické ošetření oblasti růstu pro optimální adhezi buněk. Víko s odvětrávacím systémem zaručující řízenou výměnu plynu s nízkým odpařováním. Šikmá hrana umožňující umístění víka pouze v jedné poloze. Alfanumerické značení. Větrací otvory v deskové podložce zabraňující kondenzaci a zajišťující konzistentní proudění vzduchu mezi stohovanými deskami. Každá destička balena samostatně. |  | Minimálně 400 kusů
5 | Kompletní filtrační systém, vakuový, kapacita 2x500 ml. PES membrána 0,2 µm. Sterilní. | PS nálevka a sběrná nádoba, každá o objemu 500 ml. Vhodné pro sterilizaci médií pro tkáňové kultury. Bez cytotoxinů a pyrogenů. Membrána PES s póry max. 0,2 µm. Každý filtrační systém musí být samostatně balený. |  | 48 kusů
6 | Kompletní filtrační systém, vakuový, kapacita 2x250 ml. PES membrána 0,2 µm. Sterilní. | PS nálevka a sběrná nádoba, každá o objemu 250 ml. Vhodné pro sterilizaci médií pro tkáňové kultury. Bez cytotoxinů a pyrogenů. Membrána PES s póry max. 0,2 µm. Každý filtrační systém musí být samostatně balený. |  | 60 kusů
7 | Nálevka filtrační, vakuová, kapacita 500 ml. PES membrána 0,2 µm. Sterilní. | PS nálevka samostatná, bez sběrné nádoby, o objemu 500 ml. Vhodné pro sterilizaci médií pro tkáňové kultury. Bez cytotoxinů a pyrogenů. Membrána PES s póry max. 0,2 µm. Každá filtrační nálevka musí být samostatně balená. |  | 24 kusů
8 | Kryozkumavky 1,8 ml; sterilní | Kryozkumavky 1,8 ml; vhodné pro zamražování vzorků jak ve standardních zamražovacích podmínkách, tak v parách tekutého dusíku. Požadavky: Materiál polypropylen (PP); Sterilní, DNase/RNase free. Šroubovací uzávěr s vnitřním závitem a těsněním. Průměr/výška: 12,5/49 mm. Samostojící. Baleny v sáčku po 25 - 50 kusech. Musí obsahovat bílou popisovací plochu a bílou graduaci. |  | 450 kusů
9 | Krycí sklíčka | Krycí sklíčka pro in vitro diagnostiku. Materiál: borosilikátové sklo. Velikost: 22x22mm, tloušťka: 0,13-0,16 mm; tvar: čtvercový. |  | 3000 ks
10 | Mikroskopická adhezivní krycí sklíčka s kladným povchovým nábojem vhodná pro zamražení | Mikroskopická samoadhezivní krycí sklíčka velikosti 754x25x1mm bez potřeby jakéhokoliv dalšího pokrývání adhezivy či proteiny. Buňky jsou přichyceny kladným nábojem sklíčka. Sklíčka jsou opatřena popisovatelnými okraji a musí být vhodné i pro zamražování. |  | 1800
11 | 5ml zkumavky cytometrické, kompatibilní s přístrojem FACSCanto II | 5ml zkumavky pro průtokovou cytometrii s rozměry 12x75 mm, s kulatým dnem. Materiál: čirý polystyren. Musí dobře těsnit při použití na přístroji FACSCanto II. Musí být sterilní a apyrogenní. |  | 4500 ks
12 | Krycí sklíčka | Krycí sklíčka pro mikroskopiii. Materiál: borosilikátové sklo. Velikost: 24x24 mm, tloušťka: 0,13-0,17 mm, tvar: čtvercový. |  | 4000 ks
13 | komůrká počítací | Komůrka počítací, typ Burger, skleněná. Hloubka: 0,1 mm. S péry. |  | 1 ks
14 | Krycí sklíčka pro počítací komůrku | Krycí sklíčka pro počítací komůrku. Tloušťka: 0,4 mm. Rozměr: 22x22 mm. Balení: 10 ks. |  | 10 ks
15 | 96-jamková mikrotitrační destička s plochým dnem, nesterilní | 96-jamková destička, nesterilní s neupraveným povrchem. Bez DNA, Dnáz, Rnáz a endotoxinů. Ploché dno (F). Materiál: čirý PS. Objem jamky: 350 ul. |  | 100 ks
16 | Filtrový koncentrátor | Filtrový koncentrátor z PP opakovaně použitelný (20 ks) s filtry (200 ks). |  | 2 ks
17 | Lahvička kultivační, 25 cm2 | Lahvička kultivační pro suspenzní tkáňové kultury s filtrem ve víčku. Sterilní. Pospisovací plocha a stupnice na straně lahvičky. Materiál: PS (nepyrogenní, bez Dnáz, Rnáz, endotoxinů a cytotoxických látek). Plocha: 25 cm2. |  | 360 ks
18 | Lahvička kultivační,75 cm2 | Lahvička kultivační pro suspenzní tkáňové kultury s filtrem ve víčku. Sterilní. Pospisovací plocha a stupnice na straně lahvičky. Materiál: PS (nepyrogenní, bez Dnáz, Rnáz, endotoxinů a cytotoxických látek). Plocha: 75 cm2. |  | 400 ks
19 | Lahvička kultivační, 150 cm2 | Lahvička kultivační pro suspenzní tkáňové kultury s filtrem ve víčku. Sterilní. Pospisovací plocha a stupnice na straně lahvičky. Materiál: PS (nepyrogenní, bez Dnáz, Rnáz, endotoxinů a cytotoxických látek). Plocha: 150 cm2. |  | 36 ks
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 230.000,-
Celková nabídková cena za 3. část v Kč bez DPH:
4. část - Základní chemikálie
Projekt: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Ethanol | Ethanol, min. 95%, p.a. |  | 20 l (po 1 l)
2 | Methanol | Methanol, min. 99,5 %, p.a. |  | 22 l (po 1 l)
3 | Isopropanol | Isopropylalkohol, min. 99,5 %, p.a. |  | 22 l (po 1 l)
4 | Kyselina octová | Kyselina octová, min. 99 %, p.a. |  | 22 l (po 1 l)
5 | Kyselina sírová | Kyselina sírová, min. 95%, p.a. |  | 2 l (po 1 l)
6 | Chlorid sodný | Chlorid sodný, p.a. |  | 10 kg (po 1 kg)
7 | Chlorid draselný | Chlorid draselný, p.a. |  | 10 kg (po 1 kg)
8 | Dihydrogenfosforečnan draselný monohydrát | Dihydrogenfosforečnan draselný monohydrát, min. 99%, p.a., CAS: 7778-77-0 |  | 8 kg (po 1 kg)
9 | Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát | Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát, min. 99%, p.a. |  | 8 kg (po 1 kg)
10 | Uhličitan sodný bezvodý | Uhličitan sodný bezvodý, p.a. |  | 4 kg (po 1 kg)
11 | Hydrogenuhličitan sodný bezvodý | Hydrogenuhličitan sodný bezvodý, p.a. |  | 4 kg (po 1 kg)
12 | Hydroxid sodný | Hydroxid sodný, pecičky nebo granulky, p.a. |  | 15 kg (po 1 kg)
13 | Kyselina citrónová bezvodá | Kyselina citrónová bezvodá, min. 99,5%, p.a. |  | 2 kg (po 1 kg)
14 | Glycin | Glycin, prášek, min. 99%. Vhodný pro přípravu elektroforetických roztoků. |  | 10 kg (po 5 kg)
15 | Dodecylsulfát sodný | SDS peletky bezprašné, min. 99%. Vhodný pro přípravu elektroforetických roztoků. |  | 5kg balení
16 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane-hydrochloride | Tris, min. 99,5%. Vhodný pro přípravu elektroforetických roztoků. |  | 5kg balení
17 | Imidazol | Imidazol, min. 99%. Pro molekulární biologii. |  | 1,5 kg (po 500 g)
18 | Urea | Urea, min. 99%. Pro molekulární biologii. |  | 10 kg (po 5 kg)
19 | Guanidin Hydrochlorid | Guanidin hydrochlorid, min. 99,5 %. Pro molekulární biologii. |  | 2 kg (po 1 kg)
20 | DL-dithiothreitol | Pro přípravu elektroforetických roztoků. min. 99% |  | 2 g (po 1 g)
21 | N-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide | min. 97% (HPLC) |  | 5 mg
22 | 6-dimethylaminopurine | min 98 % |  | 250 mg
23 | propidium iodide | min 94% (HPLC) |  | 100 mg
24 | N,N,N´,N´-tetramethylethylenediamine | Pro přípravu elektroforetických roztoků. 99% |  | 25 ml
25 | sodium fluoride | 99% |  | 100 g
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 106.000,-
Celková nabídková cena za 4. část v Kč bez DPH:
5. část - Speciální chemikálie I.
Projekt: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů/balení | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | LB bujón (Luria Bertani) | Práškové kultivační médium pro mikrobiologii. Složení: 10g/l Pepton, 10 g/l NaCl, 5 g/l Yeast Extract. 25 g se po rozpuštění v 1 litru vody sterilizuje autoklávováním. Připravený bujón je čirý a žluto-hnědý. PH: 7,0 ± 0,2 při 25 ̊C. |  | 15 kg (po 5 kg)
2 | Select agar | Prášková komponenta vhodná pro začlenění do kultivačního média pro molekulární genetiku. Teplota tuhnutí <38 °C (1,5% ve vodě). Typická pracovní koncentrace: 15 g/litr |  | 2 kg
3 | Montovací médium pro fluorescenci s DAPI | Montovací médium chránící fluorescenci tkání a buněk barvených pro fluorescenční mikroskopii. Montovací médium obsahuje DAPI, barvivo specifické pro DNA a RNA. |  | 1 kus (20ml)
4 | Gradient pro izolaci leukocytů 1,077 | Sterilní roztok testovaný na endotoxin, o přesné koncentraci 1,077g/ml. Roztok slouží izolaci živých lymfocytů a jiných mononukleárních buněk z periferní krve. |  | 3 balení (1 balení 6x100ml)
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 105.000,-
Celková nabídková cena za 5. část v Kč bez DPH:
6. část - Speciální chemikálie II.
Projekt: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Penta HIS protilátka (lyofilizovaná, BSA free, neznačená), 100 µg | Lyofilizovaný prášek. Pro citlivou detekci His-tagovaných proteinů. Specificky detekuje HHHHH epitopy. Isotyp: Myší IgG1. Citlivost metodou dot blot (chemiluminiscence) 10 pg. |  | 2 ks (2x 100 µg)
2 | Penta HIS protilátka HRP | Pro citlivou, přímou detekci His-tagovaných proteinů, značená HRP. Citlivost metodou dot blot ³ 10 pg a western blot ³ 50 pg. Isotyp myší IgG1. Pracovní ředění minimálně 125 ml. |  | 1 ks
3 | Ni-NTA agaróza; s možností regenerace, tj. reaktivace a nabití Ni2+ ionty | Pro chromatografickou purifikaci (nativní nebo denaturační) His-tagovaných proteinů (gravity-flow chromatography or FPLC). Ready to use. Velikost částic: 45-165 µm. Vazebná kapacita: up to 50 mg/ml, Matrice: Sepharosa CL-6B, Tag: 6xHis tag. Výtěžnost až 100 mg. |  | 100 ml
4 | Mini kit na izolaci DNA | Mini kit pro izolaci DNA; s výtěžkem 20 µg. Technologie: Anion-iontovýměnná chromatografie. Kolony s průtokem pomocí centrifugace. Vypurifikovaná DNA musí být vhodná pro aplikace jako jsou: sekvenování, transformace, klonování, ligace, analýzy s restrikčními enzymy, nebo v PCR jako templát. Doba provedení 24 vzorků do 80 minut. Musí obsahovat kolonky s vloženými membránami, pufry, Lyse Blue (indikátor pH), RNase A. Materiál na 100 izolací. |  | Materiál na 100 izolací
5 | Kit na izolaci RNA v 96-jamkovém panelu | RNasa-free kit na spolehlivou izolaci vysokokvalitní RNA >200 nt, ve formátu 96-jamkové destičky; s 1,2ml sběrnými zkumavkami. Musí být kompatibilní s QIAvac96 vakuovým systémem a musí umožnit rychlou paralelní purifikaci RNA z 96 vzorků. Vstupním materiálem pro izolaci RNA mohou být živočišné a lidské buňky (10-5x105 buněk), buňky z tkáňových kultur, in vitro transkripty a enzymatické reakce. Objem eluce se musí pohybovat v rozmezí 45–140 µl, s výtěžkem do 100 µg RNA/jamku. Vyizolovaná RNA musí být vhodná na "downstream" aplikace: PCR, qPCR, real-time PCR, RT-PCR, příprava cDNA, microarray. Kit musí obsahovat: 4 x 96-jamkový panel s membránou, která váže RNA, 4x 96 elučních mikrozkumavek ve stojáncích se samostatnými víčky ve formě stripů, optimalizované pufry na zpracování a lýzu vstupního materiálu, pufry na přečištění navázané RNA, eluční pufr (RNasa free voda). |  | 4 x 96 reakcí
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 128.000,- |  |  |  | 128000
Celková nabídková cena za 6. část v Kč bez DPH:
7. část - Speciální laboratorní materiál I.
Projekt: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Polyoxyethylenesorbitan monolaurát | Viskózní roztok pro biochemii s obsahem ≤3% H2O. Vhodný jako blokační činidlo pro imunoanalýzy v typickém ředění 0,05%. |  | 1 kg (po 500g)
2 | Roztok Akrylamid/Bis, pro elektroforézu | Roztok Akrylamidu a N,N'-methylen bisakrylamidu (Bis) v deionizované vodě, 37.5:1, (30 % w/v), 2.6 % C. Určeno k přímému použití bez potřeby ředění. |  | 10 l (po 1 l)
3 | DNA Ladder | Ladder od 0,1 do 10 kb. Musí obsahovat min. 19 bandů vhodných pro použití jako standardy molekulové hmotnosti pro elektroforézu v agarózovém gelu. Alespoň 3 pásma musí mít zvýšenou intenzitu a sloužit jako referenční body. Fragmenty od 0,1 do 1 kb musí mít rozestupy po 0,1 kb. Koncentrace 1 mg/ml. |  | 2 ml
4 | Netoxické fluorescenční barvivo na DNA/RNA | Netoxické, vysoce stabilní fluorescenční barvivo pro detekci dsDNA, ssDNA nebo RNA v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Slouží jako náhrada za vysoce toxický ethidium bromid. Použití přímým přidáním do gelu nebo post gel staining. Kompatibilní s DNA manipulacemi: restrikce, sekvenace, klonování. 2 ml barviva musí vystačit na výrobu 10 l barvícího roztoku, s tím, že barvící roztok se dá použít opakovaně 2-3x. |  | 3 ml
5 | Agaróza pro DNA elektroforézu | Prášek, pro analytickou a preparativní elektroforézu DNA fragmentů mezi 1000 až 20 000 bp. Teplota tuhnutí (1,5%) 34-39 °C. Síla gelu (1,5%) 1700 g/cm2. EEO max. 0,13. |  | 1 kg
6 | Kit na izolaci DNA | Endotoxin-free kit na izolaci plazmidové DNA s vysokým výtěžkem 1000 µg v jedné izolaci. Technologie: Anion-iontovýměnná chromatografie. Kolony s průtokem pomocí gravitace. V koloně musí být vložen filtr, což umožní paralelní přečištění lyzátu a nanesení přečištěného lyzátu na kolonu s membránou v jednom kroku. Vypurifikovaná DNA musí být vhodná pro aplikace jako jsou: sekvenování, transfekce savčích buněk, transformace, klonování, ligace, analýzy s restrikčními enzymy, nebo v PCR jako templát. Velikost vektoru: <300kbp. Doba provedení do 75 minut. Kit musí obsahovat kolonky s vloženými filtry, pufry, RNasu A. Materiál na 50 izolací. |  | Materiál na 50 izolací
7 | Médium RPMI 1640 s L-glutaminem, pro tkáňové kultury | Sterilní, testované na endotoxin, tkáňové kultivační médium. Musí obsahovat: 300 mg/l L-glutaminu; min. 5 mg/l Phenol Red Sodium Salt; nesmí obsahovat: HEPES, free acid. |  | 40x500 ml
8 | Fosfátový pufr dle Dullbecca | Sterilní apyrogenní 1X koncentrovaný pro tkáňové kultury, bez kationtů vápníku a horčíku. pH 7,4 |  | 20x500 ml
9 | Apyrogenní sterilní voda pro tkáňové kultury | Voda vhodná na práci s tkáňovými kulturami. Sterilní, obsah endotoxinu ≤ 0.005EU/mL. |  | 20x500 ml
10 | G418 sulfát | Vhodný pro tkáňové kultury. Prášek, 5g |  | 5 g
11 | Fetální bovinní sérum, sterilní, teplem inaktivované, pro tkáňové kultury | Fetální bovinní sérum, teplem inaktivované. Sterilní, testované na bakterie, houby, kvasinky, Mycoplasmy. Endotoxin < 30 EU/ml. Hemoglobin < 30 mg/100ml, ph 6,8-7,8. Proteiny 30-40 g/l. |  | 4x500ml
12 | Bovinní sérový albumin (BSA) | Bílý či nažlotlý lyofilizovaný prášek (vločky). Frakce V, s nízkým obsahem těžkých kovů ≤ 20 ppm. Čistota ³ 98%. Rozpustný ve vodě (10 mg/ml). |  | 1 kg
13 | Streptavidin HRP | Pro detekci biotinylovaných proteinů metodou Western blot. Minimální ředění pro Western blot ³ 1:2000. |  | 2 ml
14 | DH5-alpha Competent E.coli | Chemokompetentní DH5-alfa E.coli, s účinností transformace 1-3 x 109cfu/µg a více. Požadavky: Buňky T1-fag rezistentní a endA/RecA deficitní, senzitivní na Amp, Cam, Kan, Nit, Spec, Str, Tet. Transformace kompatibilní s ligační směsí obsahující T4 DNA ligázu. Možná transformace nemethylovanou DNA (odvozenou z PCR nebo c DNA). Vhodné na izolaci plazmidové DNA ve vysoké kvalitě. |  | 20 zkumavek po 0,05 ml
15 | Phusion High Fidelity DNA Polymeráza | Termostabilní Phusion High Fidelity DNA Polymeráza, s 3'-5'-exonukleázovou aktivitou, generující dsDNA s tupými konci. Musí mít fidelitu minimálně 50x větší než Taq polymeráza. DNA polymeráza vhodná pro rutinní PCR, pro amplifikaci dlouhých a složitých amplikonů. Vhodná pro klonovaní. Kit musí obsahovat: DNA polymerázu; optimalizovaný reakční pufr s MgCl2 pro standardní PCR a PCR se složitými, GC - bohatými templaty; roztok DMSO a rotok MgCl2 k optimalizaci PCR. |  | 500U
16 | T4 DNA polymeráza | T4 DNA polymeráza s 5'-3'-polymerázovou aktivitou, intenzivní 3'-5'-exonukleázovou aktivitou a která nemá 5'-3' -exonukleázovú aktivitu. Za nepřítomnosti dNTPs vytváří dlouhé jednovláknové koncové přesahy/delece u dsDNA. Chybovost polymerázy je ~ 1x10-6 bazí. Vhodná na: subklonování dsDNA s jednovláknovými delecemi, klonování nezavislé na ligáze (LIC); tvoření tupých konců u dsDNA. Kit musí obsahovat: T4 DNA polymerázu a optimalizovaný reakční pufr bez dNTPs. |  | 750U
17 | Kit na izolaci DNA z krve | Kit na izolaci DNA z krve,peletu buněk, buffy coatu, kostní dřeně. Principiálně je založen na lýzi buněk detergentem za přítomnosti DNA stabilizátoru. RNA je odstraněna Rnázou a proteiny pak precipitací solí. Finální DNA je precipitována alkoholem a rozpuštěna v Tris pufru. Velikost purifikované DNA je do 200 kb. Obsahuje lyzační roztok pro lýzi erytrocytů, roztok RNázy A a další reagencie. Velikost: pro zpracování 120 ml krve. |  | 1 ks
18 | Kit na izolaci DNA z PCR produktu a gelu | Kit pro přečištění DNA z PCR produktu, izolace DNA z agarozóvého gelu i polyakrylamidového gelu. Vhodný pro TAE, TBE aj. gely. Velikost fragmentu 50bp-20kbp. Eluční objem: 15 ul. Mini-spin kolonky. Umožňuje odstranění nukleotidů, primerů, enzymů, PCR aditiv, detergenů, barev. |  | 250 reakcí
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 250.000,-
Celková nabídková cena za 7. část v Kč bez DPH:
8. část - Speciální laboratorní materiál II.
Projekt: Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/16_018/0002665
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Požadovaný počet kusů | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Barevný proteinový standard pro SDS-PAGE a western blotting (10 až 250 kDa) | Musí obsahovat alespoň 9 proteinů v rozmezí od 10 do 250 kDa přesně. Dva až tři bandy by musí být v odlišné barvě než všechny ostatní. Ready to use (připraveno k přímému použití bez ředění, zahřívání, barvení apod.) |  | 15 x 250 µL
2 | Bezproteinové Expresní médium pro expresní buněčnou linii z lidských embryonálních ledvin | Médium určené pro kultivaci a transfekci suspenzních lidských embryonálních ledvinných buněk pro expresi rekombinantních proteinů. Chemicky definované, bez proteinů, určeno k přímému použití, obohaceno o GlutaMAX-I. Skladovatelnost minimálně 1 rok. Balení: 10 lahví o objemu 1 litr. |  | 10 l (po 1 l)
3 | Transfekční činidlo optimalizované pro suspenzní lidské embryonální buňky HEK 293F | Transfekční činidlo na bázi kationtových liposomálních nosičů DNA pro transfekci eukaryotických buněk. Vysoká transfekční účinnost, vhodnost jak pro suspenzní tak adherentní buňky. 293F mohou být transfekovány přímo ve Freestyle 293F expresním médiu, bez nutnosti výměny pufru. |  | 3 x 1 ml
4 | Superblock (PBS) Blokovací pufr | Superblock je optimalizovaný PBS roztok, obsahující nesérové proteiny a poskytují rychlé a efektivní blokování v metodách ELISA, IHC, a Western blot. Neobsahuje imunoglobuliny, albumin nebo endogenní biotin. |  | 5 l
5 | Chemiluminiscenční substrát pro křenovou peroxidázu Femto | Jedná se o velmi citlivý chemiluminiscenční substrát, založený na Luminolu, pro detekci HRP na imunoblotech. Umožňuje detekci antigenů už od jednotek femtogramů (fg) oxidací luminolu v přítomnosti HRP a peroxidu. Kit obsahuje 100 ml Luminol/Enhancer a 100 ml Stable Peroxide. |  | 3x 200 ml Kit
6 | Chemiluminiscenční substrát pro křenovou peroxidázu Piko | Jedná se o citlivý chemiluminiscenční substrát, založený na Luminolu, pro detekci HRP na imunoblotech. Umožňuje detekci antigenů v desetinách pikogramů (pg) oxidací luminolu v přítomnosti HRP a peroxidu. Kit obsahuje 500 ml Luminol/Enhancer a 500 ml Stable Peroxide. |  | 4x 1 L Kit
7 | Protilátka proti V5 epitopu značená fluoresceinem isothiokyanátem | Monoklonální protilátka k detekci V5-tagovaných proteinů; konjugovaná s FITC. Isotyp: myší IgG2. Kapalná forma o koncentraci 1 mg/ml. Vhodná pro imunofluorescenci; ředění 1:100 - 1:500. |  | 50 µl
8 | Sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-karboxylát, 50 mg | Sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate. Ve vodě rozpustný zesíťovací prostředek pro výrobu derivátů aktivovaných maleimidem s vysokou čistotou. 50 mg. |  | 50 mg
9 | DTT (Dithiothreitol) | Hydroskopická, pevná látka, rozpustná ve vodě (100 g/l); používá se jako redukční činidlo. |  | 5 g
10 | Sheath fluid - nosná kapalina pro průtokový cytometr FACSCanto II | Sheath fluid - nosná kapalina pro průtokový cytometr FACSCanto II. Balení po 20 l, k přímému použití. |  | 8 x 20l
11 | Sheath fluid - nosná kapalina pro spektrální analyzér Sony LE-SP6800A. 10x koncentrát | 10x Sheath fluid - nosná kapalina pro spektrální analyzér Sony LE-SP6800A. Jedná se o koncentrát, který se před použitím ředí destilovanou deionizovanou vodou 1:9. 10 balení po 10 litrech. |  | 10 x 10L
12 | Kuličky pro kontrolu kvality (daily QC) na spektrálním analyzéru Sony LE-SP6800A | Kuličky obsahující jednu populaci o velikosti ~3.0 µm pomocí kterých se na přístroji Sony LE-SP6800A provádí kontrola a automatická kalibrace průtoku a optického uspořádání. Kontrola se provádí před každým zahájením měření. Koncentrace 107/ml. 3 balení po 2 ml. |  | 3 x 2 ml
13 | Kuličky pro kontrolu kvality (monthly QC) na spektrálním analyzéru Sony LE-SP6800A | Směs ~3.0 µm kuliček o 8 různých intenzitách, které provedou denní kontrolu kvality (daily QC) a poté provádí kontrolu fluorescenční citlivosti a linearity. Koncentrace 107/ml. 1 balení 5 ml. |  | 1 x 5 ml
14 | Bakteriální indukční expresní vektor s HIS tagem na C-konci; pro klonování. | Vektor, umožňující indukovanou expresi rekombinantního proteinu ve fuzi s V5 a HIS tagem na C- konci v E.coli, pod T7lac promotorem. Vektor musí umožnit zaklonování dsDNA s tupými konci ve směru od 5´→3´, bez nutnosti použití ligázy. Vektor musí nést rezistenci na kanamycin/ampicilin a být schopen replikace v E.coli. Kit musí obsahovat: linearizovaný vektor (ihned připravený k použití), sterilní vodu; dNTPs; 10X PCR pufr; roztok soli; templát a primery pro vytvoření kontrolního PCR inzertu; primery na sekvenování a PCR screening zaklonovaného PCR inzertu; plasmid pro kontrolu exprese. |  | 20 reakcí
15 | Bakteriální indukční expresní vektor s HIS tagem na N-konci; pro klonování. | Vektor, umožňující indukovanou expresi rekombinantního proteinu ve fuzi s Express/V5/T7 a HIS tagem na N-konci proteinu v E.coli, pod T7lac promotorem.Vektor musí umožnit zaklonování dsDNA s tupými konci ve směru od 5´→3´, bez nutnosti použití ligázy. Vektor musí nést rezistenci na kanamycin/ampicillin a být schopen replikace v E.coli. Kit musí obsahovat: linearizovaný vektor (ihned připravený k použití), sterilní vodu; dNTPs; 10X PCR pufr; roztok soli; templát a primery pro vytvoření kontrolního PCR inzertu; primery na sekvenování a PCR screening zaklonovaného PCR inzertu; a plasmid pro kontrolu exprese. |  | 20 reakcí
16 | Bakteriální klonovací vektor | Vektor vhodný na přímé a rychlé zaklonovaní dsDNA s tupými konci, bez nutnosti použití ligázy. Vektor musí nést rezistenci na kanamycin/ampicillin a být schopen replikace v E.coli. Kit musí obsahovat: linearizovaný vektor (ihned připravený k použití), roztok soli, dNTPs, kontrolní templát, M13 forward a reverse primer, sterilní vodu. |  | 25 reakcí
17 | Savčí kontinuální expresní vektor; pro klonování. | Vektor, umožňující kontinuální expresi rekombinantního proteinu ve fuzi s V5 a HIS tagem na C- konci v savčích buňkách, pod CMV promotorem. Vektor musí umožnit zaklonování dsDNA s tupými konci ve směru od 5´→3´, bez nutnosti použití ligázy. Vektor musí nést rezistenci na ampicilin a geneticin (G418) a být schopen replikace v E.coli. Kit musí obsahovat: linearizovaný vektor (ihned připravený k použití), roztok soli, dNTPs, kontrolní PCR templát a kontrolní PCR primery, sterilní vodu, T7 a BGH sekvenační primery, plasmid pro kontrolu exprese. |  | 20 reakcí
18 | Kit na syntézu cDNA z RNA | Kit určený na syntézu cDNA z purifikované poly (A) + anebo celkové RNA, pomocí reverzní transkriptázy. Pomocí kitu je možné transkribovat do cDNA širokou škálu RNA molekul ve velikosti od 100bp do 12Kb. Množství vstupního materiálu variuje od 0.1 pg do 5 µg celkové RNA. Syntéza cDNA se může pohybovat v teplotním rozmezí 45 až 55 °C. Nasyntetizovanou cDNA je možné dlouhodobě skladovat, a použít přímo reakční směs s nasyntetizovanou cDNA, bez purifikace v downstream reakcích: PCR, RT-PCR, qPCR. Kit musí obsahovat: mix reverzní transkriptázy a inhibitoru RNáz, Oligo(dT)20, Random hexamery, anelační pufr a reakční pufr s dNTPs, optimalizovaný pro syntézu cDNA (10 mM MgCl2 a 1 mM z každého dNTP). |  | 50 reakcí
19 | SYBR Green Master mix pro qPCR | Reakční směs připravená k přímému provedení qPCR, obsahující SYBR Green I a vhodná pro stanovení genové exprese prostřednictvím "hot-start" real-time PCR na přístroji: LightCycler 480 Instrument. Vstupní materiál: DNA (genomická, cDNA). Analýza vzorků probíhá v 96-jamkovém nebo 384-jamkovém panelu. Kit musí obsahovat: Reakční směs (tj. DNA polymerázu a interkalační barvičku SYBR Green I, specifickou pro dvojvláknovou DNA) a vodu jakosti vhodné pro qPCR. |  | 500 reakcí (1 reakce = 20 µl)
20 | Taq DNA polymeráza, rekombinantní | Termostabilní (stabilní do 95 °C), rekombinantní Taq DNA polymeráza vhodná pro syntézu dsDNA prostředníctvím PCR. Jako templát využíva ssDNA. Zanechává A přesah, což činí enzym ideální pro TA klonování. Velikost amplikonu do 5kb. Kit musí obsahovat: Taq DNA polymerázu, optimalizovaný reakční pufr a rotok MgCl2. |  | 500U
21 | Mastr mix kit pro Hotstar Taq polymerázu (1000U) | Mix obsahuje 1000 U HotStarTaq DNA polymerasu v PCR pufru s 3 mM MgCl2 a 400 uM každého dNTP. Přibalena Rnase-free voda. |  | 1000U
22 | Sekvenační kit | Sekvenační kit pro standardní sekvenování. Princip: fluorescent dye terminator sequencing. Kompatibilní s BAC DNA, PCR amplikony, plasmidovou DNA (<15 Kb) a ss DNA. Obsahuje reakční mix, sekvenační pufr aj. Vhodný pro 310/377/3130 a 3100 ABI PRISM/Applied Biosystems. |  | 100 reakcí
24 | Chemiluminiscenční substrát pro křenovou peroxidázu Femto s prodlouženou emisí | Jedná se o citlivý chemiluminiscenční substrát, založený na Luminolu, pro detekci HRP na imunoblotech. Umožňuje detekci antigenů v femtogramech (fg) oxidací luminolu v přítomnosti HRP a peroxidu. Kit obsahuje 100 ml Luminol/Enhancer a 100 ml Stable Peroxide. |  | 1x200 ml
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 422.000,-
Celková nabídková cena za 8. část v Kč bez DPH: