Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Petra Jungová LL.M.

Tel. 585 631 117

Petra.jungova@upol.cz

25.2.2019

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výběrové řízení na realizaci akce :

„Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci“

Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 14:

D 1.4.1 Zdravotechnika –

Dle změny zadávací dokumentace č. 3 ze dne 15.2.2019 zadavatel provedl doplnění množství u položky č. 953.

Odpověď:

Zadavatel provedl doplnění VV, byla doplněna pol. č. 953 – uzávěr automat. DN200 proti vzduté vodě, původní hodnota 1 ks, nová hodnota 2 ks. VV je součástí této změny.

Tato změna nebyla provedena.

Žádáme Vás o doplnění výkazu výměr.

Dotaz č. 15:

V předaném výkazu výměr je ve stavební části objektu SO 01.1 uvedena chybná výměra v položce č. 102:

| - 101 | - SP | - 612315423 | - Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | - m2 | - 1 035,516 | - – | - 1 035,516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 102 | - SP | - 612315423.1 | - Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% + celoplošné přeštukování | - m2 | - 1 035,516 | - – | - 1 035,516 |

Správná výměra pro položku č.102 je 425,689m2.

Tímto Vás žádáme o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 16:

V předaném výkazu výměr jsou ve stavební části v oddílech Přesun hmot HSV pouze položky pro odvozy suti. Položky pro vlastní Přesun hmot HSV ve výkazech výměr (u všech objektů) chybí.

Tímto Vás žádáme o doplnění výkazu výměr o položky přesunů hmot HSV.