Dotazy k VŘ: **„Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci“**

1. U objektu SO03 – p.č. 903 – Lepení PVC (nesouhlasí výměra s dodávkou). Prosím o úpravu VV.
2. Ve VV se odkazujete na výkresy statiky (např. u odd. stropů a zámečnických kcí – ocel. Plech). Žádám o doplnění těchto výkresů.
3. Výpis prvků, konkrétně zámečníku obsahuje několik položek „Neobsazeno“. Tyto nejsou ani ve výkazech výměr. Chápu správně, že tyto nejsou součástí naší cenové nabídky, i když ve výkresech zámečníků jsou rozkreslené?
4. SO01 – nesrovnalosti v počtech truhlářských prvků. Prosím upřesnit:

* TR/07 – Ve VV 1 ks, ve výpisu TR 14 ks
* TR/03 – Ve VV 1 ks, ve výpisu TR 2 ks
* TR/48 – ve VV 2 ks, ve výpisu TR 1 ks

1. SO01 – dveře DS65 – ve výkazu výměr špatně označené v popisu položky
2. SO02 – ve VV jsou dveře DS62, DS63, DS64, DS65 a DS67. Ve výpise dveří jsou tyto dveře uvedeny jen jednou, a to v SO01. Nejsou v SO02 navíc?