Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8

771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

tel.: 573 503 311, fax: 573 330 579

vw@wachal.cz, www.wachal.cz

IČ: 25567225, DIČ: CZ25567225

Zapsaná v OR KS Brno oddíl B., vložka 2976

| Vaše značka | Naše značka/číslo jednací | Ze dne 15.3. 2019 |
| --- | --- | --- |

Vyřizuje: Ing. Mgr. Soňa Stavinohová, tel.: 573 503 349

Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úpravy objektu Třída Svobody 26 pro FF UP v Olomouci

Vážený zadavateli,

V rozpočtu měření a regulací, se vyskytuje položka se zamčenou buňkou, pro jednotkovou cenu.

|  |  | VZT 4 - LABORATOŘ EEG |  |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 4.1 | Kompaktní VZT jednotka s autonomní regulací |  | ks | 1 | ZAMČENO |  |
| SO 01 | 4.2 | Venkovní chladící jednotka | neoceňovat dodávka VZT | ks | 1 |  |  |

Předpokládáme, že položka bude také dodávkou VZT a v tomto rozpočtu tedy zůstává bez ceny. Prosíme o potvrzení.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Viliam Wachal

statutární ředitel