## Rekapitulace
NÁZEV AKCE : Olomouc - Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP
OBJEKT: Venkovní rozvody elektronických komunikací
P.č. | Název technologie |  | Celkem
1. | Vjezdový systém |  | 0
Celkové investiční náklady bez DPH |  |  | 0
Základní DPH (21%) |  |  | 0
Celkové investiční náklady s DPH |  |  | 0
MERIT GROUP a.s. |  | IČO: 64609995, DIČ: CZ699000785
a./ Březinova 136/7, 779 00 Olomouc |  | BÚ: ČSOB 377897583/0300
t./ +420 585 226 185, f./ +420 585 230 206 |  | zapsán v obchodním rejstříku vedeném
e./ merit@merit.cz, w./ www.merit.cz |  | Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

## D.2 - Vjezdový systém
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
NÁZEV AKCE: Olomouc - Vjezdový systém do areálu Sportovní haly UP
OBJEKT: Venkovní rozvody elektronických komunikací
Datum: 22. ledna 2020
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| D |  | M |  |  |  | 0
| Díl | M22.01 | Vjezdový systém |  |  |  | 0
1 | K |  | Montáž - Automatická závora určena pro intenzivní až nepřetržitý provoz. Rychlost pohybu 1-2 sec., délka ramene do 4m. Frekvenční měnič, bez integrovaného semaforu. Funkce automatického otevření při výpadku napájení; včetně Motýlkového zámku k odblokování závory (klíč č. 13 pro potřeby HZS) a úpravy otvírání těla závory motýlkovým zámkem CISA | ks | 2 |  | 0
2 | M |  | Dodávka - Automatická závora určena pro intenzivní až nepřetržitý provoz. Rychlost pohybu 1-2 sec., délka ramene do 4m. Frekvenční měnič, bez integrovaného semaforu. Funkce automatického otevření při výpadku napájení; včetně Motýlkového zámku k odblokování závory (klíč č. 13 pro potřeby HZS) a úpravy otvírání těla závory motýlkovým zámkem CISA | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
3 | K |  | Montáž - Integrovaný LED semafor pro závory PARK, průměr 120 mm | ks | 2 |  | 0
4 | M |  | Dodávka - Integrovaný LED semafor pro závory PARK, průměr 120 mm | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
5 | K |  | Montáž - Kotevní sada závory | ks | 2 |  | 0
6 | M |  | Dodávka - Kotevní sada závory | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
7 | K |  | Montáž - Rameno závory, délka 3m | ks | 2 |  | 0
8 | M |  | Dodávka - Rameno závory, délka 3m | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
9 | K |  | Montáž - Indukční detektor smyčky s funkcí přítomnostní, bezpečnostní, zavírací | ks | 4 |  | 0
10 | M |  | Dodávka - Indukční detektor smyčky s funkcí přítomnostní, bezpečnostní, zavírací | ks | 4 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 4
11 | K |  | Montáž - Návin (kabel) indukční smyčky, bez pokládky a zapravení do vozovky | ks | 4 |  | 0
12 | M |  | Dodávka - Návin (kabel) indukční smyčky, bez pokládky a zapravení do vozovky | ks | 4 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 4
13 | K |  | Montáž - Vjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované | ks | 1 |  | 0
14 | M |  | Dodávka - Vjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Vjezdový terminál - klimatizované vnitřní prostředí; vydavač papírových karet s čárovým kódem, s kapacitou na jedno naplnění 5.000ks/10.000ks; prostor pro umístění zakončení optických, metalických kabelů a průmyslového switche
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
15 | K |  | Montáž - Výjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované | ks | 1 |  | 0
16 | M |  | Dodávka - Výjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení skříně, lakované | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Výjezdový terminál - klimatizované vnitřní prostředí; automatické pohlcení karty do vnitřního koše (kapacita 10.000 lístků); prostor pro umístění zakončení optických, metalických kabelů a průmyslového switche
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
17 | K |  | Montáž - Kotevní sada terminálu | ks | 2 |  | 0
18 | M |  | Dodávka - Kotevní sada terminálu | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
18 | K |  | Montáž - Světelná značka "Volno/Obsazeno" | ks | 1 |  | 0
19 | M |  | Dodávka - Světelná značka "Volno/Obsazeno" | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
20 | K |  | Montáž - Převodník LAN pro terminál/pokladnu | ks | 3 |  | 0
21 | M |  | Dodávka - Převodník LAN pro terminál/pokladnu | ks | 3 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 3
22 | K |  | Montáž - Automatická pokladna | ks | 1 |  | 0
23 | M |  | Dodávka - Automatická pokladna | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Automatická pokladna - LED 8" displej, čárový kód (volitelná barva RAL), nerezové dveře, lakované; napájení 230V AC/600W; klimatizované vnitřní prostředí; příjem mincí a bankovek, vracení přeplatku mincem; doplnění pokladny o možnost placení VISA a MASTERCARD, bez pinu, bezkontaktně do částky 500,-Kč; prostor pro umístění zakončení optických, metalických kabelů a průmyslového switche
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
24 | K |  | Montáž - Kotevní sada pokladny | ks | 1 |  | 0
25 | M |  | Dodávka - Kotevní sada pokladny | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
26 | K |  | Montáž - SW licence v pokladně | ks | 1 |  | 0
27 | M |  | Dodávka - SW licence v pokladně | ks | 1 |  | 0
| PP |  | SW licence v pokladně + doplnění pokladny o možnost placení VISA a MASTERCARD, bez pinu, bezkontaktně do částky 500,-Kč; vyžaduje připojení pokladny na LAN/Internet
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
28 | K |  | Montáž - Analogový interkom do stojanu nebo platebního automatu pro připojení do ústředny (cena bez konfigurace do ústředny) | ks | 3 |  | 0
29 | M |  | Dodávka - Analogový interkom do stojanu nebo platebního automatu pro připojení do ústředny (cena bez konfigurace do ústředny) | ks | 3 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 3
30 | K |  | Montáž - PC Datový server řady "3", pro parkovací systém s příslušenstvím s OS Windows10 | ks | 1 |  | 0
31 | M |  | Dodávka - PC Datový server řady "3", pro parkovací systém s příslušenstvím s OS Windows10 | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
32 | K |  | Montáž - Základní SW licence pro technologii parkovacího systému pro až 3 zařízení + kompletní sada reportů + integrované webové rozhraní - instaluje se na CD100 nebo virtuální server v místní LAN | ks | 1 |  | 0
33 | M |  | Dodávka - Základní SW licence pro technologii parkovacího systému pro až 3 zařízení + kompletní sada reportů + integrované webové rozhraní - instaluje se na CD100 nebo virtuální server v místní LAN | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
34 | K |  | Montáž - SW licence KLIENT pro instalaci na PC (PC není v ceně) | ks | 1 |  | 0
35 | M |  | Dodávka - SW licence KLIENT pro instalaci na PC (PC není v ceně) | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
36 | K |  | Montáž - Switch 20× 10/100/1000 RJ45 portů + 4× Combo 10/100/1000BASE-T nebo 100/1000Mbps SFP Ports | ks | 1 |  | 0
37 | M |  | Dodávka - Switch 20× 10/100/1000 RJ45 portů + 4× Combo 10/100/1000BASE-T nebo 100/1000Mbps SFP Ports | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Switch - Managed; Přepínač vrstev L3; QoS; Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 20; Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000); Počet kombo portů SFP 4; Technologie kabeláže Ethernetu - měď 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T; Počítačová síť : Síťové standardy IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u; Plně duplexní režim; Podpora kontroly toku; DHCP server; IGMP pozorování; Auto MDI/MDI-X; Protokol větvícího se stromu (STP); Podpora 10G; Podpora VLAN Přenos dat : Kapacita přepínání The data transfer capacity of the switch per second. 128 Gbit/s; Propustnost 95.2 Mpps; Tabulka MAC adres 32768 pol.; Latence (10-100 Mbps) 11.8 µs; Latence (1 Gbps) 3.1 µs; Latence (10 Gbps) 3.4 µs; Bezpečnost: Access Control List (ACL); SSH/SSL podpora; Autentizace MAC-based authentication, Web-based authentication Výkon : Stohovatelné; Zabudovaný procesor; Takt procesoru 1016 MHz; Vnitřní paměť 1024 MB; Typ paměti DDR3 SDRAM; Vyrovnávací paměť pro pakety 12.38 MB; Instalace do racku 1U
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
38 | K |  | Montáž - Průmyslový 1-port Gigabit Ethernet SFP modul, -40 to 85°C | ks | 1 |  | 0
39 | M |  | Dodávka - Průmyslový 1-port Gigabit Ethernet SFP modul, -40 to 85°C | ks | 1 |  | 0
Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
1
40 |  |  | Montáž - 1G SFP LC LX Transceiver | ks | 4 |  | 0
41 |  |  | Dodávka - 1G SFP LC LX Transceiver | ks | 4 |  | 0
Výměry dle výkresu
4
42 | K |  | Montáž - Průmyslový neřízený gigabit PoE switch s 4xPoE 10/100/1000BaseT(X) portů, 1 1000BaseX (SFP slot) port, - pracovní teplota -40 to +75°C (norma PoE 802.3af , 802.3at) | ks | 1 |  | 0
43 | M |  | Dodávka - Průmyslový neřízený gigabit PoE switch s 4xPoE 10/100/1000BaseT(X) portů, 1 1000BaseX (SFP slot) port, - pracovní teplota -40 to +75°C (norma PoE 802.3af , 802.3at) | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
44 | K |  | Montáž - Průmyslový neřízený gigabit switch 4x10/100BastT(X) portů, a 1x100BaseFX single-mode port s SC konektorem; pracovní teplota -40 to +75°C | ks | 2 |  | 0
45 | M |  | Dodávka - Průmyslový neřízený gigabit switch 4x10/100BastT(X) portů, a 1x100BaseFX single-mode port s SC konektorem; pracovní teplota -40 to +75°C | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
46 | K |  | Montáž - Průmyslový zdroj na DIN lištu 75W/48 VDC, -20 to 75°C | ks | 1 |  | 0
47 | M |  | Dodávka - Průmyslový zdroj na DIN lištu 75W/48 VDC, -20 to 75°C | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
48 | K |  | Montáž - Průmyslový zdroj na DIN lištu 40W/24 VDC, -20 to 70°C | ks | 2 |  | 0
49 | M |  | Dodávka - Průmyslový zdroj na DIN lištu 40W/24 VDC, -20 to 70°C | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
50 | K |  | Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday) | MD | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
51 | K |  | Konfigurace komponent Parkovacího systému | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
52 | K |  | Oživení zaškolení Parkovacího systému | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
53 | K |  | Montáž - EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
54 | M |  | Dodávka - EtherLite komunikační interface Ethernet/RS232,RS485; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
55 | K |  | Montáž - Napáječ 220st/12Vss 3A - pulsní zdroj; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
56 | M |  | Dodávka - Napáječ 220st/12Vss 3A - pulsní zdroj; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
57 | K |  | Montáž - Montážní plastová skříňka; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
58 | M |  | Dodávka - Montážní plastová skříňka; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
59 | K |  | Montáž - 914CzRf miniterminál; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
60 | M |  | Dodávka - 914CzRf miniterminál; (příjezdový a odjezdový sloupek) | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
61 | K |  | Montáž - Kabel Mifare RFID interface 4m | ks | 2 |  | 0
62 | M |  | Dodávka - Kabel Mifare RFID interface 4m | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
63 | K |  | Montáž - Montážní plastový rámeček (povrchovámont) pro PROX / TRAX+G / SuperMAX | ks | 2 |  | 0
64 | M |  | Dodávka - Montážní plastový rámeček (povrchovámont) pro PROX / TRAX+G / SuperMAX | ks | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
65 | K |  | Montáž - RFID čtečka USB pro načítání karet a permanentek | ks | 1 |  | 0
66 | M |  | Dodávka - RFID čtečka USB pro načítání karet a permanentek | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
67 | M |  | Dodávka - SW nádstavba VapsEng a VapsA | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
68 | K |  | Instalace, konfigurace a zaškolení Elektronické kontroly vstupu | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
69 | K |  | Montáž - Záznamové NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | ks | 1 |  | 0
70 | M |  | Dodávka - Záznamové NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, H.265, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 0
71 | K |  | Montáž - Přídavný HDD s kapacitou 1TB k DVR/NVR | ks | 1 |  | 0
72 | M |  | Dodávka - Přídavný HDD s kapacitou 1TB k DVR/NVR | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
73 | K |  | Montáž - IP bullet kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 80m, H.265(+), VCA, IP67 | ks | 1 |  | 0
74 | M |  | Dodávka - IP bullet kamera, 4MP, 4mm, WDR 120dB, IR 80m, H.265(+), VCA, IP67 | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
75 | K |  | Montáž - Adaptér pro uchycení bullet kamery na sloup | ks | 1 |  | 0
76 | M |  | Dodávka - Adaptér pro uchycení bullet kamery na sloup | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
77 | K |  | Programování a zpovoznění systému CCTV | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
78 | K |  | Montáž - 19' propojovací panel telefonní, 25 port (do stávajícího rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
79 | M |  | Dodávka - 19' propojovací panel telefonní, 25 port (do stávajícího rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
80 | K |  | Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 12vl. LC (do stávajícího rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
81 | M |  | Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 12vl. LC (do stávajícího rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
| PP |  | Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U s výsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 12 LC konektorů, Kazeta pro 12 svárů, včetně víka, hřebínků a ochran svárů, Adaptér LC SM simplex, Optický pigtail 9/125um konektor LC 1m, Ochrana svárů, Označení vývodu segmentu
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
82 | K |  | Montáž - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 12 optických konektorů; venk. prostředí. | ks | 2 |  | 0
83 | M |  | Dodávka - Optický nástěnný rozvaděč k uložení 12 optických konektorů; venk. prostředí. | ks | 2 |  | 0
| PP |  | Optický nástěnný rozváděč - určen k uložení 12 optických konektorů ve venkovním prostředí. Kapacita 12 optických konektorů; Nosník konektorů LC, Uložení rezervy optického vlákna; Ranžírovací oka; PG průchodky; možnost zaplombování; Instalace na zeď
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
84 | K |  | Montáž - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 20 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku; vybavený - nosníky, svorkovnice, bleskojistky. (1xpokladna + 1xbudova, přechod zemního kabelu na vnitřní kabel) | kpl | 2 |  | 0
85 | M |  | Dodávka - Telekomunikační rozváděč pro distribuci 20 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, na omítku; vybavený - nosníky, svorkovnice, bleskojistky. (1xpokladna + 1xbudova, přechod zemního kabelu na vnitřní kabel) | kpl | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
86 | K |  | Montáž - Kabel stíněný zemní TCEPKPFLE 3x4x0,6 | m | 294 |  | 0
87 | M |  | Dodávka - Kabel stíněný zemní TCEPKPFLE 3x4x0,6 | m | 294 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 294
88 | K |  | Montáž - Kabel stíněný zemní TCEPKPFLE 5x4x0,6 | m | 274 |  | 0
89 | M |  | Dodávka - Kabel stíněný zemní TCEPKPFLE 5x4x0,6 | m | 274 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 274
90 | K |  | Montáž - Mikrokabel optický 12 vl., 9/125um, SM | m | 274 |  | 0
91 | M |  | Dodávka - Mikrokabel optický 12 vl., 9/125um, SM | m | 274 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 274
92 | K |  | Montáž - Mikrokabel optický 4 vl., 9/125um, SM | m | 294 |  | 0
93 | M |  | Dodávka - Mikrokabel optick 4 vl., 9/125um, SM | m | 294 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 294
94 | K |  | Montáž - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu | m | 6 |  | 0
95 | M |  | Dodávka - Trubka HDPE 40/33mm, do výkopu | m | 6 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 6
96 | K |  | Montáž - Trubka pevná dvouplášťová korugovaná zemní ø 110 mm | m | 135 |  | 0
97 | M |  | Dodávka - Trubka pevná dvouplášťová korugovaná zemní ø 110 mm | m | 135 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 135
98 | K |  | Montáž - Tlustostěnná HDPE mikrotrubička 12/8mm, vč. tlakutěsnosti a kalibrace | m | 568 |  | 0
99 | M |  | Dodávka - Tlustostěnná HDPE mikrotrubička 12/8mm, vč. tlakutěsnosti a kalibrace | m | 568 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 568
100 | K |  | Montáž - Spojka přímá pro mikrotrubičku 12/8 | ks | 8 |  | 0
101 | M |  | Dodávka - Spojka přímá pro mikrotrubičku 12/8 | ks | 8 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 8
102 | K |  | Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
103 | K |  | Zábor veřejného prostranství | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
104 | K |  | Prostup do objektu (průchodka, izolace proti vodě, zapravení …) | kpl | 2 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 2
105 | K |  | Zemní a stavební práce spojené k instalaci prvků parkovacího systému ( platební automat, vjez/výjezd terminálů atd ) | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
106 | K |  | Zřízení drážky pro indukční smyčku vč. zapravení | ks | 4 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 4
107 | K |  | Výkop startovací jámy na řízený protlak | m3 | 10 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 10
108 | K |  | Zához, hutnění a úprava povrchu startovací jámy | ks | 10 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 10
109 | K |  | Řízený protlak pod povrchem do ø 110 mm | m | 73 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 73
110 | K |  | Výkop kabelové rýhy trávník, 50/70cm | m | 394 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 394
111 | K |  | Zásyp kabelové rýhy 50/70cm | m | 394 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 394
112 | K |  | Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy 50/70cm | m | 394 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 394
113 | K |  | Výkop kabelové rýhy stávající komunikace s živičným povrchem, 50/120cm | m | 24 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 24
114 | K |  | Zásyp kabelové rýhy 50/120 | m | 24 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 24
115 | K |  | Hutnění včetně úpravy povrchu kabelové rýhy 50/120cm živičným povrchem | m | 24 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 24
116 | K |  | Zřízení kabelové lože z písku do šířky 65cm a tloušťky 15cm z písku | m | 418 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 418
117 | K |  | Montáž - Fólie výstražná do výkopu 220 mm, oranžová | m | 394 |  | 0
118 | M |  | Dodávka - Fólie výstražná do výkopu 220 mm, oranžová | m | 394 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 394
119 | K |  | Montáž - Fólie výstražná do výkopu 330 mm, oranžová | m | 24 |  | 0
120 | M |  | Dodávka - Fólie výstražná do výkopu 330 mm, oranžová | m | 24 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 24
121 | K |  | Montáž - Fólie výstražná do výkopu 220 mm, červená | m | 362 |  | 0
122 | M |  | Dodávka - Fólie výstražná do výkopu 220 mm, červená | m | 362 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 362
123 | K |  | Montáž - Fólie výstražná do výkopu 330 mm, červená | m | 24 |  | 0
124 | M |  | Dodávka - Fólie výstražná do výkopu 330 mm, červená | m | 24 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 24
125 | K |  | Svár optického vlákna | ks | 20 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 20
126 | K |  | Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího protokolu | ks | 10 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 10
127 | K |  | Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
128 | K |  | Staveništní přeprava | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
129 | K |  | Odvoz a uložení přebytečné zeminy | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
130 | K |  | Práce spojené s geodetickou činností | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
131 | K |  | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
132 | K |  | Vedlejší rozpočtové náklady | % | 1 |  | 0
| V V |  | Výměry dle výkresu: D.2.2; D.2.3
| V V |  | 1
Note on E116: MD (Manday)= člověkoden