## ITI chemikálie a spotřební mat
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace
Projekt: Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií; reg.č.:CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
1. část veřejné zakázky - Proteinová chemie a potřeby pro proteinovou chemii
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Nebarvený proteinový standard pro SDS-PAGE | Proteinový standard - mix 14 nebarvených proteinů o molekulové hmotnosti 10 - 200 kDa (200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15 a 10 kDa), standard připravený pro přímé použití na SDS-PAGE | 3x500 μl
2 | Elektrodový pufr pro SDS-PAGE | Elektrodový pufr založený na pufru 2-Morpholinoethansulfonové kyseliny, pH=7,3; kompatibilní s Bis-Tris polyakrylamidovými gely, jedno balení koncentrovaného pufru vystačí pro přípravu 10 litrů pufru | 4
3 | Barevný proteinový standard pro SDS-PAGE | Proteinový standard - mix 12 barvených proteinů o molekulové hmotnosti 3,5 -260 kDa (260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa), proteiny značeny modrou, červenou a oranžovou barvou, standard připravený pro přímé použití na SDS-PAGE | 2x 500 μl
4 | Vzorkovací pufr pro SDS-PAGE | Vzorkovací pufr s dodecylsíranem sodným, pH=8,4; kompatibilní s Bis-Tris gely, obsahuje Coomassie G 250 a fenolovou červeň pro snadné sledování průběhu SDS-PAGE | 10 ml
5 | Redukční činidlo pro SDS-PAGE | Redukční činidlo obsahující 500 mM dithiothreitol, kompatibilní se vzorkovacím pufrem uvedeným v požadavku 4 | 10 ml
6 | Skla pro SDS-PAGE | Skla pro přípravu 1mm polyakrylamidových gelů, balení obsahuje dvě přední a dvě zadní skla, kompatibilní s Mini gel tankem od life technologies | 1
7 | Těsnící podložky | Těsnící podložky pro přípravu polyakrylamidových gelů pro Mini gel tank | 2
8 | Protilátka proti His-tag | Myší monoklonální protilátka určená pro detekci 6x His tagu pomocí Western blotu, klon HIS.H8; koncentrace 0,5 mg/ml | 100 μg
9 | Roztoky pro immunoblot | Roztoky pro iBind Western Device pro umožnění automatizovaného immunoblotu, jedno balení vystačí pro zpracování 10 membrán o rozměrech 8x8 cm | 8
10 | Příslušenství pro immunoblot | Příslušenství pro iBind Western Device - pro zajštění automatizovaného sekvenčního laterálního toku protilátek při immunoblotu, jedno balení vystačí pro zpracování 10 membrán o rozměrech 8x8 cm | 8
11 | Přenosový systém | Přenosový systém pro přenos proteinů z polyakrylamidového gelu na PVDF membránu, určen pro přenos proteinů z gelu o rozměrech 8x8 cm, tankový přenos (wet transfer) za spotřeby maximálně 250 ml přenosového pufru pro jeden gel | 2
12 | čtyřstranný stojánek | plastový, oranžový, variabilní stojánek pro různé druhy zkumavek | 1
13 | špičky na pipetu v boxu | objem 0.1-10 µl, box 96 ks | 1
14 | poloautomatická mikropipeta | objem 5000 µl | 1
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH 100.000,-
Celková nabídková cena za 1. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
2. část - Kolony a příslušenství ke kolonám
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | HPLC kolona | HLPC kolona, reverzní fáze C18 na separaci peptidů a proteinů; velikost 75x2,1mm; založená na částicích velikosti 5 μm - solidní jádro 4,5 μm, porézní obal 0,25 μm, pH stabilita 1-8, bez endcapování, velikost pórů 300 Å, teplotní stabilita 90 °C, separace proteinů a peptidů až 500-1000 kDa, vhodné pro 400/600 bar HPLC systémy | 2
2 | Kapilára pro HPLC | Ohebná kapilára o rozměrech 0,177x900mm bez fittingů | 2
3 | Fittingy pro HPLC | Extra dlouhé fittingy pro ohebnou kapiláru, vnitřní průměr 1,6mm | 20
4 | HPLC předkolona | HPLC předkolona, reverzní fáze C18, velikost 12,5x2,1 mm; založená na částicích o velikosti 5 μm, teplotní stabilita 90°C, pH stabilita 1-8, velikost pórů 300 Å, vhodné pro 400/600 bar HPLC systémy. 4 kusy v balení | 2
5 | Spojovací kit pro předkolonu | Spojovací kit určený pro zapojení předkolony do HPLC | 1
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH 65.100,-
Celková nabídková cena za 2. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
3. část - Chemikálie
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | petrolether p.a. | CAS: 8032-32-4, p.a, balení po 2.5 l | 30 l
2 | ethylacetát p.a. | CAS: 141-78-6, p.a., balení po 2.5 l | 30 l
3 | aceton p.a. | CAS: 67-64-1, p.a., balení po 2.5 l | 30 l
4 | metanol p.a. | CAS: 67-56-1, p.a.. balení po 2.5 l | 30 l
5 | dichlormetan p.a. | CAS: 75-09-2, balení po 2.5 l | 20 l
6 | diethylether p.a. | CAS: 60-29-7, balení po 1 l | 20 l
7 | chloroform p.a. | CAS: 67-66-3, balení po 1 l | 20 l
8 | Isopropanol p.a. | CAS: 67-63-0, balení po 2.5 l | 20 l
9 | tetrahydrofuran p.a. | CAS: 109-99-9, stabilizovaný, balení po 2.5 l | 20 l
10 | 1,2 - dichlorethan p.a | CAS:107-06-2, balení po 1 l | 10 l
11 | toluen p.a. | CAS: 108-88-3, balení po 1 l | 10 l
12 | n-hexan p.a. | CAS: 110-54-3, balení po 2.5 l | 20 l
13 | heptan p.a. | CAS: 142-82-5, balení po 2.5 l | 20 l
14 | kyselina chlorovodíková p.a. | CAS: 7647-01-0, balení po 1 l | 10 l
15 | 1-thiophen-2-yl-ethylamin | CAS: 6309-16-6 | 500 mg
16 | chlorid sodný | CAS 7647-14-5, čistota vyšší rovna 99.5 % | 250 mg
17 | dusičnan stříbrný | CAS 7761-88-8, čistota vyšší než 99 % | 25 g
18 | sodium citrate tribasic dihydrate | citrát trisodný dihydrát, CAS 6132-04-3, čistota vyšší než 99 % | 25 g
19 | rhodamin B | rhodamin B, CAS 81-88-9 | 50 mg
20 | hydroxid sodný | CAS 1310-73-2, balení po 1 kg, čistota alespoň 98% | 10 kg
21 | tetrahydridoboritan sodný | CA 16940-66-2, pro syntézu | 10 g
22 | 5-karboxytetramethylrhodamin | CAS 91809-66-4 | 10 mg
23 | kyselina citronová p.a. | CAS: 77-92-9, balení po 1 kg | 10 kg
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH 118.600,-
Celková nabídková cena za 3. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
4. část - Laboratorní potřeby
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | folie hliníková (alobal) | role š. 500 mm, s 0,03 mm, 1 x 1 kg | 5 x 1 kg
2 | mikrozkumavky safelock 1.5 ml | 1,5 ml, víčko opatřeno zámkem, nesterilní, transparentní | 5000 ks
3 | vata buničitá, přířezy | 40 x 60 cm, 5000 g | 5 x 5 kg
4 | Dávkovače na lahve, vrchní, 10 ml | fixní objem 10 ml, bez přepouštěcího (recirkulačního) ventilu | 2 ks
5 | nádoba Dewarova kovová miskovitá | nádoba s vnitřní kulatou miskou, teplotní rozsah -200 až + 150 °C, pro baňky s kulatým dnem, objem 100 ml | 1 ks
6 | nádoba Dewarova kovová miskovitá | nádoba s vnitřní kulatou miskou, teplotní rozsah -200 až + 150 °C, pro baňky s kulatým dnem, objem 250 ml | 1 ks
7 | zkumavka centrifugační se šroubovým uzávěrem | objem 50 ml, stojící, nesterilní | 250 ks
8 | zkumavka centrifugační se šroubovým uzávěrem | objem 15 ml, stojící, kónické dno, nesterilní | 250 ks
9 | nástavec filtrační na injekční stříkačku | nesterilní,materiál membrány nylon, pórovitost 0,45 µm, průměr 30 mm | 100 ks
10 | pasteurova pipeta, sklo | 2 ml, 230 mm, bez vatové ucpávky | 3500 ks
11 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá 25ml, 24 | úzkohrdlá, 25 ml | 2 ks
12 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, 100ml | úzkohrdlá, 100 ml | 2 ks
13 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, 250ml | úzkohrdlá, 250 ml | 2 ks
14 | Baňka ploché dno 29/32, 50 ml | 29/32 50ml | 1 ks
15 | Baňka ploché dno 14/23 100ml | 14/23 100ml | 1 ks
16 | Baňka ploché dno 29/32 250ml | 29/32 250ml | 1 ks
17 | Přechodka skleněná | vnitřní kónický zábrus 29/32, vnější kulový zábrus 35 | 1 ks
18 | Kádinka nízká | 10 ml | 3 ks
19 | Kádinka nízká | 25 ml | 3 ks
20 | Kádinka nízká | 100 ml | 3 ks
21 | Kádinka nízká | 250 ml | 3 ks
22 | Kádinka vysoká | 50 ml | 3 ks
23 | Kádinka vysoká | 100 ml | 3 ks
24 | Kádinka vysoká | 250 ml | 3 ks
25 | Lahev 50ml | modré víčko, vylévací kroužek | 3 ks
26 | Válec odměrný vysoký 100ml | objem 100 ml | 1 ks
27 | Válec odměrný vysoký 25ml | objem 25 ml | 1 ks
28 | Baňka odměrná skleněná zátka | objem 50ml, NZ 12/21 | 3 ks
29 | Baňka odměrná skleněná zátka | objem 200ml, NZ 14/23 | 3 ks
30 | Baňka destilační | 2 x NZ, 250ml, 29/32, 14/23 | 2 ks
31 | Kopist | min 150mm, min rozměry 5x9/45x6mm | 1 ks
32 | Lžička pro práškové materiály | min 130 mm | 1 ks
33 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti | min 130 mm | 1 ks
34 | Pinzeta přímá, špičaté čelisti | min 200 mm | 1 ks
35 | špičky na pipetu 5000 µl | pokrývající objem 5000 µl | 1000 ks
36 | špičky na pipetu 10 µl | pokrývající objem 10 µl | 1000 ks
37 | špičky na pipetu 200 µl | pokrývající objem 200 µl | 1000 ks
38 | špičky na pipetu 1000 µl | pokrývající objem 1000 µl | 1000 ks
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH 50.000,-
Celková nabídková cena za 4. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
Pozn.: balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství