## Lab.mat.
Příloha č. 5 zadávací dokumentace
1. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty I."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost S (6-7) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení2 roky; AQL 1,5; Velikost: 6-7 S. | 6300 ks (63x100 ks)
2 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost M (7-8) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 2 roky; AQL 1,5; Velikost: 7-8 M. | 7000 ks (70 x 100 ks)
3 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost L (8-9) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 2 roky; AQL 1,5; Velikost: 8-9 L. | 5600 ks (56 x 100 ks)
4 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost XL (9-10) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 2 roky; AQL 1,5; Velikost: 9-10 XL. | 3200 ks (32 x 100 ks)
5 | Latexové rukavice S | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 10 000 ks (100 x 100 ks)
6 | Latexové rukavice M | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 8000 ks (80 x 100 ks)
7 | Latexové rukavice L | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 7000 ks (70 x 100 ks)
8 | Latexové rukavice XL | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 2000 ks (20 x 100 ks)
Předpokládaná hodnota pro 1. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 144. 000,-
Celková nabídková cena za 1. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
2. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty II."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Stříkačkový filtr 0,2 um, SFCA | Stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, velikost pórů 0,2 um, průměr 25-28 mm, materiál membrány: acetát celulosy bez surfaktantů (SFCA). | 550 ks
2 | Stříkačkový filtr 0,2 um, PA | Stříkačkový filtr jednorázový PA (nylonový) sterilní, 0,2 um, prům. 30-35 mm, jednotlivě balený. | 600 ks
3 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 1,5 - 2 mL zkumavky, 81 pozic, barva červená. | 70 ks
4 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 5 mL zkumavky, 25 pozic, barva fialová. | 20 ks
5 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 15 mL zkumavky, 36 pozic, barva modrá. | 20 ks
6 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 50 mL zkumavky, 16 pozic, barva fialová. | 20 ks
7 | Válec odměrný 10 mL | Materiál PP, modrá graduace, 10 mL, vysoký. | 11 ks
8 | Válec odměrný 100 mL | Materiál PP, modrá graduace, 100 mL, vysoký. | 1 ks
9 | Nádoba odměrná s uchem 500 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, objem 500 mL. | 1 ks
10 | Nádoba odměrná s uchem 1000 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, objem 1000 mL. | 1 ks
11 | Nádoba odměrná s uchem 3000 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, objem 3000 mL. | 1 ks
12 | Nálevka 50 mm | Materiál PP, standard, tenkostěnná, 50 mm. | 2 ks
13 | Nálevka 100 mm | Materiál PP, standard, tenkostěnná, 100 mm. | 2 ks
14 | Stojan blokový pro centrifugační mikrozkumavky | Stojan pro 80x1,5/2,0 mL centrifugační mikrozkumavky, destička s 5x16 otvory s kónickým tvarem, materiál: PP, vhodné pro zamražování, mix barev. | 10 ks
15 | Stojan na 15 mL zkumavky, skládací a stohovatelný | Počet otvorů: 40 (4 x 10), průměr otvoru 20 ± 1 mm, materiál PP, autoklávovatelný. | 10 ks
16 | Stojan na mikrozkumavky a vzorkovnice, "kostka" | Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle, jednotlivé stojany lze spojit dohromady, velmi dobrá chemická odolnost, vysoká tepelná odolnost, vhodné pro sterilizaci v autoklávu, materiál: PP, 1. strana: 4 otvory pro 50 mL zkumavky, 2. strana: 10 otvorů pro 15 mL zkumavky, 3. strana: 12 otvorů pro 12x75 mm nebo 12x100 mm zkumavky, 4. strana: 16 otvorů pro 1,5/2,0 mL mikrozkumavky. | 5 ks
17 | Stojánek na zkumavky | Rotační stojánek, materiál PP, musí být kompatibilní s 15 mL, 5 mL, 1,5 - 2 mL zkumavkami a PCR zkumavkami. | 2 ks
18 | Stojánek na zkumavky | Překlápěcí stojánek, kompatibilní s 5 a 15 mL zkumavkami. | 2 ks
19 | Drtící tyčinka kompatibilní s 1,5 mL mikrozkumavkami | Materiál PP, k homogenizaci buněk nebo resuspendování peletů v mikrozkumavkách o objemu 1,5 mL. | 100 ks
20 | Pasteurovy pipety plastové 1 mL | Materiál PE, nesterilní, graduované, objem 1 mL. | 2500 ks
21 | Pasteurovy pipety plastové 3 mL | Materiál PE, graduované, objem 3 mL. | 3000 ks
Předpokládaná hodnota pro 2. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 123. 000,-
Celková nabídková cena za 2. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
3. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty III."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Pipetovací špička 10 µl; s filtrem | Špička čirá 0,1-10 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace. Hydrofobní filtrační bariéra. Sterilní, bez lidské DNA (<2 pg/µl), bakteriální DNA (<0,02 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl), ATP (<1x10-12 mmol/µl), PCR inhibitorů, endotoxinů a pyrogenu (<0,002 EU/ml). Stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 3840 ks (40 x 96 ks)
2 | Pipetovací špička 20 µl; s filtrem | Špička čirá 0,1-20 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace. Sterilní, bez lidské DNA (<2 pg/µl), bakteriální DNA (<0,02 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl), ATP (<1x10-12 mmol/µl), PCR inhibitorů, endotoxinů a pyrogenu (<0,002 EU/ml). Stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 6720 ks
3 | Pipetovací špička 200 µl; s filtrem | Špička čirá 2-200 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace. Sterilní, bez lidské DNA (<2 pg/µl), bakteriální DNA (<0,02 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl), ATP (<1x10-12 mmol/µl), PCR inhibitorů, endotoxinů a pyrogenu (<0,002 EU/ml). Stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 6720 ks
4 | Pipetovací špička 1000 µl; s filtrem | Špička čirá 50 – 1000 µL, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace. Sterilní, bez lidské DNA (<2 pg/µl), bakteriální DNA (<0,02 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl), ATP (<1x10-12 mmol/µl), PCR inhibitorů, endotoxinů a pyrogenu (<0,002 EU/ml). Stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 3840 ks (40 x 96 ks)
5 | Pipetovací špička 0,1-10 uL, bez filtru | Pipetovací špička 0,1-10 µL, délka 32 mm ± 2 mm, bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 0,5-10 µL, balená v sáčku. | 34000 ks (34 x 1000 ks)
6 | Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru | Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, bez filtru. S hroty 43 mm ± 3 mm, bezbarvá. Sterilní, bez lidské DNA (<2 pg/µl), bakteriální DNA (<0,02 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl), ATP (<1x10-12 mmol/µl), PCR inhibitorů, endotoxinů a pyrogenu (<0,002 EU/ml). Vyrobena z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Autoklávovatelné, balená v boxu. | 9000 ks (9 x 1000 ks)
7 | Pipetovací špička 2-200 µL, bez filtru | Pipetovací špička 2-200 µL, délka 52 ± 2 mm, žlutá/bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf 10-100 µL a 12ti-kanálovou pipetou Brand. | 39000 ks (39 x 1000 ks)
8 | Pipetovací špička 2-250 µL, bez filtru | Pipetovací špička 2-250 µL, délka 52 ± 2 mm, žlutá/bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf Research Plus 10-200 µL, 8-kanálovou pipetou Eppendorf 30-300 µL a 12ti-kanálovou pipetou Brand. | 20000 ks (20 x 1000 ks)
9 | Pipetovací špička 50-1000 µL, bez filtru | Pipetovací špička 50-1000 µL, délka 72 ± 2 mm, modrá/bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf 100-1000 µL. | 45000 ks (45 x 1000 ks)
10 | Pipetovací špička 50-1000 µL, bez filtru, krabička | Pipetovací špička 50-1000 uL, délka 72 ± 2 mm, modrá/bezbarvá, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf100-1000 uL, 96 špiček v krabičce na opětovné užití. | 960 ks (10 x 96 ks)
11 | Sérologické pipety 1 ml | Sérologické pipety 1 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS). Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 4,0 - 4,8 mm, délka 270 mm. | 1000ks
12 | Sérologické pipety 2 ml | Sérologické pipety 2 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS) s 0,5 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 5,5 - 6.0 mm, délka 270 mm. | 1000ks
13 | Sérologické pipety 5 ml | Sérologické pipety 5 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 2,5 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 8.0 - 9,5 mm, délka 295 - 340 mm. | 1000ks
14 | Sérologické pipety 10 ml | Sérologické pipety 10 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 3 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 10, 0 - 11,0 mm, délka 295 - 339 mm. | 2500ks
15 | Jednorázové zkumavky | jednorázová zkumavka PP 16*100 mm 10 ml | 3000ks
Předpokládaná hodnota pro 3. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 226. 000,-
Celková nabídková cena za 3. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
4. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty IV."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | 0,5 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 0,5 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Nízká DNA vazba a PCR čisté ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. | 4000 ks
2 | 1,5 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 1,5 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Nízká DNA vazba a PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. Autoklávovatelná, funkčnost od –86 °C do 100 °C. | 57000 ks (57 x 1000 ks)
3 | 2 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 2 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka. Nízká DNA vazba a PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). Musí umožnit centrifugaci při 25.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením a opatřený anti-kontaminačním štítem. Autoklávovatelná, funkčnost od –86 °C do 100 °C. | 50000 ks (50 x 1000 ks)
4 | 96-jamková mikrotitrační destička P s plochým dnem, nesterilní | 96-jamková mikrotitrační destička P pro ELISA testy vč. víčka, jamky označeny číslicemi a písmeny,SBS formát, materiál PS čirý, nesterilní, tvar jamky - kulatá s plochým dnem, objem jamky 360 ± 30 uL. | 480 ks (3 x 160 ks)
5 | 96-jamková mikrotitrační destička, sterilní | Počet jamek: 96; Formát: SBS; Jamky: Kulaté jamky s rovným dnem; Objem jamky: 360 ± 30 mikroL; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Sterilní: ano; Desky balené jednotlivě. | 250 ks
6 | 96 jamkové mikrotitrační desky - U | Počet jamek: 96; Formát: SBS; Jamky: Kulaté jamky s dnem ve tvaru "U"; Objem jamky: 300 ± 50 mikroL; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Sterilní: ne | 100 ks
7 | 384-jamková mikrotitrační destička | Počet jamek: 384; Formát: SBS; Jamky: Hranaté jamky s rovným dnem; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Objem jamky: 125 ± 15 mikroL; Sterilní: ne. | 200 ks
8 | Krycí fólie na mikrotitrační destičku | Čirá, samolepící, na zakrytí mikrotitrační destičky SBS formátu. | 4000 ks
Předpokládaná hodnota pro 4. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 253. 000,-
Celková nabídková cena za 4. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
5. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty V."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Pipetovací špička 0,1-5 mL; bez filtru | Pipetovací špička čirá 0,1-5 mL, nesterilní, bez filtru, délka 122 ± 2 mm, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf 0,5-5 mL. Bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl) a endotoxinů. Autoklávovatelná, bezbarvá. | 1500 ks (15x 100 ks)
2 | Pipetovací špička 0,1-5 mL, krabička | Kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 0,5-5 mL, autoklávovatelná, bezbarvá, délka 122 ± 2 mm, objem 0,1-5 mL, krabička autoklávovatelná na opětovné užití. | 96 ks (4 x 24 ks)
3 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,1 mL | 0,1 mL špička kompatibilní s opakovací pipetou typu Eppendorf, s pozitivním vytěsňováním, nesterilní. | 100 ks
4 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,5 mL, sterilní | Objem 0,5 mL, jednotlivě balená, sterilní, musí být kompatibilní s pipetou typu Eppendorf. | 100 ks
5 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 2,5 mL, sterilní | Objem 2,5 mL, jednotlivě balená, sterilní, musí být kompatibilní s pipetou typu Eppendorf. | 100 ks
6 | PCR mikrozkumavky tenkostěnné 0,2 mL, bezbarvé | 0,2 mL mikrozkumavka s připojeným plochým matným víčkem, ultra tenká stěna, materiál: bezbarvý medicinálně čistý PP, bez DNA, DNáz, RNáz a PCR inhibitorů. | 2000 ks (2 x 1000 ks)
7 | 5 mL mikrozkumavka | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, ploché víčko se zdrsněným povrchem a velká popisovací plocha na stěně, kónické dno, materiál PP, teplotní rozsah -80°C až 80°C, vhodné pro centrifugaci do 21.000 x g. | 4000 ks (20 x 200 ks)
8 | 5 mL mikrozkumavka, PCR čistá | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, ploché víčko se zdrsněným povrchem a velká popisovací plocha na stěně, kónické dno, materiál PP, teplotní rozsah -80°C až 80°C, vhodné pro centrifugaci do 21.000 x g, PCR čistá ((bez lidské DNA (<2 pg/µl), DNáz (<1x10-6 Kunitz units/µl), RNáz (<1x10-9 Kunitz units/µl) a PCR inhibitorů)). | 2000 ks (10 x 200 ks)
9 | 15 mL centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz a bez lidské DNA. Materiál: polypropylen. RCF min. 15500 x g. Rozměr jednoho kusu:17 ± 1 x 120 ± 1 mm. Těsnící uzávěr nepropouštějící aerosoly a plyny,Teplotní rozsah -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno po 40 až 50 kusech. | 8400
10 | 50 ml centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky sterilní s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Mrazuvzdorná, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz a bez lidské DNA. Materiál: polypropylen. RCF min. 15000 x g. Rozměr jednoho kusu: 29 ± 1 x 115 ± 2 mmmm. Teplotní rozsah -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno po 20 až 25 kusech. | 9500
Předpokládaná hodnota pro 5. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 209. 000,-
Celková nabídková cena za 5. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
6. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty VI."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Špička konduktivní 10 μL | Objem: 10 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 9600 ks (100 x 96 ks)
2 | Špička konduktivní 50 μL | Objem: 50 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 19200 ks (200 x 96 ks)
3 | Špička konduktivní 200 μL | Objem: 200 uL, Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 9600 ks (100 x 96 ks)
4 | Špička konduktivní 1000 μL | Objem: 1000 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 9600 ks (100 x 96 ks)
Předpokládaná hodnota pro 6. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 125 000 Kč
Celková nabídková cena za 6. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
7. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty a speciální laboratorní materiál."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/litrů/gramáž | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Kultivační nádoby | Tkáňové kultivační nádoby s dýchacím systémem, kulatý model, vyrobené z polypropylenu, sterilní, zelený filtr, výška: 140 mm, báze: 90 mm, průměr víka 115 mm, balené po 15 ks | 540 ks
2 | Kultivační nádoby + víko | Kultivační nádoby 107 x 94 x 96 mm, s víkem, sterilní, vyrobené z vysoce čištěného a transparentního polypropylenu, možnost 1 - 2 x autoklávovat při max. 125 °C po dobu 15 minut. | 960 ks kompletních nádob s víkem (2 x 480 ks nádob a 2x 480 ks vík)
3 | Petriho miska | Kulatá bakteriologická se třemi výstupky, materiál:PS, průměr 6mm | 500 ks
4 | Prodyšná náplast na cívce, šířka 12,5 mm | Prodyšná náplast z papíru nebo netkaného textilu, bílá, navinutá na dutince, dobře tvarovatelná, nesterilní, šířka 12,5 mm. | 7500 m
5 | Krabička do mrazicích boxů papírová | Krabička z popisovatelného kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě,výška krabičky 50 mm | 100 ks
6 | Mřížka do mrazících boxů papírová | Upořádání 9x9, rozměr otvorů 13,5 × 13,5 mm, výška mřížky 30 mm | 100 ks
7 | Ubrousek laboratorní jednovrstvý | Nechlupatící ubrousky pro čistění a otírání citlivých povrchů, mimořádně vysoká absorpční schopnost,ideální pro čištění elektronických součástek, optických povrchů, apod. Materiál speciálně upravená 100 % celulóza, rozměr ubrousku 213x114 mm. Balení: 280 ks v krabici. | 20 ks
8 | Ubrousek laboratorní dvouvrstvý | Výborně sající měkké ubrousky vhodné pro práci s rozpouštědly a chemikáliemi, ideální pro odsátí malého množství kapalin a pro čistění pipet a mikroskel. Materiál 100% čistá papírová drť bělená bez použití chlornanů. Rozměr ubrousku 200 x 205 mm. Balení: 200 ks v krabici. | 20 ks
9 | Regenerační sůl do myčky laboratorního skla | Regenerační sůl zabraňující usazování vodního kamene na laboratórním skle | 20 kg (10 x 2 kg)
10 | Autoklávovatelné pytle | Autoklávovatelné pytle s indikátorem, biohazard, šířka 50 cm (± 10 cm), výška 60 cm (± 10 cm), z vysoce kvalitního polypropylénu. | 200 ks
11 | Autoklávovatelné pytle | Autoklávovatelné pytle s indikátorem, biohazard, šířka 60 cm (± 10 cm), výška 80 cm (± 10 cm), z vysoce kvalitního polypropylénu. | 1400 ks
Předpokládaná hodnota pro 7. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 164. 000,-
Celková nabídková cena za 7. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

## List3
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Množství BERGOUGNOUX | Tarkowski | Ilik | Kopecny | Total
1 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost S (6-7) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 6-7 S. | 10x100 ks | 3x100 ks | 20x100 (2000ks) |  | 33 x 100ks
2 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost M (7-8) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 7-8 M. | 16x100 ks | 4x100 ks | 20x100 (2000ks) |  | 40 x 100ks
3 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost L (8-9) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 8-9 L. | 13x100 ks | 3x100 ks | 20x100 (2000ks) |  | 36 x 100ks
4 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost XL (9-10) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 9-10 XL. | 10x100 ks | 2x100ks |  |  | 12 x 100ks
5 | Latexové rukavice S | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. |  |  | 50x100ks (5000ks) |  | 50 x 100ks
6 | Latexové rukavice M | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. |  |  | 50x100ks (5000ks) |  | 50 x 100ks
7 | Latexové rukavice L | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. |  |  | 50x100ks (5000ks) |  | 50 x 100ks
8 | Latexové rukavice XL | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé.
9 | Kultivační nádoby | Tkáňové kultivační nádoby s dýchacím systémem, kulatý model, vyrobené z polypropylenu, sterilní, zelený filtr, výška: 140 mm, báze: 90 mm, průměr víka 115 mm, balené po 15 ks
10 | Kultivační nádoby + víko | Kultivační nádoby 107 x 94 x 96 mm, sterilní, vyrobené z vysoce čištěného a transparentního polypropylenu, možnost 1 - 2 x autoklávovat při max. 125 °C po dobu 15 minut.
11 | Stříkačkový filtr 0,2 um, SFCA | Stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, velikost pórů 0,2 um, průměr 25-28 mm, materiál membrány: acetát celulosy bez surfaktantů (SFCA). | 500ks |  |  |  | 500ks
12 | Stříkačkový filtr 0,2 um, PA | Stříkačkový filtr jednorázový PA (nylonový) sterilní, 0,2 um, prům. 30-35 mm, jednotlivě balený. | 500ks |  |  |  | 500ks
18 | Úložný box | Úložný box s víčkem, materiál: HDPE, průsvitný, rozměry 100x100x125 mm (± 10 mm).
19 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 1,5 - 2 mL zkumavky, 81 pozic, barva červená. | 50 |  |  |  | 50ks
20 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 5 mL zkumavky, 25 pozic, barva fialová.
21 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 15 mL zkumavky, 36 pozic, barva modrá.
22 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 50 mL zkumavky, 16 pozic, barva fialová.
23 | Válec odměrný 10 mL | Materiál PP, modrá graduace, 10 mL, vysoký. | 10 |  |  |  | 10ks
24 | Válec odměrný 100 mL | Materiál PP, modrá graduace, 100 mL, vysoký.
25 | Nádoba odměrná s uchem 500 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, objem 500 mL.
26 | Nádoba odměrná s uchem 1000 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, objem 1000 mL.
27 | Nádoba odměrná s uchem 3000 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, objem 3000 mL.
28 | Nálevka 50 mm | Materiál PP, standard, tenkostěnná, 50 mm.
29 | Nálevka 100 mm | Materiál PP, standard, tenkostěnná, 100 mm.
30 | Stojan blokový pro centrifugační mikrozkumavky | Stojan pro 80x1,5/2,0 mL centrifugační mikrozkumavky, destička s 5x16 otvory s kónickým tvarem, materiál: PP, vhodné pro zamražování, mix barev.
31 | Krabička pro blokové stojánky | Krabička s připojeným víčkem pro jeden blokový stojánek; čirá; vhodná pro zamražování.
32 | Stojan na 15 mL zkumavky, skládací a stohovatelný | Počet otvorů: 40 (4 x 10), průměr otvoru 20 ± 1 mm, materiál PP, autoklávovatelný.
33 | Stojan na mikrozkumavky a vzorkovnice, "kostka" | Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle, jednotlivé stojany lze spojit dohromady, velmi dobrá chemická odolnost, vysoká tepelná odolnost, vhodné pro sterilizaci v autoklávu, materiál: PP, 1. strana: 4 otvory pro 50 mL zkumavky, 2. strana: 10 otvorů pro 15 mL zkumavky, 3. strana: 12 otvorů pro 12x75 mm nebo 12x100 mm zkumavky, 4. strana: 16 otvorů pro 1,5/2,0 mL mikrozkumavky.
34 | Stojánek na zkumavky | Rotační stojánek, materiál PP, musí být kompatibilní s 15 mL, 5 mL, 1,5 - 2 mL zkumavkami a PCR zkumavkami.
35 | Stojánek na zkumavky | Překlápěcí stojánek, kompatibilní s 5 a 15 mL zkumavkami.
36 | Drtící tyčinka kompatibilní s 1,5 mL mikrozkumavkami | Materiál PP, k homogenizaci buněk nebo resuspendování peletů v mikrozkumavkách o objemu 1,5 mL.
37 | Pasteurovy pipety plastové 1 mL | Materiál PE, nesterilní, graduované, objem 1 mL. | 3x500ks |  |  |  | 3 x 500ks
38 | Pasteurovy pipety plastové | Materiál PE, graduované, objem 3 mL. | 2x500ks |  |  |  | 2 x 500ks
39 | Mediplast, šířka 12,5 mm | Prodyšná náplast z netkaného textilu s transparentním tavným lepidlem, bílá, navinutá na cívce, nesterilní, šířka 12,5 mm. | 6000ks |  |  |  | 6000ks
40 | Stojánek na zkumavky | Stojan na centrifugační zkumanky pozice 18 x 15ml / 10 x 50ml
41 | Autoklávovatelné pytle | Autoklávovatelné pytle s indikátorem, biohazard, šířka 50 cm (± 10 cm), výška 60 cm (± 10 cm), z vysoce kvalitního polypropylénu.
42 | Autoklávovatelné pytle | Autoklávovatelné pytle s indikátorem, biohazard, šířka 60 cm (± 10 cm), výška 80 cm (± 10 cm), z vysoce kvalitního polypropylénu. | 4x200ks |  | 100 |  | 900ks
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Množství BERGOUGNOUX | Tarkowski | Ilik | Kopecny
1 | Pipetovací špička 10 µl; s filtrem | Špička čirá 0,1-10 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 20x96ks |  |  | 20x96 | 40x96ks
2 | Pipetovací špička 20 µl; s filtrem | Špička čirá 0,1-20 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 40x96ks |  |  | 30x96 | 70x96ks
3 | Pipetovací špička 200 µl; s filtrem | Špička čirá 2-200 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 40x96ks |  |  | 30x96 | 70x96ks
4 | Pipetovací špička 1000 µl; s filtrem | Špička čirá 50 – 1000 µL, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 20x96ks |  |  | 20x96 | 40x96ks
5 | Pipetovací špička 0,1-10 uL, bez filtru | Pipetovací špička 0,1-10 uL, délka 34 mm (S), bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 0,5-10 uL. | 20000ks (20x1000ks) |  |  | 4000ks | 24000ks
6 | Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru | Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, nesterilní, bez filtru. S hroty 40 mm, bezbarvá. Vyrobena z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů. Autoklávovatelné. |  | 5000ks (5x1000ks) |  | 4000ks | 9000ks
7 | Pipetovací špička 2-200 µL, bez filtru | Pipetovací špička 2-200 uL, délka 52 ± 2 mm, žlutá/bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf 10-100 uL, 8-kanálovou pipetou Eppendorf 30-300 uL a 12ti-kanálovou pipetou Brand. => here we want to be sure that it's for Eppendorf 200ul pipette. otherwise it will be necessary to create for all of us a different line. | 20000ks (20x1000ks) | 10000 (10x1000ks) |  | 9000ks (2-200ul) | 39000ks
8 | Pipetovací špička 50-1000 µL, bez filtru | Pipetovací špička 50-1000 uL, délka 72 ± 2 mm, modrá/bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf 100-1000 uL. | 20000ks (20x1000ks) | 10x1000ks |  | 5000ks | 35000ks
9 | Pipetovací špička 50-1000 µL, bez filtru, krabička | Pipetovací špička 50-1000 uL, délka 72 ± 2 mm, modrá/bezbarvá, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou Eppendorf100-1000 uL, 96 špiček v krabičce na opětovné užití.
10 | Špičky 0,1-5000 µl; bez filtru | Špičky čiré 0,1 – 5 mL, nesterilní, bez filtru, délka 122 ± 2 mm, bezbarvé. Vyrobeny z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf 0,5-5 ml. Bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů. Autoklávovatelné. |  | 500 ks |  | 500ks | 1000ks
11 | Pipetovací špička 0,1-5 mL, krabička | Kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 0,5-5 mL, autoklávovatelná, bezbarvá, délka 122 ± 2 mm, objem 0,1-5 mL, krabička autoklávovatelná na opětovné užití.
12 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,1 mL | 0,1 mL špička kompatibilní s opakovací pipetou typu Eppendorf, s pozitivním vytěsňováním, nesterilní.
13 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,5 mL, sterilní | Objem 0,5 mL, jednotlivě balená, sterilní, musí být kompatibilní s pipetou typu Eppendorf.
14 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 2,5 mL, sterilní | Objem 2,5 mL, jednotlivě balená, sterilní, musí být kompatibilní s pipetou typu Eppendorf.
12 | PCR mikrozkumavky tenkostěnné 0,2 mL, bezbarvé | 0,2 mL mikrozkumavka s připojeným plochým matným víčkem, ultra tenká stěna - 0,2 mm, materiál: bezbarvý medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA, bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů.
13 | 0,5 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 0,5 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Nízká DNA vazba a PCR čisté. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. | 3 x 1000 ks |  |  | 1000ks (Safe-lock tubes Eppendorf + protein low bind and DNA low bind) | 4000ks
14 | 1,5 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 1,5 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Nízká DNA vazba a PCR čistá. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. Autoklávovatelná, funkčnost od –86 °C do 100 °C. | 22 x 1000 ks | 10 x 1000 ks |  | 5000ks (Safe-lock tubes Eppendorf + protein low bind and DNA low bind) | 37000ks
15 | 2 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 2 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka. Nízká DNA vazba a PCR čistá. Musí umožnit centrifugaci při 25.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením a opatřený anti-kontaminačním štítem. Autoklávovatelná, funkčnost od –86 °C do 100 °C. | 20 x 1000 ks | 10 x 1000 ks |  | 5000ks (Safe-lock tubes Eppendorf + protein low bind and DNA low bind) | 35000ks
16 | 5 mL mikrozkumavka | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, ploché víčko se zdrsněným povrchem a velká popisovací plocha na stěně, kónické dno, materiál PP, teplotní rozsah -80°C až 80°C, vhodné pro centrifugaci do 25000 g. | 1000ks | 3 x 200 ks |  |  | 1600ks
17 | 5 mL mikrozkumavka, PCR čistá | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, ploché víčko se zdrsněným povrchem a velká popisovací plocha na stěně, kónické dno, materiál PP, teplotní rozsah -80°C až 80°C, vhodné pro centrifugaci do 25000 g, PCR čistá.
18 | 5 mL mikrozkumavka, sterilní | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, kónické dno, materiál PP, musí být sterilní, vhodné pro centrifugaci do 25000 g, kónické dno.
19 | PCR zkumavky s víčkem, objem 0,2 ml; bezbarvé | PCR stripy o objemu 0,1 a 0,2 ml kompatibilní s běžnými cyclery. Autoklávovatelné. 0,2 ml PCR zkumavky s víčkem umožňujícím utěsnění uzávěrů, v 8-stripovém formátu bez RNasy a DNasy. Materiál: ultračistý polypropylen.
2 | 96-jamková mikrotitrační destička P s plochým dnem, nesterilní | 96-jamková mikrotitrační destička P pro ELISA testy vč. víčka, jamky označeny číslicemi a písmeny,SBS formát, materiál PS čirý, nesterilní, tvar jamky - kulatá s plochým dnem, objem jamky 360 ± 30 uL.
3 | 96-jamková mikrotitrační destička, sterilní | Počet jamek: 96; Formát: SBS; Jamky: Kulaté jamky s rovným dnem; Objem jamky: 360 ± 30 mikroL; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Sterilní: ano; Desky balené jednotlivě. |  |  | 200 |  | 200ks
4 | 96 jamkové mikrotitrační desky - U | Počet jamek: 96; Formát: SBS; Jamky: Kulaté jamky s dnem ve tvaru "U"; Objem jamky: 300 ± 50 mikroL; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Sterilní: ne
5 | 384-jamková mikrotitrační destička | Počet jamek: 384; Formát: SBS; Jamky: Hranaté jamky s rovným dnem; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Objem jamky: 125 ± 15 mikroL; Sterilní: ne.
15 | Krycí fólie na mikrotitrační destičku | Sterilní, čirá, samolepící, na zakrytí mikrotitrační destičky SBS formátu, materiál: polyester-akrylát, šířka minimálně 7,8 cm. | ?
6 | Sérologické pipety 1 ml | Sérologické pipety 1 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS). Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 4,0 - 4,8 mm, délka 270 mm (maybe not appropriate parameter that can exclude companies) |  |  | 1000 |  | 1000ks
7 | Sérologické pipety 2 ml | Sérologické pipety 2 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS) s 0,5 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 5,5 - 6.0 mm, délka 270 mm. (maybe not appropriate parameter that can exclude companies) |  |  | 1000 |  | 1000ks
8 | Sérologické pipety 5 ml | Sérologické pipety 5 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 2,5 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 8.0 - 9,5 mm, délka 295 - 340 mm (maybe not appropriate parameter that can exclude companies). |  |  | 1000 |  | 1000ks
9 | Sérologické pipety 10 ml | Sérologické pipety 10 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 3 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 10, 0 - 11,0 mm, délka 295 - 339 mm. (maybe not appropriate parameter that can exclude companies) | 3x500ks |  | 1000 |  | 2500ks
10 | Sérologické pipety 25 ml | Sérologické pipety 25 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 10 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 15,0 - 16,0 mm, délka 300 - 345 mm. (maybe not appropriate parameter that can exclude companies)
11 | Jednorázové zkumavky | jednorázová zkumavka PP 16*100 mm 10 ml |  | 6 x 500 ks |  |  | 3000ks
12 | 15 mL centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz a bez lidské DNA. Materiál: polypropylen. centrifugace do min. 15500 x g. Rozměr jednoho kusu:17 ± 1 x 120 ± 1 mm. Těsnící uzávěr nepropouštějící aerosoly a plyny,Teplotní rozsah -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno po 40 až 50 kusech. | 1500 kusů (po 500) | 1000 ks | 1500 | 2000ks | 6000ks
13 | 50 ml centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky sterilní s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Autoklávovatelná, mrazuvzdorná, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz a bez lidské DNA. Materiál: polypropylen. centrifugace do min. 15500 x g. Rozměr jednoho kusu: 30 ± 1 x 115 ± 2 mmmm. Teplotní rozsah -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno po 20 až 25 kusech. . ==> problem with the speed... we should ask for the minium RCF... | 1500 kusů (po 500) | 1000 ks | 2000 | 2000ks | 6500ks
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Množství BERGOUGNOUX | Tarkowski | Ilik | Kopecny
1 | Špička konduktivní 10 μL | Objem: 10 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách.
2 | Špička konduktivní 50 μL | Objem: 50 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách.
3 | Špička konduktivní 200 μL | Objem: 200 uL, Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách.
4 | Špička konduktivní 1000 μL | Objem: 1000 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách.
11 | Petriho miska standardní 90x15 | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku zajišťujícími výměnu vzduchu uvnitř misky, asepticky vyráběná, průměr 90 ± 2 mm, výška 15 ± 1,5 mm, materiál PS čirý, s víčkem. | 20x480ks |  |  |  | 9600ks
12 | Petriho miska standardní 100x15 | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku zajišťujícími výměnu vzduchu uvnitř misky, asepticky vyráběná, průměr 100 mm, výška 15 mm, materiál PS čirý, s víčkem. | 5x 500ks |  |  |  | 2500ks
13 | Petriho miska standardní 100x20 | Kulatá miska na tkáňové kultury; asepticky vyráběná, průměr 100 mm, výška 20 mm, materiál PS čirý, s víčkem, hydrofilní povrch pro adhezi; kod červený; bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů a pyrogenu, necytotoxické, balené po 10 ks.
14 | Petriho miska čtvercová, sterilní 120x120 | Materiál PS, čirá s víčkem, sterilní, s výstupky zajišťujícími výměnu vzduchu uvnitř misky, rozměr 120x120 mm. | 5 x 180ks | 720 (4 x 180 ks) |  |  | 1620
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Množství BERGOUGNOUX | Tarkowski | Ilik | Kopecny
15 | Kultivační nádoba | 25cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku, PS |  |  | 360 |  | 360ks
16 | Kultivační nádoba | 50cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku, PS |  |  | 360 |  | 360ks
17 | Kultivační nádoba | 75cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku, PS |  |  | 100 |  | 100ks
18 | Petriho miska | Kulatá bakteriologická se třemi výstupky, materiál:PS, průměr 6mm |  |  | 500 |  | 500ks
|  | Safe-lock tubes Eppendorf; DNA LoBind Tubes, 1,5 mL, PCR clean |  |  |  | 4x250ks (ref: 0030108051) | 1000ks
|  | Safe-lock tubes Eppendorf; Protein LoBind Tubes, 0,5 mL, PCR clean |  |  |  | 5x100ks (ref: 0030108064) | 500ks
|  | Safe-lock tubes Eppendorf ; Protein LoBind Tubes, 1,5 mL, PCR clean |  |  |  | 10x100ks (ref: 0030108116) | 1000ks

## List1
15 | Kultivační nádoba | 25cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku, PS
16 | Kultivační nádoba | 50cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku, PS
17 | Kultivační nádoba | 75cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku, PS
18 | Petriho miska | Kulatá bakteriologická se třemi výstupky, materiál:PS, průměr 6mm