# Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

s názvem:

č.j.: 004/PV/OVZ/2022

„SKM UPOL – Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů“

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Účet č.: 19-1096330227/0100

Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Vopálková

tel. č.: +420 585 631 118, email: petra.vopalkova@upol.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Způsob zadání: výběrové řízení

Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz/vz00004523

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).

Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.

Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele (dále jen „Výzva“).

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na https://zakazky.upol.cz.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: https://zakazky.upol.cz. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Vopálková, email: petra.vopalkova@upol.cz).

# 1.	Předmět, předpokládaná hodnota a technické podmínky veřejné zakázky

## 1.1 	Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a pozáručního servisu a s tím souvisejících oprav zdvihacích zařízení (výtahů a plošin), provádění pravidelné kontrolní a servisní činnosti, oprav a údržby, provádění preventivní údržby, provádění odborných prohlídek a zkoušek, zajišťování inspekčních prohlídek včetně zpráv a zápisů, vyprošťování a veškeré další činnosti pro zajištění provozu výtahů, vše v souladu s obecně platnými právními předpisy v objektech Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti, a to na období 60 měsíců.

- Provádění pravidelné údržby a servisu (provádění pravidelné kontrolní a servisní činnosti, oprav a údržby, provádění preventivní údržby, provádění odborných prohlídek a zkoušek, zajišťování inspekčních prohlídek včetně zpráv a zápisů, vyprošťování a veškeré další činnosti pro zajištění provozu výtahů) spočívá v:

- Pravidelná provozní prohlídka dle ČSN 27 4007

- Pravidelná preventivní údržba

- Pravidelná odborná prohlídka

- Zkouška po opravě a podstatných změnách

- Pravidelná odborná zkouška dle ČSN 27 4007

- Inspekční prohlídka dle ČSN 27 4007

- Opravy zdvihacích zařízení

- Pohotovost

- Přehled služeb na objednávku spočívá v:

- Odborná asistence

- Práce na opravách, které přesahují rozsah služeb specifikovaných ad a)

- Zásahy způsobené zneužitím nebo nesprávným použitím nouzového volání se účtují podle aktuálních výdajů a vzniklých nákladů

1.2		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a vyhrazené změny závazku

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.400.000,00 Kč bez DPH, z toho výhrada změny závazku ve výši 100.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku je 1.300.000,00 Kč bez DPH.

Zadavatel upozorňuje Dodavatele, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům v případě předložení nabídek s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky si Zadavatel vyhrazuje právo výběrové řízení veřejné zakázky zrušit.

A) Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku a je tak oprávněn využít opčního práva ve vztahu k vybranému Dodavateli pro případ nových služeb, a to v souvislosti s dalšími zařízeními, na která se vztahuje rozsah předmětu plnění této veřejné zakázky dle této Výzvy, která budou pořízena Zadavatelem za dobu účinnosti smlouvy v souvislosti s potřebou navýšení stávajícího počtu zařízení nebo nutnosti výměny stávajícího zařízení za zařízení nové, popř. v souvislosti s dalšími službami ve vztahu k výtahům, jež nejsou obsaženy v této Výzvě. Tyto nové služby budou Zadavatelem zadány, a to postupně podle potřeb Zadavatele formou dodatku ke smlouvě. Zadavatel je oprávněn využít tohoto práva po dobu účinnosti příslušné smlouvy do celkové výše 100.000,00 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Ve své nabídce Dodavatel uvede nabídkovou cenu pouze ve vztahu k plnění veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku.

B) Zadavatel si vyhrazuje právo provést jednou za kalendářní rok úpravu ceny dle smlouvy, a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž nabyla smlouva účinnosti, a na základě žádosti Dodavatele, která musí být doručena Zadavateli min. 30 dnů předem. Tuto změnu je však možné provést až po uplynutí jednoho kalendářního roku od nabytí účinnosti smlouvy. Cena dle příslušné smlouvy bude upravena o inflaci předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad.

1.3	Technické a ostatní podmínky veřejné zakázky

## Veškerá plnění této veřejné zakázky musí být v souladu zejména s následujícími právními předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent;

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení;

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh;

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh;

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Dále je Dodavatel povinen dodržovat platné České technické normy a převzaté technické normy v době plnění veřejné zakázky, zejména:

ČSN EN 81-3+A1 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy;

ČSN EN 81-28  – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů (dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů);

ČSN EN 81-58 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů  (zkouška požární odolnosti šachetních dveří);

ČSN EN 81-70 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů (zvláštní úprava - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace);

ČSN EN 81-72 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů (požární výtahy);

ČSN EN 13015 – Údržba výtahů a pohyblivých schodů - pravidla pro návody pro údržbu;

ČSN EN 12015 – EMC Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – emise;

ČSN EN 12016 – EMC Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – odolnost;

ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů;

ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – prohlídky pro zkoušky výtahů v provozu.

## Definice pojmů:

Servis – souhrn předepsaných profesních úkonů prováděných servisní firmou k zajištění stálé provozuschopnosti výtahu v provozu během jeho technického života.

Servisní firma – právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu.

Autorizovaná servisní firma – servisní firma s udělenou autorizací na základě prověření předpokladů pro výkon servisu v souladu s ČSN 27 4002.

Odborně způsobilý pracovník – zaměstnanec servisní firmy s odbornou způsobilostí servisního pracovníka nebo odborného servisního pracovníka nebo zkušebního technika, který je pověřen výkonem předepsaných profesních úkonů v oblasti servisu výtahů v provozu na základě postupů vypracovaných servisní firmou.

Dozorce výtahu – osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá, pověřená výkonem prohlídek.

Vlastník/ provozovatel – právnická nebo fyzická osoba, která je odpovědná a udržování provozovaného výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho životnosti.

Pravidelná provozní prohlídka

Jedná se o vizuální prohlídku a prověření správnosti funkce výtahu za účelem ověření bezpečného provozu výtahu, prohlídky se provádějí u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů vždy 1x za 2 týdny, pokud není stanoveno výrobcem výtahu jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídka provádí 1x za 4 týdny, prohlídku provádí zodpovědná osoba, kterou bývá dozorce výtahu.

Tato prohlídka se provádí u výtahů instalovaných před účinností technického předpisu Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na výtahy v platném znění. Dále je Dodavatel povinen zajistit výkon činnosti dozorce výtahu některým ze svých zaměstnanců. Dodavatel vede evidenci do knihy pravidelných provozních prohlídek.

Pravidelná preventivní údržba

Pravidelná údržba zdvihacích zařízení za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti servisovaných zařízení, zejména pak mazání, čištění, seřízení a nastavení komponent. Tato údržba se provádí společně s odbornou prohlídkou 1x za 3 měsíce.

Preventivní údržbou se rozumí čištění prohlubně šachty, klece výtahu a strojovny. Dodavatel vede evidenci prováděné preventivní údržby do knihy pravidelné preventivní údržby.

Pravidelná odborná prohlídka

Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu, v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu, u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů je odborná prohlídka provádí v periodách dle níže uvedené tabulky, u výtahů k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se prohlídky provádí v periodách 1x za 6 měsíců.

| Druh výtahu | Lhůty pro provádění odborných prohlídek |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kategorie I. | Kategorie II. |
| Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách s volným přístupem veřejnosti | 3 měsíce | 2 měsíce |
| Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných z velké části uživateli budovy a omezeným přístupem veřejnosti | 4 měsíce | 3 měsíce |

Kategorie I. – výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992

Kategorie II. – výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993

Pokud byla u výtahů kategorie II. odstraněna rizika, která spadají do části vysokých rizik uvedených v příloze A normy ČSN 27 4007, mohou být lhůty prodlouženy na dobu dle kategorie I.

Kniha výtahu – dokument obsahující základní technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách, inspekčních prohlídkách a odstraňování provozních rizik výtahu vlastníkem/ provozovatelem výtahu.

Kniha odborných prohlídek – dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek pracovníků servisní firmy.

Kniha provozních prohlídek – dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech provozních prohlídek.

Výtahy s převažujícím volným přístupem veřejnosti – výtahy ve stavbách občanského vybavení, které jsou přístupné všem, ve kterých se předpokládá shromažďování osob bez jakýchkoliv znalostí stavu výtahů umístěných v budově.

Zkouška po opravě a podstatných změnách

Tato zkouška se provádí po podstatných změnách nebo po opravě výtahu, kdy se ověřuje správná funkce celku i opravovaných částí výtahu. Zkoušku provede servisní firma, která provedla změny na výtahu nebo inspekční orgán.

Pravidelná odborná zkouška

Odborné zkoušky se provádějí v periodách dle níže uvedené tabulky, první odborná zkouška se provede dle lhůty od uvedení výtahu do provozu. Zkoušku provádí inspekční technik servisní firmy, který stanoví závěr k dalšímu provozu výtahu. V protokolu je rovněž stanoven příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky.

Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu. U výtahů k dopravě nákladů se rizika posuzují s technickým provedením výtahu.

| Druh výtahu | Lhůty |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 roky |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 let |

Inspekční prohlídka

První inspekční prohlídka se vykonává za 9 let od uvedení zařízení do provozu a následně je vykonávána 1x za 6 let, inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020, cílem inspekční prohlídky je posouzení provozních rizik stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky, závěrem je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.

Opravy zdvihacích zařízení

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel zajistil na vyžádání provádění plánovaných i neplánovaných oprav zdvihacích zařízení. Součástí této služby není zajištění náhradních dílů, kterých je pro provedení potřeba.

V rámci opravy zdvihacího zařízení je Dodavatel povinen zajistit potřebné předepsané zkoušky, zejména pak po podstatných změnách a zkoušky po opravě dle ČSN 27 4007.

Pohotovost

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel zajistil nonstop bezplatný dispečink pro nahlášení uvíznutí osoby/ osob nebo provozních poruch zdvihacích zařízení a s tím související výměnu štítků ve výtazích s číslem na novou tísňovou linku. V rámci pohotovosti bude Dodavatel povinen zajistit:

  - vyproštění osoby/ osob nebo nákladu do 60 minut od nahlášení,

  - odstranění havarijních stavů (tzv. havarijní zásah) do 4 hodin od jejich nahlášení (emailem, telefonicky), nebude-li písemně dohodnuto mezi osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany jinak.

Obecné povinnosti

V rámci opravy zdvihacího zařízení je Dodavatel povinen zajistit potřebné předepsané zkoušky, zejména pak po podstatných změnách a zkoušky po opravě dle ČSN 27 4007.

Zadavatel požaduje, aby bylo zajištěno přepojení telefonních linek a současně se ve výtazích objevilo označení, kdo na výtahu provádí servis a údržbu, včetně tel. čísla na bezplatný nonstop zajištěný dispečink.

Dodavatel je povinen odvést a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a zbytky materiálů použitých při plnění závazků vyplývajících z této veřejné zakázky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Dodavatel povinen na požádání Zadavateli předložit.

Další podrobnosti jednotlivých služeb, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou uvedeny v příloze č. 3 a č. 4 této Výzvy.

Seznam zdvihacích zařízení Zadavatele, k nimž se předmětné služby vztahují, jsou uvedeny v příloze č. 4 této Výzvy.

## 1.4	Odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv, životního prostředí a inovací.

Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

# 2.	Obchodní a platební podmínky

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

Dodavatel v uvedených závazných obchodních podmínkách pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení závazných obchodních podmínek nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení závazných obchodních podmínek, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněné závazné obchodní podmínky Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

# 3.	Kvalifikace dodavatelů

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti,

- profesní způsobilosti,

- technické kvalifikace.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

3.1	Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

3.2	Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení“.

3.3	Prokázání technické kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže Dodavatel, který předloží seznam významných služeb, včetně doložení osvědčení objednatele o jejich řádném plnění.

Ze seznamu významných služeb a předložených dokumentů musí být zřejmé, že Dodavatel realizoval v období posledních 3 let před zahájením tohoto výběrového řízení (může se jednat i o probíhající neukončené veřejné zakázky) minimálně 2 referenční zakázky na služby, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky v minimální hodnotě 100.000,00 Kč bez DPH za rok poskytování služeb u každé z nich. Dále alespoň jedna z těchto předložených referenčních zakázek musí prokazovat rozsah alespoň 10 servisovaných zdvihacích zařízení.

Předmětem obdobným předmětu veřejné zakázky se rozumí zajištění:

- odborných prohlídek a odborných zkoušek dle norem ČSN 27 4007,

- pravidelné preventivní údržby zdvihacích zařízení,

- provádění oprav zdvihacích zařízení,

- nonstop bezplatného dispečinku.

# 4. 	Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost musí být podána písemně v české nebo slovenském jazyce.

Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě tří dnů ode dne obdržení žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může poskytnout Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek Zadavatel poskytne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# 5.	Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle celkové nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 rok poskytování služeb.

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 rok poskytování služeb. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Zadavatel nebude provádět hodnocení, pokud by měl hodnotit nabídku jediného dodavatele.

Dodavatel pro účely hodnocení vyplní přílohu č. 4 této Výzvy na místech, která jsou označena (doplní Dodavatel). Příloha následně samostatně spočítá nabídkovou cenu, kterou Dodavatel zároveň zapíše do krycího listu své nabídky - viz příloha č. 1 této Výzvy.

# 6. 	Podání nabídek

## 6.1	Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 21. 02. 2022 v 09:00 hodin.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00004523.

## 6.2	Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje  E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

# 7. 	Varianty nabídek

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

# 8. 	Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

8.1 Nabídková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky bude stanovena a uvedena v české měně bez DPH za 1 rok poskytování služeb.

Jednotlivé nabídkové ceny budou zahrnovat všechny relevantní náklady související s plněním veřejné zakázky, vč. nákladů na dopravu, atesty, poplatky, stravné, náklady na likvidaci odpadů apod. a další související náklady. Nabídkové ceny musí být stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení plnění předmětné veřejné zakázky.

Jednotlivé nabídkové ceny budou nejvýše přípustné a budou platit po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené pro realizaci této veřejné zakázky.

## 8.2 Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- uvedením jednotlivých nabídkových cen v tabulce uvedené v příloze č. 4 této Výzvy,

- uvedením celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH do krycího listu (příloha č. 1 této Výzvy).

# 9.	Obsah a forma nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a cenami (příloha č. 1 této Výzvy);

- doklady k prokázání splnění kvalifikace:

- čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (příloha č. 2 této Výzvy),

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,

- doklady k prokázání technické kvalifikace;

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, zpracovaný v souladu s touto Výzvou (příloha č. 3 této Výzvy);

- vyplněná příloha č. 4 této Výzvy.

9.1   	 Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel takového Dodavatele z výběrového řízení vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce.

# 10.	Uveřejnění oznámení o vyloučení Dodavatele nebo oznámení o výběru Dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele jeho uveřejněním na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

V těchto případech se výše uvedená oznámení považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. Oznámení nebudou zasílána poštou.

# 11.	Poskytnutí Výzvy k podání nabídek

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu, včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese Profilu Zadavatele:  https://zakazky.upol.cz.

# 12.	Ostatní podmínky

12.1 	Práva Zadavatele

### Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky,

- ověřit údaje v nabídce,

- odmítnout všechny nabídky,

- zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy bez udání důvodu,

- nepodstatnou měrou snížit rozsah plnění veřejné zakázky bez udání důvodu.

Zadavatel jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů, od nichž obdrží nabídku, že osobní údaje zpracovává výhradně z důvodu a za účelem splnění právních povinností vyplývajících mu z výběrového řízení.

12.2	Přílohy:

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1  		Krycí list nabídky

Příloha č. 2		Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 3  		Závazné obchodní a platební podmínky

Příloha č. 4    		Technická specifikace a cenová kalkulace

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci dne 10. 02. 2022

………………………………………..

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Příloha č. 1

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve výběrovém řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  | „SKM UPOL – Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: |  |  |  |  | prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za Dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena za 1 rok poskytování služeb |  |  |  | Cena celkem bez DPH: |  |  | Samostatně DPH: |  | Cena celkem včetně DPH: |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis oprávněné osoby jednat za Dodavatele: |  |  | ………………………………………….. |  |  |  |  | razítko |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o základní způsobilosti

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve výběrovém řízení s názvem:

„SKM UPOL – Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů“

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že Dodavatel (doplní Dodavatel) splňuje:

základní způsobilost, tj. že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla Dodavatele.

V……………………., dne ……………………..

_______________________________

podpis oprávněné osoby za Dodavatele

Příloha č. 3

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat dále uvedené závazné obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

na pravidelnou servisní činnost, havarijní zásahy a opravy výtahů a plošin

Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:	Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 	619 89 592

DIČ: 	CZ 619 89 592

rektor:	prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.:	19-1096330227/0100

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	osoba bude doplněna před podpisem smlouvy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:                              	 (doplní Dodavatel)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném (doplní Dodavatel) soudem v (doplní Dodavatel)

oddíl:		                                 (doplní Dodavatel)

vložka:                                        (doplní Dodavatel)

se sídlem:                               	(doplní Dodavatel)

IČO:                                          	(doplní Dodavatel)

DIČ:                                       	(doplní Dodavatel

statutární orgán:                     	(doplní Dodavatel)

bankovní spojení:                      	(doplní Dodavatel)

číslo účtu: 		(doplní Dodavatel)

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 	(doplní Dodavatel), tel.: (doplní Dodavatel), email: (doplní Dodavatel)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

- Úvodní ujednání

- Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírá v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby vybrán ve výběrovém řízení s názvem „SKM UPOL – Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů“ jako dodavatel této veřejné zakázky.

- Definice pojmů

Servis – souhrn předepsaných profesních úkonů prováděných servisní firmou k zajištění stálé provozuschopnosti výtahu v provozu během jeho technického života.

Servisní firma – právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu.

Autorizovaná servisní firma – servisní firma s udělenou autorizací na základě prověření předpokladů pro výkon servisu v souladu s ČSN 27 4002.

Odborně způsobilý pracovník – zaměstnanec servisní firmy s odbornou způsobilostí servisního pracovníka nebo odborného servisního pracovníka nebo zkušebního technika, který je pověřen výkonem předepsaných profesních úkonu v oblasti servisu výtahů v provozu na základě postupů vypracovaných servisní firmou.

Dozorce výtahu – osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá, pověřená výkonem prohlídek.

Vlastník/ provozovatel – právnická nebo fyzická osoba, která je odpovědná a udržování provozovaného výtahu v mezích bezpečného provozu po celou dobu jeho životnosti.

Pravidelná provozní prohlídka

Jedná se o vizuální prohlídku a prověření správnosti funkce výtahu za účelem ověření bezpečného provozu výtahu, prohlídky se provádějí u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů vždy 1x za 2 týdny, pokud není stanoveno výrobcem výtahu jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídka provádí 1x za 4 týdny, prohlídku provádí zodpovědná osoba, kterou bývá dozorce výtahu. Tato prohlídka se provádí u výtahů instalovaných před účinností technického předpisu Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na výtahy, v platném znění. Dále je dodavatel povinen zajistit výkon činnosti dozorce výtahu některým ze svých zaměstnanců. Zhotovitel vede evidenci do knihy pravidelných provozních prohlídek.

Pravidelná preventivní údržba

Pravidelná údržba zdvihacích zařízení za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti servisovaných zařízení, zejména pak mazání, čištění, seřízení a nastavení komponent. Tato údržba se provádí společně s odbornou prohlídkou 1x za 3 měsíce. Preventivní údržbou se rozumí čištění prohlubně šachty, klece výtahu a strojovny. Zhotovitel vede evidenci prováděné preventivní údržby do knihy pravidelné preventivní údržby.

Pravidelná odborná prohlídka

Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu, v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu, u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů se odborná prohlídka provádí v periodách dle níže uvedené tabulky, u výtahů k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se prohlídky provádí v periodách 1x za 6 měsíců.

| Druh výtahu | Lhůty pro provádění odborných prohlídek |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kategorie I. | Kategorie II. |
| Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách s volným přístupem veřejnosti | 3 měsíce | 2 měsíce |
| Výtahy určené k přepravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných z velké části uživateli budovy a omezeným přístupem veřejnosti | 4 měsíce | 3 měsíce |

Kategorie I. – výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992

Kategorie II. – výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993

Pokud byla u výtahů kategorie II. odstraněna rizika, které spadají do části vysokých rizik uvedených v příloze A normy ČSN 27 4007, mohou být lhůty prodlouženy na dobu dle kategorie I.

Kniha výtahu – dokument obsahující základní technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách, inspekčních prohlídkách a odstraňování provozních rizik výtahu vlastníkem/ provozovatelem výtahu.

Kniha odborných prohlídek – dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek pracovníků servisní firmy.

Kniha provozních prohlídek – dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech provozních prohlídek.

Výtahy s převažujícím volným přístupem veřejnosti – výtahy ve stavbách občanského vybavení, které jsou přístupné všem, ve kterých se předpokládá shromažďování osob bez jakýchkoliv znalostí stavu výtahů umístěných v budově.

Zkouška po opravě a podstatných změnách

Tato zkouška se provádí, po podstatných změnách nebo po opravě výtahu, kdy se ověřuje správná funkce celku i opravovaných částí výtahu. Zkoušku provede servisní firma, která provedla změny na výtahu nebo inspekční orgán.

Pravidelná odborná zkouška

Odborné zkoušky se provádějí v periodách dle níže uvedené tabulky, první odborná zkouška se provede dle lhůty od uvedení výtahu do provozu. Zkoušku provádí inspekční technik servisní firmy, který stanoví závěr k dalšímu provozu výtahu. V protokolu je rovněž stanoven příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky.

Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu. U výtahů k dopravě nákladů se rizika posuzují s technickým provedením výtahu.

| Druh výtahu | Lhůty |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 roky |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 let |

Inspekční prohlídka

První inspekční prohlídka se vykonává za 9 let od uvedení zařízení do provozu a následně je vykonávána 1x za 6 let, inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020, cílem inspekční prohlídky je posouzení provozních rizik stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky, závěrem je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.

Opravy zdvihacích zařízení

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil na vyžádání provádění plánovaných i neplánovaných oprav zdvihacích zařízení. Součástí této služby není zajištění náhradních dílů, kterých je pro provedení potřeba. V rámci opravy zdvihacího zařízení je Zhotovitel povinen zajistit potřebné předepsané zkoušky, zejména pak po podstatných změnách a zkoušky po opravě dle ČSN 27 4007.

Pohotovost

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil nonstop bezplatný dispečink pro nahlášení uvíznutí osoby/ osob nebo provozních poruch zdvihacích zařízení a s tím související výměnu štítků ve výtazích s číslem na novou tísňovou linku. V rámci pohotovosti bude Zhotovitel povinen zajistit:

- vyproštění osoby/ osob nebo nákladu do 60 minut od nahlášení,

- odstranění havarijních stavů (tzv. havarijní zásah) do 4 hodin od jejich nahlášení (emailem, písemně), nebude-li písemně dohodnuto mezi osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany jinak.

Obecné povinnosti

V rámci opravy zdvihacího zařízení je Zhotovitel povinen zajistit potřebné předepsané zkoušky, zejména pak po podstatných změnách a zkoušky po opravě dle ČSN 27 4007.

Objednatel požaduje, aby bylo zajištěno přepojení telefonních linek a současně se ve výtazích objevilo označení, kdo na výtahu provádí servis a údržbu, včetně tel. čísla na bezplatný nonstop zajištěný dispečink.

Zhotovitel se zavazuje odvést a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a zbytky materiálů použitých při plnění závazků z této smlouvy, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

- Předmět plnění

- Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést pro Objednatele služby v rozsahu dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

- Předmětem této smlouvy je povinnost Zhotovitele poskytovat Objednateli následující služby:

  - Provádění pravidelné údržby a servisu (provádění pravidelné kontrolní a servisní činnosti, oprav a údržby, provádění preventivní údržby, provádění odborných prohlídek a zkoušek, zajišťování inspekčních prohlídek včetně zpráv a zápisů, vyprošťování a veškeré další činnosti pro zajištění provozu výtahů) spočívá v:

- Pravidelná provozní prohlídka dle ČSN 27 4007

- Pravidelná preventivní údržba

- Pravidelná odborná prohlídka

- Zkouška po opravě a podstatných změnách

- Pravidelná odborná zkouška dle ČSN 27 4007

- Inspekční prohlídka dle ČSN 27 4007

- Opravy zdvihacích zařízení

- Pohotovost

  - Přehled služeb na objednávku:

- Odborná asistence

- Práce na opravách, které přesahují rozsah služeb specifikovaných ad a)

- Zásahy způsobené zneužitím nebo nesprávným použitím nouzového volání se účtují podle aktuálních výdajů a vzniklých nákladů

(dále také jako „služby“ nebo „plnění“).

- Rozsah předmětu plnění a jeho technické podmínky jsou vymezeny v příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

- Zhotovitel se zavazuje provést výměnu štítků s číslem na novou tísňovou linku v každém výtahu.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při přepojování telefonních linek.

- Zhotovitel je povinen poskytovat služby dle této smlouvy v objektech Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „Místa plnění“), které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy a jsou ve vlastnictví Objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady k poskytování služeb dle této smlouvy.

- V případě, že Zhotovitel dodá Objednateli v rámci plnění předmětu smlouvy jakékoliv zboží (ve smyslu drobného spotřebního materiálu), je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny. Pokud se jedná o samostatné náhradní díly, tyto budou fakturovány samostatně, na základě samostatné objednávky.

- Pokud se v průběhu poskytování plnění z této smlouvy v nezbytné míře obmění typy výtahů nebo zdvihacích zařízení, budou takové situace ošetřeny dodatkem ke smlouvě.

- Doba plnění

- Služby dle této smlouvy budou poskytovány od nejbližšího pracovního dne následujícího po dni nabytí účinnosti této smlouvy po dobu 60 měsíců postupně v jednotlivých kalendářních měsících v kalendářním roce v rozsahu, četnosti a kvalitě specifikované v této smlouvě a jejích přílohách. Současně je Zhotovitel povinen realizovat jednotlivé služby v následujících termínech:

    - ve lhůtách vyplývajících z platných právních předpisů a technických norem ČSN, pokud se jedná o pravidelnou servisní činnost;

    - do 3 dnů ode dne přijetí písemné objednávky, pokud objednávka nebo tato smlouva nestanoví jinak, jde-li o opravy, přičemž do 24 hodin od emailového či telefonického nahlášení je Zhotovitel povinen provést diagnostiku závady a předložit osobě oprávněné jednat ve věcech technických cenový návrh, vč. časového odhadu výkonu;

    - odborné prohlídky, kontroly a zkoušky v rámci pravidelné servisní činnosti je Zhotovitel povinen provádět v pravidelných intervalech a termínech vyplývajících z knih výtahů nebo zdvihacích zařízení. Přesná data provádění pravidelné servisní činnosti je Zhotovitel povinen ohlásit min. 2 dny předem telefonicky nebo e-mailem podle místa plnění kontaktní osobě Objednatele. Po skončení této servisní činnosti sepíší smluvní strany protokol o poskytnutí služeb, v němž bude uveden rozsah pravidelné servisní činnosti. Bez podpisu protokolu Objednatelem není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - protokol je vždy přílohou faktury. O vykonané pravidelné odborné prohlídce výtahů či zdvihacích zařízení (nebo jiné obdobné pravidelné servisní činnosti) provede Zhotovitel rovněž zápis do knih výtahů či zdvihacích zařízení.

    - Havarijní zásahy:

- da) vyproštění osoby/ osob nebo nákladu do 60 minut od telefonického nahlášení,

- db) odstranění havarijních stavů (tzv. havarijní zásah) do 4 hodin od jejich nahlášení (emailem, telefonicky), nebude-li písemně dohodnuto mezi osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany jinak.

- Hlášení o nutnosti havarijního zásahu budou přijímána od Objednatele na dispečinku Zhotovitele na telefonním čísle (doplní Dodavatel) 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zhotovitel je povinen aktualizovat telefonní číslo dispečinku tak, aby Objednatel měl po celou dobu trvání smlouvy možnost kdykoli v roce ohlásit nutnost havarijního zásahu a toto hlášení bylo Zhotovitelem vzato na vědomí. Po skončení každého havarijního zásahu sepíší smluvní strany protokol o poskytnutí služeb, v němž bude uveden popis odstraňované závady, rozsah servisní činnosti, způsob jejího provedení, seznam použitého materiálu a náhradních dílů, u případného vyproštění osob bude uvedena délka vyprošťovacího zásahu a příčiny uvíznutí osoby ve výtahu. Bez podpisu protokolu Objednatelem není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - protokol je vždy přílohou faktury.

    - Ostatní opravy (mimo havarijní zásahy) se Zhotovitel zavazuje zahájit do 2 dnů (pokud nebude v objednávce stanoveno jinak) od přijetí písemné objednávky e-mailem s kalkulací a odstranit v co nejkratší době, v závislosti na dodávkách materiálu potřebného k opravě.

  - V případě, že závada bude zjištěna Zhotovitelem v rámci pravidelné servisní činnosti, oznámí Zhotovitel bez prodlení tuto skutečnost Objednateli a současně zašle e-mailem cenovou nabídku na opravu s hodnocením rizika. Objednatel nabídku posoudí, rozhodne, zda-li má Zhotovitel opravu provést, a písemně ho o tom do 3 dnů od přijetí nabídky informuje – tzn., že buď odešle e-mailem závaznou objednávku s potvrzením konečné ceny za opravu, nebo nabídku odmítne.

  - V případě, že závada bude zjištěna objednatelem, vyzve tento e-mailem Zhotovitele k podání cenové nabídky a konkretizuje detaily nezbytné k nacenění opravy. Zhotovitel do 2 dnů od přijetí výzvy zašle objednateli e-mailem cenovou nabídku na opravu s hodnocením rizika. Dále smluvní strany postupují stejně jako v předešlém odstavci.

  - Po skončení opravy sepíší smluvní strany protokol o poskytnutí služeb, v němž bude uveden rozsah oprav, způsob jejích provedení, seznam použitého materiálu a náhradních dílů. Bez podpisu protokolu objednatelem není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu - protokol je vždy přílohou faktury. O vykonané opravě provede poskytovatel rovněž zápis do knih výtahů či zdvihacích zařízení.

  - Pokud platí, že rozsah a četnost pravidelné servisní činnosti vyplývající z právních předpisů a technických norem ČSN je vyšší než parametry upravené touto smlouvu, je Zhotovitel povinen na to Objednatele upozornit a zajistit, aby pravidelná servisní činnost byla provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami ČSN – tyto skutečnosti je Zhotovitel povinen hlídat a nese za ně plnou odpovědnost.

  - Nesplnění jakékoliv povinnost stanovené tímto článkem smlouvy jsou podstatným porušením smlouvy Zhotovitelem, pro které je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

- Cena za poskytované služby, platební podmínky

      - Cena za poskytování služeb je stanovena nabídkou Zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy a bude Objednatelem placena postupně v jednotlivých kalendářních měsících v kalendářním roce ve výši jedné dvanáctiny z celkové ceny za 1 rok poskytování služeb dle této smlouvy uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Ceny v cenové kalkulaci jsou uvedeny včetně všech relevantních nákladů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy, zejména náklady na dopravu, atesty, poplatky, stravné, náklady na likvidaci odpadů apod. a další související náklady.

      - Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění dílčích zdanitelných plnění, která smluvní strany ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, určují na den vystavení příslušného daňového dokladu (faktury).

      - Celková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s poskytováním služeb dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn si účtovat nebo zahrnovat do cenové nabídky čas svých pracovníků strávených na cestě do místa plnění v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.

      - Ceny za poskytnuté plnění dle smlouvy budou hrazeny bankovním převodem v české měně na základě faktur – daňových dokladů, které je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy do 15 dnů za uplynulý kalendářní měsíc poskytování služeb dle této smlouvy, a to vždy poté, co smluvní strany potvrdí řádné poskytnutí služeb formou písemného protokolu o provedených službách a poté, co Zhotovitel splní všechny povinnosti stanovené touto smlouvou (např. provedení záznamů do dokumentů servisovaných zařízení).

      - Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Každá vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a současně identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu Zhotovitel označí podpisem osoby oprávněné ji vystavit.

      - Nebude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat některou povinnou náležitost nebo Zhotovitel chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury Objednateli.

      - Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

      - Smluvní strany si ujednaly právo provést jednou za kalendářní rok úpravu ceny dle smlouvy, a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž nabyla smlouva účinnosti, a na základě žádosti Zhotovitele, která musí být doručena Objednateli min. 30 dnů předem. Tuto změnu je však možné provést až po uplynutí jednoho kalendářního roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Cena dle této smlouvy bude upravena o inflaci předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad. K takové změně není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

      - Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících z této smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Výhrada změny závazku

Objednatel je oprávněn využít opčního práva ve vztahu k Zhotoviteli pro případ nových služeb, a to v souvislosti s dalšími zařízeními, na která se vztahuje rozsah předmětu plnění této smlouvy, která budou pořízena Objednatelem za dobu účinnosti této smlouvy v souvislosti s potřebou navýšení stávajícího počtu zařízení nebo nutnosti výměny stávajícího zařízení za zařízení nové, popř. v souvislosti s dalšími službami ve vztahu k výtahům, jež nejsou obsaženy v této smlouvě. Tyto nové služby budou Objednatelem zadány, a to postupně podle potřeb Objednatele formou dodatku ke smlouvě. Objednatel je oprávněn využít tohoto práva po dobu účinnosti této smlouvy do celkové výše 100.000,00 Kč bez DPH.

- Řádné poskytnutí služeb

      - Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb ze strany Zhotovitele v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o poskytnutí služeb, jenž musí být součástí každé faktury (dále v textu také jen jako „protokol o poskytnutí služeb“). Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud Objednatel zjistí, že služby byly poskytnuty vadně. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o poskytnutí služeb s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí řádně a včas poskytnutých služeb Objednatelem, a ohledně vadné části uvedou do protokolu o poskytnutí služeb rozhodné skutečnosti a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady služby vykazovaly a určí lhůtu k odstranění těchto vad, která však nesmí být delší než 15 dní. Zhotovitel splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem poskytnutím kompletních služeb bez vad, pokud si strany písemně nedohodnou jinak.

      - Služby jsou provedeny až okamžikem poskytnutí služeb bez jakýchkoliv vad. Rozhodující je podpis protokolu o poskytnutí služeb bez vad oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

      - Pokud je povinností Zhotovitele dle této smlouvy nebo platných právních předpisů nebo technických norem ČSN provést určitý zápis nebo záznam do listin vztahujících se k zařízením, je tento zápis v odpovídající formě nutným předpokladem k řádnému a včasnému poskytnutí služeb Zhotovitele dle této smlouvy.

      - Veškeré výše uvedené doklady a také jakékoliv případné další doklady vztahující se k poskytnutému plnění je Zhotovitel následně po podpisu protokolu o poskytnutí služeb povinen zaslat Objednateli také v elektronické podobě.

- Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 1. 	Zhotovitel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při poskytování služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami ČSN.

- 2. 	Zhotovitel poskytuje na služby záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného poskytnutí služeb. Zárukou za jakost Zhotovitel přebírá odpovědnost za to, že služby budou po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené popř. obvyklé.

- 3.	Zhotovitel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vady služeb, které se objeví, a to nejpozději do 15 dní od jejich nahlášení Objednatelem. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.

- 4.	V případě vad služeb, které mají povahu havarijního stavu, je Zhotovitel povinen zahájit kroky k řešení reklamace dle dohodnutého dojezdového času nejpozději však do 1 hodiny od okamžiku nahlášení takové vady telefonicky na dispečink Zhotovitele: (doplní Dodavatel). Nebude-li možné odstranit vadu ihned na místě, je Zhotovitel povinen zajistit, aby vada nezpůsobovala další škody a nejpozději do 10 pracovních dnů tuto vadu odstranit.

- 5.	Objednatel požaduje, aby při všech činnostech dle této smlouvy bylo používáno schválené a kalibrované diagnostické zařízení, měřicí přístroje a nářadí a byly dodržovány technologické postupy stanovené výrobcem příslušného zařízení. Zhotovitel bude při opravách používat originální náhradní díly nebo díly, které jsou vyrobeny nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s originálními díly. Zhotovitel se zaručuje, že nedojde vlivem jeho činnosti na zařízení ke ztrátě či omezení záruk na zařízení či jeho části.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Práva a povinnosti Objednatele:

    - Objednatel je povinen předávat Zhotoviteli všechny potřebné informace a údaje, které má Objednatel a které jsou nutné k tomu, aby Zhotovitel mohl poskytovat plnění dle této smlouvy;

    - Objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění podle smlouvy, a to do 2 dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

    - Objednatel má právo na úplné a včasné plnění ze strany Zhotovitele v souladu s touto smlouvou;

    - Objednatel se zavazuje ve smluvený den zajistit volný přístup k dotčeným zdvihacím zařízením a umožnit plynulý průběh prohlídky, zkoušky či opravy;

  - Práva a povinnosti Zhotovitele:

- Zhotovitel je povinen si při poskytování plnění počínat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou; dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo Objednatele jakýmkoliv způsobem poškodit;

- Zhotovitel je povinen při poskytování služeb dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.

- Zhotovitel se zavazuje uvést místo poskytování služeb do původního stavu a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad (včetně ekologické likvidace použitého maziva) vzniklý při poskytování služeb.

- Zhotovitel je povinen na základě elektronicky předaných přehledů o technických zařízeních předaných mu Objednatelem hlídat po dobu trvání této smlouvy termíny veškerých pravidelných servisních činností (tzn. prohlídky, kontroly a zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem ČSN) a vždy měsíc před vypršením příslušného termínu upozornit na blížící se vypršení termínu e-mailem Objednatele;

- Zhotovitel je povinen po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy poskytovat Objednateli informační a legislativní podporu v rozsahu: zajištění základních zákonů, vyhlášek a vládních nařízení a technických norem souvisejících s provozem zařízení, jejichž pozáruční servis je předmětem této smlouvy, vedení provozní dokumentace zařízení, poskytování informací o změnách v legislativě, poskytování běžných konzultací k provozu zařízení a poskytování doporučení pro správný a hospodárný provoz zařízení;

- Zhotovitel je povinen bezodkladně telefonicky informovat Objednatele o všech závažných závadách, které se vyskytnou pří provádění pravidelných servisních činností;

- Zhotovitel je povinen uvést veškeré závady zjištěné na zařízeních v protokolu o poskytnutí služeb a dále vypracovat písemnou zprávu obsahující vyhodnocení závažnosti zjištěných závad, doporučení vhodného postupu odstranění a cenovou nabídku na odstranění těchto závad;

- Zhotovitel je povinen zajistit provoz telefonického dispečinku na telefonním čísle: (doplní Dodavatel) 7 dní v týdnu 24 hodin denně;

- Zhotovitel je povinen zajistit následující složení posádek: u havarijních zásahů i výjezdů na opravy se posádka bude skládat maximálně ze dvou pracovníků vybavených potřebným nářadím a náčiním, pokud nebude v objednávce stanoveno jinak;

- Zhotovitel je odpovědný ve smyslu obecných ustanovení OZ za škodu způsobenou na majetku či zařízení Objednatele v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy a to škodu vzniklou přímo v průběhu poskytování služeb i za škodu vzniklou v důsledku neodstranění závady, neodborného provedení služeb či jiného porušení povinnosti Zhotovitele, jakož i jeho nedbalosti;

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platně sjednáno pojištění proti škodám vzniklým v souvislosti s prováděním služeb dle této smlouvy a to na částku minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milionů korun českých). Veškeré důsledky plynoucí z porušení této povinnosti jdou k tíži Zhotovitele.

- Utvrzení závazku

- Bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením pravidelné servisní činnosti nebo oprav, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody v plné výši.

- Bude-li Zhotovitel v prodlení s poskytnutím havarijního zásahu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každou započatou hodinu prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.

- Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

- Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě smluvní pokuty.

- Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. OZ proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu kupní ceny dle této smlouvy.

- Předčasné ukončení smlouvy

- Ukončení účinnosti smlouvy přichází v úvahu dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

- K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran učiněný osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů, včetně pohledávek a dluhů vyplývajících ze smlouvy.

- Tato smlouva může být vypovězena Objednatelem i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Tato smlouva může být vypovězena Zhotovitelem i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

- Pokud dotčená strana odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou k jejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

- Kterákoli smluvní strana má právo od této smlouvy odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou. Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit:

- je-li Zhotovitel v průběhu trvání smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce DPH,

- pokud se Zhotovitel nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení s poskytnutím služeb;

- pokud se Zhotovitel nejméně dvakrát za dobu trvání této smlouvy ocitl v prodlení s odstraněním vady;

- pokud se Zhotovitel dopustil podstatného porušení této smlouvy.

- Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy.

- Doba trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 60 měsíců od nejbližšího pracovního dne následujícího po nabytí účinnosti této smlouvy nebo do vyčerpání celkové částky 1.400.000,00 Kč bez DPH včetně vyhrazené změny závazku, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

- Po uplynutí doby účinnosti smlouvy již nelze na jejím základě zadávat nové objednávky.

- Na základě smlouvy bude poskytováno plnění u všech zařízení uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž u vybraných zařízení nastane poskytování služeb až od konkrétního data uvedeného v této příloze, navazujícího na ukončení stávající smlouvy s předešlým poskytovatelem.

- Poddodavatelé

- Plnění poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za provádění plnění a za vady plnění způsobené poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

- Ostatní a závěrečná ujednání

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

- Závazkový právní vztah založený touto smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí OZ a případně dalšími právní předpisy České republiky.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto mluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto mluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

- Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky Zhotovitele se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této smlouvy.

- Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této smlouvy odesílaných Zhotovitelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

- Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – Cenová kalkulace Zhotovitele ze dne (doplní Dodavatel)

- Příloha č. 2 – Technická specifikace zařízení

V Olomouci dne				V (doplní Dodavatel) dne (doplní Dodavatel)

Za Objednatele: 				Za Zhotovitele:

……………………………………. 		…………..……………………………….

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.		   (doplní Dodavatel)

rektor Univerzity Palackého v Olomouci                     (doplní Dodavatel)