## Cenová kalkulace
Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz
SKM UPOL - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů
Rozsah služeb zahrnutých v paušální částce
Popis | Nabídková cena [Kč bez DPH]
Pravidelná preventivní údržba osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny | 0
Pravidelná odborná prohlídka osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
Pravidelná odborná zkouška osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
Čištění prohlubně šachty osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
Vyproštění uvíznutých osob do 1 hodiny
Provoz telefonní linky k hlášení vad, závad či uvíznutí osob
Pravidelná preventivní údržba osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
• doplnění olejů a mazání dle mazacího plánu, který je stanoven výrobcem výtahu, pokud tento plán výrobcem výtahu není stanoven, bude tento plán stanoven servisní společností po odsouhlasení Zadavatelem, • čištění zařízení od provozních nečistot, • kontrola funkčního stavu zdvihacího zařízení dle normy či návodu výrobce, seřízení a nastavení, dle předem určeného časového harmonogramu, který je sestaven Dodavatelem a odsouhlasen Zadavatelem, • likvidace pomocného materiálu, olejů, mazadel a čisticích prostředků zajišťuje Dodavatel na svůj náklad v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, • náklady na drobný materiál, oleje a maziva jsou zahrnuty v ceně pravidelného pozáručního servisu, • v případě zjištění závady, která není specifikována v rámci paušální ceny, Zadavatel po předložení cenové nabídky, kterou porovná v rámci průzkumu trhu, vystaví objednávku Dodavateli.
Pravidelná odborná prohlídka osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
• všeobecná kontrola bezpečnostních komponent Dodavatelem, • činnosti dle ČSN 27 4002 v periodách dle ČSN 27 4007 a jejich následných novel (minimálně jednou za kvartál s tím, že prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 měsíce a dva týdny a současně musí prohlídka být provedena minimálně čtyřikrát v kalendářním roce).
Pravidelná odborná zkouška osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
• ověření funkce zdvihacího zařízení a způsobilosti k dalšímu provozu, • kontrola elektrického zařízení, • provedení zátěžových zkoušek, • úkony a frekvence dle ČSN 27 4007 a následných novel (minimálně jednou za 3 roky s tím, že maximální prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími prohlídkami smí být nejdéle 3 roky a 6 měsíců), • výsledky odborné zkoušky budou předány Dodavatelem Zadavateli ve formě protokolu, Zadavatel je povinen podpisem protokolu oprávněnou osobou potvrdit seznámení se s výsledky zkoušek.
Čištění prohlubně šachty osobního/ nákladního výtahu, zdvihací plošiny
• pravidelná kontrola a čištění prohlubně šachty a strojovny výtahu od provozních nečistot (nevztahuje se na odpad jiný než vzniklý provozem výtahu – po havárii, požáru, vandalismem aj.).
Vyproštění uvíznutých osob do 1 hodiny
• na základě telefonického nahlášení této skutečnosti uvíznutou osobou, Zadavatelem či třetí osobou, vyproštění uvíznutých osob, zvířat či předmětů do 1 hodiny od nahlášení, • zajištění nefunkčního zařízení do bezpečné polohy a neprodlené odstranění závady ve lhůtě do 1 hodiny od nahlášení, • v případě, že po nahlášení závady výtahu/uvíznutí osoby nebude uvíznutá osoba, zvíře či věc přítomna a výtah bude funkční, má servisní společnost nárok na vyúčtování nákladů spojených s kontrolou výtahu a marným výjezdem mechanika vůči fyzické osobě, která uvíznutí nahlásila, nikoli vůči Zadavateli.
Provoz telefonní linky k hlášení vad, závad či uvíznutí osob
• nonstop dispečink, který je provozován tak, aby bylo umožněno telefonní oznámení poruchy 24 hodin denně 7 dní v týdnu, • hovor bude zaznamenán a veden v informačním systému Dodavatele až do úplného vyřešení nahlášené skutečnosti, současně systém umožňuje zpětné sledování historie provedených úkonů, • Dodavatel je povinnen informovat neprodleně e-mailem správceZadavatele o provedení a rozsahu opravy, • Dodavatel doloží k fakturaci soupis provedených prací potvrzených Zhotovitelem, které budou jeho nedílnou součástí.
Dodavatel bude pravidelně seznamovat správce Zadavatele s technickým stavem servisovaného zařízení a předkládá návrhy na jeho bezproblémový provoz.

## Technická specifikace
Univerzita Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz
SKM UPOL - Zajištění komplexního servisu, údržby a oprav výtahů
číslo zařízení UPOL | Umístění výtahu | Místo instalace (objekt) | Typ zařízení | Rok výroby | Typ výtahu | Dodavatel výtahu | Záruka | Nosnost | Počet stanic | Rychlost výtahu | Roční cena za výtah v Kč bez DPH (doplní Dodavatel) | Poznámka
2 | tř.17.listopadu 1083/54 | menza | plošina | 2018 | plošina | Garaventa Lift | NE | 400 | 2 | 0.15
3 | tř.17.listopadu 1083/54 | menza | osobní výtah | 2018 | A1O | Výtahy Ostrava | NE | 1350 | 3 | 1
8 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka - blok A - prostřední | osobní výtah | 2008 | A1O | Schindler Moravia | NE | 400 | 7 | 0.63
9 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka - blok A - P od schod | osobní výtah | 2008 | A1O | Schindler Moravia | NE | 350 | 7 | 0.63
10 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka - blok A - L od schod | osobní výtah | 2004 | A1O | Schindler Moravia | NE | 350 | 12 | 0.63
11 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka - blok C - P od schod | osobní výtah | 2008 | A1O | Schindler Moravia | NE | 350 | 7 | 0.63
12 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka C - prostřední | osobní výtah | 2012 | A1O | Vymyslický | NE | 350 | 7 | 0.63
13 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka - blok C - od schod | osobní výtah | 2004 | A1O | Schindler Moravia / Fiala | NE | 350 | 12 | 0.63
15 | Šmeralova 1116/10 | kolej J.L.Fischera - blok B | osobní výtah | 2016 | A1O | Schindler CZ, a.s. | NE | 1125 | 5 | 1
16 | Šmeralova 1116/10 | kolej J.L.Fischera - blok B | osobní výtah | 2017 | A1O | OTIS | ANO | 450 | 5 | 1 |  | servis od 15.12.2022
17 | Šmeralova 1116/10 | kolej J.L.Fischera - blok B | osobní výtah | 2017 | A1O | OTIS | ANO | 450 | 5 | 1 |  | servis od 15.12.2022
19 | Šmeralova 1122/12 | kolej Gen.Svobody - blok A | osobonákladní výtah | 2011 | A2N | TRA | NE | 1000 | 5 | 0.63
20 | Šmeralova 1122/12 | kolej Gen.Svobody - blok A | osobní výtah | 2011 | A1O | TRA | NE | 400 | 5 | 0.63
21 | Šmeralova 1122/12 | kolej Gen.Svobody - blok A | osobní výtah | 2016 | A1O | Schindler CZ, a.s. | NE | 475 | 5 | 1
22 | Šmeralova 1122/12 | kolej Gen.Svobody - blok B | osobní výtah | 2016 | A1O | Schindler CZ, a.s. | NE | 1125 | 5 | 1
23 | Šmeralova 1122/12 | kolej Gen.Svobody - blok B | osobní výtah | 2011 | A1O | TRA | NE | 400 | 5 | 0.63
24 | Šmeralova 1122/12 | kolej Gen.Svobody - blok B | osobní výtah | 2011 | A1O | TRA | NE | 400 | 5 | 0.63
25 | U sportovní haly 40/4 | Kolej Evžena Rošického | osobní výtah | 2009 | A1O | TRA | NE | 480 | 8 | 0.63
26 | U sportovní haly 40/4 | Kolej Evžena Rošického | osobní výtah | 2009 | A1O | TRA | NE | 480 | 8 | 0.63
28 | Na Zákopě 543/26 | Kolej Chválkovice | osobní výtah | 2017 | A1O | OTIS | ANO | 450 | 7 | 1 |  | servis od 15.12.2022
29 | Šmeralova 1116/10 | kolej J.L.Fischera - blok A | osobní výtah | 2016 | A1O | Schindler CZ, a.s. | NE | 400 | 5 | 1
30 | Šmeralova 1116/10 | kolej J.L.Fischera -blok A | osobní výtah | 2011 | A1O | TRA | NE | 400 | 5 | 0.63
31 | Šmeralova 1116/10 | kolej J.L.Fischera-blok A | osobonákladní výtah | 2011 | A2N | TRA | NE | 1000 | 5 | 0.63
32 | U Letiště 786/14, Neředín | kolej Neředín 2, vchod A | osobní výtah | 2000 | A1O | Výtahy Ostrava | NE | 400 | 7 | 0.63
33 | U Letiště 786/14, Neředín | kolej Neředín 2, vchod E | osobní výtah | 2000 | A1O | Výtahy Ostrava | NE | 400 | 7 | 0.63
34 | Vančurova 671/2 | ubytovna lektorů | osobní výtah | 2015 | A1O | TRA | NE | 675 | 2 | 0.63
35 | U Letiště 827/22, Neředín | kolej Neředín 3, vchod A | osobní výtah | 2001 | A1O | Výtahy Ostrava | NE | 400 | 7 | 0.63
36 | U Letiště 827/22, Neředín | kolej Neředín 3, vchod E | osobní výtah | 2001 | A1O | Výtahy Ostrava | NE | 400 | 7 | 0.63
38 | U Letiště 847/30, Neředín | kolej Neředín 4, vchod A | osobní výtah | 2002 | A1O | Výtahy Ostrava | NE | 400 | 7 | 0.63
39 | Šmeralova 1084/6 | plošina - venkovní | schodišťový výtah | 2005 | SV | ALTECH-Omega SP150 | NE | 225 | 2 | 0.01
40 | Šmeralova 1090/8 | kolej B.Václavka - plošina - vnitřní | schodišťový výtah | 2005 | SV | ALTECH-Delta | NE | 225 | 2 | 0.01
41 | tř.17.listopadu 54 | kolej 17. listopadu | osobní výtah | 2021 | A1O | Schindler CZ, a.s. | ANO | 675 | 7 | 1
0