## 1. část VZ
1. Laboratorní sklo a plasty
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Filtrační nástavec na standardní skleněné láhve s uzávěrem, kapacita 500 ml, velikost pórů 0,22 mikrometrů | Filtry na jedno použití nasaditelné na skleněné láhve se šroubovacím uzávěrem, filtr 0,22 mikrometrů, materiál PS | 21 ks
2 | Kádinka odměrná s uchem, 5 litrů | Kádinka průhledná (PP) s rukojetí a tištěnou stupnicí, 5 l | 1 ks
3 | Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem, 1000 ml | Láhve pro zkladování vzorků (vč. kapalin), chemicky odolné a zamražovatelné | 24 ks
4 | Mikrozkumavky 1.5 ml s nízkou adhezivitou pro DNA | 1,5 mL, PCR clean, bezbarvá, 250 zkumavky (5 sáčky × 50 zkumavky), | 2000 ks
5 | Mikrozkumavky 2.0 ml s nízkou adhezivitou pro DNA | 2,0 mL, PCR clean, bezbarvá, 250 zkumavky | 1000 ks
6 | Mikrotitrační destička U, vyšší stupeň dezinfekce kyselinou peroctovou, tvar dna vyduté | materiál PS čirý, Ø jamky min 7 mm, hloubka min 9,7 mm, rozměr 86 x 128 mm, výška s víčkem 18 mm | 500 ks
7 | Petriho miska min 90 mm AP, dezinfekce UV-C zářením | Petriho miska min 90 mm AP, dezinfekce UV-C zářením | 480 ks
8 | Mikrotitrační destička P, vyšší stupeň dezinfekce kyselinou peroctovou, tvar dna ploché | materiál PS čirý, Ø jamky min 7 mm, hloubka min 9,7 mm, rozměr 86 x 128 mm, výška s víčkem 18 mm | 240 ks
9 | parafilm | v roli, teplotní rozsah od -45 °C do 50 °C, 20 in x 50 ft | 2 ks
10 | Petriho miska: 120x120mm, čtvercový typ, 3 ventily, sterilní, PS; ktn (270ks) | Petriho miska: 120x120mm, čtvercový typ, 3 ventily, sterilní, PS | 540 ks
11 | Petriho miska | Petriho miska, sterilní, materiál - PS, průměr - 55-60 mm, výška min 15 mm, s větracími otvory, teplotní stabilita až 55 °C | 1600 ks
12 | Petriho miska kulatá | Průměr min 90 mm, výška min 14 mm, sterilní, 1 větrací otvor, materiál PS | 500 ks
13 | Mikrotitrační deska P 96-jamková, pro Elisa testy | Tvar dna-ploché, materiál PS čirý, Ø jamky min 7 mm, hloubka min 9,7 mm, rozměr 86 x 128 mm, výška s víčkem 18 mm | 320 ks
14 | Erlenmeyerova baňka | Baňka Erlenmeyerova širokohrdlá, skleněná, 100 ml | 50 ks
15 | Zátka zábrusová skleněná | Zátka zábrusová skleněná, kónus NZ 14/23 | 50 ks
16 | Zátka zábrusová skleněná | Zátka zábrusová skleněná, kónus NZ 19/26 | 50 ks
17 | Zátka zábrusová skleněná | Zátka zábrusová skleněná, kónus NZ 29/32 | 50 ks
18 | Lahev s PP šroubovacím uzávěrem | Čirá, vhodná pro autoklávování, objem 1 l | 3 ks
19 | Lahev s PP šroubovacím uzávěrem | Čirá, vhodná pro autoklávování, objem 500 ml | 3 ks
20 | Lahev s PP šroubovacím uzávěrem | Čirá, vhodná pro autoklávování, objem 100 ml | 10 ks
21 | Zkumavka centrifugační, sterilní se šroubovacím víčkem | Typ-stojící, materiál PP, objem 50 ml, stupnice s gradací po 2,5 ml, respektive 5 ml, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | 300 ks
22 | podložka korková pod baňky, vnější průměr min 110 mm, vnitřní průměr min 60 mm | podložka korková pod baňky, vnější průměr min 110 mm, vnitřní průměr min 60 mm | 20 ks
23 | podložka korková pod baňky, vnější průměr min 80 mm, vnitřní průměr min 30 mm | podložka korková pod baňky, vnější průměr min 80 mm, vnitřní průměr min 30 mm | 20 ks
24 | nálevka laboratorní průměr nálevky min 55 mm | nálevka laboratorní průměr nálevky min 55 mm | 5 ks
25 | nálevka laboratorní průměr min 100 mm | nálevka laboratorní průměr min 100 mm | 2 ks
26 | nálevka laboratorní průměr min 70 mm | nálevka laboratorní průměr min 70 mm | 5 ks
27 | injekční jehla na jedno použití | vnější průměr x délka: 0.8x120 mm, gauge - 21x4 3/4´´ | 1000 ks
28 | klema plastová pro kónické zábrusy, zábrus NZ 29/32 | klema plastová pro kónické zábrusy, zábrus NZ 29/32 | 10 ks
29 | sérologické pipety | sérologické pipety individuálně balené, 10 ml | 400 ks
30 | klema plastová pro kónické zábrusy, zábrus NZ 14/23 | klema plastová pro kónické zábrusy, zábrus NZ 14/23 | 10 ks
Celková nabídková cena za 1. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

## 2. část VZ
2. Plasty pro molekulární biologii
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Kónické centrifugační zkumavky o objemu 50 ml, sterilní | Kónické centrifugační zkumavky sterilní, bez DNáz a RNáz, bezbarvé | 1500 ks
2 | Kónické centrifugační zkumavky o objemu 15 ml, sterilní | Kónické centrifugační zkumavky sterilní, bez DNáz a RNáz, bezbarvé | 1500 ks
3 | Kultivační desky sterilní | kultivační desky sterilní, 96 jamek, ploché dno | 432 ks
4 | Kultivační desky 6-ti jamkové | standartní ošetření povrchu zahrnující i povrchovou úpravu cell culture, ploché hladké dno, sterilní jednotlivě balené, nepyrogenní, bez DNáz a Rnáz | 500 ks
Celková nabídková cena za 2. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

## 3. část VZ
3. Chemikálie pro molekulární biologii
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Master mix pro kvantitativní real-time PCR s obsahem detekčního barviva Sybrgreen | PCR Master Mix s obsahem hot-start Taq DNA polymerázy, reakčního pufru, dNTPs, MgCl2 (lze dodat zvlášť v jiné zkumavce) a Sybrgreen. 1 balení produktu musí postačovat na napipetování alespoň jedné 96-ti jamkové PCR destičky. | 50 balení
2 | Pasivní referenční barvivo pro kvantitativní real-time PCR | Pasivní referenční barvivo, které slouží jako vnitřní referenční barvivo pro normalizaci kolísání fluorescenčního signálu mezi jamkami u qRT-PCR. 1 balení produktu musí postačovat na napipetování alespoň jedné 96-ti jamkové PCR destičky. | 50 balení
Celková nabídková cena za 3. část v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.