ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

v souladu s § 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s ust. § 2 - § 8 vyhl. č. 232/2012 Sb.

Podlimitní veřejná zakázka na služby

zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

CR Haná – odborný přesun hmotnostního analyzátoru a hmotnostního spektrometru včetně všech součástí

Oznámení předběžných informací 238106

Číslo a datum zveřejnění v TED: 2012/S 223-367616 zveřejněno 20.11.2012

Zadavatel se sídlem:

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8

771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc

Rektor:  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění zajištění odborného přesunu hmotnostního analyzátoru UHR-Q-TOF maXis a hmotnostního spektrometru MALDI-TOF Microflex LRF20 do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování (demontáž) přístrojového vybavení, kontrol správných funkcí přístrojů před stěhováním, kontrol zabezpečení přístrojů před stěhováním, odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění a následná montáž v místě plnění, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů (vč. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže, kontrol a vyladění správných funkcí na novém místě určení.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

V rámci realizace projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpl) Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum  (dále jen „CRH) dochází k přesunu moderních spičkových analyzátorů do nově vybudovaných prostor v rámci CRH. Přístroj hmotnostního analyzátoru UHR-Q-TOF maXis bude součástí celku, kterou vytvoří soustava moderních hmotnostních analyzátorů zaměřených na identifikaci a kvantifikaci peptidů a proteinů a je nezbytným předpokladem pro optimální plnění úkolů v rámci projektů řešených v laboratořích na CRH.

Dále je nutné přesunout dříve pořízený hmotnostní spektrometr do nově vybudovaných budov a laboratoří. Přístroj MALDI-TOF Microflex LRF20 bude součástí jednoho celku laboratoře hmotnostní spektrometrie proteinů a peptidů v budově F2, kterou bude tvořit skupina tří přístrojů a další příslušenství. Shromáždění všech hmotnostních spektrometrů v jedné laboratoři je nezbytným předpokladem pro optimální plnění úkolů v rámci řešení projektů Centra. Větší efektivita práce bude plynout ze snadnější komunikace operátorů, současné analýzy téhož vzorku na více přístrojích s možností okamžitého porovnávání experimentálních dat, sdílení ostatních laboratorních přístrojů a materiálu.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Hmotnostní analyzátor UHR-Q-TOF maXis včetně veškerého příslušenství je v současné době umístěn v prostorách, ve kterých je plánovaná rekontrukce, takže je nutné tento analyzátor přesunout na nové, pro tento přístroj připravené místo v nově vybudovaných laboratořích CRH (budova F2). Protože se jedná o velmi sofistikovaný, složitý přístroj velkých rozměrů,  s přesnou geometrií a s hmotností okolo 400 kg je nutné stěhování kvalifikovanou odbornou firmou s použitím speciálního nádstavce. Zároveň po přestěhování musí být autorizovaným servisem provedeno spuštění přístroje, kvalifikační ověření všech kontrolních parametrů přístroje. Hmotnostní spektrometr MALDI-TOF Microflex LRF20 včetně uživatelské PC stanice a databázového serveru je nyní umístěn v prostorách Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v budově A v areálu v Olomouci-Holici. Vzhledem k přesunutí zhruba 2/3 lidských zdrojů do nových budov CRH opustí zbylá katedra stávající prostory a přejde se do menšího zázemí v budově E ve zmíněném areálu. Inventář katedry bude proto kompletně vystěhován, přičemž zmíněný hmotnostní spektrometr je určen pro přesun do nové laboratoře hmotnostní spektrometrie v rámci novostavby CRH (budova F2). Hmotnost přístroje činí 125 kg a je proto vyloučeno jeho snadné přenesení či převezení např. jednou osobou. Navíc jde o přístroj se složitou mechanickou, elektrickou a elektronickou výbavou, která je citlivá vůči otřesům, naklánění a úderům. Je proto nutné stěhování kvalifikovanou odbornou firmou a následně musí být autorizovaným servisem provedeno opětovné spuštění a ověření všech kontrolních parametrů přístroje, kdy k realizaci předmětného plnění je z hlediska výhradních práv způsobilý pouze jeden dodavatel.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

Nejpozději do 31. ledna 2013.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  150.000,- Kč bez DPH.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek:

Při stanovení zadávacích podmínek zadavatel vycházel především ze skutečnosti, že se jedná o finanční prostředky z OP VaVpI, kde je nezbytné dodržovat stanovená pravidla pro čerpání finančních prostředků. Rizika spojená se stěhováním hmotnostního analyzátoru UHR-Q-TOF maXis jsou následující: a) jakékoliv větší otřesy, údery nebo pád – přístroj má výšku 310 cm, hmotnost okolo 400 kg a má velmi přesnou geometrií – vede k poškození iontové optiky; b) špatné sestavení a zapojení všech vstupů, výstupů, plynu a kabelů mezi samotným přístrojem, ovládacím počítačem a dalšími součástmi přístroje; c) nesplnění všech parametrů QC kontroly přístroje a všech jeho součástí po přestěhování a finálním zapojení.

Před expedicí hmotnostního spektrometru MALDI-TOF Microflex LRF20, musí být přístroj odborně vypnut a musí být provedena demontáž elektrických a komunikačních kabelů. Odborně musí být provedeno i opětovné zapojení kabelů a zprovoznění přístroje s ověřením parametrů jeho správné funkce, což s přihlédnutí k hodnotě přístrojů zajistí pouze autorizovaný servis, jenž je v ČR pouze jediný.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů.

Odůvodnění  vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky

Vymezené obchodní podmínky jsou stanoveny nediskriminačně a tak, aby byly minimalizovány rizika spojená s nerealizací veřejné zakázky, vychází také z příručky pro příjemce Op VaVpI a pravidel pro výběr dodavatele OP VaVpI.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky

Technické podmínky

Technické podmínky pro stěhování hmotnostního analyzátoru UHR-Q-TOF maXis včetně všech jeho příslušenství (ovládací počítač s příslušenstvím, nanokapilární chromatograf nanoEASY, rotační vakuová pumpa Edwards, 10L tlaková láhev s methanem a speciálním ventilem, databázový server – DELL) vychází z jednoznačného požadavku bezpečného a kvalifikovaného přesunu samotného hmotnostního analyzátoru včetně jeho příslušenství. Vybraný dodavatel musí zajistit kontrolu všech kontrolních parametrů před samotným stěhováním a pak i po přestěhování a samotném opětovném zapojení a spuštění přístroje podle instalačního protokolu dodávaného k tomuto přístroji.

Plně funkční přístroj se skládá z následujících částí:

- hmotnostní analyzátor UHR-Q-TOF maXis, kapotovaný přístroj s podstavecem pro ventilaci, celková hmotnost okolo 400 kg

- uživatelská PC stanice (počítač, 2 20‘ monitory, klávesnice, myš)

- databázový server (počítač, klávesnice, myš)

- zdroj UPS ACTIVE TOWER (pro jištěné připojení přístroje do elektrické sítě)

- nanoLC kapalinový chromatograf nanoEASY (Bruker)

- Rotační vakuová pumpa EDWARDS

- komunikační kabely pro připojení přístroje k uživatelské PC stanici

Musí být zajištěn autorizovaný servisní technik výrobce daného hmotnostního analyzátoru, který má zkušenosti s instalací daného přístroje a všech jeho příslušenství, s ověřením komplexní funkčnosti přístroje a jeho QC kontrolou po instalaci – protokol bude součástí předání plně funkčního přístroje.

Musí zajistit zapůjčení speciálního nádstavce určeného pro stěhování a instalaci tohoto typu přístroje od výrobce daného přístroje, kat. číslo: S-263408 Kit shipment maXis incl. Frame and crates.

Technické podmínky pro stěhování  hmotnostního spektrometru MALDI-TOF Microflex LRF20 včetně všech jeho příslušenství vychází z jednoznačného požadavku bezpečného a kvalifikovaného přesunu samotného hmotnostního analyzátoru včetně jeho příslušenství.

Plně funkční přístroj se skládá z následujících částí:

1) hmotnostní spektrometr MALDI-TOF Microflex LRF20, kapotovaný přístroj s přívodním kabelem, celková hmotnost 125 kg

2) uživatelská PC stanice (počítač, monitor, klávesnice, myš)

3) databázový server (počítač, monitor, klávesnice, myš)

4) zdroj UPS 1500 (pro jištěné připojení přístroje do elektrické sítě)

5) komunikační kabely pro připojení přístroje k uživatelské PC stanici

Technické podmínky pro stěhování přístroje a uvedeného příslušenství jsou dané požadavkem na přesunutí bez mechanického i jiného poškození s nutností ověření správné funkce přístroje před a po přestěhování na základě kontrolních parametrů, a to autorizovaným servisním technikem. Během stěhování musí být přítomen servisní technik, který provede kontrolu správné funkce přístroje před stěhováním, jeho odbornou demontáž, kontrolu zabezpečení přístroje před stěhováním, opětovnou instalaci, kontrolu a vyladění správné funkce na novém místě určení.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek

Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena. V souladu s § 79 dost. 6 zákona se hodnocení neprovádí, neboť by byla hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.