## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód stavby : | Název stavby : |  |  | Datum:
01/2021 | Nová transformační stanice ENVELOPA |  |  | Vyplň údaj
Místo stavby: | k.ú.: Olomouc-město [710504]
Projektant: | Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholina
Objednatel: | Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
Zpracovatel: | Bc. Martin Pevný, Loučka 12, 783 22 Cholina
Zhotovitel: | Vyplň údaj
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč)
ALF1-22 | STAVEBNÍ ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ TS |  | 0
001 TS | DODÁVKA TRANSFORMAČNÍ STANICE |  | 0
002 SIE | SILNOPROUDÁ ELEKTRITECHNIKA VČ POMOCNÝCH PRACÍ |  | 0
003 ZV | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |  | 0
CENA ZA STAVBU CELKEM |  |  | 0

## REKAPITULACE #1
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : ALF1-22 - STAVEBNÍ ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ TS |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
HSV:
HSV | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 0
| HSV CELKEM | 0
PSV:
PSV | PRÁCE A DODÁVKY PSV | 0
| PSV CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET #1
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  |  |  |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : ALF1-22 - STAVEBNÍ ČÁST - OPLÁŠTĚNÍ TS |  |  |  |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
HSV:
| oddíl HSV | PRÁCE A DODÁVKY HSV:
1 | M-941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 47.2 |  | 0
| PP | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211111
| VV | - montáž lešení
| VV | (4,92+9,04+4,92)*2,50 |  | 47.2
| VV | Součet |  | 47.2
2 | M-941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 896.8 |  | 0
| PP | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211211
| VV | - příplatek 20 dní
| VV | 47,20*19 |  | 896.8
| VV | Součet |  | 896.8
3 | M-941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 47.2 |  | 0
| PP | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941211811
| HSV | PRÁCE A DODÁVKY HSV |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl PSV | PRÁCE A DODÁVKY PSV:
4 | M-767416121 | Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v do 6 m | m2 | 30 |  | 0
| PP | Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem sestavenými výšky budovy do 6 m
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767416121
| P | Poznámka k položce: - součástí montáže je montážní plošina
| VV | - montáž lehkého obvodového pláště bez zateplení, tl.120mm
| VV | 30 |  | 30
| VV | Součet |  | 30
5 | R-767-01 | Dodávka - Skleněných panelů tvořených z tvrzeného skla, sklo - číré, plavené, tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou včetně ocelové konstukce, rozměry kazety 1198x798mm | m2 | 30 |  | 0
| PP | Dodávka - Skleněných panelů tvořených z tvrzeného skla, sklo - číré, plavené, tl.6mm, s dvojitou barevnou vrstvou včetně ocelové konstukce, rozměry kazety 1198x798mm
| P | Poznámka k položce: pozn.: Charakteristika kazety: - material ocel 1.2mm s povrchovou úpravou HIARC (PVDF) tl. 26um + nalepené tvrzené barvené sklo tl. 6mm - max. rozměry kazety 1.198×798mm - hloubka kazety 39mm - horizontální uspořádání kazet -
| VV | pozn.:
| VV | - panely provedeny z tvrzeného skla - vyšši pevnost
| VV | - tvrzené sklo - čiré, plavé sklo tl.6 mm s dvojitou barevnou vrstvou
| VV | - barva barevné vrstvy provedena tak, aby finální obklad měl vysoce zrcadlový efekt
| VV | - kotvení provedeno jako skryté vertikální - mezera mezi kazetami bude
| VV | minimální, tak jak to bude dovolovat kotvení
| VV | - kotevní pásky (kotvící a těsnící materiál) – nerez (žárově zinkovaná ocel -Zn/EPDM)
| VV | - rastr - nosná ocelová konstrukce provedena z uzavřených profilů - leštěná nerez
| VV | tl.1,2mm
| VV | - vodorovné lamely – vysoce leštěný nerez - podkonstrukce (cca.60 bm)
| VV | - sokl, atika - Lemovací prvky exterierové. tl. 0,6 mm (cca. 26bm) - s povrchovou úpravou
| VV | HIARC (PVDF)
| VV | 30 |  | 30
| VV | Součet |  | 30
6 | M-998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.6 |  | 0
| PP | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101
7 | M-013294000 | Ostatní dokumentace | kč | 1 |  | 0
| PP | Ostatní dokumentace
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000
| VV | - výrobní a montážní dokumentace - lehký obvodový plášť
| VV | 1 |  | 1
| PSV | PRÁCE A DODÁVKY PSV |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## REKAPITULACE #2
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : 001 TS - DODÁVKA TRANSFORMAČNÍ STANICE |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
PSV:
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0
| PSV CELKEM | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET #2
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  |  |  |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : 001 TS - DODÁVKA TRANSFORMAČNÍ STANICE |  |  |  |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
1 | M-240071192-0 | OSAZENÍ ZALUZIE PROTIDEST S RAM TRAFO | KS | 2 |  | 0
| POZNÁMKA: | ŽALUZIE JE DODÁVKOU VÝROBCE TS. CENA ZA KOMPONENTY JE JIŽ ZAPOČÍTÁNA V POLOŽCE TS.
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
2 | M-210021061-0 | ZABRANA DREVENA DO ROZVODEN | KS | 2 |  | 0
3 | H-53390263-1 | MOBILNI ZABRANA ROZ. DŘEVĚNA ČERVENO-BILÁ S TABUL. | KS | 2 |  | 0
4 | M-210190054-0 | MONTAZ ROZVADECE SKRIN-DELENA 500kg | KS | 4 |  | 0
5 | H-DDDS56578 | KOMPLETNÍ SESTAVA ROZVADĚČE RH (RNN) | KPL | 1 |  | 0
| POZNÁMKA: | DODÁVKA KOMPLETNÍHO ROZVADĚČE. ROZVADĚČ DODÁN VČETNĚ VŠECH KOMPONENT (ŘÍZENÍ, DEIONU, JISTIČŮ, ODPÍNACÍCH PRVKŮ, RELÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ , VODIČŮ, PASOVINY, NOSNÉHO MATERIÁLŮ, KONSTRUKCÍ, SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PG, ATD.)
6 | M-210190434-0 | MONTAZ ROZVADECE VN 1000 KG | KS | 3 |  | 0
7 | H-SSH023165 | SESTAVA ROZVADĚČ SM6, V KONFIGURACI GBM, GBC-B, QM | KPL | 1 |  | 0
8 | M-210171113-0 | MONTAZ SIL TRAFA 1250KVA OLEJ | KS | 1 |  | 0
9 | H-NAB-22-006 | TRANSFORMÁTOR OLEJOVÝ,HERMETIZOVANÝ 1250KVA, 22/0,4KV, DYN1, ECODESIGN 2, 50HZ, IP54/IP00, MATERIÁL VINUTÍ AL, KOLEČKA PŘESTAVITELNÁ, ZDVIHACÍ OKA, ZEMNICÍ ŠROUBY, DOKUMENTACE (ROZMĚROVÝ VÝKRES, NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU, ZKUŠEBNÍ PROTOKOL, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ) + R.I.S. ZABUDOVANÁ OCHRANA | KS | 1 |  | 0
10 | M-210172502-0 | MONTAZ MER TR NAPETI VN,VVN 22kV | KS | 3 |  | 0
11 | H-VTS001 | PODPĚRNÉ PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ Í VN VNITŘNÍHO PROVEDENÍ PRO POUŽITÍ V ROZVÁDĚČÍCH SM6. 22kV/√3; 25/5; 0,5 | KS | 3 |  | 0
12 | M-210172552-0 | MONTAZ MER TR PROUDU VN,VVN 22kV | KS | 3 |  | 0
13 | H-CTS001 | PODPĚRNÉ PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY PROUDU Í VN VNITŘNÍHO PROVEDENÍ PRO POUŽITÍ V ROZVÁDĚČÍCH SM6. 22000/√3//100/√3 V | KS | 3 |  | 0
14 | R-210190616-0 | MONTAZ TRAFOSTAN VN 22kV-1250KVA VENK | KS | 1 |  | 0
15 | H-TYP ARMES 300-700 ATYP | TRANSFORMAČNÍ STANICE TS_OC_XXXX | KPL | 1 |  | 0
| POZNÁMKA: | DODÁVKA KOMPLETNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE TYPU ARMES 300-700, ATYPICKÉ PROVEDENÍ. POLOŽKA ZAHRNUJE VŠECHNY STEVEBNÍ A KONSTRUKCÍ PRVKY, DVOJITOU POLAHU S REVIZNÍMI OTVORY, VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACI ZAHRNUJICÍ ZÁSUVKOVÝ A SVĚTELNÝ ROZVOD (VČ. KABELÁŽE, NOSNÉHO MATERIÁLU, SVOREK, KRABIC, LIŠT, TRUBEK, SVÍTIDEL, ZÁSUVEK, POMOCNÉHO MATERIÁLU, ATD), KABELOVÉ ZEMNÍ PROSTUPY VČ. ZASLEPOVACÍCH VÍK (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA), PROVEDENÍ VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ VČ. OBVODOVÉHO ZEMNIČE, SVOREK, OK, UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU, USM VČ ZAPOJENÍ A DODÁVKY KABELŮ, ŽLABY VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU, VÝSTRAŽNÉ TABULKY, ODVODNĚNÍ STŘECHY POMOCÍ PROSTUPŮ VČ. DODÁNÍ SVODŮ A UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU. CENA ZAHRNUJE VÝROBU, DODATEČNÉ MONTÁŽE V MÍSTĚ, KOMPLETACI, DOPRAVU NA MÍSTO STAVBY. V CENĚ ZAHRNUTA DOKUMENTACE, ATESTY, ZKOUŠKY, DILČÍ REVIZE. PRO OCENĚNÍ NUTNO VYCHÁZET ZE VŠECH ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUEMENTACE!
16 | R:PP001 | VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO PŘEDPISU TS | KPL | 1 |  | 0
17 | M-210290461-0 | MTZ P0JISTK VN DO 80A | KS | 3 |  | 0
18 | H-654555465 | POJISTKA VN 24KV 50A FUSARC | KS | 3 |  | 0
19 | M-210290481-0 | MTZ POJISTK VLOZKY NOZOVE DO 400A | KS | 24 |  | 0
| množství = | 6+15+3
20 | H-35825148-1 | POJISTKA NOZOVA NP 1C 160A GG | KS | 6 |  | 0
21 | H-35825132-1 | POJISTKA NOZOVA NP 1 250A GG | KS | 15 |  | 0
22 | H-35825151-1 | POJISTKA NOZOVA NP 2 350A GG | KS | 3 |  | 0
23 | M-210810151-0 | KABEL SIL YY 1kV 1x120 PEVNE | M | 20 |  | 0
| množství = | 8+3+4+2+1+1+1
24 | H-34113794-1 | KABEL SIL AL JADRO YY 1X120 ŽZ | M | 20 |  | 0
| množství = | 20
25 | M-210030512-0 | UKONCENI LANA 120MM2 LISOV SVORK | KS | 8 |  | 0
26 | H-34567060-1 | KABELOVE OKO CU LISOV LEHC 120x10mm | KS | 8 |  | 0
27 | M-210930111-0 | KABEL SIL AXEKCY 22kV 1x70 PEVNE | M | 9 |  | 0
28 | H-34111938-1 | KABEL 22-AXEKCEY 1x70 mm2 | M | 9 |  | 0
29 | M-210030510-0 | UKONCENI LANA 185MM2 LISOV SVORK | KS | 6 |  | 0
30 | H-34567300-1 | KABELOVE OKO AL LISOV -10kV 70x10mm | KS | 6 |  | 0
31 | M-210100771-0 | MTZ KONCOVKA STANIC 22kV 1x70 | KS | 6 |  | 0
32 | H-2050000289842 | KONCOVKA VN VNITŘNÍ 70-240 | SADA | 2 |  | 0
33 | R:TS010 | PŘIPOJENÍ VODIČ VN 22KV NA TR/V ROZVADĚČI | KS | 6 |  | 0
34 | R:TS011 | DMTZ+MTZ PANELU VN ROZVADECE | KPL | 1 |  | 0
35 | R:TS012 | UKONČENÍ STÍNĚNÍ KABELŮ VN LISOVACÍM OKEM VČ. PŘIPOJENÍ | KS | 6 |  | 0
36 | H-34567024-1 | KABELOVE OKO CU LISOV LEHC 6x5mm | KS | 6 |  | 0
37 | R:TS013 | PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ KONSTUKCÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE. POLOŽKA ZAHRNUJE DODÁVKU + MONTÁŽ | KPL | 1 |  | 0
38 | M-210810153-0 | KABEL SIL YY 1kV 1x500 PEVNE | M | 192 |  | 0
| množství = | 16*12
39 | H-34111512-1 | KABELYY-J 1-YY 1X500 | M | 192 |  | 0
| množství = | 192
40 | M-210030517-0 | UKONCENI LANA 500MM2 LISOV SVORK | KS | 32 |  | 0
| množství = | 16+16
41 | H-34567148-1 | KABELOVE OKO CU LISOV -36kV 500x16mm | KS | 32 |  | 0
| množství = | 32
42 | M-210100014-0 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 500 | KS | 32 |  | 0
| množství = | 32
43 | M-210271011-0 | ZASLEPENI KABEL PRUCH TRUBICÍ SMRŠ. ZA TEPLA | KS | 15 |  | 0
| množství = | 2+13
44 | H-34343115-1 | HADICE SMRSTOVACI CCM 40/12 S LEPIDL | M | 2 |  | 0
45 | H-34343116-1 | HADICE SMRSTOVACI CCM 55/16 S LEPIDL | M | 13 |  | 0
46 | M-210800645-0 | VODIC CYA NN,VN 4 PEVNE | M | 20 |  | 0
47 | H-34142156-1 | VODIC CU JADRO LANOVANY CYA 4 | M | 20 |  | 0
48 | M-R210192722-0 | STITEK OZNAC PRO PRISTR,ROZV-LEPENY | KS | 15 |  | 0
49 | H-8500000110 | SAMOLEPKA UZEMNĚNÍ PR. 13 MM | KS | 15 |  | 0
50 | R:SI001 | ÚPRAVY TRAS VYVAZÁNÍM | KPL | 1 |  | 0
51 | H-8591120075525 | STAH. PASEK CERNY VPC 8/280 | KS | 100 |  | 0
| POZNÁMKA: | UROVNÁNÍ KABELOVÝCH TRAS PO INSTALACI NOVÝCH KABELŮ VČ. VYVÁZÁNÍ TRASY ČEZ
52 | M-210020921-0 | UCPAVKA PROTIPOZAR PRUCH STENOU -15CM | M2 | 0.36 |  | 0
| množství = | 6*0,3*0,2
53 | H-24597322-1 | HMOTA PROTIPOŽÁR. TĚSNÍCÍ DLE SPECIFIKACE PBŘS! | KS | 6 |  | 0
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## REKAPITULACE #3
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : 002 SIE - SILNOPROUDÁ ELEKTRITECHNIKA VČ POMOCNÝCH PRACÍ |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
HSV:
1 | Zemní práce | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání | 0
3 | Svislé konstrukce | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0
5 | Komunikace | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0
| HSV CELKEM | 0
PSV:
711 | Izolace proti vodě | 0
PSV | Ostatní PSV | 0
| PSV CELKEM | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 | Montáže silnoproud | 0
M46 | Zemní práce prováděné při externích montážích | 0
MTZ | Ostatní montáže | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET #3
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  |  |  |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : 002 SIE - SILNOPROUDÁ ELEKTRITECHNIKA VČ POMOCNÝCH PRACÍ |  |  |  |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
HSV:
| oddíl 1 | Zemní práce:
1 | R-132201108-0 | PRIPL ZA STROJNÍ ODSTR. KORENY PŘI ZHOTOVENÍ RYH A ZÁKLADŮ TS | M3 | 3 |  | 0
2 | C-120211100-0 | ODKOPANI ZDIVA V HORNINE TR 3 RUCNI | M3 | 0.8 |  | 0
| množství = | 1*1*0,8
3 | C-131201101-0 | HLOUBENI JAM TR 3 NEZAP DO 100M3 | M3 | 40.8636 |  | 0
| množství = | 4,76*8,76*0,98
4 | O-17410-0 | ZASYP SE ZHUTNENIM | M3 | 22.5877 |  | 0
| množství = | 15.05772+1.6+3.2+0.24+0.75+1.74
| VV | ZÁSYP VYTĚŽENÉ ZEMINY | M3 | 15.0577
| množství = | 0,749*8,76+0,548*8,76+2,31*0,8+2,31*0,8
| VV | PODSYP TS 8-16 | M3 | 1.6
| množství = | 4*8*0,05
5 | H-58333251-1 | KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1 | M3 | 1.6 |  | 0
| množství = | 1.6
| VV | PODSYP TS 16-32 | M3 | 3.2
| množství = | 4*8*0,1
6 | H-58333431-1 | KAMENIVO TEZ HRUBE 16-32MM B1 | M3 | 3.2 |  | 0
| množství = | 3.2
| VV | ZASYP HUMOZNÍ | M3 | 0.24
| množství = | 0,3*8*0,1
7 | H-10311610-1 | ZEMINA ZAHRAD S RASEL DO 40% JEMNA VL | M3 | 0.24 |  | 0
| množství = | 0.24
8 | Y-170-6 | OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU | M3 | 1.529 |  | 0
| množství = | 0,278*5,5
9 | H-58331101-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1 | M3 | 1.529 |  | 0
| množství = | 1.529
| POZNÁMKA: | OBSYP KABLŮ KOLEM VSTUPU DO TS
10 | Y-170-9 | OBSYPY A ZASYPY POTRUBI A SITÍ | M3 | 2.1 |  | 0
| množství = | 12*0,35*0,5*1
11 | H-58331101-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1 | M3 | 2.1 |  | 0
| množství = | 2.1
| POZNÁMKA: | OBSYPY KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI
12 | M-460420501-0 | KRIZOVATKA SE SIL KABELEM | KS | 12 |  | 0
| POZNÁMKA: | PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ OBNAŽENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘI KŘÍŽENÍ
13 | R_ZP0033 | POVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ A PROTLAKŮ PŘED SESUNUTÍM | KPL | 1 |  | 0
14 | C-182001111-0 | PLOS UPRAVA TER NEROV -0,10M V ROVINE | M2 | 133 |  | 0
| množství = | 2*(21+23,5+22)
| POZNÁMKA: | FINÁLNÍ ÚPRAVA TERÉNU
| 1 | ZEMNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 2 | Základy a zvláštní zakládání:
15 | O-21690-0 | OCISTENI POVRCHU KONSTRUKCE | KS | 10 |  | 0
| POZNÁMKA: | OŠISTĚNÍ STÁV. ZEMNÍHO FEZN PRO PŘIPOJENÍ UZEMNĚNÍ
| 2 | ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 3 | Svislé konstrukce:
16 | C-319211124-0 | DODAT IZOL ZDIVA SMIS RUCNE TL 90CM | M2 | 0.2 |  | 0
| množství = | 0,4*0,5
17 | H-59610003-1 | CIHLA PAL PLNA 29x14x6,5 P8 | KS | 20 |  | 0
18 | H-58593961-1 | MALTA ZDICI PYTEL 30kg | KS | 3 |  | 0
| POZNÁMKA: | OPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PO PROVEDENÍ STAVBY. JEDNÁ SE O ZAPRAVENÍ PROSTUPU TO STÁV TS. CENA ZAHRNUJE OMETENÍ, ZAZDÍVKY OTVORŮ, HRUBÉ OPRAVY OMÍTEK, PENETRACE, HDYDROZIOLACE, DROBNÉ NEVYJMENOVANÉ PRÁCE, ATD.
| 3 | SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 4 | Vodorovné konstrukce:
19 | C-451561111-0 | LOZE DLAZ KAM DRC DROB TL 100MM | M2 | 15 |  | 0
| množství = | 60*0,5*0,5
20 | H-58331101-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-1MM B1 | M3 | 0.75 |  | 0
| množství = | 15*0,05
21 | H-58333251-1 | KAMENIVO TEZ HRUBE 8-16MM B1 | M3 | 1.74 |  | 0
| množství = | 60*0,5*0,5*0,1+(0,3*8*0,1)
| POZNÁMKA: | PODSYPOVÁ VRSTVA POD DLAŽBU
| 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 5 | Komunikace:
22 | C-596811011-0 | KLAD DLAZ PESI VELKOPL 50M2 TL 5CM | M2 | 15 |  | 0
| množství = | 60*0,5*0,5
23 | H-59246762-1 | DLAZBA BET PLOSNA V 5CM PRIR 1 | M2 | 15 |  | 0
| množství = | 60*0,5*0,5
24 | M-460030081-0 | REZANI SPAR V ASFALTU NEBO BETONU | M | 16 |  | 0
| množství = | 4+4+4+4
| POZNÁMKA: | NAŘEZÁNÍ ASFALT. KOMUNIKACE PŘED ODSTRANĚNÍM POVRHU A PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍHO KRYTU
25 | C-113107142-0 | ODSTR PODKLADU 200M2 ZIVIC TL 10CM | M2 | 2.8 |  | 0
| množství = | 4*0,5+4*0,1+4*0,1
26 | Y-570-6 | ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE | M2 | 2.8 |  | 0
| množství = | 2.8
27 | M. H-58942406-1 | SMES ZIVIC ABS 1 [ACO 11 S] | T | 0.168 |  | 0
| množství = | (2.8*0,05)*1,2
28 | C-573911113-0 | SPOJOVACÍ POSTRIK 0,3kg/m2 | M2 | 2.8 |  | 0
| množství = | 2.8
29 | H-11162540-1 | EMULZE SILNIC např. KATEBIT | T | 0.00084 |  | 0
| množství = | (2.8*0,3)*0,001
30 | Y-570-6 | ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE | M2 | 2.8 |  | 0
| množství = | 2.8
31 | H-58942411-1 | SMES ZIVIC ABH 1 [ACL 16 S] | T | 0.2016 |  | 0
| množství = | (2.8*0,06)*1,2
32 | C-573111115-0 | POSTR ZIVIC INFIL POSYP ASF 2,5kg/m2 | M2 | 2.8 |  | 0
| množství = | 2.8
33 | H-11162540-1 | EMULZE SILNIC např. KATEBIT | T | 0.007 |  | 0
| množství = | (2.8*2,5)*0,001
34 | O-59914-0 | VYPLN SPAR ZIVICNOU ZALIVKOU | BM | 8 |  | 0
| množství = | 4+4
35 | H-ASF0002516 | ASFALTOVA ZALIVKA MODIFIKOVANA/EMULZE | BM | 8 |  | 0
| množství = | 8
| POZNÁMKA: | DODÁVKA A MONTÁŽ VČ. VŠECH POMOCNÝCH PRACÍ A MATERIÁLŮ, NAPŘ, PENETRACE,ATD.
36 | R O-57191-0 | POSYP KAMENIVEM STERK POD ASFALT | M3 | 0.36 |  | 0
| množství = | 4*0,5*0,18
37 | M. H-12261380-1 | KAMENIVO DRCENE FR 0-32MM | M3 | 0.1 |  | 0
| množství = | 4*0,5*0,05
38 | M. H-12261390-1 | KAMENIVO DRCENE FR 0-63MM | M3 | 0.2 |  | 0
| množství = | 4*0,5*0,1
39 | M. H-58331161-1 | KAMENIVO TEZ DROBNE 0-4MM B1 | M3 | 0.06 |  | 0
| množství = | 4*0,5*0,03
| 5 | KOMUNIKACE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 9 | Ostatní konstrukce a práce:
40 | C-938909912-0 | CISTENI POVRCHU VOZOVEK ZAMET RUČNÍ | M2 | 70 |  | 0
| 9 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl 96 | Bourání konstrukcí:
41 | C-971042361-0 | OTVORY ZDI BETON PROST 0,09M2 TL 60CM | KS | 1 |  | 0
42 | C-979081144-0 | SKLADKOVNE PLASTY | T | 0.005 |  | 0
43 | C-979081142-0 | SKLADKOVNE PAREZY,KORENY,VETVE | T | 0.5 |  | 0
44 | C-979081143-0 | SKLADKOVNE STAVEBNI DREVO,DESKY,OBALY | T | 0.1 |  | 0
45 | C-979081137-0 | SKLADKOVNE ASFALT A ZIVICE S DEHTEM | T | 0.168 |  | 0
| množství = | 0.168
46 | C-979081159-0 | SKLADKOVNE VYTEŽENÁ ZEMINA | T | 23.5305 |  | 0
| množství = | 3*7*0,83*1,35
47 | C-979081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAV A DEMOL ODPAD | T | 0.1 |  | 0
48 | C-167101006-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3 | T | 23.5305 |  | 0
| množství = | 23.5305
49 | C-979081001-0 | NAKLADKA STAVEB SUTI DO PLAST PYTLU | T | 0.205 |  | 0
| množství = | 0.005+0.1+0.1
50 | C-979081106-0 | NAKLADKA DO KONTEJN STROJ VYBOUR HMOT | T | 0.668 |  | 0
| množství = | 0.168+0.5
51 | C-979081111-0 | ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 24.4035 |  | 0
| množství = | 23.5305+0.205+0.668
52 | C-979081121-0 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 366.0525 |  | 0
| množství = | 15*24.4035
|  | SKLÁDKA MRSKLESY 15km | KM | 15
| 96 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 711 | Izolace proti vodě:
53 | C-711112003-0 | ADHEZNI MUSTEK POD SVI IZOL NATERY | M2 | 6 |  | 0
| množství = | 2*3
54 | H-22867287-1 | ADHEZNI MUSTEK FORTE BILY BAL 3kg | KG | 3 |  | 0
55 | C-711111001-0 | NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR | M2 | 6 |  | 0
| množství = | 2*3
56 | H-24551144-1 | NATER HYDROIZOL 1SLOZK EXTERIER 13kg | KG | 13 |  | 0
57 | C-711142559-0 | PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY | M2 | 6 |  | 0
| množství = | 2*3
58 | H-62811122-1 | PASY ASF OXIDOVANE A 330 | M2 | 6 |  | 0
| množství = | 2*3
59 | C-711112002-0 | NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD ASF LAK | M2 | 2 |  | 0
60 | H-11163406-1 | HYDROIZOL GUMOASFALTOVÁ DISPERZNÍ 10kg | KS | 1 |  | 0
| POZNÁMKA: | NÁTĚRY FEZN V ZEMI
| 711 | IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl PSV | Ostatní PSV:
61 | R:IN001 | PŘESUN HMOT % PRO HSV STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 M V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M | KPL | 1 |  | 0
62 | R:IN002 | PŘESUN HMOT PRO SILNOPROUD STANOVENÝ PROCENTNÍ SAZBOU (%) Z CENY VODOROVNÁ DOPRAVNÍ VZDÁLENOST DO 50 M V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES DO 6 M | KPL | 1 |  | 0
63 | R:IN003 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL K PSV DODÁVKA VE VÝŠI 2,7% | KPL | 1 |  | 0
64 | R:IN004 | ODKOPÁNÍ STÁV. KABELŮ | KPL | 1 |  | 0
65 | R:IN006 | NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA STAVBĚ | KPL | 1 |  | 0
66 | R:IN007 | PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DLE PODNÍMEK PD | KPL | 1 |  | 0
67 | R:IN008 | ODPOJENÍ VODIČŮ ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ | KPL | 2 |  | 0
| POZNÁMKA: | POLOŽKA ZAHRNUJE ODPOJENÍ STÁV. KABELÁŽE OD ROZVODU V ROZVADĚČÍCH. NUTNO PROVÉST ÚKONY ROZEBRÁNÍ, SLOŽENÍ, DODÁNÍ UPEVŇOVACÍCH MATERIÁLŮ APOD. CENA ZAHRUJE DODÁVKU + MONTÁŽ
68 | R:IN010 | DOKUMETACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DSPS | KPL | 1 |  | 0
69 | R:IN011 | PASPORTIZACE OBJEKTU PO PROVEDENÍ STAVBY - ÚPRAVA STÁV.DOKUMENTACE OBJEKTU | KPL | 1 |  | 0
70 | R:IN012 | DODÁVKA OCHRANNÝCH VN, NN DO TS POMŮCEK DLE PROVOZ. PŘEDPIS A PNE 38 1981 | KPL | 1 |  | 0
71 | R:IN013 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ROZVODU A ZAŘÍZENÍ / REVIZE | KPL | 1 |  | 0
72 | R:IN014 | MĚŘENÍ ZEMNÍCÍ SÍŤ PÁSEK SOUSTAVA | KPL | 1 |  | 0
73 | R:IN015 | POMOCNÉ PRÁCE PŘI REVIZÍCH | KPL | 1 |  | 0
74 | R:IN016 | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ NA PRACOVIŠTI DO 50 SVÍTIDEL | KPL | 1 |  | 0
75 | R:IN017 | POMOCNÉ PRÁCE | KPL | 1 |  | 0
76 | R:IN018 | KOORDINACE NA STAVBĚ, NECENÍKOVÉ PRÁCE | KPL | 1 |  | 0
77 | R:IN019 | SEZNÁMENÍ INVESTORA S OBSLUHOU | KPL | 1 |  | 0
78 | R:IN020 | OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ DROBNÉ PRÁCE | KPL | 1 |  | 0
79 | R:IN021 | KOMPLETAČNÍ ČINNOST, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ | KPL | 1 |  | 0
80 | R:IN022 | ZAPOJENÍ A ODZKOUŠENÍ CHODU | KPL | 1 |  | 0
81 | R:IN023 | KOORDINACE PŘI ODSTÁVKÁCH EL. ENERGIE | KPL | 1 |  | 0
82 | R:IN024 | PRŮZKUM STÁVAJÍCÍH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACÍ | KPL | 1 |  | 0
83 | R:IN025 | PLACENÉ SLIŽBY PŘI VYPNUTÍ EL. ENERGIE DISTRIBUTOROVI | KPL | 1 |  | 0
84 | R:IN026 | PŘÍPLATEK ZA ZŘÍŽENÉ PODMÍNKY MONTÁŽE VE STÍSNĚNÉM PROSTORU | KPL | 1 |  | 0
85 | R:IN027 | PŘÍPLATEK PRÁCE PROVÁDĚNÉ POD NAPĚTÍM PPN | KS | 6 |  | 0
86 | R:IN028 | OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ PRÁCE ELEKTROMONTÁŽNÍ MONTÁŽ TABULEK PRO ROZVODNY A ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÉ A OZNAČOVACÍ | KS | 6 |  | 0
87 | H-1188289 | SAMOLEPKA POZOR EL.ZARIZENI VELKA 9X12 | KS | 4 |  | 0
88 | H-DYMODAf2 | SAMOLEPKA POPIS ROZVADĚČE | ks | 2 |  | 0
89 | R:IN029 | OZNAČENÍ INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ ŠTÍTKY - IDENTIFIKACE DLE OBVODŮ | KPL | 1 |  | 0
| POZNÁMKA: | OZNAČENÍ PŘEDTIŠTĚNÝMI ŠTÍTKY NALEPENÍM. OZNAČENÍ SPÍNAČŮ, ZÁSUVEK, OSVĚTLENÍ, ROZVODNIC, AJ. CENNA ZAHRNUJE MATERÁL + MONTÁŽ.
90 | R:IN030 | PŘEZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ - PERMANENTNÍ OZNAČENÍ | KPL | 1 |  | 0
| POZNÁMKA: | OZNAČENÍ PŘEDTIŠTĚNÝMI ŠTÍTKY NALEPENÍM
91 | R:IN031 | VYTYČENÍ STÁV KABELŮ NN | KPL | 1 |  | 0
92 | R:IN032 | PLACENÉ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ | KPL | 1 |  | 0
93 | R:IN033 | POMOCNÉ PRÁCE PŘI VYTYČENÍ | KPL | 1 |  | 0
94 | R:IN034 | KOORDINACE PŘI KÁCENÍ | KPL | 1 |  | 0
95 | R:IN035 | GEODETICKÉ VYTYČENÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY | KPL | 1 |  | 0
96 | R:IN036 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ BĚHEM A PO PROVEDENÍ STAVBY | KPL | 1 |  | 0
97 | R:IN037 | MOBILNÍ OPLOCENÍ VČ. ZNAČENÍ | KPL | 1 |  | 0
| POZNÁMKA: | CENA ZAHRNUJE KOMPLETNÍ DODÁVKU MOBILNÍHO OPLOCENÍ A ZNAČENÍ PRO STAVBU V BLIZKOSTÍ KOMUNIKACE. JE NUTNÉ V CENĚ ZAPOČÍST NÁKLADY NA INSTALACE, DEMONTÁŽE A UPRAVY OPLOCENÍ BĚHEM STAVBY. JEDNÁ SE O OZNAČENÍ CELÉHO STAVENÍŠTĚ VČ. PROVIZORNÍCH ZAŘÍZENÍ.
98 | C-900912023-0 | HZS AUTOJERABNIK | HOD | 8 |  | 0
99 | C-900914022-0 | HZS MONTAZE JERABU | HOD | 8 |  | 0
| PSV | OSTATNÍ PSV CELKEM |  |  |  | 0
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
MONTÁŽNÍ PRÁCE:
| oddíl M21 | Montáže silnoproud:
100 | M-220580305-0 | MONTAZ MARKERU | KS | 12 |  | 0
101 | H-80611161144 | BALL MARKER 1402-XR ENERGETIKA | KS | 12 |  | 0
102 | M-210010238-0 | TRUBKA VOLNE ULOZENA 160/5mm | M | 54 |  | 0
| množství = | 27+27
103 | H-34571368-1 | CHRANICKA 2PLAST 09160 | M | 54 |  | 0
| množství = | 54
104 | M-210901258-0 | KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE | M | 70 |  | 0
| množství = | 35+35
105 | H-34113254-1 | KABEL SIL AL JADRO 1-AYKY 3x240+120/S | M | 70 |  | 0
| množství = | 70
106 | M-210101256-0 | SPOJKA KABEL 1kV SV 3x240+120 | KS | 2 |  | 0
107 | H-8595055715181 | SPOJKA KABELOVÁ VČ TRUB. KNN 3X185+95 -3X240+120MM2 | KS | 2 |  | 0
108 | M-210220021-0 | VEDENI UZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI | M | 92 |  | 0
| množství = | 34+27+14+15+2
109 | H-35443356-1 | FEZN PASKA 30X4 (0,95 kg/m) | KG | 87.4 |  | 0
| množství = | 92*0,95
110 | M-210220302-0 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | KS | 64 |  | 0
111 | H-35443084-1 | FEZN SVORKA PASKA-PASKA+MEZ [SR 2B+1] | KS | 64 |  | 0
| množství = | 64
| M21 | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl M46 | Zemní práce prováděné při externích montážích:
112 | M-460230003-0 | RYHA PRO SPOJKU KAB DO 10 KV ZEM 3 | KS | 2 |  | 0
113 | M-460500002-0 | ODDELENI KAB BET DESKOU | M | 8 |  | 0
| množství = | 4+4
114 | H-8500026122 | DESKA KRYCÍ PRO BETONOVÝ ŽLAB 500X300X45 MM | KS | 16 |  | 0
115 | M-460620006-0 | OSETI POVRCHU TRAVOU | M2 | 250 |  | 0
116 | H-00577491-1 | SMES TRAVNI STANDARD | KG | 10 |  | 0
117 | M-460030011-0 | SEJMUTI DRNU | M2 | 9.75 |  | 0
| množství = | 0,3*8+((10+2+9)*0,35)
118 | M-460620001-0 | POLOZENI DRNU | M2 | 9.75 |  | 0
| množství = | 9.75
119 | M-460300006-0 | HUTNENI ZEMINY DO 20cm | M3 | 20.11 |  | 0
| množství = | (21*0,35*0,9)+(4*0,5*1,2)+(23,5*0,35*0,6)+(22*0,35*0,8)
120 | M-460490011-0 | ZAKRYTI KAB 110 KV FOLIE PVC 22cm | M | 35 |  | 0
121 | H-GTRDSJ666 | FÓLIE VÝSTRAŽNÁ RUDÁ S BLESKEM Š. 220 MM | M | 35 |  | 0
122 | M-460200173-0 | KABEL RYHY S 35 HL 90cm ZEMINA TR 3 | M | 21 |  | 0
| množství = | 10+2+9
123 | M-460200303-0 | KABEL RYHY S 50 HL 120cm ZEMINA TR 3 | M | 4 |  | 0
124 | M-460200143-0 | KABEL RYHY S 35 HL 60cm ZEMINA TR 3 | M | 23.5 |  | 0
125 | M-460200163-0 | KABEL RYHY S 35 HL 80cm ZEMINA TR 3 | M | 22 |  | 0
| M46 | ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM |  |  |  | 0
| oddíl MTZ | Ostatní montáže:
126 | DMTZ001 | DMTZ KABEL SIL AYKYDY 1kV 3x240+120 PEVNE | M | 20 |  | 0
| POZNÁMKA: | DEMONTOVAT POUZE ODHALENÉ KABELY V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ A DEMONTOVAT KABELY ZE STÁVAJÍCÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE
| MTZ | OSTATNÍ MONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0

## REKAPITULACE #4
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : 003 ZV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
REKAPITULACE ROZPOČTU
Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA
BEZ DPH
PSV:
767 | Kovové doplňkové konstrukce | 0
| PSV CELKEM | 0
| Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0

## ROZPOČET #4
Stavba : 01/2021 - Nová transformační stanice ENVELOPA |  |  |  |  | Cenová úroveň : 2022
Objekt : 003 ZV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY |  |  |  |  | Datum zpracování :
Vyplň údaj
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Poř. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA
čís.
pol. |  |  |  |  | jednotková | celková
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
PSV:
| oddíl 767 | Kovové doplňkové konstrukce:
1 | O-76712-0 | ZAMEC KDK MTZ STEN Z DRATENYCH SITI | M2 | 5.1 |  | 0
| POZNÁMKA: | KOMPLETNÍ DODÁVKA OCELOVÉ PŘEPÁŽKY TRANSFORMAČNÍ STANICE. CENA ZAHRNUJE OCELOVÉ PROFILY JÄCKEL, PLETIVO, NÁTĚRY, ZAMNĚŘENÍ PROSTORU, DOPRAVU, MONTÁŽ NA MÍSTĚ, ZAKÁZKOVOU VÝROBU. CENY ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU. VYCHÁZET Z VÝKRESU PSV ALE NUTNO ZAMĚŘIT V MÍSTĚ.
| 767 | KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM |  |  |  | 0
|  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  | 0