## 1. část VZ
Příloha č. 4
1. Laboratorní chemikálie
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | voda | kvalita pro molekulární biologii, bez nukleas, CAS: 7732-18-5 | 1 x 1L
2 | metanol | kvalita pro HPLC, CAS: 67-56-1 | 1 x 1L
3 | glycerol | kvalita pro molekulární biologii, čistota min. 99,0%, CAS: 56-81-5 | 1 x 500 ml
4 | propidiumjodid | čistota min. 94,0%, CAS: 25535-16-4 | 1 x 25 mg
5 | DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride) | pro detekci nukleových kyselin, CAS: 28718-90-3 | 1 x 10 mg
6 | fosforečnan sodný | čistota min. 96,0%, CAS: 7601-54-9 | 500g
7 | kyselina octová | ledová, čistota min. 99,0% CAS: 64-19-7 | 1 x 1 L
8 | SDS (dodecylsíran sodný) | kvalita pro ekektroforézu, čistota min. 98,5 %, CAS: 151-21-3 | 1 x 100 g
9 | glycine | kvalita pro elektroforézu, čistota min. 99,0%, CAS: 56-40-6 | 1 x 500 g
10 | tricine | čistota min. 99,0 %, CAS: 5704-04-1 | 1 x 25 g
Celková nabídková cena za 1. část veřejné zakázky v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

## 2. část VZ
Příloha č. 4
2. Laboratorní sklo a plasty
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | špičky | špičky bez filtru, objem 10 ul, čiré, kompatibilní s pipetami typu Eppendorf, 1 balení 1000 ks | 20 balení
2 | špičky | špičky bez filtru, objem 200 ul, žluté, kompatibilní s pipetami typu Eppendorf, 1 balení 1000 ks | 20 balení
3 | špičky | špičky bez filtru, objem 1000 ul, modré, kompatibilní s pipetami typu Eppendorf, 1 balení 1000 ks | 20 balení
4 | špičky | špičky bez filtru, objem 5000 ul, čiré, kompatibilní s pipetami typu Eppendorf, 1 balení 200 ks | 20 balení
5 | mikrozkumavky | objem 0,5 ml, čiré, 1 balení 500 ks | 15 balení
6 | mikrozkumavky | objem 1,5 ml, čiré, 1 balení 500 ks | 15 balení
7 | mikrozkumavky | objem 2,0 ml, čiré, 1 balení 500 ks | 15 balení
Celková nabídková cena za 2. část veřejné zakázky v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.

## 3. část VZ
Příloha č. 4
3. Laboratorní zařízení I
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Souprava pro vertikální elektroforézu proteinů | zahrnuje zařízení pro současnou analýzu 4 vertikálních gelů, kompatibilní se systémem mini-protean, elektroforetický modul se soustavou elektrod, včetně víka s připojovacími kabely a tanku pro elektroforetický pufr | 2 ks
2 | Zařízení pro elektroforetický přenos proteinů na membrány typu "semi-dry" | přístroj pro polosuché blotování pro gely s maximálním rozměrem nejméně 24x16 cm, včetně podpůrného rámečku pro agarosové gely | 1 ks
3 | Souprava pro horizontální elektroforézu nukleových kyselin | souprava umožnující analýzu až 30 vzorků současně, včetně 15- a 20-jamkových hřebínků, UV transparentní vložky o rozměrech 15 x 10 cm, a nalévacího příslušenství pro minigely | 1 ks
4 | Souprava pro horizontální elektroforézu nukleových kyselin | souprava umožnující analýzu až 120 vzorků současně, včetně 15- a 20-jamkových hřebínků, UV transparentní vložky o rozměrech 15 x 15 cm, a nalévacího příslušenství pro gely | 1 ks
5 | Zdroj pro elektroforetický přenos proteinů | zdroj vhodný pro horizontální elektroforézu nebo vertikální elektroforézu ve formátu minigelů, výstupní hodnoty napětí min. 250 V, proud min. 400 mA, výkon min. 75 W, možnost nastavení konstantního napětí a konstantního proudu | 2 ks
6 | Zdroj pro elektroforetický přenos proteinů | zdroj vhodný pro aplikace s vysokou hodnotou proudu, výstupní hodnoty napětí min. 250 V, proud min. 3.0 A, výkon min. 300 W, možnost nastavení konstantního napětí, konstantního proudu a konstantního výkonu | 2 ks
Celková nabídková cena za 3. část veřejné zakázky v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## 4. část VZ
Příloha č. 4
4. Laboratorní zařízení II
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/množství | Nabídková cena za ks v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Laboratorní váhy | přesnost vážení min. 0,001g, rozsah vážení min. 500g | 1 ks
2 | Laboratorní váhy | přesnost vážení min. 0,01g, rozsah vážení min. 2000g | 1 ks
3 | Minicentrifuga | malá stolní centrifuga pro min. 12 mikrozkumavek, min. hodnota RCF 500 xg, bezpečnostní zastavení při otevření víka | 1 ks
4 | Laboratorní magnetická míchačka bez ohřevu | Kompaktní magnetická míchačka s nerezovou pracovní plochou, vybavena odnímatelným stojanem pro uchycení čidla, rozsah míchání min. 0-3000 rpm, objem míchané tekutiny min. 3000 ml | 1 ks
5 | Třepačka-kývačka | Kompaktní třepačka s platformou pro promývání gelů a míchání komponentů ve zkumavkách, digitální časovač s LED displejem, včetně univerzální platformy | 1 ks
6 | Inkubovaná třepačka | Inkubovaná orbitální třepačka na 2 mikrodestičky s vyhřívaným víkem, s nezávislým nastavením třepání a teploty, LCD display, rozsah třepání min. 250-1000 rpm, teplotní rozsah min. +5st nad labotarotní teplotu-100 st.C, přesnost nastavení min. 0,1 st.C, stabilita nastavení min. 0,1 st.C | 1 ks
Celková nabídková cena za 4. část veřejné zakázky v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0