# Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve výběrovém řízení v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s názvem:

č.j.: 041/KS/OVZ/2023

„PřF UP – Úprava odvětrání chemických skladů a doplnění odtahu laboratoře v objektu 17. listopadu 1192/12“

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Účet č.: 19-1096330227/0100

Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Kateřina Segeťová

tel. č.: +420 585 631 122, e-mail: katerina.segetova@upol.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Způsob zadání: výběrové řízení

Profil Zadavatele: https://zakazky.upol.cz

Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz/vz00004828.

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek Dodavatelů v rámci výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“).

Tato veřejná zakázka se však neřídí tímto Zákonem.

Tato výzva obsahuje veškeré zadávací podmínky pro zadání veřejné zakázky, které jsou zároveň uveřejněny v plném rozsahu na profilu Zadavatele (dále jen „Výzva“).

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na https://zakazky.upol.cz.

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést tzv. registraci dodavatele v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele odpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: https://zakazky.upol.cz. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Kateřina Segeťová, e-mail: katerina.segetova@upol.cz).

# Předmět veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě odvětrání chemických skladů č. P1.009 a P1.010 a doplnění odtahu laboratoře č. 3.068 umístěné v objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc, Česká republika. Součástí veřejné zakázky je doprava do místa plnění, likvidace vzniklých odpadů a vypracování dokumentace skutečného provedení plnění veřejné zakázky.

1.1.1 Úprava odvětrání chemických skladů

Navýšení kapacity odvětrání chemických skladů č. P1.009 a P1.010. Zařízení M15.2, které zajišťuje odtah ze skladů, bude sklady provětrávat trvale požadovanou dvojnásobnou výměnou vzduchu. Stávající rozvody budou ponechány, případně upraveny. Stávající regulační prvky budou nově zregulovány na dvojnásobnou výměnu vzduchu.

Pro požadavek na zvýšené odvětrání budou do skladů č. P1.009 a P1.010 navíc instalovány dva nové ventilátory, které budou zajišťovat minimálně desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu oproti současnému stavu. Při vstupu do šachty budou instalovány požární klapky ve vyhotovení do nevýbušného prostředí. Odtahové ventilátory budou plastové a také ve vyhotovení do nevýbušného prostředí. Veškeré rozvody, mimo požární klapky, budou z plastu.

Přívodní vzduchotechnická jednotka bude spřažena s chodem nových ventilátorů a stávajícím zařízením. Stávající motor je dvou-otáčkový s nedostatečným výkonem, bude proto provedena adekvátní výměna vzduchotechnické jednotky za novou s větším výkonem. Ventilátor bude posílen na Vp=2200 m3/h a tlakové ztráty 350 Pa.

Zvýšené odvětrání zadá uživatel přes tlačítko, které bude viditelně umístěné na chodbě nebo je zajištěno systémem detekce plynů I. a II. stupně nebo přes EPS.

Provedení stavebních úprav spočívajících v provedení otvorů pro prostupy rozvodů včetně zapravení a odklizení sutě.

1.1.2 Doplnění odtahu laboratoře 3.068

Do laboratoře č. 3.068 bude nově instalována skříň na uskladnění oxidu uhelnatého a vodíku. Stávající mobilní odtah, který je zaústěn do potrubí odtahu z digestoře, je nevyhovující. Potrubí Dodavatel demontuje a zaslepí až k digestoři. Nově bude instalován plastový ventilátor v provedení do výbušného prostředí umístěný na střeše. Ventilátor bude opatřen frekvenčním měničem, který bude uložen do skříně s ostatními FM na střeše. Zařízení bude zajišťovat trvalé odvětrání skříňky, část vzduchu se bude odvádět přímo ze skříňky, část z laboratoře nad skříňkou. Odtah z centrální vzduchotechnické jednotky bude do laboratoře ponížen o množství vzduchu trvalého odvětrání, aby v laboratoři nedocházelo k podtlaku. Veškeré rozvody budou provedeny z plastu. V případě zvýšené koncentrace plynu dojde ke zvýšení odtahového množství na dvojnásobek.

Součástí bude i montáž čidel pro hlídání koncentrace plynů a realizační projektová dokumentace detekce plynů.

Dvoustupňová ochrana (I. stupeň – napojení na světelnou a zvukovou signalizaci, zvýšení odtahu množství vzduchu, a II. stupeň – napojení na světelnou a zvukovou signalizaci a EPS – vyhlášení stavu nebezpečí) a napojení na systém MaR a EPS.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena přílohou č. 4 této Výzvy – projektová dokumentace a přílohou č. 5 této Výzvy – Soupis prvků s výkazem výměr (zpracoval SUBTECH, s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 29352819, v 06-09/2020 a Michal Svoboda, Hněvotín 238, 783 47 Hněvotín, IČO: 050 52 980 a ALFAPROJEKT Olomouc,a.s., Tylova 4, Olomouc IČ 25849280 v 03/2021).

## Technické podmínky

Předmět plnění veřejné zakázky bude prováděn dle platných právních předpisů České republiky a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN EN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.

Tato Výzva obsahuje technické podmínky, kterými se rozumí charakteristiky a požadavky na stavební práce stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlené Zadavatelem.

Technické požadavky jsou uvedeny v projektové dokumentaci v příloze č. 4 této Výzvy.

Veškerá dodávaná zařízení a díly musí být nové, nerepasované a plně funkční bez dalších dodatečných nákladů Zadavatele.

Dodavatel poskytne na předmět plnění veřejné zakázky komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že bude dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Dodavatel poskytne záruku za jakost díla podle předchozí věty do uplynutí 36 měsíců od okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel ocenil a předložil v rámci své nabídky všechny položky stanovené v soupisu prvků s výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha č. 5, a to kompletně všech položek.

Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění všech položek v soupisu prvků s výkazem výměr.

Dodavatel v oceňovaném soupisu prvků s výkazem výměr žádné položky nevynechá, nepřidá, ani nesloučí a žádná položka nebude oceněna „0“.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.025.000,00 Kč bez DPH.

## Doba plnění veřejné zakázky

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení výběrového řízení.

Zahájení plnění:

- ihned po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

Dokončení a předání plnění

Termín dokončení všech prací je do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy, přičemž Dodavatel bude postupovat po celcích odpovídajících jednotlivým částem plnění veřejné zakázky. Součástí předání bude průvodní dokumentace obsahující dodané materiály, zkoušky, školení, a Dodavatel předá Zadavateli dokumentace skutečného provedení plnění veřejné zakázky.

Předání a převzetí realizační projektové dokumentace detekce čidel

- Dodavatel předá Zadavateli do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy realizační projektovou dokumentaci detekce čidel dle čl. 1 odst. 1.1 bod 1.1.2 této Výzvy. Zadavatel provede kontrolu navrženého řešení a pokud budou nalezeny nesrovnalosti, vrátí PD k dopracování.

## Místo plnění

Budova Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 1849, obec Olomouc, kat. území Olomouc–město.

## Odpovědné zadávání

a) Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

b) Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách. Dodavatel se zaváže k povinnosti nepoužívat žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Dodavatel je povinen zajistit ekologickou likvidaci všech obalů a dalších materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění.

1.7. Ostatní podmínky veřejné zakázky

Pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

# Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Zadavatel umožňuje všem Dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění je možná po dohodě s panem Filipem Zlámalem, tel.: +420 585 634 035, mobil: +420 775 902 489, email: filip.zlamal@upol.cz.

# Obchodní a platební podmínky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat závazné obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem (doplní Dodavatel). Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu o dílo Dodavatel označí jako návrh smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

# Kvalifikace Dodavatelů

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci, v opačném případě bude vyloučen z výběrového řízení.

Kvalifikaci prokáže Dodavatel, který prokáže splnění

- základní způsobilosti,

- profesní způsobilosti,

- technické kvalifikace.

## Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.

## Prokázání profesní způsobilosti

Profesní způsobilost prokáže Dodavatel, který předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“.

## Prokázání technické kvalifikace

### K prokázání technické kvalifikace Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních prací poskytnutých Dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení obsahující min. jednu stavební práci obdobného charakteru, včetně kopie osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnější z těchto prací, přičemž zakázkou obdobného charakteru se rozumí stavební práce, jejíž součástí byla úprava, rekonstrukce nebo doplnění vzduchotechniky v objemu minimálně 300.000,00 Kč bez DPH u každé z nich.

### Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude Dodavatel (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součástí také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

# Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Zadavatel nebude provádět hodnocení, pokud by měl hodnotit nabídku jediného dodavatele.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná, předložená Dodavatelem na základě této Výzvy vč. příloh. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Cena za dílo bude cena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s prováděním díla zahrnující zejména, nikoliv však výlučně veškeré stavební, technologické a projektové práce, činnosti, dodávky, pomocné konstrukce, vedlejší náklady, rizika, zisk, inženýrskou činnost, finanční vlivy atp.

Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené pro realizaci veřejné zakázky s výjimkou uvedenou ve smluvních podmínkách Zadavatele. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny nejsou přípustné.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky – příloha č. 1 této Výzvy,

- Uvedením celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH do návrhu smlouvy – příloha č. 3 této Výzvy,

  - Podrobnou kalkulací nabídkové ceny – oceněný soupis prvků s výkazem výměr – příloha č. 5 této Výzvy.

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena Dodavatele uvedená v krycím listu a v návrhu smlouvy musí být shodná s celkovou cenou díla, uvedenou v oceněném soupisu prvků s výkazem výměr, a to i s haléři bez zaokrouhlování.

V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu nabídky, nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy či oceněném soupisu prvků s výkazem výměr, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy.

# Podání nabídek

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne 25. 05. 2023 v 09:00 hod.

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na	https://zakazky.upol.cz/vz00004828.

## Otevírání nabídek

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu Zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá Zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

# Varianty nabídek

Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek.

# Obsah a forma nabídky

## Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- Vyplněný krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a nabídkovou cenou (příloha č. 1 této Výzvy),

- doklady k prokázání splnění kvalifikace:

- čestné prohlášení k prokázání kvalifikace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele (příloha č. 2 této Výzvy),

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,

- doklady prokazující splnění technické kvalifikace,

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, zpracovaný v souladu s touto Výzvou (příloha č. 3 této Výzvy),

- kompletně oceněný soupis prvků s výkazem výměr (příloha č. 5 této Výzvy).

## Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel takového Dodavatele z výběrového řízení vyloučí.

Nabídka bude podána písemně v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce.

# Požadavky na osobu Dodavatele

10.1	Požadavky vyplývající ze zákona č. 159/2006 Sb.:

Zadavateli je zakázáno dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, zadat veřejnou zakázku dodavateli, který je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Z tohoto důvodu Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že není dodavatelem, na kterého by se shora uvedený zákaz vztahoval. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

10.2	Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby čestně prohlásil, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel, není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení ani není jinak sankcionovanou osobou. Dodavatel ve své nabídce proto předloží čestné prohlášení viz příloha č. 2 této Výzvy.

# Poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek a změna nebo doplnění zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být podána v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení zadávacích podmínek ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne obdržení žádosti, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vysvětlení zadávacích podmínek (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může poskytnout Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Zadávací podmínky obsažené v této Výzvě může Zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek Zadavatel poskytne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# Uveřejnění oznámení o vyloučení Dodavatele nebo oznámení o výběru Dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení Dodavatele jeho uveřejněním na profilu Zadavatele. V takovém případě se oznámení o vyloučení Dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na svém profilu Zadavatele oznámení o výběru Dodavatele. V takovém případě se oznámení o výběru Dodavatele bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.

V těchto případech se výše uvedená oznámení považují za doručená okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele. Oznámení nebudou zasílána poštou.

# Poskytnutí Výzvy k podání nabídek

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k této Výzvě v plném rozsahu, včetně všech příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese Profilu Zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

# Ostatní podmínky

## Práva Zadavatele

### Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky,

- ověřit údaje v nabídce,

- odmítnout všechny nabídky,

- zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy bez udání důvodu,

- nepodstatnou měrou snížit rozsah plnění veřejné zakázky bez udání důvodu.

## 14.2	Ochrana osobních údajů

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky výběrového řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace výběrového řízení dle Zákona. Zadavatel může v rámci realizace výběrového řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad FO podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci výběrového řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména Zákona. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla Zadavatele.

## Přílohy

## Nedílnou součástí této Výzvy jsou přílohy:

Příloha č. 1   	Krycí list nabídky

Příloha č. 2    	Vzor čestného prohlášení o Dodavatele

Příloha č. 3		Závazné obchodní a platební podmínky

Příloha č. 4		Projektová dokumentace

Příloha č. 5		Soupis prvků s výkazem výměr

Veškeré podklady jsou dostupné v elektronické podobě.

V Olomouci dne 16. 05. 2023

………………………………………..

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Příloha č. 1 Výzvy

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve výběrovém řízení |
| Název: | „PřF UP – Úprava odvětrání chemických skladů a doplnění odtahu laboratoře v objektu 17. listopadu 1192/12“ |
| Zadavatel |
| Název: | Univerzita Palackého v Olomouci |
| Sídlo: | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc |
| Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele: | prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. |
| Dodavatel |
| Název: | (doplní Dodavatel) |
| Sídlo/místo podnikání: | (doplní Dodavatel) |
| Tel./fax: | (doplní Dodavatel) |
| E-mail: | (doplní Dodavatel) |
| IČO: | (doplní Dodavatel) | DIČ: | (doplní Dodavatel) |
| Osoba oprávněná jednat za Dodavatele: | (doplní Dodavatel) |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | (doplní Dodavatel) |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby jednat za Dodavatele: | (doplní Dodavatel) |
| Titul, jméno, příjmení: | (doplní Dodavatel) |

Příloha č. 2 Výzvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

pro účast ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s názvem:

„PřF UP – Úprava odvětrání chemických skladů a doplnění odtahu laboratoře v objektu 17. listopadu 1192/12“

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že Dodavatel (doplní Dodavatel), se sídlem (doplní Dodavatel), IČO: (doplní Dodavatel):

- splňuje základní způsobilost, a tedy je způsobilým Dodavatelem, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

- splňuje profesní způsobilost

- v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky – předmět podnikání: „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“.

Předmětné výpisy a doklady přikládá Dodavatel v kopii.

- splňuje technickou kvalifikaci, kterou Zadavatel požadoval v čl. 4 odst. 4.3 Výzvy a předkládá následující seznam stavebních prací poskytnutých Dodavatelem za posledních 5 let, ke kterým je povinen doložit osvědčení o řádném plnění nejvýznamnější z těchto stavebních prací:

| Zakázka č. 1 |
| --- |
| Objednatel |  |
| Název zakázky |  |
| Popis zakázky a rozsah (podrobný pro ověření požadavku Zadavatele) |  |
| Doba plnění zakázky (od – do měsíc / rok) |  |
| Objem zakázky v Kč bez DPH |  |
| Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, kontakt) |  |

Pozn.: Dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky a tabulky.)

- Prohlášení k prokázání o neexistenci střetu zájmů:

Dodavatel tímto prohlašuje neexistenci střetu zájmů, a to vzhledem jak k:

- dikci dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění, tj. Dodavatel prohlašuje, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, není dodavatelem dle dikce § 4b tohoto zákona, tak k

- dikci ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, tedy potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen statutárního orgánu Zadavatele, statutární orgán Zadavatele, člen řídicího orgánu Zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky.

- Prohlášení ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2006):

Dodavatel prohlašuje, že on sám ani dodavatel, se kterým případně podává společnou nabídku, ani jeho poddodavatel, není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU v přílohách těchto nařízení ani není jinak sankcionovanou osobou.

Dodavatel dále prohlašuje, že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU.

Podpisem tohoto prohlášení Dodavatel potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto čestném prohlášení v plném rozsahu.

V (doplní Dodavatel) dne (doplní Dodavatel)

(doplní Dodavatel)

____________________________

podpis oprávněné osoby za Dodavatele

(doplní Dodavatel)

Příloha č. 3 Výzvy

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy Dodavatele musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel:				Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:	Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

rektor:		prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	bude doplněno před podpisem této Smlouvy

IČO:		61989592

DIČ:		CZ61989592

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.:		19-1096330227/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:	(doplní Dodavatel)

se sídlem:		(doplní Dodavatel)

IČO:			(doplní Dodavatel)

DIČ:			(doplní Dodavatel)

statutární orgán:	(doplní Dodavatel)

zapsán v obchodním rejstříku	 vedeném (doplní Dodavatel) soudem v (doplní Dodavatel),

oddíl (doplní Dodavatel),

vložka (doplní Dodavatel)

bankovní spojení:                      	(doplní Dodavatel)

číslo účtu: 		(doplní Dodavatel)

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 	 	  (doplní Dodavatel)

(dále jen „Zhotovitel“)

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „PřF UP – Úprava odvětrání chemických skladů a doplnění odtahu laboratoře v objektu 17. listopadu 1192/12“ vybrán jako dodavatel pro tuto veřejnou zakázku.

I.

Definice

- Podle této Smlouvy:

  - „Cena za dílo“ znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

  - „Úprava odvětrání chemických skladů“ se pro účely této Smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s dodávkou části I. předmětu Díla, vč. zabezpečení dopravy a montáže části I. předmětu Díla do Místa plnění a všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení části I. předmětu Díla do užívání.

  - „Doplnění odtahu laboratoře“ se pro účely této Smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s dodávkou části II. předmětu Díla, vč. zabezpečení dopravy a montáže části II. předmětu Díla do Místa plnění a všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení části II. předmětu Díla do užívání.

  - „Norma“ znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.

  - „Podstatné porušení Smlouvy“ nebo „Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy“ znamená podstatné porušení Smlouvy označené takto ve Smlouvě s právními následky ve smyslu ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jestliže budou splněny podmínky § 2002 a násl. občanského zákoníku.

  - „Protokol o předání a převzetí Díla“ znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla, potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele ve stavu úplného dokončení.

  - „Předání a převzetí Díla“ znamená okamžik protokolárního předání Díla Objednateli po úplném dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí Díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.

  - „Seznam Vad Díla“ znamená písemný soupis všech zjevných Vad Díla identifikovaných Zástupcem Objednatele. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad požadované Objednatelem.

  - „Smlouva“ znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.

  - „Účastníci“ znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.

  - „Vada Díla“ znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.

  - „Vada provádění“ znamená skutečnost, že provedení Díla v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Zástupce Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání místa plnění Zhotoviteli do Předání a převzetí Díla Objednateli. Toto oznámení považují smluvní strany za upozornění ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, kdy může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem, přičemž neučiní-li tak Zhotovitel ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku.

  - „Záruční doba“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.

  - „Zástupce Objednatele“ znamená osobu určenou Objednatelem v záhlaví této Smlouvy, která je oprávněna k převzetí Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality Díla a která zajišťuje dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku. Uděluje závazné pokyny Zhotoviteli při provádění Díla, sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působí k odstranění závad, zejm. Vad provádění při provádění Díla, to vše v rámci práv a povinností stanovených jí v jednotlivých ujednáních této Smlouvy.

- Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku.

II.

Předmět Smlouvy

- Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě specifikované touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Daň z přidané hodnoty bude hrazena ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

- Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v úpravě odvětrání chemických skladů č. P1.009 a P1.010 a doplnění odtahu laboratoře č. 3.068, umístěné v objektu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc, Česká republika. Součástí je doprava do místa plnění, likvidace vzniklých odpadů a vypracování dokumentace skutečného provedení předmětu díla.

- Předmět díla je dělen na dvě části:

  - Část I. – Úprava odvětrání chemických skladů

Navýšení kapacity odvětrání chemických skladů č. P1.009 a P1.010. Zařízení M15.2, které zajišťuje odtah ze skladů, bude sklady provětrávat trvale požadovanou dvojnásobnou výměnou vzduchu. Stávající rozvody budou ponechány, případně upraveny. Stávající regulační prvky budou nově zregulovány na dvojnásobnou výměnu vzduchu.

Pro požadavek na zvýšené odvětrání budou do skladů č. P1.009 a P1.010 navíc instalovány dva nové ventilátory, které budou zajišťovat minimálně desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu oproti současnému stavu. Při vstupu do šachty budou instalovány požární klapky ve vyhotovení do nevýbušného prostředí. Odtahové ventilátory budou plastové a také ve vyhotovení do nevýbušného prostředí. Veškeré rozvody, mimo požární klapky, budou z plastu.

Přívodní vzduchotechnická jednotka bude spřažena s chodem nových ventilátorů a stávajícím zařízením. Stávající motor je dvou-otáčkový s nedostatečným výkonem, bude proto provedena adekvátní výměna vzduchotechnické jednotky za novou s větším výkonem. Ventilátor bude posílen na Vp=2200 m3/h a tlakové ztráty 350 Pa.

Zvýšené odvětrání zadá uživatel přes tlačítko, které bude viditelně umístěné na chodbě nebo je zajištěno systémem detekce plynů I. a II. stupně nebo přes EPS.

Provedení stavebních úprav spočívajících v provedení otvorů pro prostupy rozvodů včetně zapravení a odklizení sutě.

  - Část II. – Doplnění odtahu laboratoře 3.068

Do laboratoře č. 3.068 bude nově instalována skříň na uskladnění oxidu uhelnatého a vodíku. Stávající mobilní odtah, který je zaústěn do potrubí odtahu z digestoře, je nevyhovující. Potrubí Zhotovitel demontuje a zaslepí až k digestoři. Nově bude instalován plastový ventilátor v provedení do výbušného prostředí umístěný na střeše. Ventilátor bude opatřen frekvenčním měničem, který bude uložen do skříně s ostatními FM na střeše. Zařízení bude zajišťovat trvalé odvětrání skříňky, část vzduchu se bude odvádět přímo ze skříňky, část z laboratoře nad skříňkou. Odtah z centrální vzduchotechnické jednotky bude do laboratoře ponížen o množství vzduchu trvalého odvětrání, aby v laboratoři nedocházelo k podtlaku. Veškeré rozvody budou provedeny z plastu. V případě zvýšené koncentrace plynu dojde ke zvýšení odtahového množství na dvojnásobek.

Součástí bude i montáž čidel pro hlídání koncentrace plynů a realizační projektová dokumentace detekce plynů.

Dvoustupňová ochrana (I. stupeň – napojení na světelnou a zvukovou signalizaci, zvýšení odtahu množství vzduchu, a II. stupeň – napojení na světelnou a zvukovou signalizaci a EPS – vyhlášení stavu nebezpečí) a napojení na systém MaR a EPS.

Předmětem Díla podle této Smlouvy (dále jen „Předmět Díla“) je úprava odvětrání chemických skladů a doplnění odtahu laboratoře podle specifikace uvedené v projektové dokumentaci - zpracoval SUBTECH, s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 29352819, v 06-09/2020 a Michal Svoboda, Hněvotín 238, 783 47 Hněvotín, IČO: 050 52 980 a ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Tylova 4, Olomouc IČ 25849280 v 03/2021, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“).

- Zhotovitel se zavazuje konzultovat provedení a technické detaily Díla předem se Zástupcem Objednatele.

- Zhotovitel je povinen Dílo provádět v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 1849, obec Olomouc, kat. území Olomouc – město.

III.

Doba plnění a předání Díla

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž Zhotovitel bude postupovat po celcích odpovídající jednotlivým částem plnění veřejné zakázky. Součástí předání bude průvodní dokumentace obsahující dodané materiály, zkoušky, školení, a Zhotovitel předá Objednateli dokumentace skutečného provedení předmětu díla.

- Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy realizační projektovou dokumentaci detekci čidel dle čl. II odst. 3 bod 3.2 této Smlouvy. Zástupce Objednatele provede kontrolu navrženého řešení a pokud budou nalezeny nesrovnalosti, vrátí PD k dopracování.

- O provedení Díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla. V případě, že Dílo bude vykazovat při přebírání Díla vady, je Objednatel oprávněn podle své volby odmítnout převzetí Díla, převzít Dílo s výhradami podle § 2605 občanského zákoníku, nebo v tomto protokolu oznámit Vady Díla, popř. vč. volby nároku z vadného plnění, ve smyslu čl. XII. této Smlouvy.

- Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě dle odst. 1 za podstatné porušení Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny před zamýšleným předáváním celého Díla vyzvat písemně Zástupce Objednatele ke kontrole úplného dokončení předávaného Díla a nejpozději ke dni předání Díla předat oprávněné osobě Objednatele ve věcech technických tyto dokumenty:

  - dokumentace skutečného provedení předmětu díla ve smyslu čl. II. odst. 3. této Smlouvy, to vše v souladu se stavem Díla ke dni předání a převzetí Díla,

  - základní pokyny pro uživatele předmětu Díla vč. popisu běžných údržbových postupů pro technická zařízení a výrobky, které jsou součástí předávaného Díla, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, originály revizních zpráv, katalogové listy apod.,

  - seznam technického vybavení a výrobků

  - originály montážního deníku ve smyslu čl. X. této Smlouvy.

- Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

IV.

Cena za dílo

- Cena za Dílo činí (doplní Dodavatel) Kč bez DPH. Zhotovitel je / není (doplní Dodavatel) plátce DPH.

- Cena za dílo je členěna za jednotlivé části Díla dle čl. II. odst. 3 Smlouvy takto:

Cena za část Díla dle čl. II odst. 3 bod 3.1 činí (doplní Dodavatel) v Kč bez DPH; a

Cena za část Díla dle čl. II odst. 3 bod 3.2 činí (doplní Dodavatel) v Kč bez DPH.

- Cena za dílo je stanovena jako cena pevná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Cena za dílo může být měněna pouze datovanými písemnými pořadově číslovanými dodatky k této Smlouvě.

- Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a zisk Zhotovitele, je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude Zhotoviteli jednorázově uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) na částku odpovídající ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, jehož součástí bude protokol o předání a převzetí Díla.

- Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel vždy doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedených v záhlaví této Smlouvy.

- Daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.

- Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem vždy účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

- Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zákoníku. Nepoužije se ani ustanovení § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy na Cenu díla.

- Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

VI.

Předání Místa plnění

- Zástupce Objednatele je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí Místa plnění ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Místo plnění od Objednatele převzít nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí Místa plnění od Zástupce Objednatele; nepřevzetí Místa plnění bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

- Zhotovitel a Zástupce Objednatele vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Místa plnění. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Místa plnění ověřit prohlídkou jeho stav s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen informovat Zástupce Objednatele neprodleně po výše uvedené prohlídce.

- Zhotovitel odpovídá za prostory Místa plnění od okamžiku podpisu protokolu o předání Místa plnění až do úplného Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Místě plnění po dni Předání a převzetí Díla, Zhotovitel odpovídá za Místo plnění až do okamžiku úplného ukončení své činnosti v Místě plnění.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit Místo plnění a uvést je do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu nejpozději v den protokolárního Předání a převzetí Díla. O vyklizení Místa plnění a o jejím uvedení do výše uvedeného stavu bude Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele sepsáno samostatné potvrzení.

VII.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Místu plnění

- Zhotovitel bude používat Místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněnému Zástupci přístup na Místo plnění.

- Zhotovitel je na převzatém Místě plnění povinen dodržovat pořádek.

VIII.

Další povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Zástupce Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.

- Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, nerepasovaná a plně funkční bez dalších dodatečných nákladů Objednatele.

- Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení:

  - Materiál, výrobky a technické vybavení použité na Díle (dále jen „materiál“, „výrobek“ a „technické vybavení“ nebo jejich uvedení v plurálu) musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.

  - Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa.

- Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na Místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

- Zhotovitel je povinen zajistit úklid, odvoz z místa plnění a ekologickou likvidaci všech obalů a dalších materiálů používaných při provádění Díla v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy.

IX.

Povinnosti Objednatele

- Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo Cenu za dílo, jak je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

X.

Zprávy a záznamy Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla.

- Zhotovitel je povinen vést montážní deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen v montážním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu montážních činností při provádění Díla.

- V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze jím k tomu písemně pověření zástupci. Zhotovitel je povinen strany v montážním deníku číslovat. Záznamy v montážním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.

- Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii montážního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

- Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním Zástupci Objednatele.

XI.

Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

- Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru příslušných částí Místa plnění během provádění Díla po celou dobu provádění Díla do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

XII.

Záruka za jakost, servis a Vady Díla

- Zhotovitel poskytuje na předmět Díla komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že bude Dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla podle předchozí věty do uplynutí 36 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

- Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě.

- Oznámení Vady Díla Objednatelem bude prováděno písemně a doručováno zejména elektronickou poštou nebo na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky, v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky.

- Objednatel je oprávněn oznámit vady Předmětu Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. III. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době podle odst. 1 tohoto článku.

- Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu Díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy, ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na jedné listině. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Předmětu Díla ve lhůtě:

  - Do 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,

  - Do 15 pracovních dnů od oznámení vady u ostatních vad nebránících řádnému užívání Díla.

- Záruční doba neběží po dobu od oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění.

XIII.

Utvrzení závazku

- Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

  - V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle této Smlouvy způsobem označeným v této Smlouvě jako Podstatné porušení, s výjimkou takových porušení, která jsou uvedena samostatně níže v tomto článku, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každé takové porušení.

  - V případě nedodržení termínu plnění uvedeného v čl. III. odst. 1 a 2 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny díla v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.

  - Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XII. odst. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ samostatně.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení Zhotoviteli.

- Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

- Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla dle této Smlouvy.

XIV.

Všeobecná ujednání

- Veškerá komunikace vedená v průběhu plnění Smlouvy mezi Účastníky bude vedena v českém nebo slovenském jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Případné úřední překlady z cizího (jiného než slovenského) jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese Zhotovitel.

- Účastníci se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla.

- Účastníci se zavazují, že budou v souvislosti s realizací Smlouvy dodržovat písemnou formu komunikace.

- V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko Objednatele k provádění Díla, sdělí mu je Objednatel do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel nevyhradí jinak.

XV.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

XVI.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

- Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho poddodavatele, vztahují mezinárodní sankce.

- Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

- Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

- Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prvků a výkaz výměr Zhotovitele ze dne (doplní Dodavatel)

V Olomouci, dne				V (doplní Dodavatel), dne (doplní Dodavatel)

(doplní Dodavatel)

…………………………………………                       ……………………………………………..

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.		      (doplní Dodavatel)

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

# Footnotes

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. (Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.)