## Rekapitulace
Rekapitulace stavebních dílů
Stavba: | PřF UP - Úpravy VZT, doplnění chlazení a elektroinstalace
Objekt: | 17. listopadu 1192/12
Popis |  | Cena celkem [Kč bez DPH]
I. Část plnění: „PřF UP – Doplnění chlazení a úprava digestoří v laboratořích 3.026 a 3.027 ve 3.NP" |  | 0
Elektroinstalace - silnoproud |  | 0
MaR |  | 0
ZTI |  | 0
Chlazení |  | 0
II. Část plnění: „PřF UP – Odvětrání chemických skladů 1.PP" |  | 0
Zařízení č. 15.01 - Přívodní VZT jednotka |  | 0
Zařízení č. 15.02 - Odvodní ventilátor |  | 0
Zařízení č. 15.05 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.010 |  | 0
Zařízení č. 15.06 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.019 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
III. Část plnění: „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068" |  | 0
1.1 - VZT |  | 0
1.2 - MaR |  | 0
1.3 - EPS |  | 0
1.4 - Detekce plynů |  | 0
1.5 - Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
Celkové náklady [Kč bez DPH] |  | 0

## I.část_ELE - Silnoproud
Rozpočet stavby Elektroinstalace - silnoproud
Stavba: „PřF UP – Doplnění chlazení a úprava digestoří v laboratořích 3.026 a 3.027 ve 3.NP objektu 17.listopadu 1192/12
Objekt: 17. listopadu 1192/12 - 779 00 Olomouc
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
1 | ELE0001 | Uprava rozvaděče R3.5 | ks | 1 |  | 0
v.č. D.1.4.5.002,101,102
Vč.montáže,doplňků,konstr.návrhu u výrobce,nastavení,vyzkoušení,zprac.dokumentace, dopravy
1
2 | ELE0002 | Rozvaděč R3.5.1 | ks | 1 |  | 0
v.č. D.1.4.5.002,101,102
Vč.montáže,doplňků,konstr.návrhu u výrobce,nastavení,vyzkoušení,zprac.dokumentace, dopravy
1
3 | ELE0003 | Krabice rozvodná IP66 UV odolná s DIN lištou vybavená 1N přepěťovou ochrannou T1+T2, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
2
4 | ELE0004 | Zásuvka modul 45x45 bílá, vč. montáže | ks | 23 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
23
5 | ELE0005 | Zásuvka modul 45x45 červená, vč. montáže | ks | 16 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
16
6 | ELE0006 | Datová zásuvka RJ45 cat.6 1modul do parapetního kanálu, vč. montáže | ks | 12 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
12
7 | ELE0007 | Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
1
8 | ELE0008 | Svorkovnice pro místní pospojování nástěnná 250x220 , vč. montáže | ks | 1 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
1
9 | ELE0009 | Zemnící šroub k připojení pospojování, vč. montáže | ks | 10 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
10
10 | ELE0010 | Svorka k pospojování, vč. montáže | ks | 10 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
10
11 | ELE0011 | Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150, vč. montáže | ks | 3 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
3
12 | ELE0012 | Trubka zvlněná střední zatížení 20 UV stabilní, vč. montáže | m | 50 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
50
13 | ELE0013 | Lišta vkládací plast 24/22, vč. montáže | m | 10 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
10
14 | ELE0014 | Kanál instalační, kanál s víkem plast 170/70, vč. montáže | m | 30 |  | 0
'v.č. D.1.4.5.101
25
15 | ELE0015 | Kabel CYKY, 3x2,5 vč. montáže | m | 156 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
156
16 | ELE0016 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, a1, d1, 3x2,5 vč. montáže | m | 234 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
234
17 | ELE0017 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, a1, d1, 5x2,5 vč. montáže | m | 26 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
26
18 | ELE0018 | Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, a1, d1, 5x16 vč. montáže | m | 26 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
26
19 | ELE0019 | Kabel pryžový H07RN-F 3x6 vč. montáže | m | 60 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
60
20 | ELE0020 | Vodič H07V-R (CY) 16 vč. montáže | m | 30 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
30
21 | ELE0021 | Vodič H07V-U (CY) 4 vč. montáže | m | 100 |  | 0
v.č. D.1.4.5.101, 102, D.1.4.5.002
100
22 | ELE0022 | Revize | h | 10 |  | 0
10
23 | ELE0023 | Průzkumné práce celkem | h | 5 |  | 0
5
24 | ELE0024 | Demontáž stávajících rozvaděčů, svítidel, elektrozařízení | h | 24 |  | 0
16
25 | ELE0025 | Úpravy ve stávající elektroinstalace | h | 20 |  | 0
16
26 | ELE0026 | Likvidace odpadu celkem | ks | 1 |  | 0
1
27 | ELE0027 | Práce nepředvídané, neobsažené v cenících | hod | 10 |  | 0
40
28 | ELE0028 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0
1
29 | ELE0029 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 50 |  | 0
6
30 | ELE0030 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 20 |  | 0
20
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## I.část_ELE - Silnoproud_specif.
Specifikace Elektroinstalace - silnoproud
Stavba: „PřF UP – Doplnění chlazení a úprava digestoří v laboratořích 3.026 a 3.027 ve 3.NP objektu 17.listopadu 1192/12
Objekt: 17. listopadu 1192/12 - 779 00 Olomouc
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství
Úprava rozvaděče R3.5
|  | Jistič instalační 10kA, 63B/3 | ks | 1
|  | Montáž instalačního jističe 3P | ks | 1
|  | Vývodka | ks | 1
|  | Certifikace rozváděče | ks | 1
Rozvaděč R3.5.1
velkoobsahová rozvodnice nástěnná Jmenovitý proud systému: do 125A Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce, určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty, skříň je kompletně vybavená, včetně svorkovnice N a PE. Dveře plechové neprůhledné. Rozteč nosných lišt 125 mm. Nástěnné provedení, hloubka skříně je 161 mm.
|  | Skříň pro modulové přístroje IP44 tř.II, 2x3x12TE | ks | 1
|  | Odpínač OT 63/3 | ks | 1
|  | Jistič instalační 10kA, 16C/1 | ks | 8
|  | Jistič instalační 10kA, 40D/1 | ks | 4
|  | Chránič 40/3N/0,03-A | ks | 1
|  | Chránič 10kA, 16C/1N/0,03-A | ks | 4
|  | Chránič 10kA, 16C/3N/0,03-A | ks | 1
|  | Vývodka | ks | 20
|  | Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako % přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k rozváděči | ks | 1
|  | Doprava rozvaděče na stavbu | ks | 1
Přístroje
položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
domovní spínače jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
Kabelové žlaby
Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí doplňků na stěnu nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)

## I.část_MaR
Rozpočet stavby MaR
Stavba: „PřF UP – Doplnění chlazení a úprava digestoří v laboratořích 3.026 a 3.027 ve 3.NP objektu 17.listopadu 1192/12
Objekt: 17. listopadu 1192/12 - 779 00 Olomouc
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
|  | R.MAR3.026 |  |  |  | 0
1 | materiál | Doplnění rozvaděče: relé, svorky, úpravy v rozvaděči, zapojení řídicího systému … | ks | 1 |  | 0
2 |  | Montáž Doplnění rozvaděče | ks | 1 |  | 0
3 | materiál | Kabel JYTY 4Dx1 | m | 30 |  | 0
4 |  | Montáž Kabel JYTY 4Dx1 | ks(m) | 30 |  | 0
5 | materiál | Kabel JYTY 2x1 | m | 60 |  | 0
6 |  | Montáž Kabel JYTY 2x1 | ks(m) | 60 |  | 0
7 | materiál | Lišty a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
8 |  | Montáž Lišty a pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
9 |  | Protipožární ucpávky | ks | 1 |  | 0
10 |  | Sw pro ŘS AMIT včetně oživení | hod | 3 |  | 0
11 |  | Doplnění do stávající vizualizace | hod | 3 |  | 0
12 |  | Komplexní zkoušky | hod | 5 |  | 0
13 |  | Doprava | ks | 1 |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## I.část_ZTI
Rozpočet stavby ZTI
Stavba: | „PřF UP – Doplnění chlazení a úprava digestoří v laboratořích 3.026 a 3.027 ve 3.NP objektu 17.listopadu 1192/12
Objekt: | 17. listopadu 1192/12
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
|  | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
1 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 0.3 |  | 0
|  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
2 | 342263513R00 | Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm | ks | 3 |  | 0
3 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 13 |  | 0
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
4 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm | ks | 4 |  | 0
5 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 mm + dodávka média. Dle ČSN75 6760 | m | 13 |  | 0
6 | KS01 | Trasování splaškové kanalizace | ks | 3 |  | 0
7 | ZTI_01 | Hadicová spona nerezová 32-50 mm | ks | 5 |  | 0
8 | ZTI_02 | Požární ucpávka - zpevňující požární páska +požární tmel (do DN32) (EI60) D+M | ks | 1 |  | 0
Protipožární ucpávka - protipožární manžeta, oboustraně-
prostup SDK stěnou. Požární odolnost EI 60 min. Včetně identifikačního
štítku. Dotěsnění mezi potrubím a stropem např. protipožární tmelem
na akrylátové bázi a s minerální vatou. Dodávka +
montáž včetně lešenářské výpomoci- lešení do 1,9m, včetně zednické výpomoci- zapravení prostupu.
9 | 721170902R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm ( | ks | 3 |  | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
10 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.02539 |  | 0
|  | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
11 | 722172742R00 | Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2 | m | 5 |  | 0
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
12 | 722181213RT7 | Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 5 |  | 0
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky, včetně montáže.
13 | 722182004R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé do DN 40,sam.spoj | m | 5 |  | 0
PV,TV+SV HL. ROZVOD
14 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 1 |  | 0
15 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | ks | 2 |  | 0
16 | 722222182R00 | Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, DN 15 mm | ks | 1 |  | 0
17 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | ks | 1 |  | 0
18 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 5 |  | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50 | m | 5 |  | 0
Včetně dodání desinfekčního prostředku.
20 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 15 mm | ks | 1 |  | 0
21 | 733191913R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 | ks | 1 |  | 0
22 | 767883112RT4 | Objímka jednošroubová, kombivrut+hmoždinka, kluzná pro potrubí průměru 25 - 30 mm | ks | 5 |  | 0
23 | KS12 | Orientační popisky na potrubí SV | ks | 1 |  | 0
24 | V03 | Nástěnka PEX AL PEX D 20 mm x R 1/2" | ks | 1 |  | 0
25 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 0.00474 |  | 0
|  | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
26 | 725850145R00 | Sifon kondenzační , DN 40 mm, vodorovný odtok | ks | 3 |  | 0
2+1+2
27 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.00069 |  | 0
|  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
28 | 979091111R00 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km | t | 0.00153 |  | 0
|  | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
29 | KS05 | Stížená montáž za provozu | ks | 1 |  | 0
30 | KS06 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0
31 | KS61 | Předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## I.část_Chlazení
Rozpočet stavby Chlazení
Stavba: | „PřF UP – Doplnění chlazení a úprava digestoří v laboratořích 3.026 a 3.027 ve 3.NP objektu 17.listopadu 1192/12
Objekt: | 17. listopadu 1192/12
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
|  | Zařízení Z.6 - Větrání laboratoře 3.026 |  |  |  | 0
1 | 6.015.01 | Požární klapka DN 200; manuální s tavnou pojistkou; se dvěma koncovými spínači 24V; požární odolnost EI120S; vč. montáže; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN200 | ks | 1 |  | 0
2 | 6.032 | Přemístění stávajícího regulátoru průtoku vzduchu DN315, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3 | 6.032.01 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu DN315; se servopohonem 230V; na spiro potrubí; bez izolace; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
4 | 1.05 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na hranaté potrubí; dvouřadá; 825x325 s regulací; vč. upínacího rámečku; RAL dle architekta, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
5 |  | Plenum box pro přívodní vyústku 825x325 mm (výroba: Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/100% tvar. dílů; včetně veškerého příslušenství a kotvícího systému, třída těsnosti B dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20%) | bm | 2 |  | 0
6 |  | SPIRO potrubí DN 315/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; pozinovaný plech, tř. těsnosti C dle EN 1507, včetně montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
7 |  | Potrubí z chemicky odolných plastů z elektricky vodivého materiálu DN 200/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 9 |  | 0
8 |  | Potrubí z chemicky odolných plastů z elektricky vodivého materiálu DN 75/40% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0
9 |  | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 13 |  | 0
10 |  | Prodloužení stávajícího Cu potrubí - předizolované potrubí kapalina - plyn, DN 6,35;12,7 mm (kontrola stávajících dimenzí na stavbě), vč. náplně chladiva, vč. montáže | bm | 1.5 |  | 0
11 |  | Doprava a stěhování, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | kpl | 1 |  | 0
|  | Chlazení laboratoře 3.027 |  |  |  | 0
12 | 1.01 | Vnitřní jednotka nástěnná VRV (výměna stávající jednotky za výkonnější), chladící výkon Qch=7,1kW, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
13 | 1.02 | Cu předizolované potrubí kapalina - plyn, DN 6,35;15,9 mm - kontrola stávajících dimenzí na stavbě, případná výměna připojovacího potrubí dle nové jednotky 1.01 | bm | 3 |  | 0
14 | 1.03 | Odsátí chladiva R410a systému VRV | kpl | 1 |  | 0
15 | 1.04 | Doplnění chladiva R410a | kg | 6 |  | 0
16 | 1.05 | Doprava a stěhování, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | kpl | 1 |  | 0
17 | 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,8kW nominální el. příkon Pel=1,25kW / 1,5kW napájení 230V, doporučené jištění 16A typ chladiva / předplnění: R32/1,55kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 870x873470x373mm hmotnost jednotky 52kg hladina akustického tlaku v 1m = 63dBA maximální celková délka potrubí: 50 m, maximální převýšení 30 m vč. redukce, adaptéru a IR ovladače, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
18 | 2.02 | Vnitřní jednotka nástěnná rozměry (šířka x výška x hloubka): 998x299x292mm hmotnost jednotky 14,5kg vč. montáže | ks | 1 |  | 0
19 | 2.03 | Cu předizolované potrubí, vč. chladiva, vč. montáže | bm | 40 |  | 0
20 | 2.04 | Doprava a stěhování, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | kpl | 1 |  | 0
21 | 3.01 | Venkovní kondenzační jednotka nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,8kW nominální el. příkon Pel=1,25kW / 1,5kW napájení 230V, doporučené jištění 16A typ chladiva / předplnění: R32/1,55kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 870x873470x373mm hmotnost jednotky 52kg hladina akustického tlaku v 1m = 63dBA maximální celková délka potrubí: 50 m, maximální převýšení 30 m vč. redukce, adaptéru a IR ovladače, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
22 | 3.02 | Vnitřní jednotka nástěnná rozměry (šířka x výška x hloubka): 998x299x292mm hmotnost jednotky 14,5kg vč. montáže | ks | 1 |  | 0
23 | 3.03 | Cu předizolované potrubí, vč. chladiva, vč. montáže | bm | 40 |  | 0
24 | 3.04 | Doprava a stěhování, kompletní instalace vč. tlakové zkoušky, pomocný materiál, zprovoznění, zaškolení | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Slot do ITM pro 64 jednotek, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
26 |  | Dotěsnění prostupu do obvodu 650 mm atestovanou protipožární obložkou a tmelem vč. štítku Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů | sada | 1 |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
27 |  | Demontáž a ekologická likvidace stávající nástěnné klimatizační jednotky DAIKIN včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Demontáž přívodní vyústky | ks | 1 |  | 0
29 |  | Demontáž kruhového potrubí DN200 | bm | 6 |  | 0
30 |  | Demontáž kruhového potrubí DN315 | bm | 3 |  | 0
|  | Stavební práce |  |  |  | 0
31 |  | Demontáž lamelového podhledu včetně roštu a osvětltní | m2 | 10 |  | 0
32 |  | Opětovná montáž lamelového kovového podhledu včetně roštu a osvětlení | m2 | 10 |  | 0
33 |  | Doplnění části nového lamelového kovového podhledu včetně roštu a osvětlení | m2 | 4 |  | 0
34 |  | Otvory do šachet do 0,5m2 | ks | 3 |  | 0
35 |  | Zapravení otvorů do 0,5m2 | ks | 3 |  | 0
36 |  | Ochranný žlab pro Cu potrubí ve venkovním prostředí, vč. montáže | bm | 22 |  | 0
37 |  | Podepření venkovních kondenzačních jednotek o výšce min. 300mm, vč. antivibrační vrstvy po celé šířce jednotky, vč. kotvících šroubů a montáže | kpl | 1 |  | 0
38 |  | Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné | kmpl. | 1 |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
39 |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
40 |  | Jeřáby a zdvihací mechanizmy | kmpl. | 1 |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [5 empty] | 0

## II.část_Odv. chem. skladů 1.PP
Položkový rozpočet
Stavba : |  | „PřF UP – Odvětrání chemických skladů 1.PP"
Objekt : |  | 17.listopadu 1192/12
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č.15.01 - Přívodní VZT jednotka
15.01.01 | vlastní | Přívodní VZT jednotka Vp=2200m3/h, p=350Pa, v sestavě: tlumící vložky, uzavírací klapka, ventilátor s FM, vodníh ohřívač, filtrace G4, vč. komponent regulace pro MaR, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
15.01.02 | vlastní | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího ventilátoru | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č.15.01 - Přívodní VZT jednotka |  |  |  | 0
Zařízení č. 15.02 - Odvodní ventilátor
15.02.01 | vlastní | Přeregulování soustavy na nižší stupeň otáček | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15.02 - Odvodní ventilátor |  |  |  | 0
Zařízení č. 15.05 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.010
15.05.01 | vlastní | Chemicky odolný ventilátor EXE, 550m3/h, dp=600Pa, P=0,75kW, venkovní provedení, včetně montážního rámu (podstavce) a pružných manžet | ks | 1 |  | 0
15.05.02 | vlastní | Potrubí z chemicky odolných plastů DN200 vč. 6 tvarovek | bm | 41 |  | 0
15.05.03 | vlastní | Ztížená montáž chemicky odolného potrubí, včetně zatmelení a zavaření svařovacím drátem | kpl | 1 |  | 0
15.05.04 | vlastní | Chemicky odolný tlumič hluku DN200 délka 1000mmm | ks | 1 |  | 0
15.05.05 | vlastní | Chemicky odolná výfuková hlavice DN200 | ks | 1 |  | 0
15.05.06 | vlastní | Chemicky odolná zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
15.05.07 |  | Chemicky odolná krycí mřížka na potrubí DN200 | ks | 1 |  | 0
15.05.08 | vlastní | Požární klapka DN200; mechanická s tavnou pojistkou na 72°C; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN200 vč. požární manžety | ks | 1 |  | 0
15.05.09 | vlastní | Uzpůsobení výfuku, HH výfukové hlavice 100mm nad sousedícími VZT zařízeními | kpl | 1 |  | 0
15.05.10 | vlastní | Rámová konstrukce pro uzpůsobení a uchycení výfuku - venkovní provedení ve vyšším standardu - materiál a povrchovou úpravu volit s ohledem na chemické výpary vyskytující se v blízkém okolí - výška do 2000mm, půdorys cca 600x500mm, vč. kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
15.05.11 | vlastní | Montáž a elektrické připojení chemicky odolného ventilátoru, doplňkové ochranné pospojování, kontrola nastavení motorových ochran | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15.05 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.010 |  |  |  | 0
Zařízení č. 15.06 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.019
15.06.01 | vlastní | Chemicky odolný ventilátor EXE, 450m3/h, dp=600Pa, P=0,75kW, venkovní provedení, včetně montážního rámu (podstavce) a pružných manžet | ks | 1 |  | 0
15.06.02 | vlastní | Potrubí z chemicky odolných plastů DN200 vč. 6 tvarovek | bm | 49 |  | 0
15.06.03 | vlastní | Ztížená montáž chemicky odolného potrubí, včetně zatmelení a zavaření svařovacím drátem | kpl | 1 |  | 0
15.06.04 | vlastní | Chemicky odolný tlumič hluku DN200 délka 1000mmm | ks | 1 |  | 0
15.06.05 | vlastní | Chemicky odolná výfuková hlavice DN200 | ks | 1 |  | 0
15.06.06 | vlastní | Chemicky odolná zpětná klapka DN200 | ks | 1 |  | 0
15.06.07 |  | Chemicky odolná krycí mřížka na potrubí DN200 | ks | 1 |  | 0
15.06.08 | vlastní | Požární klapka DN200; mechanická s tavnou pojistkou na 72°C; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN200 vč. požární manžety | ks | 1 |  | 0
15.06.09 | vlastní | Uzpůsobení výfuku, HH výfukové hlavice 100mm nad sousedícími VZT zařízeními | kpl | 1 |  | 0
15.06.10 | vlastní | Rámová konstrukce pro uzpůsobení a uchycení výfuku - venkovní provedení ve vyšším standardu - materiál a povrchovou úpravu volit s ohledem na chemické výpary vyskytující se v blízkém okolí - výška do 2000mm, půdorys cca 600x500mm, vč. kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
15.06.11 | vlastní | Montáž a elektrické připojení chemicky odolného ventilátoru, doplňkové ochranné pospojování, kontrola nastavení motorových ochran | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15.06 - Odvodní ventilátor pro sklad P1.019 |  |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
| vlastní | Těsnící a spojovací materiál,závit. tyče, vruty, těsnění …. | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Programování, napojení na MaR a EPS, doplnění ovládání vč. vypracování PD MAR | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Elektrické připojení na zálohovaný okruh DA vč. vypracování PD elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Revizní zpráva elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Revizní zpráva požárních ucpávek vč. výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Dokumentace skutečného provedení, průvodní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Komplexní vyzkoušení - 72hod, vč. simulací jednotlivých stavů | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Doprava, přesuny, ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
0
2
[7 empty] | 0 | 71 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.00022
[7 empty] | 0 | 72 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3e-05
[7 empty] | 0 | 73 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4e-05
[7 empty] | 0 | 74 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6e-05
[10 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0

## III.část_1.1_VZT
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.1 - VZT
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ [Kč bez DPH] | Cena celkem [Kč bez DPH]
Zařízení č. 152 - Odvodní ventilátor pro laboratoř 3.068
152.01 | vlastní | Chemicky odolný ventilátor EXE, 50/100 m3/h, dp=350Pa, P=0,75kW, venkovní provedení, včetně montážního rámu (podstavce) a pružných manžet vč. frekvenčního měniče. | ks | 1 |  | 0
152.02 | vlastní | Potrubí z chemicky odolných plastů DN200, 20% tvarovek | bm | 30 |  | 0
152.03 | vlastní | Ztížená montáž chemicky odolného potrubí, včetně zatmelení a zavaření svařovacím drátem | kpl | 1 |  | 0
152.04 | vlastní | Chemicky odolný tlumič hluku DN100 délka 500mmm | ks | 1 |  | 0
152.05 | vlastní | Chemicky odolná výfuková hlavice DN75 | ks | 1 |  | 0
152.06 | vlastní | Chemicky odolná zpětná klapka DN75 | ks | 1 |  | 0
152.07 |  | Chemicky odolná krycí mřížka na potrubí DN75 | ks | 1 |  | 0
152.08 | vlastní | Požární klapka DN100; mechanická s tavnou pojistkou na 72°C; vč. montáže; dotěsnění prostupu ucpávkou pro plastové potrubí DN100 vč. požární manžety | ks | 1 |  | 0
152.09 | vlastní | Chemicky odolná regulační klapka DN75 | ks | 2 |  | 0
152.10 | vlastní | Uzpůsobení výfuku, HH výfukové hlavice 100mm nad sousedícími VZT zařízeními | kpl | 1 |  | 0
152.11 | vlastní | Rámová konstrukce pro uzpůsobení a uchycení výfuku - venkovní provedení ve vyšším standardu - materiál a povrchovou úpravu volit s ohledem na chemické výpary vyskytující se v blízkém okolí - výška do 2000mm, půdorys cca 600x500mm, vč. kotvícího materiálu | kpl | 1 |  | 0
152.12 | vlastní | Montáž a elektrické připojení chemicky odolného ventilátoru, doplňkové ochranné pospojování, kontrola nastavení motorových ochran | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 152 - Odvodní ventilátor pro laboratoř 3.068 |  |  |  | 0
Ostatní
152.13 | vlastní | Těsnící a spojovací materiál,závit. tyče, vruty, těsnění …. | kpl | 1 |  | 0
152.14 | vlastní | Provedení funkční zkoušky VZT po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.1 - VZT |  |  |  | 0
0.00022
3e-05
4e-05
6e-05

## III.část_1.2_MaR
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.2 - MaR
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Rozvaděč - R.MAR3.3
1 | vlastní | Materiál - doplnění do rozvaděče relé, svorky, úpravy v rozvaděči | kpl | 1 |  | 0
2 | vlastní | Montáž/ instalace - relé, svorky, úpravy v rozvaděči | JV | 1 |  | 0
3 | vlastní | Materiál - Poruchová signalizace | kpl | 1 |  | 0
4 | vlastní | Montáž/ instalace - Poruchová signalizace | JV | 1 |  | 0
5 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 4Dx1 | m | 30 |  | 0
6 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 4Dx1 | JV | 1 |  | 0
7 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 7x1 | m | 60 |  | 0
8 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 7x1 | JV | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozvaděč - R.MAR3.3 |  |  |  | 0
Rozvaděč - R.7.2
9 | vlastní | Materiál - IO Modul DM-UI8-AO8 | ks | 1 |  | 0
10 | vlastní | Montáž/ instalace - IO Modul DM-UI8-AO8 | JV | 1 |  | 0
11 | vlastní | Materiál - Diferenční snímač tlaku | ks | 1 |  | 0
12 | vlastní | Montáž/ instalace - Diferenční snímač tlaku | JV | 1 |  | 0
13 | vlastní | Materiál - Frekvenční měníč 0,75W | ks | 1 |  | 0
14 | vlastní | Montáž/ instalace - Frekvenční měníč 0,75W | JV | 1 |  | 0
15 | vlastní | Materiál - Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
16 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel CYKY-J 3x1,5 | JV | 1 |  | 0
17 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 7Dx1 | m | 80 |  | 0
18 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 7Dx1 | JV | 1 |  | 0
19 | vlastní | Materiál - Kabel JYTY 4Dx1 | m | 80 |  | 0
20 | vlastní | Montáž/ instalace - Kabel JYTY 4Dx1 | JV | 1 |  | 0
21 | vlastní | Materiál - k úpravě v rozvaděče, doplnění jištění, relé, stykače | ks | 8 |  | 0
22 | vlastní | Montáž/ instalace - úprava v rozvaděči, doplnění jištění, relé, stykače | JV | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozvaděč - R.7.2 |  |  |  | 0
Ostatní
24 | vlastní | Sw pro stávající ŘS včetně oživení | hod | 18 |  | 0
25 | vlastní | Provedení funkční zkoušky MaR po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
26 | vlastní | Doplnění do stávající vizualizace | hod | 18 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.2 - MaR |  |  |  | 0
0.00022
3e-05
4e-05
6e-05

## III.část_1.3_EPS
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.3 - EPS
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
M22.01 - EPS - Elektrická požární signalizace
1 | vlastní | Montáž - Linkový modul EPS - 4 vstupy | ks | 1 | 0 | 0
2 | vlastní | Dodávka - Linkový modul EPS - 4 vstupy | ks | 1 |  | 0
3 | vlastní | Montáž - Releová karta (obsahuje 10 volně programovatelných relé) | ks | 1 |  | 0
4 | vlastní | Dodávka - Releová karta (obsahuje 10 volně programovatelných relé) | ks | 1 |  | 0
5 | vlastní | Montáž - Nosné trasy, kabeláže, pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
6 | vlastní | Dodávka - Nosné trasy, kabeláže, pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
7 | vlastní | Demontáž/montáž skříňové sestavy (cca 6m) | kpl | 1 |  | 0
8 | vlastní | Úprava konfigurace ústředny EPS, informace o aktivaci odtahu se přenese přes vstup linkového modulu do systému EPS, který provede aktivaci rozhlasového hlášení o úniku nebezpečných plynů ve 3.NP dil.C. Požární poplach aktivován nebude. | kpl | 1 |  | 0
9 | vlastní | Úprava konfigurace rozhlasové ústředny, nové hlášení do rozhlasu si dodá investor | kpl | 1 |  | 0
10 | vlastní | Úprava a doplnění grafické nádstavby Alvis | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | M22.01 - EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0
Ostatní
11 | vlastní | Provedení funkční zkoušky EPS po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.3 - EPS |  |  |  | 0
0.00022
3e-05
4e-05
6e-05

## III.část_1.4_DET
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.4 - Detekce plynů
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení - detekce plynů
1 | vlastní | Dodávka a montáž - snímač detekce měřeného plynu H2 | kpl | 1 |  | 0
2 | vlastní | Dodávka a montáž - snímač detekce měřeného plynu CO | kpl | 1 |  | 0
3 | vlastní | Dodávka a montáž - ústředny pro detekci plynu | kpl | 1 |  | 0
4 | vlastní | Dodávka a montáž - Napájecí zdroj ústředny | kpl | 1 |  | 0
5 | vlastní | Dodávka a montáž - rozvaděč pro detekci plynu | kpl | 1 |  | 0
6 | vlastní | Dodávka a montáž - houkačka a maják | kpl | 1 | 0 | 0
7 | vlastní | Zapojení rozvaděče detekce plynů do silového rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
8 | vlastní | Kabeláž snímačů detekce plynů, stíněný | kpl | 1 |  | 0
9 | vlastní | Kabeláž silová, signalizační prvky a návaznosti na technologie | kpl | 1 |  | 0
10 | vlastní | Kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0
11 | vlastní | Drobný montážní materiá a pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení - detekce plynů |  |  |  | 0
Ostatní
12 | vlastní | Provedení funkční zkoušky detekčního systému výbušných plynů v rozsahu vnitřního systému detekce po provedení montáže | kpl | 1 |  | 0
13 | vlastní | Realizační projektová dokumentace | paré | 3 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.4 - Detekce plynů |  |  |  | 0
0
0
0
0

## III.část_1.5_VON
Položkový rozpočet
Stavba: |  | „PřF UP – Doplnění odtahu laboratoře 3.068"
Objekt: |  | 17. listopadu 1192/12 - laboratoř 3.068
Stavební díl: |  | 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Vedlejší a ostatní náklady
1 | vlastní | Dokumentace skutečného provedení (VZT, MaR, EPS, detekční systém) | paré | 6 |  | 0
2 | vlastní | Průvodní dokumentace (návody, prohlášení apod.) | paré | 3 |  | 0
3 | vlastní | Revize MaR - provedení revize a vypracování revizní zprávy dle platných předpisů | kpl | 1 |  | 0
4 | vlastní | Revize elektroinstalace -provedení revize a vypracování revizní zprávy dle ČSN a platných předpisů | kpl | 1 |  | 0
5 | vlastní | Revize požárních ucpávek - provedení revize a vypracování revizní zprávy dle platných předpisů | kpl | 1 |  | 0
6 | vlastní | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
8 | vlastní | Koordinace provedení funkčních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
9 | vlastní | Provedení funkční zkoušky detekčního systému výbušných plynů v rozsahu návazností na EPS, ER, MaR po provedení montáže. | kpl | 1 |  | 0
10 | vlastní | Doprava, přesuny, ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | Celkem za 1.5 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0