## Rekapitulace
Příloha č. 4 Výzvy (Příloha č. 1 smlouvy)
Akce: | Modernizace MaR objektů PdF UP na ul. Purkrabská
Rekapitulace - CELKEM
Popis |  | Cena celkem [CZK bez DPH]
Rekapitulace - Purkrabská - MaR VZT RK4.1, RK4.2, RK4.3 |  | 0
Rekapitulace - Purkrabská - MaR kotelny RK4.4 |  | 0
Rekapitulace - Albínka - MaR kotelny RK4.4 |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Rekapitulace - Purkrabská - MaR VZT RK4.1, RK4.2, RK4.3
Kód | Popis | Cena celkem [CZK bez DPH]
D1 | Řídicí systém | 0
D2 | Polní instrumentace, rozvaděče | 0
D3 | Montážní materiál | 0
D4 | Elektromontážní práce | 0
D5 | Služby | 0
Náklady celkem |  | 0
Rekapitulace - Purkrabská - MaR kotelny RK4.4
Kód | Popis | Cena celkem [CZK bez DPH]
D1 | Řídicí systém | 0
D2 | Polní instrumentace, rozvaděče | 0
D3 | Montážní materiál | 0
D4 | Elektromontážní práce | 0
D5 | Služby | 0
Náklady celkem |  | 0
Rekapitulace - Albínka - MaR kotelny RK4.4
Kód | Popis | Cena celkem [CZK bez DPH]
D1 | Řídicí systém | 0
D2 | Polní instrumentace, rozvaděče | 0
D3 | Montážní materiál | 0
D4 | Elektromontážní práce | 0
D5 | Služby | 0
Náklady celkem |  | 0

## PUR_VZT
Příloha č. 4 Výzvy (Příloha č. 1 smlouvy)
Akce: |  | Modernizace MaR objektů PdF UP na ul. Purkrabská
Objekt: |  | Purkrabská
Část: |  | MaR VZT RK4.1, RK4.2, RK4.3
Soupis prací
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK bez DPH] | Cena celkem [CZK bez DPH]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 | K | MaR-RS | Univerzální regulátor podporující standardy, Ethernet, ModBus, 2x RS485, 2x R232, RAM 512, 88 I/O, webserver, výstup pro displej | ks | 3 |  | 0
2 | K | MaR-RS | dotykovým dispejem 7", 800x480, Ram, Ethernet, micro SD, 24VDC, | ks | 3 |  | 0
3 | K | MaR-RS | Napájecí zdroj pro operátorský panel 24VDC, 48W | ks | 3 |  | 0
4 | K | MaR-RS | ETH kabel s koncovkami RJ45 stíněný 3m | ks | 3 |  | 0
5 | K | MaR-RS | ETH kabel s koncovkami RJ45 stíněný 2m | ks | 3 |  | 0
6 | K | MaR-RS | ETH kabel s koncovkami RJ45 stíněný 1m | ks | 3 |  | 0
7 | K | MaR-RS | Průmyslový ethernet switch, DIN, RJ45, 5x10/1000 230VAC | ks | 3 |  | 0
| D | D2 | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 0
9 | K | MaR-PI | Snímač teploty venkovní -40-+60°C | ks | 1 |  | 0
10 | K | MaR-PI | Snímač teploty jímkový 250 vč. jímky -30-+150° | ks | 15 |  | 0
11 | K | MaR-PI | Snímač teploty příložný -30-+150°C | ks | 6 |  | 0
12 | K | MaR-PI | Stávající rozvaděče TK4.1-3, doplnění prvků | ks | 3 |  | 0
| D | D3 | Montážní materiál |  |  |  | 0
13 | K | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 | m | 63 |  | 0
14 | K | MaR-MoMat | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205, CU 5x2x0,8 | m | 34 |  | 0
15 | K | MaR-MoMat | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205, CU 2x2x0,8 | m | 92 |  | 0
16 | K | MaR-MoMat | Trubka instalační tuhá hrdlová samozhášivá, bezhalogenová D32, 320N | m | 26 |  | 0
17 | K | MaR-MoMat | Trubka instalační tuhá hrdlová samozhášivá, bezhalogenová D20, 320N | m | 67 |  | 0
18 | K | MaR-MoMat | Trubka ohebná D16, PVC | m | 12 |  | 0
19 | K | MaR-MoMat | Krabice plastová 230x160x80 se svorkovnicí a průchodkami IP44 | ks | 3 |  | 0
20 | K | MaR-MoMat | Podružný pomocný materiál | kpl | 3 |  | 0
21 | K | MaR-MoMat | Popisovací štítky na kabely | ks | 12 |  | 0
| D | D4 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
22 | K | MaR-Montaz | Montáže nových kabelů, přepojení stávajících kabelů- prozvonění, ukončení vodičů v rozvaděči, montáže nových čidel VZT, připojení EZS, ETH, štítky kabelů, | soub. | 3 |  | 0
23 | K | MaR-Montaz | Stávající rozvaděče TK4.1-3, úprava kabeláže rozvaděče, demontáž původního řídícího systému, montáž nového řídícího systému, výřez ve dveřích rozvaděče pro displej | kpl | 3 |  | 0
| D | D5 | Služby |  |  |  | 0
24 | K | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu | ks | 3 |  | 0
25 | K | MaR-Sluzby | Vytvoření SW | Db | 116 |  | 0
26 | K | MaR-Sluzby | Technologické obrazovky WEB server | Db | 116 |  | 0
27 | K | MaR-Sluzby | Dokumentace PD MaR - zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skut. stavu | soub. | 3 |  | 0
28 | K | MaR-Sluzby | Revize elektro | soub. | 3 |  | 0
29 | K | MaR-Sluzby | Zaučení obsluhy | hod | 12 |  | 0
30 | K | MaR-Sluzby | Doprava, přesun hmot | soub. | 3 |  | 0

## PUR_KOT
Příloha č. 4 Výzvy (Příloha č. 1 smlouvy)
Akce: |  | Modernizace MaR objektů PdF UP na ul. Purkrabská
Objekt: |  | Purkrabská
Část: |  | MaR kotelny RK4.4
Soupis prací
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK bez DPH] | Cena celkem [CZK bez DPH]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 | K | MaR-RS | Univerzální regulátor podporující standardy, Ethernet, ModBus, 2x RS485, 2x R232, RAM 512, 88 I/O, webserver, výstup pro displej | ks | 1 |  | 0
2 | K | MaR-RS | dotykovým dispejem 7", 800x480, Ram, Ethernet, micro SD, 24VDC, | ks | 1 |  | 0
3 | K | MaR-RS | Napájecí zdroj pro operátorský panel 24VDC, 48W | ks | 1 |  | 0
4 | K | MaR-RS | ETH kabel s koncovkami RJ45 stíněný 3m | ks | 1 |  | 0
5 | K | MaR-RS | ETH kabel s koncovkami RJ45 stíněný 2m | ks | 1 |  | 0
6 | K | MaR-RS | ETH kabel s koncovkami RJ45 stíněný 1m | ks | 1 |  | 0
7 | K | MaR-RS | Průmyslový ethernet switch, DIN, RJ45, 5x10/1000 230VAC | ks | 1 |  | 0
| D | D2 | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 0
8 | K | MaR-PI | Snímač teploty venkovní -40-+60°C | ks | 1 |  | 0
9 | K | MaR-PI | Snímač teploty prostorový -30-+100°C | ks | 1 |  | 0
10 | K | MaR-PI | Snímač teploty jímkový 100 vč. jímky -30-+150° | ks | 5 |  | 0
11 | K | MaR-PI | Snímač teploty příložný -30-+150°C | ks | 1 |  | 0
12 | K | MaR-PI | Snímač tlaku systému,analogový 0-10V/0-6bar,vč montážní redukce | ks | 1 |  | 0
13 | K | MaR-PI | Stávající rozvaděč TK4.4, doplnění prvků rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| D | D3 | Montážní materiál |  |  |  | 0
14 | K | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 | m | 46 |  | 0
15 | K | MaR-MoMat | Trubka ohebná D16, PVC | m | 3 |  | 0
16 | K | MaR-MoMat | Krabice plastová 230x160x80 se svorkovnicí a průchodkami IP44 | ks | 1 |  | 0
17 | K | MaR-MoMat | Lišta vkládací LV 30x25 | m | 2 |  | 0
18 | K | MaR-MoMat | Podružný pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
19 | K | MaR-MoMat | Popisovací štítky na kabely | ks | 4 |  | 0
| D | D4 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
20 | K | MaR-Montaz | Montáže nových kabelů, přepojení stávajících kabelů- prozvonění, ukončení vodičů v rozvaděči, montáže nových čidel a zebezpečovacích prvků kotelny, přepojení EZS, ETH, štítky kabelů | soub. | 1 |  | 0
21 | K | MaR-Montaz | Stávající rozvaděč TK4.4, úprava kabeláže rozvaděče, demontáž původního řídícího systému, montáž nového řídícího systému, výřez ve dveřích rozvaděče pro displej | kpl | 1 |  | 0
| D | D5 | Služby |  |  |  | 0
22 | K | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
23 | K | MaR-Sluzby | Vytvoření SW | DB | 48 |  | 0
24 | K | MaR-Sluzby | Technologické obrazovky, komunikace vzdálená | Db | 48 |  | 0
25 | K | MaR-Sluzby | Dokumentace PD MaR - zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skut. stavu | soub. | 1 |  | 0
26 | K | MaR-Sluzby | Revize elektro | soub. | 1 |  | 0
27 | K | MaR-Sluzby | Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0
28 | K | MaR-Sluzby | Doprava, přesun hmot | soub. | 1 |  | 0

## Albínka
Příloha č. 4 Výzvy (Příloha č. 1 smlouvy)
Akce: |  | Modernizace MaR objektů PdF UP na ul. Purkrabská
Objekt: |  | Albínka
Část: |  | MaR kotelny RK4.4
Soupis prací
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK bez DPH] | Cena celkem [CZK bez DPH]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | D1 | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 | K | MaR-RS | GSM komunikátor, záložní zdroj, 2xDI,2xDO, 230VAC, externí anténa | ks | 1 |  | 0
| D | D2 | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  | 0
2 | K | MaR-PI | Stávající rozvaděč MaR, doplnění prvků rozvaděče | soub. | 1 |  | 0
| D | D3 | Montážní materiál |  |  |  | 0
3 | K | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 | m | 15 |  | 0
4 | K | MaR-MoMat | Podružný pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
5 | K | MaR-MoMat | Popisovací štítky na kabely | ks | 2 |  | 0
| D | D4 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
6 | K | MaR-Montaz | Montáže nových kabelů, úprava rozvaděče, ukončení vodičů v rozvaděči, štítky kabelů | soub. | 1 |  | 0
7 | K | MaR-Montaz | Stávající rozvaděč MaR, úprava kabeláže rozvaděče,montáž nových prvků, antena na povrch rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
| D | D5 | Služby |  |  |  | 0
8 | K | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
9 | K | MaR-Sluzby | Parametrizace GSM, nastavení tel. čísel a algoritmu | soub. | 1 |  | 0
10 | K | MaR-Sluzby | Dokumentace PD MaR - zpracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného stavu | soub. | 1 |  | 0
11 | K | MaR-Sluzby | Zaučení obsluhy | hod | 1 |  | 0
12 | K | MaR-Sluzby | Doprava, přesun hmot | soub. | 1 |  | 0