## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy)
Poř. č. | Název materiálu | Technická specifikace materiálu | Předpokládaný odběr jednotek (ks) Zadavatele za 12 měsíců | Cena Dodavatele za jednotku (ks) v Kč bez DPH | Cena Dodavatele celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Adaptéry, výtlačné, rovné, s odtokovou koncovkou | borosilikátové sklo 3.3 velikost objímky: 29/32 NS rozměr zábrusu: 29/32 NS | 10 |  | 0
2 | Adaptéry s trubkovým konektorem - rovný | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 14/23 NS | 20 |  | 0
3 | Adaptéry s trubkovým konektorem - rovný | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 24/29 NS | 20 |  | 0
4 | Adaptéry s trubkovým konektorem - rovný | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 29/32 NS | 20 |  | 0
5 | Adaptéry s trubkovým konektorem - rovný | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 29/32 NS | 10 |  | 0
6 | Adaptéry s trubkovým konektorem - pravoúhlý | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 14/23 NS | 20 |  | 0
7 | Adaptéry s trubkovým konektorem - pravoúhlý | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 19/26 | 10 |  | 0
8 | Adaptéry s trubkovým konektorem - pravoúhlý | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 24/29 NS | 20 |  | 0
9 | Adaptéry s trubkovým konektorem - pravoúhlý | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 29/32 NS | 20 |  | 0
10 | Adaptéry, přijímač, vakuový, rovný | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 14/23 SN Rozměry zábrusu: 14/23 SN | 4 |  | 0
11 | Adaptéry, přijímač, vakuový, rovný | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 19/26 SN Rozměry zábrusu: 19/26 SN | 6 |  | 0
12 | Adaptéry, přijímač, vakuový, rovný | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 24/29 SN Rozměry zábrusu: 24/29 SN | 10 |  | 0
13 | Adaptéry, přijímač, vakuový, rovný | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 29/32 SN Rozměry zábrusu: 29/32 SN | 20 |  | 0
14 | Adaptéry, přijímač, vakuový, úhlový | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 14/23 SN Rozměry zábrusu: 14/23 SN | 6 |  | 0
15 | Adaptéry, přijímač, vakuový, úhlový | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 19/26 SN Rozměry zábrusu: 19/26 SN | 4 |  | 0
16 | Adaptéry, přijímač, vakuový, úhlový | borosilikátové sklo 3.3 Velikost objímky: 24/29 SN Rozměry zábrusu: 24/29 SN | 4 |  | 0
17 | Sušicí trubky se standardními broušenými spoji, úhlový | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 24/29 NS | 20 |  | 0
18 | Rozšiřující adaptéry pro kuželové zábrusové spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 19/26 NS | 10 |  | 0
19 | Rozšiřující adaptéry pro kuželové zábrusové spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 29/32 NS | 20 |  | 0
20 | Rozšiřující adaptéry pro kuželové zábrusové spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 24/29 NS Velikost objímky: 29/32 NS | 20 |  | 0
21 | Redukční adaptéry pro kuželové broušené spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 19/26 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 10 |  | 0
22 | Redukční adaptéry pro kuželové broušené spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 24/29 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 20 |  | 0
23 | Redukční adaptéry pro kuželové broušené spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 29/32 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 20 |  | 0
24 | Redukční adaptéry pro kuželové broušené spoje | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 29/32 NS Velikost objímky: 24/29 NS | 20 |  | 0
25 | Vzduchové kondenzátory | borosilikátové sklo 3.3 Délka pláště: 700 mm Rozměry zábrusu: 14/23 NS | 20 |  | 0
26 | Liebigův chladič se standardními kuželovými (zemními) zábrusy | borosilikátové sklo 3.3 Délka pláště: 160 mm Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 14/23 SN | 6 |  | 0
27 | Liebigův chladič se standardními kuželovými (zemními) zábrusy | borosilikátové sklo 3.3 Délka pláště: 250 mm Rozměry zábrusu: 24/29 NS Velikost objímky: 24/29 SN | 6 |  | 0
28 | Nástavec k chladiči | borosilikátové sklo 3.3 NS 29/32, NS24/29 | 20 |  | 0
29 | Nástavec k chladiči | borosilikátové sklo 3.3 NS 29/32 NS19/26 | 10 |  | 0
30 | Nástavec k chladiči | borosilikátové sklo 3.3 NS 29/32 NS14/23 | 20 |  | 0
31 | Destilační články | borosilikátové sklo 3.3 Délka pláště: 160 mm Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 2 |  | 0
32 | Destilační články | borosilikátové sklo 3.3 Délka pláště: 250 mm Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 4 |  | 0
33 | Destilační kolony | borosilikátové sklo 3.3 Užitná délka: 300 mm Rozměry zábrusu: 14/23 SN Velikost objímky: 14/23 SN | 20 |  | 0
34 | Destilační kolony | borosilikátové sklo 3.3 Užitná délka: 300 mm Rozměry zábrusu: 24/29 SN Velikost objímky: 24/29 SN | 10 |  | 0
35 | Destilační kolony | borosilikátové sklo 3.3 Užitná délka: 300 mm Rozměry zábrusu: 29/32 SN Velikost objímky: 29/32 SN | 10 |  | 0
36 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 25 ml Rozměry zábrusu: 14/23 SN Velikost objímky: 14/23 SN Dělení: 1ml | 4 |  | 0
37 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 50 ml Rozměry zábrusu: 14/23 SN Velikost objímky: 14/23 SN Dělení: 1ml | 4 |  | 0
38 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 100 ml Rozměry zábrusu: 14/23 SN Velikost objímky: 14/23 SN Dělení: 2ml | 4 |  | 0
39 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 250 ml Rozměry zábrusu: 29/32 SN Velikost objímky: 29/32 SN Dělení: 5ml | 2 |  | 0
40 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 1000 ml Rozměry zábrusu: 29/32 SN Velikost objímky: 29/32 SN Dělení: 20ml | 3 |  | 0
41 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo3.3 Kapacita: 50 ml Rozměry zábrusu: 14/23NS Velikost objímky: 14/23NS | 2 |  | 0
42 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 100 ml Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 2 |  | 0
43 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 500 ml Rozměry zábrusu: 29/32 NS Velikost objímky: 29/32 NS Dělení: 10 ml | 2 |  | 0
44 | Kapací nálevky, válcové, s vyrovnávací trubicí | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 1000 ml Rozměry zábrusu: 29/32 NS Velikost objímky: 29/32 NS Dělení: 20 ml | 2 |  | 0
45 | rozstřikovací hlavice (Splash Heads) | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 14/23 NS Velikost objímky: 14/23 NS | 10 |  | 0
46 | rozstřikovací hlavice (Splash Heads) | borosilikátové sklo 3.3 Rozměry zábrusu: 29/32 NS Velikost objímky: 29/32 NS | 20 |  | 0
47 | Baňky pro rotační odparky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 250 ml Velikost objímky: 29/32 NS | 10 |  | 0
48 | Filtrační baňka s přípojkou na skleněnou hadici, tvar Erlenmeyerův | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 250 ml průměr (hose connection) Ø min. 10 mm max. 12 mm | 6 |  | 0
49 | Filtrační baňka s přípojkou na skleněnou hadici, tvar Erlenmeyerův | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 500 ml průměr (hose connection) Ø min. 10 mm max. 12 mm | 4 |  | 0
50 | Filtrační baňka s přípojkou na skleněnou hadici, tvar Erlenmeyerův | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 1000 ml průměr (hose connection) Ø min. 10 mm max. 15 mm | 2 |  | 0
51 | Filtrační baňka s přípojkou na skleněnou hadici, tvar Erlenmeyerův | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 2000 ml průměr (hose connection) Ø min. 10 mm max. 15 mm | 2 |  | 0
52 | Rozvod linky vakuum-inert,kohout PTFE NZ14/23, 5 pozic, 300mm | borosilikátové sklo 3.3 NZ14/23 5 pozic 300mm | 2 |  | 0
53 | Rozvod linky vakuum-inert,kohout skleněný NZ14/23, 5 pozic, 300mm | borosilikátové sklo 3.3 NZ14/23 5 pozic 300mm | 2 |  | 0
54 | Exsikátory vakuové s kohoutem | borosilikátové sklo 3.3 Nominální velikost: 200 DN Vnější průměr: 270x315 mm vnitřní průměr: 192 mm | 2 |  | 0
55 | Porcelánová destička do exsikátoru | průměr: 190 mm materiál: porcelán | 2 |  | 0
56 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 2 Kapacita: 2 ml délka stonku : 6 mm | 20 |  | 0
57 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 3 Kapacita: 2 ml délka stonku : 6 mm | 20 |  | 0
58 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 2 Kapacita: 0.8 ml délka stonku : 6 mm | 20 |  | 0
59 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 3 Kapacita: 0.8 ml délka stonku : 6 mm | 20 |  | 0
60 | Vakuové filtrační nálevky dle Alihn | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 20 mm Porozita: 0 Kapacita: 30 ml délka stonku : 10 mm | 4 |  | 0
61 | Vakuové filtrační nálevky dle Alihn | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 20 mm Porozita: 2 Kapacita: 30 ml délka stonku : 10 mm | 4 |  | 0
62 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 2 Kapacita: 2 ml délka stonku : 6 mm | 10 |  | 0
63 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 1 Kapacita: 2 ml délka stonku : 6 mm | 10 |  | 0
64 | Mikro filtrační nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr destičky: 10 mm Porozita: 3 Kapacita: 2 ml délka stonku : 6 mm | 10 |  | 0
65 | Buchnerovy nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 220 ml Průměr destičky: 73 mm Pro filtr průměr: 70 mm | 4 |  | 0
66 | Buchnerovy nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 500 ml Průměr destičky: 95 mm Pro filtr průměr: 90 mm | 3 |  | 0
67 | Buchnerovy nálevky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 1000 ml Průměr destičky: 120 mm Pro filtr průměr: 110 mm | 2 |  | 0
68 | Buchnerovy nálevky | Bílý glazovaný porcelán Kapacita: 10 ml Průměr destičky: 29 mm Pro filtr průměr: 27 ml | 20 |  | 0
69 | Buchnerovy nálevky | Bílý glazovaný porcelán Kapacita: 25 ml Průměr destičky: 43 mm Pro filtr průměr: 40 ml | 6 |  | 0
70 | Buchnerovy nálevky | Bílý glazovaný porcelán Kapacita: 240 ml Průměr destičky: 97 mm Pro filtr průměr: 90 ml | 2 |  | 0
71 | Buchnerovy nálevky | Bílý glazovaný porcelán Kapacita: 600 ml Průměr destičky: 130 mm Pro filtr průměr: 125 ml | 2 |  | 0
72 | Zkumavky s boční trubicí pro připojení (např. chladiči) (35×8 mm Ø) umístěných 20 mm pod okrajem | borosilikátové sklo 3.3 Délka: 130 mm Vnější průměr: 16 mm | 20 |  | 0
73 | Zkumavky s boční trubicí pro připojení (např. chladiči) (35×8 mm Ø) umístěných 20 mm pod okrajem | borosilikátové sklo 3.3 Délka: 150 mm Vnější průměr: 19 mm | 20 |  | 0
74 | Zkumavky s boční trubicí pro připojení (např. chladiči) (35×8 mm Ø) umístěných 20 mm pod okrajem | borosilikátové sklo 3.3 Délka: 150 mm Vnější průměr: 24 mm | 20 |  | 0
75 | skleněné Pasteurovy pipety | AR sklo Kapacita: 2 ml Délka: 230 mm | 25000 |  | 0
76 | skleněné Pasteurovy pipety | AR sklo Kapacita: 2 ml Délka: 150mm | 25000 |  | 0
77 | Zkumavky pro NMR spektroskopii s tenkou stěnou, vhodné pro vysokokapacitní analýzu s víčkem, 5 mm Ø | borosilikátové sklo, typ B Délka: 203.2 mm Zakřivení: 60 µm | 500 |  | 0
78 | Zkumavky pro NMR spektroskopii s tenkou stěnou, vhodné pro vysokokapacitní analýzu s víčkem, 5 mm Ø | borosilikátové sklo, typ B Délka: 177.8 mm Zakřivení: 60 µm | 500 |  | 0
79 | Skleněné Petriho misky | borosilikátové sklo 3.3 Průměr 150 Výška 25 | 8 |  | 0
80 | Krystalizační misky | Borosilikátové sklo 3.3, s výlevkou nebo bez výlevky vysoká tepelná odolnost do +500°C Kapacita: 650 ml Výška: 75 mm vnější průmer: 140 mm | 20 |  | 0
81 | Laboratorní, úzkohrdlé láhve se šroubovacím uzávěrem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 100 ml Závit: GL 45 Vnější průměr: 56 mm Výška: 100 mm | 20 |  | 0
82 | Laboratorní, úzkohrdlé láhve se šroubovacím uzávěrem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 250 ml Závit: GL 45 Vnější průměr: 70 mm Výška: 138 mm | 20 |  | 0
83 | Erlenmeyerovy úzkohrdlé baňky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 100 ml Výška: 105 mm Vnější průměr: 64 mm Hrdlo rozš. průměr: 22 mm | 50 |  | 0
84 | Erlenmeyerovy úzkohrdlé baňky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 250 ml Výška: 145 mm Vnější průměr: 85 mm Hrdlo rozš. průměr: 34 mm | 20 |  | 0
85 | Erlenmeyerovy úzkohrdlé baňky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 500 ml Výška: 180 mm Vnější průměr: 105 mm Hrdlo rozš. průměr: 34 mm | 10 |  | 0
86 | Erlenmeyerovy úzkohrdlé baňky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 1 lit Výška: 220 mm Vnější průměr: 131 mm Hrdlo rozš. průměr: 50 mm | 10 |  | 0
87 | Erlenmeyerovy úzkohrdlé baňky | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 2 lit Výška: 280 mm Vnější průměr: 153 mm Hrdlo rozš. průměr: 569mm | 6 |  | 0
88 | Baňka hruškovitého tvaru, 10 ml, se standardizovaným broušeným hrdlem ST 14/23 | borosilikátové sklo 3.3 Vnější průměr: 33mm ST 14/23 Výška 70mm | 50 |  | 0
89 | Baňky hruškovitého tvaru se standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 25 ml Velikost objímky: 14/23 NS Výška: 90 mm vnější průměr: 40 mm | 50 |  | 0
90 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 10 ml Velikost objímky: 14/23 NS Výška: 65 mm vnější průměr: 33 mm | 40 |  | 0
91 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 25 ml Velikost objímky: 14/23 NS Výška: 85 mm vnější průměr: 41 mm | 60 |  | 0
92 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 25 ml Velikost objímky: 24/29 NS Výška: 85 mm vnější průměr: 41 mm | 40 |  | 0
93 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 50 ml Velikost objímky: 14/23 NS Výška: 90 mm vnější průměr: 51 mm | 40 |  | 0
94 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 50 ml Velikost objímky: 24/29 NS Výška: 90 mm vnější průměr: 51 mm | 60 |  | 0
95 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 100 ml Velikost objímky: 24/29 NS Výška: 105 mm vnější průměr: 64 mm | 40 |  | 0
96 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 250 ml Velikost objímky: 29/32 NS Výška: 140 mm vnější průměr: 85 mm | 20 |  | 0
97 | Baňky s kulatým dnem a standardizovaným broušeným hrdlem | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 500 ml Velikost objímky: 29/32 NS Výška: 163 mm vnější průměr: 105 mm | 8 |  | 0
98 | Zachytávací baňky (při destilaci) | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 500 ml Typ: nepotažené "zásuvka" (Joint jacket): KS 35/20 vysoce tepelně odolná | 4 |  | 0
99 | Zachytávací baňky (při destilaci) | borosilikátové sklo 3.3 Kapacita: 1000 ml "zásuvka" (Joint jacket): KS 35/20 pro nízké teploty | 3 |  | 0
100 | Válcové vialky (Shell vials) s PE zátkou o průměru 8 mm a vloženou těsnicí bariérou, s víčkem | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 1,00 ml rovné dno průměr x výška: 8×40 mm Barva: Průhledná | 5000 |  | 0
101 | Válcové vialky (Shell vials) s PE zátkou 12 mm | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita:2,00 ml rovné dno průměr x výška: 12×31.5 mm Barva: Průhledná | 2000 |  | 0
102 | Vialky ND10 rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 1,5 ml d.H. 11,6x32 mm Barva: Průhledná Víčko: Ne Velikost víčka ND10 | 5000 |  | 0
103 | Vialky s popisovacím polem, uzávěr ND10, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 1,5 ml d.H. 11,6x32 mm Barva: Průhledná Víčko: Ne Velikost víčka: ND10 | 5000 |  | 0
104 | Vialky se šroubovacím hrdlem ND13, objem 4 ml, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 4,0 ml d.H. 14,7x45 mm Barva: Průhledná Víčko: Ne Velikost víčka ND13 | 10000 |  | 0
105 | Vialky s popisovacím polemh ND13, objem 4ml, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 4,0 ml d.H. 14,7x45 mm Barva: Průhledná Víčko: Ne Velikost víčka ND13 | 10000 |  | 0
106 | Vialky se šroubovacím hrdlem ND15, objem 8ml | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 8,0 ml d.H. 16,6x61 mm Barva: Průhledná Víčko: Ne Velikost víčka ND15 | 2000 |  | 0
107 | Vialky se šroubovacím hrdlem ND15, objem 12ml, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 8,0 ml d.H. 16,6x61 mm Barva: jantarová Víčko: Ne Velikost víčka ND15 | 1000 |  | 0
108 | Vialky se šroubovacím hrdlem, ND18, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 16,0 ml d.H. 20,6x71 mm Barva: Průhledná Víčko: Ne Velikost víčka ND18 | 1000 |  | 0
109 | Vialky se šroubovacím hrdlem, ND24, objem 20ml, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 20,0 ml d.H. 27,5x57 mm Barva: Průhledná Víčko: Ano Velikost víčka: ND24 Oranžovo-červený kaučuk, transparentní PTFE Tvrdost: 45°stupeň tvrdosti A | 1000 |  | 0
110 | Vialky se šroubovacím hrdlem, ND24, obejm 60ml, rovné dno | borosilikátové sklo 5.1 Kapacita: 60,0 ml d.H. 27,5x140 mm Barva: Průhledná Víčko: Ano Velikost víčka: ND24 Oranžovo-červený kaučuk, transparentní PTFE 45°stupeň tvrdosti A | 1000 |  | 0
111 | Šroubovací uzávěry pro lahvičky s krátkým závitem ND10 | Šroubovací uzávěry s přepážkou, otevřené víčko Tvrdost: 60°stupeň tvrdosti A Oranžovo-červený kaučuk, transparentní PTFE Tloušťka: 1,3 mm Barva: černá Velikost víčka: ND10 Material: PP | 3000 |  | 0
112 | Šroubovací uzávěr s otevřeným středem, vysoká čistota ND10 | Šroubovací uzávěr s otevřeným středem, vysoká čistota Tvrdost: 55° stupeň tvrdosti A bílý silikon/modrý PTFE Tloušťka: 1,5 mm Barva: černá Velikost víčka: ND10 Material: PP | 2000 |  | 0
113 | Šroubovací uzávěry s uzavřeným víčkem, vysoká čistotaND10 | Šroubovací uzávěry s uzavřeným víčkem, vysoká čistota Tvrdost: 45°stupeň tvrdosti A bílý silikon/red PTFE Tloušťka: 1,3mm Barva: černá Velikost víčka: ND10 Material: PP | 2000 |  | 0
114 | Šroubovací uzávěry s uzavřeným víčkem ND10 | Šroubovací uzávěry s uzavřeným víčkem, vysoká čistota Tvrdost: 60°stupeň tvrdosti A Červeno-oranžový přírodní kaučuk, transparentní PTFE Tloušťka: 1,3 mm Barva: černá Velikost víčka: ND10 Material: PP | 2000 |  | 0
115 | Šroubovací uzávěry se septou a s uzavřeným víčkem ND13 | Šroubovací uzávěry se septou a s uzavřeným víčkem Tvrdost: 50°stupeň tvrdosti A krémový silikon/ red PTFE Tloušťka: 1,5 mm Barva: bílé Velikost víčka: ND13 Material: PP | 2000 |  | 0
116 | Šroubovací uzávěry se septou a s otevrřeným středem ND13 | Šroubovací uzávěry se septou a s otevrřeným středem Tvrdost: 60°stupeň tvrdosti A Červeno-oranžový přírodní kaučuk, transparentní PTFE Tloušťka: 1,3 mm Barva: černá Velikost víčka: ND13 Material: PP | 2000 |  | 0
117 | Šroubovací uzávěry se septou a s uzavřeným víčkem ND15 | Šroubovací uzávěry se septou a s uzavřeným víčkem Tvrdost: 60°stupeň tvrdosti A Červeno-oranžový přírodní kaučuk, transparentní PTFE Tloušťka: 1,3 mm Barva: černá Velikost víčka: ND15 Material: PP | 1000 |  | 0
118 | Šroubovací uzávěry se septou a s uzavřeným víčkem ND18 | Šroubovací uzávěry se septou a s uzavřeným víčkem Tvrdost: 50°stupeň tvrdosti A Červený butyl/šedý PTFE Tloušťka: 1,6 mm Barva: černá Velikost víčka: ND18 Material: PP | 1000 |  | 0
119 | Mikro magnetická míchadla | bílé, povrch: PTFE Délka: 5 mm Průměr: 2 mm | 1000 |  | 0
120 | Mikro magnetická míchadla | bílé, povrch: PTFE Délka: 10 mm Průměr: 3 mm | 200 |  | 0
121 | Mikro magnetická míchadla | bílé, povrch: PTFE Délka: 13 mm Průměr: 3 mm | 500 |  | 0
122 | Mikro magnetická míchadla | bílé, povrch: PTFE Délka: 20 mm Průměr: 3 mm | 20 |  | 0
123 | Oválná magnetická míchadla | povrch: PTFE Délka: 10 mm Průměr: 5 mm | 60 |  | 0
124 | Oválná magnetická míchadla | povrch: PTFE Délka: 20 mm Průměr: 10 mm | 10 |  | 0
125 | Oválná magnetická míchadla | povrch: PTFE Délka: 30 mm Průměr: 16 mm | 10 |  | 0
126 | Oválná magnetická míchadla | povrch: PTFE Délka: 35 mm Průměr: 16 mm | 10 |  | 0
127 | Oválná magnetická míchadla | povrch: PTFE Délka: 50 mm Průměr: 20 mm | 5 |  | 0
128 | Oválná magnetická míchadla | povrch: PTFE Délka: 70 mm Průměr: 20 mm | 5 |  | 0
129 | Míchadla magnetická, obyčejná | povrch: PTFE Délka: 25 mm Průměr: 8 mm | 10 |  | 0
130 | Míchadla magnetická, obyčejná | povrch: PTFE Délka: 50 mm Průměr: 8 mm | 5 |  | 0
131 | Vytahovače magnetických míchadel | povrch: PTFE Délka: 450 mm Průměr: 10 mm | 2 |  | 0
132 | Stojan kompatibilní s míchadlem T18 základní, T25 digitální IKA | Průměr destičky stojanu 200x316 mm výška: 800 mm průměr tyče 16 mm | 2 |  | 0
133 | Míchací lopatky z PTFE s oboustrannou drážkou | povrch: PTFE Míchací lopatky pro baňku o objemu 100 ml Standardní kuželový zábrus: 24/29 Šířka: 50 mm Hloubka: 3 mm Výška: 18 mm s průměrem 8.5 mm | 6 |  | 0
134 | Míchací lopatky z PTFE s oboustrannou drážkou | PTFE Míchací lopatky pro baňku o objemu 500 ml Standardní kuželový zábrus: 24/29 Šířka: 75 mm Hloubka: 3 mm Výška: 18 mm s průměrem 8.5 mm | 4 |  | 0
135 | Míchací lopatky z PTFE s oboustrannou drážkou | PTFE Míchací lopatky pro baňku o objemu 1l Standardní kuželový zábrus: 29/32 Šířka: 90 mm Hloubka: 3 mm Výška: 24 mm s průměrem 8.5 mm | 4 |  | 0
136 | Míchací lopatky z PTFE s oboustrannou drážkou | PTFE Míchací lopatky pro baňku o objemu 2l Standardní kuželový zábrus: 29/32 Šířka: 110 mm Hloubka: 3 mm Výška: 24 mm s průměrem 8.5 mm | 4 |  | 0
137 | Míchací hřídele z PTFE | PTFE Délka: 500 mm Průměr: 8 mm | 4 |  | 0
138 | Míchací ložiska, skleněná, s hřídelí z PTFE, se šroubovacím uzávěrem GL, z borosilikátového skla | hřídel z PTFE teplotní rozpětí -15°C do +200°C Standardní kuželový zábrus GL 25 , NS 29/32 průměr hřídele:10 Délka: 90 mm | 2 |  | 0
139 | Vodítko hřídele, (NZ 29/32) s nastavitelným PTFE/viton těsněním, pro hřídel s Ø 8 mm | PTFE NS 29/32 průměr hřídelet: 8 mm | 2 |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH pro potřeby hodnocení: |  |  |  |  | 0
Pokyny pro vyplnění tabulky:
Dodavatel je povinen vyplnit pouze veškeré žlutě označené sloupce.
Sloupec F: Cena Dodavatele celkem v Kč bez DPH je dána násobkem Předpokládaného odběru jednotek (ks) Zadavatele za 12 měsíců (sloupec D) a Ceny Dodavatele za jednotku (ks) v Kč bez DPH (sloupec E).
Sloupce D a F tabulky se vzorcem pro výpočet nabídkové ceny pro potřeby hodnocení včetně těchto pokynů pro vyplnění tabulky nebudou následně součástí uzavřené příslušné smlouvy.