Příloha č. 4B zadávací dokumentace „Dentální simulátory s virtuální realitou“

Základní požadavky:

- Virtuální realita bez použití brýlí pro virtuální realitu

- Možnost použití lupových brýlí

- Kombinovaná realita s vizibilitou na ruce

- Fantomová hlava včetně horní i dolní čelisti

- Nožní ovladač s možností nastavení rychlosti

- Pracovní pole velikosti minimálně 10x10x10 cm

- Simulace: endo, protetika, paro, impla, dětské indikace, chirurgie, anatomie,

- Simulace anestezie pro dospělé i dětské pacienty

- Simulace chirurgického odstranění zubů moudrosti s minimálně 3 scénáři

- Možnost importu intraorálních skenů ve formátech .STL a .PLY

- Možnost importu CBCT dat

- Integrovaná kolečka pro možnost snadné relokace

- Stanice vyučujícího

- Samostatná serverová stanice součástí dodávky

Požadované množství: 	2 identické kusy