## lab.materiál
Příloha č. 4 zadávací dokumentace (Příloha č. 1 Smlouvy)
Poř. č. | Název materiálu | Technická specifikace materiálu | Specifikace balení* | Specifikace dodavatelem nabízeného balení | Předpokládaný odběr jednotek (balení) Zadavatele za 12 měsíců | Dodavatelem nabízený počet jednotek (balení) | Cena Dodavatele za jednotku (balení) v Kč bez DPH | Cena Dodavatele celkem v Kč bez DPH | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo)
1 | Rukavice latexové jednorázové velikost S | Z přírodního latexu, bezprašné, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 100 ks v balení |  | 50 balení |  |  | 0
2 | Rukavice latexové jednorázové velikost M | Z přírodního latexu, bezprašné, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 100 ks v balení |  | 40 balení |  |  | 0
3 | Rukavice latexové jednorázové velikost L | Z přírodního latexu, bezprašné, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 100 ks v balení |  | 40 balení |  |  | 0
4 | Rukavice latexové jednorázové velikost XL | Z přírodního latexu, bezprašné, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 90 ks v balení |  | 12 balení |  |  | 0
5 | Rukavice jednorázové velikost S | Jednorázové nitrilové rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení min. 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 6-7 S. | 200 ks v balení |  | 25 balení |  |  | 0
6 | Rukavice jednorázové velikost M | Jednorázové nitrilové rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení min. 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 7-8 M. | 200 ks v balení |  | 30 balení |  |  | 0
7 | Rukavice jednorázové velikost L | Jednorázové nitrilové rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení min. 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 8-9 L. | 200 ks v balení |  | 20 balení |  |  | 0
8 | Pipeta pasteurova plastová 1ml | jednorázové pipety, materiál: polyethylen, nesterilní; 1ml s graduací, celkový objem max. 6ml | 500 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
9 | Krabička do mrazicích boxů papírová | Krabička z popisovatelného kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě,rozměr 136 x 136 mm, výška krabičky 50 mm. | 1 ks v balení |  | 60 balení |  |  | 0
10 | Autoklávovatelné pytle | Autoklávovatelné pytle s indikátorem, biohazard, šířka 60 cm (± 10 cm), výška 80 cm (± 10 cm), z pevného polypropylénu. | 200 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
11 | Sérologické pipety 1 ml | Sérologické pipety 1 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS). Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 4,0 - 4,8 mm, délka max. 270 mm. | 500 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
12 | Sérologické pipety 2 ml | Sérologické pipety 2 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS) se zápornou i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr max.6,5 mm, délka max.275 mm. | 500 ks v balení |  | 6 balení |  |  | 0
13 | Sérologické pipety 5 ml | Sérologické pipety 5 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), se zápornou i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 8,0 - 9,5 mm, délka 295 - 345 mm. | 400 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
14 | Sérologické pipety 10 ml | Sérologické pipety 10 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), se zápornou i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 10, 0 - 11,0 mm, délka 295 - 339 mm. | 400 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
15 | Sérologické pipety 25 ml | Sérologické pipety 25 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), se zápornou i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 15,0 - 16,0 mm, délka 300 - 345 mm. | 150 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
16 | Kultivační nádoba | Materiál PS, 25 cm2, sterilní, filtrovaný uzávěr, stupnice z boku | 360 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
17 | Vialka pro HPLC | Vialka širokohrdlá šroubovací s insertem, tmavé sklo, štítek, rozměry 12 x 32 mm, objem vialky 2 ml, objem insertu 250 µl | 100 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
18 | 15 mL centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz. Materiál: polypropylen. Centrifugace do min. 15500 x g. Rozměr jednoho kusu:17 ± 1 x 120 ± 1 mm. Těsnící uzávěr, Teplotní rozsah -80 ̊C až +120 ̊C. | 500 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
19 | 50 ml centrifugační zkumavka, sterilní, kónické dno | Centrifugační zkumavky sterilní s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Autoklávovatelná, mrazuvzdorná, apyrogenní, necytotoxické, bez DNáz, RNáz. Materiál: polypropylen. Centrifugace do min. 15500 x g. Rozměr jednoho kusu: 30 ± 1 x 115 ± 2 mm. Těsnící uzávěr, teplotní rozsah -80 ̊C až +120 ̊C. | 500 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
20 | 50 ml centrifugační zkumavka, sterilní, rovné dno | Centrifugační zkumavky sterilní s rovným dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Autoklávovatelná, mrazuvzdorná, apyrogenní, necytotoxické, bez DNáz, RNáz. Materiál: polypropylen. Rozměr jednoho kusu: 30 ± 1 x 115 ± 2 mm. Těsnící uzávěr, teplotní rozsah -80 ̊C až +120 ̊C. | 500 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
21 | Desky 24-jamkové | Materiál PS, sterilní, neošetřené, rozměr 128 x 86 x 22-23 mm | 100 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
22 | Stříkačkový filtr | sterilní, 0,22 um, průměr filtru 25 mm, materiál membrány PES (polyethersulfon) | 100 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
23 | Míchadélko 10X3mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 10 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
24 | Míchadélko 8X3mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 10 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
25 | Míchadélko 12X4,5mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 10 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
26 | Míchadélko 15X4,5 mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 10 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
27 | Míchadélko 20X6 mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 10 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
28 | Míchadélko 30X6 mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
29 | Míchadélko 40X8 mm | malé permanentní magnety uložené v teflonovém pouzdře | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
30 | Termoplastická krycí fólie 10cmX38m | materiál: polyolefiny a parafinové vosky, termoplastická fólie pro použití v laboratoři | 1 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
31 | Termoplastická krycí fólie 5cmX75m | materiál: polyolefiny a parafinové vosky, termoplastická fólie pro použití v laboratoři | 1 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
32 | Sáček zipový 60X80 mm | sáčky z transparentního polyethylenu, tloušťka fólie 0,05mm | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
33 | Sáček zipový 80X120 mm | sáčky z transparentního polyethylenu, tloušťka fólie 0,05mm | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
34 | Sáček zipový 100X150 mm | sáčky z transparentního polyethylenu, tloušťka fólie 0,05mm | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
35 | Sáček zipový 150X220 mm | sáčky z transparentního polyethylenu, tloušťka fólie 0,05mm | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
36 | Sáček zipový 250X350 mm | sáčky z transparentního polyethylenu, tloušťka fólie 0,05mm | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
37 | Hliníková folie | hliníková fólie v krabičce s odřezávací hranou, šířka 300 mm a tloušťka 15-18 µm | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
38 | Stříkačka injekční sterilní umělohmotná na objem 1ml | 2-dílná, materiál polyethylen/polypropylen, Luer konec | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
39 | Stříkačka injekční sterilní umělohmotná na objem 2ml | 2-dílná, materiál polyethylen/polypropylen, Luer konec | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
40 | Stříkačka injekční sterilní umělohmotná na objem 5ml | 2-dílná, materiál polyethylen/polypropylen, Luer konec | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
41 | Stříkačka injekční sterilní umělohmotná na objem 10 ml | 2-dílná, materiál polyethylen/polypropylen, Luer konec | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
42 | Stříkačka injekční sterilní umělohmotná na objem 3ml | 2-dílná, materiál polyethylen/polypropylen, Luer konec | 100 ks v balení |  | 5 balení |  |  | 0
43 | Injekční jehla na jedno použití 0,8x120mm | materiál: chromniklová ocel potažená silikonem, plastový Luer konec | 100 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
44 | Injekční jehla na jedno použití 0,6x60mm | materiál: chromniklová ocel potažená silikonem, plastový Luer konec | 100 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
45 | Injekční jehla na jedno použití 1,2x40mm | materiál: chromniklová ocel potažená silikonem, plastový Luer konec | 100 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
46 | Injekční jehla na jedno použití 0,7x40mm | materiál: chromniklová ocel potažená silikonem, plastový Luer konec | 100 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
47 | Centrifugační filtr - ultra, 30 kDa | Centrifugační koncentrátor,regenerovaná celulózová membrána 30 kDa MWCO, 4 mL objem vzorku | 24 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
48 | Centrifugační filtr - ultra, 50 kDa | Centrifugační koncentrátor,regenerovaná celulózová membrána 50 kDa MWCO, 4 mL objem vzorku | 24 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
49 | Centrifugační filtr - ultra, 10 kDa | Centrifugační koncentrátor,regenerovaná celulózová membrána 10 kDa MWCO, 4 mL objem vzorku | 24 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
50 | PCR strip 8jamkový, 200 µl, certifikované bez RNáz, DNáz a DNA, průhledný, PP, ploché víčko | PCR strip 8zkumavkový, max. 200 µl, vysoce profilový, průhledný, materiál: PP, ploché připojené víčko | 120 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
51 | Oboustranné špachtle, 180mm délka | S kulatou rukojetí, jedna plochá a jedna ve tvaru naběračky, zaoblený konec špachtle, rovný tvar, velmi dobrá tepelná odolnost, autoklávovatelné. | 10 ks v balení |  | 1 balení |  |  | 0
52 | Oboustranné špachtle, 210mm délka | S kulatou rukojetí, jedna plochá a jedna ve tvaru naběračky, zaoblený konec špachtle, rovný tvar, velmi dobrá tepelná odolnost, autoklávovatelné. | 10 ks v balení |  | 1 balení |  |  | 0
53 | Lžíce - špachtle, mikro, nerezová ocel, délka 100mm, šířka čepele 5mm | Na jednom konci je mikrolžička a na druhém mikrostěrka. | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
54 | Lžíce - špachtle, mikro, nerezová ocel, délka 150mm, šířka čepele 5mm | Na jednom konci je mikrolžička a na druhém mikrostěrka. | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
55 | Lžíce - špachtle, mikro, nerezová ocel, délka 210mm, šířka čepele 5mm | Na jednom konci je mikrolžička a na druhém mikrostěrka. | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
56 | Lžíce - špachtle, mikro, nerezová ocel, délka 150mm, šířka čepele 7mm | Na jednom konci je mikrolžička a na druhém mikrostěrka. | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
57 | Lžíce - špachtle, mikro, nerezová ocel, délka 210mm, šířka čepele 7mm | Na jednom konci je mikrolžička a na druhém mikrostěrka. | 5 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
58 | Lžíce - stěrka, nerezová ocel,délka 300mm | Oboustranná víceúčelová lžíce je z jedné strany lžící a z druhé stěrkou. | 1 ks v balení |  | 6 balení |  |  | 0
59 | Pinzeta, jednoduchý typ, délka 300 mm | Jemná anatomická pinzeta, Nerezová ocel, Přímý/rovný, vroubkovaný, Špičky: Blunt (tupé) | 1 ks v balení |  | 6 balení |  |  | 0
60 | Pinzeta, jednoduchý typ, délka 200 mm | Jemná anatomická pinzeta, Nerezová ocel, Přímý/rovný, vroubkovaný, Špičky: Blunt (tupé) | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
61 | Pinzeta, jednoduchý typ, délka 130 mm | Jemná anatomická pinzeta, Nerezová ocel, Přímý/rovný, vroubkovaný, Špičky: Blunt (tupé) | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
62 | Pinzeta, klěšťová, špičatá, délka 155 mm | Přesná pinzeta, Nerezová ocel, Přímý/rovný, Špičky: Fine (špicaté) | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
63 | Čepel skalpelu, Typ: 20 | Nerezová ocel, Sterilní | 100 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
64 | Filtrační papír - archy | archy o velikosti min. 550*550 mm, 80g/m2 | 1*10 kg |  | 2 balení |  |  | 0
65 | Kádinka nízká s výlevkou 1000ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
66 | Kádinka nízká s výlevkou 800ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
67 | Kádinka nízká s výlevkou 400ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
68 | Kádinká nízká s výlevkou 250ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
69 | Kádinka nízká s výlevkou 150ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
70 | Kádinka nízká s výlevkou 50ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
71 | Kádinka nízká s výlevkou 25ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
72 | Kádinka nízká s výlevkou 10ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
73 | Kádinka vysoká s výlevkou 1000ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
74 | Kádinka vysoká s výlevkou 250ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
75 | Kádinka vysoká s výlevkou 100ml | borosilikátové sklo, teplotní odolnost 500-550 °C, koeficient tepelné roztažnosti 3,3 × 10⁻⁶ K⁻¹ | 1 ks v balení |  | 10 balení |  |  | 0
76 | Reagenční láhev se šroubovacím uzávěrem, modrým víčkem a vylévacím kroužkem GL25 25 ml | Láhev čirá, sterilizovatelná autoklávováním (121 °C), borosilikátové sklo o objemu 25 ml. Víčko a kroužek z PP, sterilizovatelné autoklávováním (121 °C). | 1 ks v balení |  | 30 balení |  |  | 0
77 | Reagenční láhev se šroubovacím uzávěrem, modrým víčkem a vylévacím kroužkem GL32 50 ml | Láhev čirá, sterilizovatelná autoklávováním (121 °C), borosilikátové sklo o objemu 50 ml. Víčko a kroužek z PP, sterilizovatelné autoklávováním (121 °C). | 10 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
78 | Reagenční láhev se šroubovacím uzávěrem, modrým víčkem a vylévacím kroužkem GL45 100 ml | Láhev čirá, sterilizovatelná autoklávováním (121 °C), borosilikátové sklo o objemu 100 ml. Víčko a kroužek z PP, sterilizovatelné autoklávováním (121 °C). | 10 ks v balení |  | 6 balení |  |  | 0
79 | Reagenční láhev se šroubovacím uzávěrem, modrým víčkem a vylévacím kroužkem GL45 250 ml | Láhev čirá, sterilizovatelná autoklávováním (121 °C), borosilikátové sklo o objemu 250 ml. Víčko a kroužek z PP, sterilizovatelné autoklávováním (121 °C). | 10 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
80 | Reagenční láhev se šroubovacím uzávěrem, modrým víčkem a vylévacím kroužkem GL45 500 ml | Láhev čirá, sterilizovatelná autoklávováním (121 °C), borosilikátové sklo o objemu 500 ml. Víčko a kroužek z PP, sterilizovatelné autoklávováním (121 °C). | 10 ks v balení |  | 3 balení |  |  | 0
81 | Reagenční láhev se šroubovacím uzávěrem, modrým víčkem a vylévacím kroužkem GL45 1000 ml | Láhev čirá, sterilizovatelná autoklávováním (121 °C), borosilikátové sklo o objemu 1000 ml. Víčko a kroužek z PP, sterilizovatelné autoklávováním (121 °C). | 10 ks v balení |  | 1 balení |  |  | 0
82 | Absorbční kyvety, Micro | Křemenné kyvety, rozsah spektra 200-2500 nm, tlouštka kyvety 1mm, objem komůrky kyvety 350 μL | 1 ks v balení |  | 4 balení |  |  | 0
83 | Absorbční kyvety, Micro | Křemenné kyvety, rozsah spektra 200-2500 nm, tlouštka kyvety 10 mm, objem komůrky kyvety 700 μL | 1 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
84 | Absorbční kyvety, Micro | Křemenné kyvety, rozsah spektra 200-2500 nm, tlouštka kyvety 10 mm,objem komůrky kyvety 400 μL | 1 ks v balení |  | 2 balení |  |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH pro potřeby hodnocení: | [7 empty] | 0
*Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové předpokládané požadované množství, tj. násobek Specifikace balení (sloupec D) a Předpokládaného odběru jednotek (balení) Zadavatele za 12 měsíců (sloupec F).
Pokyny pro vyplnění tabulky:
Dodavatel je povinen vyplnit pouze veškeré žlutě označené sloupce.
Sloupec I: Cena Dodavatele celkem v Kč bez DPH je dána násobkem Dodavatelem nabízeného počtu jednotek (balení) (sloupec G) a Ceny Dodavatele za jednotku (balení) v Kč bez DPH (sloupec H).