Technická specifikace

veřejné zakázky s názvem

„LF/UPOL – Doplnění vybavení Centra pro práci s laboratorními zvířaty – rozděleno na části“

Část 2: Vybavení mycí místnosti uživatelského zařízení

Popis předmětu části Veřejné zakázky

Sestava nerezových pracovních stolů se zadním lemem a protiskluzovou podložkou – celkový rozměr sestavy max. 4500 × 700 × 850 mm (d × š × v) včetně dopravy do místa plnění a odborné instalace. Dodavatel musí předložit technické nebo produktové listy, nebo jiné dokumenty, ze kterých bude patrný celkový rozměr sestavy.

Sestávající ze tří samostatných modulů:

a) 1 kus – pracovní stůl se skříňkou a zásuvkami, pracovní deska se zadním lemem proti zatékání za stůl a protiskluzovou podložkou,

b) 1 kus – pracovní stůl s posuvnými dveřmi, pracovní deska se zadním lemem proti zatékání za stůl a protiskluzovou podložkou,

c) 1 kus – pracovní stůl s policí, pracovní deska se zadním lemem proti zatékání za stůl a protiskluzovou podložkou.