Formulář nabídky

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„FTK/UPOL – Isokinetický dynamometr II“

Identifikační údaje dodavatele a jeho zástupců

Identifikační údaje dodavatele

| Obchodní firma nebo jméno: | Doplnit název |
| --- | --- |
| Sídlo: | Doplnit sídlo |
| IČO: | Doplnit IČO |
| DIČ: | Doplnit DIČ nebo informaci o neplátci DPH |
| Zápis v OR: | Doplnit soud, oddíl a vložku |
| Bankovní spojení: | Doplnit název banky |
| Dodavatel je malým nebo středním podnikem: |  |
| Číslo účtu: | Doplnit číslo účtu |
| Zástupce: | Doplnit jméno, příjmení a funkci zástupce, který bude v případě výběru podepisovat smlouvu |
| Výběrového řízení Veřejné zakázky se účastní více dodavatelů společně: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, DIČ, ... |
|  | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, DIČ, ... |
|  | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČO, DIČ, ... |

Identifikační údaje zástupců dodavatele

| Kontaktní osoba ve věcech nabídky dodavatele |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení: | Doplnit jméno a příjmení |
| Telefon: | Doplnit telefonní číslo s mezinárodní předvolbou |
| E-mail: | Doplnit e-mailovou adresu |
| Osoba oprávněná jednat při plnění smlouvy ve věcech technických |  |
| Jméno a příjmení: | Doplnit jméno a příjmení |
| Telefon: | Doplnit telefonní číslo s mezinárodní předvolbou |
| E-mail: | Doplnit e-mailovou adresu |

Prohlášení dodavatele

Dodavatel čestně prohlašuje

k zadávacím podmínkám, že

se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, a to včetně jejich případných doplnění a změn i vysvětlení, porozuměl jim a souhlasí s nimi,

přijímá E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení Veřejné zakázky,

je srozuměn s tím, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím E-ZAK je datová zpráva doručena jejím přijetím na elektronickou adresu jejího adresáta;

k závazným obchodním podmínkám Veřejné zakázky, že je akceptuje ve znění poskytnutém Zadavatelem;

k odpovědnému plnění Veřejné zakázky, že

při plnění předmětu Veřejné zakázky zajistí vůči všem zaměstnancům podílejícím se na plnění Veřejné zakázky dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů z oblasti zaměstnanosti a předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

k plnění stejných povinností zaváže i své poddodavatele přímo se podílející na plnění Veřejné zakázky (s výjimkou dodavatelů materiálu nebo zboží v případě jeho přeprodeje);

ke střetu zájmů ve smyslu Dotačních pravidel, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu § 44 ZZVZ, zejména není ve výběrovém řízení ovlivněn přímo nebo nepřímo ve vztahu k Zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacích podmínek, ani nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální apod.);

ke střetu zájmů ve smyslu § 4b ZOSZ, že

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZOSZ, případně jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

prokazuje-li splnění jakékoliv části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), taková jiná osoba není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZOSZ, případně jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

k mezinárodním sankcím, že

je seznámen s aplikovatelnými mezinárodními sankcemi, zejména s nařízením č. 833/2024 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022,

nenabízí plnění, na nějž se vztahují aplikovatelné mezinárodní sankce,

nevztahují se na něj sankce podle příslušného zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí,

bude-li s ním uzavřena smlouva na Veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu jejího plnění, že

výše uvedené bude platit i ve vztahu k veškerým jeho poddodavatelům, které při plnění veřejné zakázky využije a jejichž podíl na předmětu Veřejné zakázky přesahuje 10 %,

bezodkladně změní poddodavatele naplňujícího výše uvedená kritéria v případě, že na něj budou uvaleny mezinárodní sankce v průběhu plnění Veřejné zakázky.

Kvalifikace

Základní způsobilost

Dodavatel čestně prohlašuje, že je způsobilý k plnění Veřejné zakázky ve smyslu § 74 ZZVZ.

Profesní způsobilost

Dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje požadavek § 77 odst. 1 ZZVZ. Tuto skutečnost dodavatel prokáže čestným prohlášením.

Technická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje prokázání technické kvalifikace.

Hodnocené údaje

Dodavatel nabízí za předmět Veřejné zakázky celkovou nabídkovou cenu ve výši Doplnit částku Kč bez DPH.

Technická specifikace

| Č. položky | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Nabízená úroveň parametrů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Isokinetický dynamometr | Doplnit název výrobce a označení modelu |  |
| 1a | Počet kusů | 1 ks |  |
| Funkční požadavky |  |  |  |
| 1b | Testování v koncentrickém, excentrickém (recipročně koncentricko:koncentricky, koncentricko:excentricky, excentricko:koncentricky a excenricko:excentricky) i isometrickém režimu svalové práce. | ANO |  |
| 1c | Řízený pasivní pohyb (CPM) s možností obrácení směru po překročení nastavitelného excentrického momentového prahu. | ANO |  |
| 1d | Dynamicky řízené rychlostní profily s následujícími individuálními parametry (samostatně pro oba směry pohybu): - Zrychlení a zpomalení minimálně 8 000 °/s2. - Maximální úhlová rychlost až 550°/s. - Maximální točivý moment ≥ 750 Nm ve fázi koncentrické i excentrické. - Spuštění pohybu při dosažení nastavitelné prahové hodnoty momentu síly, včetně možnosti vyjádření v % z maximálního izometrického testu. | ANO |  |
| Kompenzace a nastavení zařízení |  |  |  |
| 1e | Gravitační kompenzace s automatickým uložením pro testovaného jedince, kloub a rovinu pohybu. | ANO |  |
| 1f | Reprodukovatelné upevnění rotační polohy dynamometru vůči sedadlu/lehátku (rozlišení min. 0,5°). | ANO |  |
| 1g | Pevnost pozice dynamometru – odolnost vůči max. točivému momentu ve všech fixovaných polohách | ANO |  |
| 1h | Minimální výška osy dynamometru 60 cm. | Min. 60 cm. | Doplnit nabízenou úroveň parametru |
| 1i | Svislé nastavení opěradla minimálně 24,5 cm | Min. 24,5 cm. | Doplnit nabízenou úroveň parametru |
| 1j | Sklon opěradla 85°–0°, s mechanickým zajištěním proti nestabilitě. | ANO |  |
| 1k | Nastavitelný sklon sedací plochy s možností vodorovného (0°) nastavení pro testování vleže. | ANO |  |
| Paměť a automatické nastavení |  |  |  |
| 1l | Senzorické uložení nastavení pozice sedadla a dynamometru dle testované osoby a roviny pohybu (výška, sklon, poloha osy, sklon a posun opěradla). | ANO |  |
| 1m | Automatické nastavení pozice sedadla a dynamometru dle individuálně uložených dat (funkce paměti). | ANO |  |
| Fixace horní části těla |  |  |  |
| 1n | Fixace ve svislé i vodorovné rovině, s integrovanými ramenními polštáři nastavitelnými na výšku, šířku i hloubku, ramenní polštáře není možné nahradit samostatnými pásy. | ANO |  |
| Požadavky na monitor |  |  |  |
| 1o | Monitor na pohyblivém rameni s dosahem několika metrů pro ergonomické nastavení vůči testované osobě i obsluze. | ANO |  |
| 1p | Bez volně ležících kabelů v pracovním prostoru (zamezení zakopnutí). | ANO |  |
| 1q | Při pozici vleže možnost umístit monitor nad tělo testované osoby pro přirozené zorné pole. | ANO |  |
| 1r | Výškově nastavitelný alespoň o 40 cm, pro správné nasměrování monitoru vůči očím testovaného i operátora. | ANO |  |
| Zarovnání a stabilizace |  |  |  |
| 1s | Laserové zarovnání osy dynamometru na kloubní osu testované osoby pro maximální přesnost. | ANO |  |
| 1t | Posuvný systém s možností uchycení adaptérů na obou stranách sedadla/lavice – umožňuje individuální stabilizaci a izolaci kloubu. | ANO |  |
| Software, výstup dat a vizualizace |  |  |  |
| 1u | Software umožňující záznam měření, základní zpracování dat a jejich export. | ANO |  |
| 1v | Export surových dat s frekvencí min. 200 Hz (5 ms) včetně měřených hodnot, údajů o testu a nastavení. | ANO |  |
| 1w | Analogový výstup ±5 V pro simultánní snímání momentu a úhlu během pohybu. | ANO |  |
| 1x | Reálná vizualizace v grafickém rozhraní – zobrazení křivky momentu vůči pozici jako biofeedback. | ANO |  |
| 1y | Možnost ukládat a zobrazovat referenční křivky (škálovatelné, pro konkrétní cvičení a osobu) a překrývat je při měření. | ANO |  |
| Modulová kompatibilita |  |  |  |
| 1z | Torzně tuhá spojka pro připojení a sdílení měřicí/pohonné jednotky s dalšími moduly (rotační nebo lineární – leg-press). | ANO |  |

Dodavatel vyplní „ANO“ pouze v případě, že je malým nebo středním podnikem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Bližší informace včetně českého znění uvedeného doporučení jsou uvedeny v Uživatelské příručce k definici malých a středních podniků, která je dostupná na adrese https://publications.europa.eu/cs.

V případě společné účasti dodavatelů odkliknout zaškrtávací pole. Veškerá prohlášení ve Formuláři nabídky činí v případě společné účasti dodavatel s uvedeným zástupcem i za ostatní dodavatele.