## vzt-uznatelne KL
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
| Název stavby |  |  | UPOL-vzt-uznatelne | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Olomouc
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 21.12.2017 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## vzt-uznatelne POL
SOUPIS PRACÍ
Stavba: UPOL-vzt-uznatelne
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracoval:
Místo: Olomouc | [6 empty] | Datum: 21. 12. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11
|  | PSV | Práce a dodávky PSV - MONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0
10 | 751 | 751311011 | Mtž vyústi lineární podhledové do 0,100 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0
11 | 751 | 751311012 | Mtž vyústi lineární podhledové do 0,200 m2 | kus | 56 |  | 0 | 0
12 | 751 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 31 |  | 0 | 0
13 | 751 | 751344122 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0
16 | 751 | 751377048-P | Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného přes 7,5 m2-vzduch. clona | kus | 2 |  | 0 | 0
14 | 751 | 751398045 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 700 mm | kus | 1 |  | 0 | 0
15 | 751 | 751398052 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0
4 | 751 | 751511021 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 | m | 116 |  | 0 | 0
5 | 751 | 751511022 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2 | m | 70 |  | 0 | 0
6 | 751 | 751511023 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2 | m | 10 |  | 0 | 0
7 | 751 | 751511123 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | m | 63 |  | 0 | 0
8 | 751 | 751511143 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D do 800 mm | m | 14 |  | 0 | 0
9 | 751 | 751514767 | Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D do 700 mm | kus | 1 |  | 0 | 0
1 | 751 | 751711116 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné pro objem místnosti-VZ1-1.1 | kus | 1 |  | 0 | 0
2 | 751 | VZ1.1.1 | Jednotka vzduchotechnická dle specifikace 6000m3/h,450Pa, rekuperace, vodní ohřev, chladič - vertikal s přísluš. | soub | 1 |  | 0 | 0
3 | 751 | VZ1.1.1-mar | Jednotka vzduchotechnická dle specifikace 6000m3/h,450Pa-regulace,zprovoznění,nastavení | soub | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Celkem - MONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV - DODÁVKY |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0
21 | 751 | 1.2.1.1 | Klapka požární 710x400 dle PBŘ | kus | 2 |  | 0 | 0
22 | 751 | 1.2.2 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 500x250 | m | 40 |  | 0 | 0
19 | 751 | 1.2.2.1 | Klapka přetlaková 710x400 | kus | 2 |  | 0 | 0
23 | 751 | 1.2.3 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 600x125 | m | 10 |  | 0 | 0
20 | 751 | 1.2.3.1 | Tlumič hluku 710x400-1000 | kus | 6 |  | 0 | 0
24 | 751 | 1.2.4 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 700x410 | m | 20 |  | 0 | 0
25 | 751 | 1.2.5 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 700x250 | m | 20 |  | 0 | 0
26 | 751 | 1.2.6 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 700x250 | m | 10 |  | 0 | 0
27 | 751 | 1.2.7 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta dn200 | m | 43 |  | 0 | 0
28 | 751 | 1.2.8 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta dn630 vč. izolace a uložení po fasádě | m | 14 |  | 0 | 0
10 | 751 | 1.3.1 | Výustka regulační 625x125 | kus | 6 |  | 0 | 0
17 | 751 | 1.3.2 | Výustka regulační 1250x125 | kus | 56 |  | 0 | 0
18 | 751 | 1.4.2 | protidešťové žaluzie 710x400 mm | kus | 1 |  | 0 | 0
12 | 751 | 1.3.3 | Talířový ventil univerzální DN200 mm | kus | 31 |  | 0 | 0
16 | 751 | CLONA1,2 | dveřní vzduch. clona | kus | 2 |  | 0 | 0
14 | 751 | 1.4.1 | protidešťové žaluzie potrubí D 630 mm | kus | 1 |  | 0 | 0
4 | 751 | 1.2.1 | Potrubí s příslušenstvím včetně příslušenství, tvarovek, uložení, vč. povrch. úprav, barva ral dle architekta 500x200 | m | 56 |  | 0 | 0
2 | 751 | VZ1.1.1 | Jednotka vzduchotechnická dle specifikace 6000m3/h,450Pa, rekupetrace, vodní ohřev, chladič - vertikal s přísluš. | soub | 1 |  | 0 | 0
3 | 751 | VZ1.1.1-mar | Jednotka vzduchotechnická dle specifikace 6000m3/h- regulace | soub | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Celkem - DODÁVKY |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem - MONTÁŽE + DODÁVKY |  |  |  | 0

## vzt-neuznatelne KL
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
| Název stavby |  |  | UPOL-vzt-neuznatelné | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Olomouc
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 21.12.2017 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## vzt-neuznatelne POL
SOUPIS PRACÍ
Stavba: UPOL-vzt-neuznatelné
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracoval:
Místo: Olomouc | [6 empty] | Datum: 21. 12. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11
|  | PSV | Práce a dodávky PSV - MONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0.8323
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0.8323
1 | 751 | 751122011 | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm | kus | 5 |  | 0 | 0
2 | 751 | 751122011-1 | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm-2 vývody UPL | kus | 1 |  | 0 | 0
3 | 751 | 751322011 | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0
4 | 751 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 11 |  | 0 | 0
5 | 751 | 751344112 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 6 |  | 0 | 0
6 | 751 | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0
8 | 751 | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm | m | 10 |  | 0 | 0.0175
9 | 751 | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm | m | 10 |  | 0 | 0.0312
10 | 751 | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm | m | 120 |  | 0 | 0.7836
7 | 751 | 751514762 | propojení potrubí | kus | 1 |  | 0 | 0
11 | 751 | 751711115 | Montáž vzduchotechnické jednotky vnitřní nástěnné podstropní | kus | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Celkem - MONTÁŽE |  |  |  | 0 | 0.8323
|  | PSV | Práce a dodávky PSV - DODÁVKY |  |  |  | 0 | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0
1 | 751 | 1.1 | Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 80m3/h,150Pa se zpětnou přetlak. klapkou | kus | 5 |  | 0 | 0
12 | 751 | 1.2 | Dodávka vent rad ntl nástěnného základního 80m3/h,150Pa se zpětnou přetlak. klapkou se 2 vývody | kus | 1 |  | 0 | 0
14 | 751 | 2.1.1mar | Dodávka vzduchotechnické jednotky podstropní 800m3/h, 400Pa-regulace,nastavení, doregulování | kus | 1 |  | 0 | 0
15 | 751 | 2.2-obal | Obal potrubí včetně uložení | m | 140 |  | 0 | 0
13 | 751 | 3.2 | Dodávka talířového ventilu univerzáílního DN 200 mm barva ral dle architekta | kus | 11 |  | 0 | 0
3 | 751 | 3.1 | Dodávka talířového ventilu univerzáílního DN 100 mm barva ral dle architekta | kus | 1 |  | 0 | 0
5 | 751 | 2.2.1 | Dodávka tlumiče hluku pro kruhové potrubí Dn 200/600 | kus | 6 |  | 0 | 0
6 | 751 | 4 | Dodávka protidešť. žaluzie DN100 | kus | 1 |  | 0 | 0
11 | 751 | 2.1.1 | Dodávka vzduchotechnické jednotky podstropní 800m3/h, 400Pa | kus | 1 |  | 0 | 0
|  |  | Celkem - DODÁVKY |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem - MONTÁŽE + DODÁVKY |  |  |  | 0