## ITI chemikálie a spotřební mat
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace
1. část veřejné zakázky s názvem "Základní chemikálie"
Projekt: Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií; reg.č.:CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/jednotek | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Aceton p.a. | aceton, min. 95%, p.a. | 50 l (po 10 l)
2 | methanol p.a. | methanol p.a. | 50 l (po 10 l)
3 | Ethyl-acetát p.a. | Ethyl-acetát p.a. | 50 l (po 10 l)
4 | dichlormethan p.a. | dichlormethan p.a. | 50 l (po 10 l)
5 | DMSO-d6, 99,8 atom% D | CAS No 2206-27-1 | 5000 g (po 100 g)
6 | CD3OD, 99.8 atom % D | CAS No 811-98-3 | 25 g (po 5 g)
7 | DMF-d7, 99.5 atom % D | CAS no 4472-41-7 | 5 g
8 | Hydroxid sodný | Hydroxid sodný, pecičky nebo granulky, p.a. | 15 kg (po 1 kg)
9 | Kyselina citrónová bezvodá | Kyselina citrónová bezvodá, min. 99,5%, p.a. | 2 kg (po 1 kg)
10 | Tetramethylsilane, 99.9 % | CAS No 75-76-3 | 25 g
11 | Chloroform-D, 99,8 atom% D | 865-49-6 | 1000 g (po 100 g)
12 | Aceton-d6, 99.9 atom % D | 666-52-4 | 50 mL ( po 25 mL)
13 | silikagel pro kolonovou chromatografii 40-60µm | silikagel pro kolonovou chromatografii 40-60µm | 60 kg (po 30 kg)
14 | benzoylchlorid čistý , 99 % | CAS: 98-88-4 | 1 l
15 | methyl-bromacetát 99 % | CAS: 96-32-2 | 100 g
16 | 1,6-diaminohexan | CAS: 124-09-4 | 250 g
17 | 1-thiofen-2-yl-ethylenamin |  | 200 g (po 50 g)
18 | kyselina D-glukuronová | CAS: 6556-12-3 | 10 g
19 | N-acetyl-D-glukosamin | CAS: 7512-17-6 | 5 g
20 | N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid | CAS: 10416-59-8 | 25 ml
21 | trimethylsilyl trifluoromethanesulfonat | CAS: 207607-77-8 | 10 g
22 | 1,8-diazobicyclo(5.4.0)under-7-en | CAS: 6674-22-2 | 25 g
23 | tetrabutylammonium fluorid trihydrát | CAS: 87749-50-6 | 10 g
24 | β-cyklodextrin | CAS: 7585-39-9 | 100 g
25 | 4-amino-1-butanol | CAS: 13325-10-5 | 5 g
26 | vinan sodno-draselný tetrahydrát | CAS:6381-59-5 | 1 kg
27 | diisobutylaluminium hydrid 1M v dichlormetanu | CAS: 1191-15-7 | 100 ml
28 | oxid fosforečný p.a. | oxid fosofrečný p.a. | 10 kg (po 1 kg)
29 | síran sodný bezvodý p.a. | síran sodný bezvodý p.a. | 20 kg (po 1kg)
30 | síran hořečnatý čistý | síran hořečnatý čistý | 20 kg (po 1kg)
31 | Dimethylsulfoxid bezvodý 99,7 % | CAS: 67-68-5 | 20 l
32 | triethylamin čistý | CAS: 121-44-8 | 30 l
33 | aktivní uhlí SILICARBON prášek | CAS: 7440-44-0 | 10 kg (po 1 kg)
34 | Voda pro chromatografii | Voda pro chromatografii v čistotě LC-MS | 20 l (po 1 l)
35 | Acetonitril pro chromatografii | Acentonitril pro chromatografii v čistotě LC-MS | 20 l (po 1 l)
36 | Metanol pro chromatografii | Metanol pro chromatografii v čistotě LC-MS | 40 l (po 1 l)
37 | kyselina octová | kyselina octová, 100%, určeno pro LC-MS o objemu 50mL | 4ks
38 | kyselina mravenčí | kyselina mravenčí, čistota minimálně 98%, určeno pro LC-MS o objemu 50mL | 4ks
39 | Octan amonný | Octan amonný v čistotě pro LC-MS. Množství na jednotku: 50g | 4ks
40 | Dusičnan stříbrný | Dusičnan stříbrný v čistotě minimálně 99.9999%. Hmotnost produktu na jednotku: 10G. | 6ks
41 | Chlorid zlatitý, trihydrát | Chlorid zlatitý, trihydrát, čistota minimálně 99.9, množství produktu na jednotku: 1G | 6ks
42 | Mikročástice pokryté streptavidinem | Mikročástice pokryté polystyrenem a streptavidinem. Částice velikosti 1 mikrometr (odchylka max 0.1 mikrometru), produkt je dispergován ve vodě o objemu 5 mL. Kapacita pro vázání FITC-Biotin minimálně 600 pmol/mg. Aktivita streptavidinu POD minimálně 600 U/g. | 2ks
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 320.000,- |  | 0
Celková nabídková cena za 1. část v Kč včetně DPH
Projekt: Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií; reg.č.:CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323
2. část veřejné zakázky s názvem "Pipety a jiný laboratorní materiál"
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Počet kusů/balení/jednotek | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 0,1 – 2,5 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 0,1 – 2,5 µl (gradace 0,002 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termoplastu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 3
2 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 0,5 – 10 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 0,5 - 10 µl (gradace 0,01 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termoplastu materiálu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 2
3 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 2 – 20 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 2 - 20 µl (gradace 0,02 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termoplastu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 2
4 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 20 – 200 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 20 - 200 µl (gradace 0,2 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termoplastu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 2
5 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 100 – 1000 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 100 - 1000 µl (gradace 1 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termoplastu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 4
6 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 10 – 100 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 10 - 100 µl (gradace 0,1 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termopastu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 2
7 | Mikropipeta jednokanálová | Mikropipeta jednokanálová automaticky nastavitelná. Dvouúrovňové nastavení objemu s dlouhodobou stabilitou nastaveného objemu. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Vysoká chemická odolnost použitým materiálů. Autoklávovatelná. Objem: 2-20 μl. | 1
8 | Mikropipeta jednokanálová | Mikropipeta jednokanálová automaticky nastavitelná. Dvouúrovňové nastavení objemu s dlouhodobou stabilitou nastaveného objemu. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Vysoká chemická odolnost použitým materiálů. Autoklávovatelná. Objem: 20-200 μl. | 1
9 | Mikropipeta jednokanálová | Mikropipeta jednokanálová automaticky nastavitelná. Dvouúrovňové nastavení objemu s dlouhodobou stabilitou nastaveného objemu. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Vysoká chemická odolnost použitým materiálů. Autoklávovatelná. Objem: 100-1000 ul. | 1
10 | popisovače s plstěným hrotem | Popisovač s plstěným hrotem pro trvalé znační, rychleschnoucí. Použitelné pro sklo, porcelán, kovové povrchy a většinu plastu. Vydrží autoklávování. Stopa: 1 mm. Barva: černá. | 100
11 | Mikropipeta vícekanálová | Mikropipeta 8-kanálová automaticky nastavitelná. Reprodukovatelnost pod 4%, přesnost pod 3%. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Objem 1-10 μl. Dělení po 0,1 či 0,05 μl. | 1
12 | Mikropipeta vícekanálová | Mikropipeta 8-kanálová automaticky nastavitelná. Reprodukovatelnost pod 4%, přesnost pod 3%. Kalibrovatelná s kalibračním certifikátem. Objem 20-200 μl. Dělení po 1 μl. | 1
13 | Automatická pipeta s nastavitelným objemem 0,1 – 2,5 µl | Nastavitelná automatická mikropipeta s CE certifikací, 0,1 – 2,5 µl (gradace 0,002 ul), pružný dolní konus pipety, celá pipeta autoklávovatelná, 4-místný číselný displej na přední části pipety, otvor pro justování pipety na jinou hustotu kapalin, barevné označení pipety podle velikosti objemu, píst z termopastu s velkou chemickou, tepelnou a mechanickou odolností. | 1
14 | Parafilm | Transparentní termoplastická krycí fólie pro použití v laboratoři. Materiál: polyolefiny a parafinové vosky, bez obsahu změkčujících látek. Použitelnost: -45 až +50°C. 10 cmx38 m (možná odchylka 2 cm). | 4
15 | Hliníková fólie v roli | Hliníková fólie v roli navinutá na trubce. Návin: průměr 15-17 cm, na kovové trubce o průměru min 7 cm. Síla fólie 30 μm. Materiál: 99,9 % hliník. Šíře: 50 -55 cm. | 2
16 | okénka z CaF2 pro IR mikrokopii | Kulatá okénka z CaF2 o průměru 32 mm a tloušťce 3mm. | 5
17 | míchací tyčinka (pro přípravu nanomateriálů) | Míchací tyčinka, skleněná, délka 200 mm, průměr 4 mm | 5
18 | desky pro tenkovrstvou chromatografii, vrstva silikagelu 2 mm UV254 | desky pro tenkovrstvou chromatografii 20 x 20 cm, 12 desek v balení | 4 balení
19 | Silikagel 60 UV254 TLC hliníkové fólie | hliníkové folie 20 x 20 cm, 25 desek v balení | 15 balení
20 | RP-18 UV254s TLC hliníkové fólie | hliníkové folie 20 x 20 cm, 20 desek v balení | 5 balení
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 234.000,- |  | 0
Celková nabídková cena za 2. část v Kč včetně DPH
* Pozn.: Zadavatel trvá na dodržení celkového požadované množství jednotlivých položek, přičemž způsob balení není závazný