# Zadávací dokumentace

**pro veřejnou zakázku na dodávky v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění**

**s názvem:**

**„PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu“**

Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17\_048/0007323

„Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

**Identifikační údaje zadavatele**

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc

účet č.: 19-1096330227/0100

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová, LL.M.

tel.č.: +420 585 631 117, fax: +420 585 631 012, email: petra.jungova@upol.cz

**dále jen „Zadavatel“**

**Způsob zadání:** otevřené řízení

**Profil Zadavatele:** https://zakazky.upol.cz

**Odkaz na veřejnou zakázku na profilu Zadavatele:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  | https://zakazky.upol.cz/vz00003501 | |  | |  |

*Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu Zadavatele v plném rozsahu.*

*Tato zadávací dokumentace (dále jen „Dokumentace“) je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“) a je souborem zadávacích podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, vyjma formulářů podle § 212 Zákona. Práva, povinnosti či podmínky Zadavatele a dodavatelů, resp. účastníků zadávacího řízení (dále pro účely této Dokumentace jen „Dodavatel“ či „Dodavatelé“) v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této Dokumentaci, se řídí zejména tímto Zákonem a jeho prováděcími předpisy.*

**Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 Zákona dostupného na** [**https://zakazky.upol.cz**](https://zakazky.upol.cz)**. Veškeré úkony včetně předložení požadovaných dokladů jsou prováděny elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.**

Zadavatel Dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést **tzv. registraci dodavatele** v tomto elektronickém nástroji. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u Dodavatele zodpovídá vždy Dodavatel. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce na: https://zakazky.upol.cz. Zadavatel doporučuje její včasné nastudování a prověření softwarového nastavení svého počítače před odesláním nabídky.

Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba Zadavatele (Mgr. Petra Jungová, LL.M., e-mail: petra.jungova@upol.cz).

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky:

Název kód CPV

Destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení 42910000-8

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

**2.1 Předmět veřejné zakázky na dodávky**

Předmětem zakázky je dodávka univerzální skleněné aparatury pro izolaci přírodních látek a jejich organickou syntézu včetně příslušenství. Aparatura umožňuje přípravu větších množství sloučenin a převod jejich přípravy z laboratorního do desetigramového až stogramového měřítka pro různé druhy testování v laboratorních, polních i průmyslových podmínkách. Výhodou takové aparatury je její univerzálnost s možností využití pro různé technologické operace. Součástí jednotky je rovněž zařízení pro extrakci „kapalina/kapalina“ a zařízení pro bezpečnou izolaci pevných produktů syntézy (nuč). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 této Dokumentace.

Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci.

Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě.

Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci, pokud je nedodrží, bude vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona. Dodavatel je povinen doložit garantované technické parametry pro doložení splnění požadavků Zadavatele specifikovaných v této Dokumentaci; tj. Dodavatel předloží podrobnou technickou specifikaci nabízeného plnění a přesné (konkrétní) označení nabízeného zboží.

**2.2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky**

Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

Pilotní sestava pro organickou syntézu musí umožňovat přípravu organických sloučenin v multigramovém měřítku, maximálně do 500 g. Aparatura bude realizovat jak přípravu surových látek, tak i jejich purifikaci krystalizací. Sestava rovněž umožní provádět destilace a filtrace, a to za normálního i sníženého tlaku. Aparatura musí splňovat požadavky pro práci v širokém pracovním teplotním rozmezí (od - 40 °C do + 160 °C) a musí plně splňovat kritéria pro práci s vysoce hořlavými organickými rozpouštědly, včetně zajištění dokonalého chlazení par při jejich destilaci, resp. refluxu. Součástí pilotní jednotky pro organickou syntézu bude skleněný extraktor, systém „kapalina/kapalina.“ Vyhřívání a chlazení vlastní syntetické jednotky, tj. skleněného reaktoru, bude zajištěno prostřednictvím teplosměnného media v duplikaci reaktoru. Povinnou součástí sestavy je zařízení pro bezpečnou izolaci pevných produktů – nuč.

Minimální technické parametry jednotlivých částí sestavy pilotní jednotky pro organickou syntézu:

1. **Kotlík skleněný duplikovaný 10 L s mícháním:**

Skleněný duplikovaný reaktor, opatřený míchadlem s inertním (PTFE) povlakem a inertní (PTFE) ucpávkou. Nosná konstrukce z nerez oceli, pojízdná. Možnost snadné operativní demontáže víka. Pracovní podmínky: teplota: -50 °C + 180 °C, tlak: - 1 bar až + 0,5 bar. Dnový ventil bez mrtvého prostoru. Měření teploty: teploměr PT 100. Víko: DN200 s tubusy, 1 x DN25 pro míchadlo,

1 x DN25 pro chladič, 1 x NZ29/32 pro přikapávací nálevku

2 x DN15 pro inert a zavzdušnění. Rychlouzávěr na násypném otvoru: DN 50

Chlazení: chladič s připojením vakua, umístění horizontální se spádem do jímací baňky (5 L).

Přikapávací nálevka (2000 ml) s graduací.

Míchání: míchačka hřídelová

Typ míchadla: PTFE kotva, spodní část je možno měnit.

Destilace: baňka s výpustí 5 L s možností připojení vakua a jeho rušení, refluxní dělič.

Chladič a jeho zapojení: izolované hadice

Rám: nerezový s kolečky – výška výpusti min 750 mm nad zemí, celková výška max 2300 mm.

1. **Extraktor 20 L:**

Skleněný cylindrický jednoplášťový kotlík s dnovým uzávěrem.

Víko: DN 300 s min 5-ti tubusy

Rychlouzávěr: DN 100

Dnový ventil: sklo PTFE DN 50/40, mrtvý objem pro možnost oddělení fází

Míchání: motor s variátorem otáček – možnost ručního nastavení otáček

Typ míchadla: PTFE vrtule

Nosný rám: nerez s kolečky – výpust min 750 mm nad zemí, celková výška max 2300 mm.

Objem: 20 L

Pracovní podmínky:

Teplota: - 30 °C až + 150 °C

Tlak: - 1 bar až + 0,5 bar

1. **Termostat (pro výhřev a chlazení reaktoru):**

Požadovaný termostat musí mít dostatečnou kapacitu pro výhřev i chlazení reaktoru v širokém teplotním rozsahu. Rozsah teplot min – 30 °C, max + 160 °C

- teplotní rozsah oběhového media:od - 45 °C do 250 °C

Náplň: olej silikonový pro velký rozsah teplot (- 60 °C až 200 °C)

1. **Termostat mini (pro chlazení chladiče reaktoru):**

Požadovaný nezávislý minitermostat musí mít dostatečnou kapacitu pro zajištění chlazení oběhového media v chladiči reaktoru, tj. musí být schopen efektivně chladit páry nízkovroucích rozpouštědel jak při refluxu, tak i destilaci, aby byly ztráty rozpouštědel minimální.

- teplotní rozsah: - 20 °C až + 40 °C

- náplň: nemrznoucí kapalina – nebude součástí dodávky

1. **Laboratorní vakuová stanice s možností regulace vakua:**

Uvedená jednotka bude sloužit k zajištění regulovatelného vakua (podtlaku) nejen pro celou syntetickou jednotku, tj. reaktor s příslušenstvím, ale i pro izolační jednotku (nuč). Vakuová jednotka musí mít dostatečnou kapacitu k zajištění vakua pro celou aparaturu pilotní jednotky pro organickou syntézu, přičemž zvolená hodnota podtlaku musí být stabilní po celou dobu výkonu, zvláště pro zajištění klidného a bezpečného průběhu vakuové destilace požadované kapaliny z reaktoru.

Základní parametry jednotky:

- Rychlost čerpání (l/min): min 2

- Limitní vakuum < min 2 mBar

1. **Filtrační nuč 5 L DN200:**

Filtr z nerez oceli s inertním povlakem (PTFE nebo PFA )

Příslušenství:

Výškově stavitelný stojan s možností mobility –kolečka + otočný čep pro horizontální/vertikální aretaci + záchytná vana

Napouštěcí ventil kulový DN25

Tlakovací jehlový ventil

Odvzdušňovací jehlový ventil nad jalovým dnem s plachetkou

Odvzdušňovací jehlový ventil pod jalovým dnem s plachetkou

Vypouštěcí ventil kulový DN25

Manovakuometr (-1 až + 5 Bar)

Propojovací hadice

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

Vybraný Dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky zpracuje a předloží Zadavateli ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) zpracovanou v rozsahu detailního technického provedení (sestavení) celého systému při zachování splnění všech požadavků stanovených Zadavatelem touto Dokumentací a v rozsahu nabídky Dodavatele.

Zadavatel je povinen ve lhůtě 20 pracovních dnů po převzetí PD tuto PD potvrdit, popř. vyvolat jednání o technických změnách tak, aby technické řešení odpovídalo požadavkům Zadavatele. Vybraný Dodavatel je následně povinen do 10-ti pracovních dnů zapracovat veškeré připomínky a úpravy požadované Zadavatelem, nestanoví-li Zadavatel lhůtu delší a opětovně postupem dle předchozího ujednání předložit Zadavateli ke schválení.

V případě, že nedojde ze strany Zadavatele k odsouhlasení PD do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy, je Zadavatel oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

**2.3 Záruka za jakost a servis**

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší než 24 měsíců, dále bude garantovat rychlost servisního zásahu v době záruky (nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne ohlášení závady návštěvou servisního technika).

Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

**2.4. Podmínky uživatelské podpory**

V nabídkové ceně musí být zahrnuto:

základní školení obsluhy dodávaného zařízení, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:

úvodní školení základní obsluhy dodávaného zařízení vč. příslušenství pro min. 1 osobu ze strany zadavatele v rozsahu min. 8 hodin. Školení provedou odborně kvalifikovaní servisní technici; školení musí pokrývat následující oblasti:

* + Zprovoznění pilotní sestavy pro organickou syntézu do plně funkčního stavu;
  + kontrola provozních parametrů zařízení, včetně kontroly těsnosti aparatury;
  + provozní údržba zařízení, uživatelské servisní úkony.

Veškerá školení proběhnou v místě instalace zařízení, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisního technika) hradí vybraný dodavatel.

* 1. **Dodací lhůta**

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení   
a podepsáním příslušné kupní smlouvy. Dodací lhůta je max. 180 dní od nabytí účinnosti příslušné kupní smlouvy.

1. **Části veřejné zakázky**

Veřejná zakázka není dělena na části, neboť předmět veřejné zakázky tvoří jeden kompaktní celek, kde není technicky možné zakázku rozdělit. Definované parametry a požadovaná funkčnost systému vychází ze specifických technických potřeb uživatelů. Požadovaná pilotní sestava pro organickou syntézu sestává z šesti součástí (Kotlík skleněný duplikovaný 10 L s mícháním, extraktor 20L, termostat pro výhřev a chlazení reaktoru, termostat mini pro chlazení chladiče reaktoru, laboratorní vakuová stanice s možností regulace vakua a filtrační nuč 5 L), které tvoří po sestavení celek. Každá z těchto součástí má v dané sestavě svoje nezastupitelné místo, a tato sestava tvoří dohromady jednu funkční pilotní jednotku pro organickou syntézu, kdy jednotlivé části sestavy musí být vzájemně plně kompatibilní.

1. **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky 1,692.000,- Kč bez DPH

# 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude cena úplná a nepřekročitelná,předložená Dodavatelem na základě této Dokumentace vč. příloh. Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude členěna na cenu v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a cenu celkem v Kč vč. DPH.

Cena za předmět veřejné zakázky budesjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jakocena úplná a nepřekročitelná, bude stanovena na základě nabídky, bude platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky a bude zahrnovat veškeré náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude uvedena i v krycím listu nabídky – příloha č. 1 této Dokumentace.

Dodavatel bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

**V případě, že dojde k rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy, bude považována za nabídkovou cenu cena uvedená v návrhu smlouvy.**

## 5.1 Doklady prokazující nabídkovou cenu

Dodavatel prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:

* uvedením celkové nabídkové ceny do návrhu kupní smlouvy,
* uvedením celkové nabídkové ceny v krycím listu nabídky
* podrobnou kalkulací nabídkové ceny.

## 5.2 Překročení nabídkové ceny

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna ceny je možná v těchto případech:

* v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky,
* v odůvodněných případech dle Zákona.

# Obchodní a platební podmínky

Zadavatel jako součást této Dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 odst. 2 Zákona.

Dodavatel je povinen předložit ve své  nabídce jako její nedílnou součást návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy Dodavatele musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 4 této Dokumentace.

Dodavatel v uvedené smlouvě pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny komentářem **(*doplní Dodavatel*)**. Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí Dodavatel měnit. V případě, že Dodavatel bude jakkoliv měnit ostatní ustanovení smlouvy, bude toto Zadavatelem považováno za porušení zadávacích podmínek s následkem vyloučení Dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

V souladu se shora uvedenými požadavky doplněnou smlouvu Dodavatel označí jako návrh kupní smlouvy a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele do nabídky.

## Místo plnění veřejné zakázky

**Místo plnění:** Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Šlechtitelů 27, 783 01 Olomouc, Odd. chemické biologie a genetiky, budova č. 48, blok A, buňka č. 4, přízemí, Česká republika.

# Kvalifikace Dodavatele

* 1. **Splnění kvalifikace**

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. Zákona. Splnění kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Dokumentace.

Požadavky na kvalifikaci pro plnění této veřejné zakázky splní Dodavatel, který v nabídce doloží splnění:

1. **základní způsobilosti podle § 74 Zákona,**
2. **profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona.**

## Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

**7.2.1. Pravost dokladů**

Dodavatel v nabídce předkládá níže uvedené doklady pro prokázání kvalifikace v kopiích. Zadavatel připouští, aby Dodavatel nahradil předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může nahradit požadované doklady také jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 Zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení dle § 45 odst. 1 Zákona vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci Dodavatele.

Před uzavřením smlouvy si Zadavatel dle § 86 odst. 3 Zákona **vždy** od vybraného Dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud Zákon nebo Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může Dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li Zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

* + 1. **Stáří dokladů**

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**.

* 1. **Prokázání kvalifikace Dodavatele – zahraniční osoby**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

## Základní způsobilost

### 7.4.1. Rozsah základní způsobilosti

### Způsobilým je dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona Dodavatel, který

**a)** nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro

*a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,*

*b) trestný čin obchodování s lidmi,*

*c) tyto trestné činy proti majetku*

*1. podvod,*

*2. úvěrový podvod,*

*3. dotační podvod,*

*4. podílnictví,*

*5. podílnictví z nedbalosti,*

*6. legalizace výnosů z trestné činnosti,*

*7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,*

*d) tyto trestné činy hospodářské*

*1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,*

*2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,*

*3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,*

*4. pletichy při veřejné dražbě,*

*5. poškození finančních zájmů Evropské unie,*

*e) trestné činy obecně nebezpečné,*

*f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,*

*g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných*

*1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,*

*2. trestné činy úředních osob,*

*3. úplatkářství,*

*4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci,*

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

**b)** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

**c)** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

**d)** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

**e)** není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Dodavatele.

### Je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona – výpis z evidence Rejstříku trestů splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Dodavatele.

### Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu.

**7.4.2. Prokázání základní způsobilosti**

### Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) – e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením:

1. **výpisu z evidence Rejstříku trestů** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)),
2. **potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k daňovému nedoplatku** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
3. **čestného prohlášení** **ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň** – viz příloha č. 2 této Dokumentace (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)),
4. **čestného prohlášení ve vztahu k nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění** - viz příloha č. 3 této Dokumentace(ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)),
5. **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** **ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti** (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)),
6. **výpisu z obchodního rejstříku** nebo čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)).

Je-li Dodavatelem osoba se sídlem v zahraničí, prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle písm. a) výše pouze ve vztahu k zemi svého sídla.

## Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

* **podle § 77 odst. 1 Zákona** - **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti Dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## 7.6 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

### 7.6.1 Kvalifikace v případě společné účasti Dodavatelů

V případě společné účasti Dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý Dodavatel samostatně dle § 82 Zákona.

### 7.6.2 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

1. základní způsobilosti dle § 74 Zákona,
2. profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než **3 měsíce** k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace dle § 228 odst. 2 Zákona.

### 7.6.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných Dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li Dodavatel Zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace Dodavatelem.

* 1. **Změny kvalifikace Dodavatele**

Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace Dodavatele, je Dodavatel povinen tuto změnu Zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady o kvalifikaci.

* 1. **Systém e-Certis**

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

# Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) Zákona před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 7 této Dokumentace.

# Dostupnost Dokumentace, vysvětlení Dokumentace a změna nebo doplnění Dokumentace

Zadavatel poskytuje tuto Dokumentaci, včetně všech příloh, uveřejněním na profilu Zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 98 odst. 1 Zákona může Zadavatel vysvětlit tuto Dokumentaci, pokud takové vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení Dokumentace dle § 98 odst. 3 Zákona požádá Dodavatel, Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu Zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. Žádost musí být podána v českém nebo slovenském jazyce zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být Zadavateli doručena v souladu se Zákonem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne Dodavateli vysvětlení Dokumentace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Vysvětlení Dokumentace (bez identifikace tazatele) Zadavatel zároveň poskytne i všem ostatním Dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v této Dokumentaci v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 Zákona před uplynutím lhůty pro podání nabídek a musí tuto změnu či doplnění uveřejnit stejným způsobem jako měněnou nebo doplněnou zadávací podmínku, tedy prostřednictvím profilu Zadavatele.

Zadavatel bude odesílat vysvětlení, změnu nebo doplnění Dokumentace prostřednictvím kontaktní osoby předmětné veřejné zakázky.

# Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

**Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 Zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.**

Hodnocení bude provedeno podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky. Nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

# Podání nabídek

## 11.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání elektronických nabídek končí dne  **7. prosince 2018 v 09:00 hodin.**

**Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00003501**.

Nabídka musí být podepsána dodavatelem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jménem či za dodavatele jednat. V případě osoby oprávněné statutárním orgánem musí být její plná moc součástí nabídky.

Zadavatel dále žádá dodavatele, aby pro podání nabídky použili pouze obecně rozšířené a dostupné formáty souborů (zejm. MS Excel, MS Word, PDF, ZIP) a před odesláním nabídky zkontrolovali, že soubory nejsou poškozeny. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel soubory s nabídkou odpovídajícím způsobem pojmenoval a případně zkomprimoval do formátu ZIP (příp. RAR), je-li to z důvodu velikosti souborů nezbytné pro jednorázové podání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK.

**Otevírání obálek s nabídkami**

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

## 11.2. **Varianty nabídek**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## **11.3 Společná účast Dodavatelů**

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v případě společné účasti Dodavatelů, nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky všichni Dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Podává-li více Dodavatelů společnou nabídku, uvedou ve společné nabídce, který z účastníků společné nabídky je v zadávacím řízení oprávněn jednat.

# 12. Obsah a forma nabídky

## 12.1 Obsah nabídky

Nabídka Dodavatele bude obsahovat návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či Zadavatelem a dále doklady a informace prokazující kvalifikaci Dodavatele.

**Nabídka bude podána v následující struktuře:**

* krycí list nabídky s identifikačními údaji Dodavatele a s cenami (příloha č. 1 této Dokumentace),
* doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele,
* návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami v této Dokumentaci uvedenými (příloha č. 4 této Dokumentace),
* podrobná kalkulace nabídkové ceny,
* doložení technické specifikace a garantovaných technických parametrů pro nabízený předmět veřejné zakázky, včetně přesného (konkrétního) označení nabízeného zboží.

## 12.2 Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Pokud Dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s jinými Dodavateli, Zadavatel na základě ustanovení § 107 odst. 5 Zákona takového Dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.

**Nabídka bude podána:**

* v elektronické podobě, v českém nebo slovenském jazyce.

# 13. Komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem

Při komunikaci mezi Zadavatelem a Dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

# 14. Zadávací podmínky

Na zpracování zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 Zákona se nepodílely osoby odlišné od Zadavatele.

Tato Dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 Zákona.

# 15. Ostatní podmínky

## 15.1 Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

* zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem,
* ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými Dodavateli v nabídkách.

## 15.2 Přílohy

Nedílnou součástí této Dokumentace jsou přílohy:

* **Příloha č. 1** Krycí list nabídky,
* **Příloha č. 2** Vzor čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani,
* **Příloha č. 3** Vzor čestného prohlášení ve vztahu k pojistnému a penále na veřejné zdravotní pojištění
* **Příloha č. 4** Obchodní a platební podmínky – návrh kupní smlouvy.

V Olomouci dne 05.11.2018

…………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

rektor UP v Olomouci

# Příloha č. 1 Dokumentace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST NABÍDKY** | | | | | | | | | | |
| **veřejná zakázka na dodávky v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění** | | | | | | | | | | |
| **Název:** | **„PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu“** | | | | | | | | | |
| **Zadavatel** | | | | | | | | | | |
| **Název:** | | | | | Univerzita Palackého v Olomouci | | | | | |
| **Sídlo:** | | | | | Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc | | | | | |
| **Osoba oprávněná jednat jménem Zadavatele:** | | | | | prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. | | | | | |
| **Dodavatel** | | | | | | | | | | |
| **Název:** | | | | |  | | | | | |
| **Sídlo/místo podnikání:** | | | | |  | | | | | |
| **Tel./fax:** | | | | |  | | | | | |
| **E-mail:** | | | | |  | | | | | |
| **IČ:** | |  | | | | **DIČ:** | | |  | |
| **Osoba oprávněná jednat za Dodavatele:** | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Nabídková cena v Kč** | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Cena celkem bez DPH:** | | | **Samostatně DPH:** | | | **Cena celkem včetně DPH:** |
| **CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA** | | | |  | | |  | | |  |
| **Osoba oprávněná jednat jménem či za Dodavatele** | | | | | | | | | | |
| **Podpis oprávněné osoby**  **jednat za Dodavatele** | | | ………………………………………….. | | | | | razítko | | |
| **Titul, jméno, příjmení** | | |  | | | | | | | |

**Příloha č. 2 Dokumentace**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

**(ve vztahu k daňovému nedoplatku na spotřební daň)**

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že:

V souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, tímto čestně prohlašuji(eme), že nemám(e) v České republice nebo v zemi mého(svého) sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek na spotřební daň a splňuji(eme) tak tuto podmínku pro základní způsobilost pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu“**

V……………………. dne ……………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele

# Příloha č. 3 Dokumentace

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE**

**(ve vztahu k nedoplatku na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění)**

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že:

V souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, tímto čestně prohlašuji(eme), že nemám(e) v České republice nebo v zemi mého(svého) sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění a splňuji(eme) tak tuto podmínku pro základní způsobilost pro účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu“**

V……………………. dne ……………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

razítko a podpis oprávněné osoby za Dodavatele

**Příloha č. 4 Dokumentace**

**KUPNÍ SMLOUVA**

**SMLUVNÍ STRANY**

**KUPUJÍCÍ: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: [*(*](https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/02461/) *bude doplněno před podpisem smlouvy)*

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: 19-1096330227/0100

**(dále jen „kupující“) na straně jedné**

**a**

**PRODÁVAJÍCÍ: (*doplní Dodavatel*)**

se sídlem: **(*doplní Dodavatel*)**

zápis v obchodním rejstříku: **(*doplní Dodavatel*)**

statutární orgán: **(*doplní Dodavatel*)**

osob oprávněná jednat

ve věcech smluvních: **(*doplní Dodavatel*)**

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: **(*doplní Dodavatel*)**

IČ: **(*doplní Dodavatel*)**

DIČ: **(*doplní Dodavatel*)**

bankovní spojení: **(*doplní Dodavatel*)**

č.ú.: **(*doplní Dodavatel*)**

**(dále jen „prodávající“) na straně druhé**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) v rámci projektu reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17\_048/0007323 „Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií*, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.*

Kupující s prodávajícím uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka prodávajícího byla kupujícím vybrána v zadávacím řízení s názvem „**PřF – Pilotní sestava pro organickou syntézu“** jako nabídka nejvhodnější.

## Předmět plnění

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je **(*doplní Dodavatel*)** (dále jen “zboží”) v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. Prodávající není oprávněn odevzdat kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Zpracování projektové dokumentace:

2.1. Prodávající zpracuje a předloží kupujícímu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) zpracovanou v rozsahu detailního technického provedení (sestavení) celého systému při zachování splnění všech požadavků stanovených kupujícím touto smlouvou a v rozsahu nabídky prodávajícího, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající je povinen upozornit kupujícího na nevhodně zvolený postup nebo nevhodný požadavek či pokyn kupujícího v případě požadavků na zhotovení PD. Prodávající sestaví celý systém (zboží) podle prokazatelně nevhodného pokynu nebo na základě prokazatelně nesprávného požadavku kupujícího, pokud kupující i přes písemné upozornění prodávajícím na splnění takového požadavku či postupu trvá a písemně svoji vůli potvrdí.

2.2. Kupující je povinen ve lhůtě 20 pracovních dnů po převzetí PD dle předchozího odstavce tuto PD potvrdit, popř. vyvolat jednání o technických změnách tak, aby technické řešení odpovídalo požadavkům kupujícího. Prodávající je následně povinen do 10ti pracovních dnů zapracovat veškeré připomínky a úpravy požadované kupujícím, nestanoví-li osoba oprávněná jednat ve věcech technických za kupujícího lhůtu delší a opětovně postupem dle předchozího ujednání předložit kupujícímu ke schválení. O předání PD a vypořádání tech. požadavků kupujícího sepíší osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany protokol**.** Protokolárnímpředáním PD nezaniká odpovědnost prodávajícího za odborné zpracování PD včetně odpovědnosti za optimální zpracování s ohledem na účel zboží.

2.3. V případě, že nedojde ze strany kupujícího k odsouhlasení PD do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, je kupující oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit.

3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto smlouvou sjednaných podmínek kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží, včetně provedení jeho instalace, provést zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem, poskytovat záruční servis zboží za podmínek stanovených dále touto smlouvou.

4. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto smlouvou.

5. Součástí dodání předmětu Smlouvy je i doprava a dodání zákonných dokladů (Prohlášení o shodě nebo CE certifikát, uživatelský manuál v českém nebo v anglickém jazyce).

6. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.

7. Zboží musí být plně funkční, nové, nerepasované, bez dalších dodatečných nákladů ze strany kupujícího.

1. **Čas a místo dodání**

1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat zboží v místě dodání, včetně dodání všech zákonných podkladů ke zboží, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto smlouvou, provedení zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem v rozsahu čl. V. odst. 1 této smlouvy nejpozději do 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místo dodání: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Šlechtitelů 27, 783 01 Olomouc, Odd. chemické biologie a genetiky, budova č. 48, blok A, buňka č. 4, přízemí, Česká republika. Osoba oprávněná k převzetí zboží za kupujícího: [*(*](https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/02461/) *bude doplněno před podpisem smlouvy)*  nebo jím pověřená osoba.

3. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží nepoužije.

1. **Kupní cena**

**1.** Celková kupní cena zboží byla stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy ve výši **(*doplní Dodavatel*)** Kč bez DPH, **(*doplní Dodavatel*)** Kčvčetně DPH, z toho DPH 21% ve výši **(*doplní Dodavatel*)** Kč. Prodávající (**je/není – doplní Dodavatel**) plátce DPH.

### 2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží a zisk prodávajícího spojené s dodáním zboží (zejména doprava zboží na místo dodání, clo, pojištění, instalace zboží, dodání všech zákonných podkladů ke zboží, provedení zaškolení uživatelů kupujícího kvalifikovaným pracovníkem, kompletní zajištění záručního servisu).

3. Kupní cena je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží. Změna kupní ceny je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu s  účinnými právními předpisy.

1. **Platební podmínky**

1. Platba za dodávku zboží proběhne na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura bude vystavena prodávajícím nejdříve po dodání zboží, jeho řádné a úplné instalaci, dodání zákonných dokladů, provedení všech zkoušek ověřujících splnění technických parametrů daných touto smlouvou, a provedení úvodního základního školení obsluhy v rozsahu čl. V. odst. 1 této smlouvy, což bude potvrzeno protokolem o dodání a instalaci zboží. Dokladem o řádném splnění závazků uvedených v předchozí větě prodávajícím je datovaný předávací protokol opatřený podpisy oprávněných osob obou smluvních stran jednat ve věcech technických.

2. Prodávajícím vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a současně identifikaci smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Fakturu prodávající opatří razítkem a podpisem osoby oprávněné ji vystavit. Na vystavené faktuře bude vyznačen název a registrační číslo příslušného projektu a číslo této Smlouvy.

3. Nebude-li faktura vystavená prodávajícím obsahovat některou povinnou náležitost nebo prodávající chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je Kupující oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajícími k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícím.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit kupní cenu je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k prodávajícímu nepoužije.

**V. Instalace zboží a zaškolení obsluhy**

1. V rámci instalace zboží v místě dodání, je prodávající povinen prokázat zejména, nikoliv však výlučně, plnou funkčnost a splnění všech parametrů zboží v souladu s nabídkou prodávajícího, která bude tvořit nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1 smlouvy).

Prodávající se zavazuje provést základní školení obsluhy dodávaného zboží, které je podmínkou pro řádné předání a převzetí zboží v rozsahu:

úvodní školení základní obsluhy dodávaného zboží vč. příslušenství pro min. 1 osobu ze strany kupujícího v rozsahu min. 8 hodin. Školení provedou odborně kvalifikovaní servisní technici; školení musí pokrývat následující oblasti:

* + Zprovoznění pilotní sestavy pro organickou syntézu do plně funkčního stavu;
  + kontrola provozních parametrů zařízení, včetně kontroly těsnosti aparatury;
  + provozní údržba zařízení, uživatelské servisní úkony.

2. Veškerá školení proběhnou v místě instalace zboží, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín jednotlivých školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za kupujícího ve věcech technických. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí prodávající.

**VI. Záruka, odpovědnost prodávajícího za vady**

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost podle § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v délce 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu, tj. dojezd do místa instalace zboží, detekce vady a projednání nutných servisních úkonů s osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího, v záruční době nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne ohlášení vady kupujícím, a to návštěvou servisního technika. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, přičemž dnem zahájení odstraňování vad je den servisního zásahu, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v „místě plnění“, není-li to prokazatelně technicky možné, „vadnou část“ zboží prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osobou oprávněnou ve věcech technických za kupujícího. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.

**VII. Zajištění závazku**

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.

2. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení se smluvně stanoveným termínem dodání ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH

za každý i započatý den po marném uplynutí lhůty k nastoupení k opravě nebo opravě v době záruky v souladu s čl. VI. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.

4. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

5. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za prodávajícím, i nesplatnou. Pohledávky kupujícího a prodávajícího se započtením ruší ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy kupující doručí prohlášení o započtení prodávajícímu.

**VIII. Závěrečná ujednání**

1. Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky prodávajícího se vztahují i na jeho smluvní partnery, podílející se na plnění této smlouvy.

2. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy.

3. Tato smlouva se v otázkách v ní výslovně neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a právním řádem České republiky.

4. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou

částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran.

6. Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od této smlouvy v případě:

* prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 10 dnů,
* nedodržení technické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího,
* prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování vad o více než deset dnů,
* v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování dotačních prostředků čerpaných na realizaci předmětu smlouvy z příslušného projektu,
* v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotačních prostředků, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotačních prostředků projektu

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

7. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

8. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných prodávajícím s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

9. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy kupujícím v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

11. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.

12. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích ke smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout kupujícímu případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

13. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Všechny výstupy smluvního vztahu, u kterých tak specifikuje kupující, musí obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle záhlaví této smlouvy, nepožaduje-li kupující jinak. Logo EU včetně textů, logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle požadavků kupujícího. Kupující je povinen zajistit a případně poskytnout materiály obsahující správnou podobu jednotlivých log.

14. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy v souladu s Pravidly minimálně do uplynutí 2 let od předložení účetní závěrky OP VVV podle čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, tj. nejméně do 31. 12. 2033, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Řídící orgán OP VVV, případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

15. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka prodávajícího ze dne **(*doplní Dodavatel*)**

V Olomouci, dne ……….……. V **(*doplní Dodavatel*)**dne **(*doplní Dodavatel*)**

………………………………………… ……………………………………………..

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. **(*doplní Dodavatel*)**

rektor UP v Olomouci