## Lab.mat.
Příloha č. 5 Dokumentace
1. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty I."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Celkový požadovaný počet kusů/balení/litrů/gramáž (jednotka) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/jednotka bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost S (6-7) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 6-7 S. | 2000 ks (20 x 100 ks)
2 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost M (7-8) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 7-8 M. | 4000 ks (40 x 100 ks)
3 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost L (8-9) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 8-9 L. | 2000 ks (20 x 100 ks)
4 | Vyšetřovací rukavice nitrilové, velikost XL (9-10) | Jednorázové nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, odolné proti chemikáliím a dezinfekčním roztokům, bezprašné, neobsahují přírodní latex, nesterilní, pravolevé. Materiál: nitril-butadien-kaučuk; Typ: nepudrované; Trvanlivost: v originálním neporušeném balení 3 roky; AQL 1,5; Velikost: 9-10 XL. | 2000 ks (20 x 100 ks)
5 | Latexové rukavice S | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 2000 ks (20 x 100 ks)
6 | Latexové rukavice M | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 2000 ks (20 x 100 ks)
7 | Latexové rukavice L | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 1000 ks (10 x 100 ks)
8 | Latexové rukavice XL | Z přírodního latexu, bezprašné, varianta se zdrsněnými prsty, AQL 1,5, nesterilní, pravolevé. | 1000 ks (10 x 100 ks)
9 | Kultivační nádoby | Tkáňové kultivační nádoby s dýchacím systémem, kulatý model, vyrobené z polypropylenu, sterilní, zelený filtr, výška: 140 mm, báze: 90 mm, průměr víka 115 mm, balené po 15 ks | 540 ks
10 | Kultivační nádoby + víko | Kultivační nádoby 107 x 94 x 96 mm, sterilní, vyrobené z vysoce čištěného a transparentního polypropylenu, možnost 1 - 2 x autoklávovat při max. 125 °C po dobu 15 minut. | 720 ks (3 x 240 ks) nádob s víkem
11 | Petriho miska standardní 90x15 | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku zajišťujícími výměnu vzduchu uvnitř misky, asepticky vyráběná, průměr 90 mm, výška 15 mm, materiál PS čirý, s víčkem. | 6500 ks (13 x 500 ks)
12 | Petriho miska standardní 100x15 | Kulatá bakteriologická miska se třemi výstupky ve víčku zajišťujícími výměnu vzduchu uvnitř misky, asepticky vyráběná, průměr 100 mm, výška 15 mm, materiál PS čirý, s víčkem. | 2500 ks (125 x 20 ks)
13 | Petriho miska standardní 100x20 | Kulatá miska na tkáňové kultury; asepticky vyráběná, průměr 100 mm, výška 20 mm, materiál PS čirý, s víčkem, hydrofilní povrch pro adhezi; kod červený; bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů a pyrogenu, necytotoxické, balené po 10 ks. | 600 ks
14 | Petriho miska čtvercová, sterilní 120x120 | Materiál PS, čirá s víčkem, sterilní, s výstupky zajišťujícími výměnu vzduchu uvnitř misky, rozměr 120x120 mm. | 2340 ks (13 x 180 ks)
15 | Krycí fólie na mikrotitrační destičku | Sterilní, čirá, samolepící, materiál: polyester-akrylát, šířka minimálně 7,8 cm. | 4000 ks
16 | Stříkačkový filtr 0,2 um, SFCA | Stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, velikost pórů 0,2 um, průměr 25-28 mm, materiál membrány: acetát celulosy bez surfaktantů (SFCA). | 50 ks
17 | Stříkačkový filtr 0,2 um, PA | Stříkačkový filtr jednorázový PA sterilní, 0,2 um, prům. 33 mm, jednotlivě balený. | 2 x 50 ks
18 | Úložný box | Úložný box s víčkem, materiál: HDPE, průsvitný, rozměry 100x100x125 mm (± 10 mm). | 10 ks
19 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 1,5 - 2 mL zkumavky, 81 pozic, barva červená. | 20 ks
20 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 5 mL zkumavky, 25 pozic, barva fialová. | 20 ks
21 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 15 mL zkumavky, 36 pozic, barva modrá. | 20 ks
22 | Plastový kryobox | Skládací kryobox, materiál PP, odolný vůči nízkým teplotám (-80°C), pro 50 mL zkumavky, 16 pozic, barva fialová. | 20 ks
23 | Válec odměrný 10 mL | Materiál PP, modrá graduace, 10 mL, vysoký. | 1 ks
24 | Válec odměrný 100 mL | Materiál PP, modrá graduace, 100 mL, vysoký. | 1 ks
25 | Nádoba odměrná s uchem 500 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, průměr 92 × 140 mm. | 1 ks
26 | Nádoba odměrná s uchem 1000 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, průměr 117 × 181 mm. | 1 ks
27 | Nádoba odměrná s uchem 3000 mL | Průsvitná, materiál PP, lisovaná graduace, průměr 242 × 172 mm. | 1 ks
28 | Nálevka 50 mm | Materiál PP, standard, tenkostěnná, 50 mm. | 2 ks
29 | Nálevka 100 mm | Materiál PP, standard, tenkostěnná, 100 mm. | 2 ks
30 | Stojan blokový pro centrifugační mikrozkumavky | Stojan blokový pro 80x1,5/2,0 mL centrifugační mikrozkumavky, blok s 5x16 otvory s kónickým tvarem pro bezpečné umístění mikrozkumavek, materiál: PP, vhodné pro zamražování, směs barev. | 30 ks
31 | Krabička pro blokové stojánky | Krabička s připojeným víčkem pro jeden blokový stojánek; čirá; vhodná pro zamražování. | 10 ks
32 | Stojan na 15 mL zkumavky, skládací a stohovatelný | Počet otvorů: 40, průměr otvoru 21 mm, materiál PP. | 10 ks
33 | Stojan na mikrozkumavky a vzorkovnice, "kostka" | Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle, jednotlivé stojany lze spojit dohromady, chemická odolnost, tepelná odolnost, vhodné pro sterilizaci v autoklávu, materiál: PP, 1. strana: 4 otvory pro 50 mL zkumavky, 2. strana: 10 otvorů pro 15 mL zkumavky, 3. strana: 12 otvorů pro 12x75 mm nebo 12x100 mm zkumavky 4. strana: 16 otvorů pro 1,5/2,0 mL mikrozkumavky. | 5 ks
34 | Stojánek na zkumavky | Rotační stojánek, materiál PP, musí být kompatibilní s 15 mL, 5 mL, 1,5 - 2 mL zkumavkami a PCR zkumavkami. | 2 ks
35 | Stojánek na zkumavky | Překlápěcí stojánek, kompatibilní s 5 a 15 mL zkumavkami. | 2 ks
36 | Stojánek na zkumavky | Stojan na centrifugační zkumanky pozice 18 x 15ml / 10 x 50ml | 20 ks
37 | Autoklávovatelné pytle | Autoklávovatelné pytle s indikátorem, biohazard, šířka 50 cm (± 5 cm), výška 60 cm (± 5 cm), z polypropylenu. | 400 ks
Předpokládaná hodnota pro 1. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 244.000,-
Celková nabídková cena za 1. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
2. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty II."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Celkový požadovaný počet kusů/balení/litrů/gramáž (jednotka) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/jednotka bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Pipetovací špička 10 µl; s filtrem | Špička čirá 0,1-10 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 4800 ks
2 | Pipetovací špička 20 µl; s filtrem | Špička čirá 0,1-20 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 4800 ks
3 | Pipetovací špička 200 µl; s filtrem | Špička čirá 2-200 µl, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 4800 ks
4 | Pipetovací špička 1000 µl; s filtrem | Špička čirá 50 – 1000 µL, sterilní, bezbarvá; s filtrem; univerzální filtr zabraňuje průchodu aerosolů, ale umožňuje volný průchod vzduchu; pro molekulární a mikrobiologické aplikace; filtry vyrobené z polyethylenu neobsahující žádné PCR inhibitory. Hydrofobní filtrační bariéra. Bez DNáz, RNáz, endotoxinů a pyrogenu. Autoklávovatelné; stohovatelné; 96 špiček/balení; Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. | 4800 ks
5 | Pipetovací špička 0,1-10 uL, bez filtru | Pipetovací špička 0,1-10 uL, délka 34 mm (S), bezbarvá, nesterilní, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 0,5-10 uL. | 5000 ks (5 x 1000 ks)
6 | Pipetovací špička 0,1-20 µl; bez filtru | Pipetovací špička čirá 0,1-20 µl, nesterilní, bez filtru. S hroty 40 mm, bezbarvá. Vyrobena z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů. Autoklávovatelné. | 20000 ks (20 x 1000 ks)
7 | Pipetovací špička 2-200 uL, bez filtru | Pipetovací špička 2-200 uL, délka 53 mm, žlutá, nesterilní, autoklávovatelná. Vyrobena z polypropylenu. Bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů. Kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 10-100 uL. | 7000 ks (7 x 1000 ks)
8 | Pipetovací špička 50-1000 uL, bez filtru | Pipetovací špička 50-1000 uL, délka 71 mm, modrá, nesterilní, autoklávovatelná. Vyrobena z polypropylenu. Bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů. Kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 100-1000 uL. | 4800 ks (5 x 96 ks)
9 | Pipetovací špička 50-1000 uL, bez filtru, krabička | Pipetovací špička 50-1000 uL, délka 71 mm, bezbarvá, autoklávovatelná, kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 100-1000 uL, 96 špiček/krabička na opětovné užití. | 4800 ks
10 | Špičky 0,1-5000 µl; bez filtru | Špičky čiré 0,1 – 5 mL, nesterilní, bez filtru. S hroty 120 mm, bezbarvé. Vyrobeny z polypropylenu. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami typu Eppendorf. Bez DNáz, RNáz, DNA, endotoxinů. Autoklávovatelné. | 1000 ks (2 x 500 ks)
11 | Pipetovací špička 0,1-5 mL, krabička | Kompatibilní s jednokanálovou pipetou typu Eppendorf 0,5-5 mL, autoklávovatelná, objem 0,1-5 mL, krabička autoklávovatelná na opětovné užití. | 96 ks (1 x 96 ks)
12 | PCR mikrozkumavky tenkostěnné 0,2 mL, bezbarvé | 0,2 mL mikrozkumavka s připojeným plochým matným víčkem, ultra tenká stěna - 0,2 mm, materiál: bezbarvý medicinálně čistý PP odpovídající požadavkům FDA, bez DNA, DNáz, RNáz, endotoxinů a PCR inhibitorů. | 2000 ks
13 | 0,5 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 0,5 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Nízká DNA vazba a PCR čisté. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. | 1000 ks
14 | 1,5 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 1,5 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka - barva přírodní. Nízká DNA vazba a PCR čistá. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením. Autoklávovatelná, funkčnost od –86 °C do 100 °C. | 17000 ks (17 x 1000 ks)
15 | 2 mL mikrozkumavky, víčko se zámkem, bezbarvé | Zkumavky 2 ml do mikrocentrifugy, kalibrované, s plochým víčkem, se zdrsnělými ploškami vhodnými k popisování na víčku i na boku zkumavky, s vyklenutým vnitřkem víčka. Nízká DNA vazba a PCR čistá. Musí umožnit centrifugaci při 30.000 x g. Materiál: ultračistý polypropylen, bez změkčovadel, kluzných prostředků, biocidů a plastifikátorů. Systém uzavírání zabezpečený před samovolným otevřením a opatřený anti-kontaminačním štítem. Autoklávovatelná, funkčnost od –86 °C do 100 °C. | 21000 ks (21 x 1000 ks)
16 | 5 mL mikrozkumavka | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, ploché víčko se zdrsněným povrchem a velká popisovací plocha na stěně, kónické dno, materiál PP, teplotní rozsah -80°C až 80°C, vhodné pro centrifugaci do 25000 g. | 2000 ks (10 x 200 ks)
17 | 5 mL mikrozkumavka, PCR čistá | Objem 5 mL, s připojeným víčkem se zámkem, ploché víčko se zdrsněným povrchem a velká popisovací plocha na stěně, kónické dno, materiál PP, teplotní rozsah -80°C až 80°C, vhodné pro centrifugaci do 25000 g, PCR čistá. | 600 ks (3 x 200 ks )
18 | 5 mL mikrozkumavka, sterilní | Objem 5 mL, materiál PP, musí být sterilní, vhodné pro centrifugaci do 25000 g, kónické dno. | 2000 ks (10 x 200 ks)
19 | PCR zkumavky s víčkem, objem 0,2 ml; bezbarvé | PCR stripy o objemu 0,1 a 0,2 ml kompatibilní s běžnými cyclery. Autoklávovatelné. 0,2 ml PCR zkumavky s víčkem umožňujícím utěsnění uzávěrů, v 8-stripovém formátu bez RNasy a DNasy. Materiál: ultračistý polypropylen. | 2040 ks (17 x 120 ks, min. 2000 stripů)
Předpokládaná hodnota pro 2. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 329.000,-
Celková nabídková cena za 2. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
3. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty III."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Celkový požadovaný počet kusů/balení/litrů/gramáž (jednotka) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/jednotka bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | 6-jamková kultivační destička s plochým dnem, sterilní | 6-jamková kultivační destička pro tkáňové kultury standardních rozměrů vč. víčka, materiál PS čirý, sterilní (jednotlivě balená), tvar jamky - kulatá s plochým dnem, objem jamky 15 ± 1 mL. | 1000 ks (10 x 100 ks)
2 | 96-jamková mikrotitrační destička P s plochým dnem, nesterilní | 96-jamková mikrotitrační destička P pro ELISA testy vč. víčka, SBS formát, materiál PS čirý, nesterilní, tvar jamky - kulatá s plochým dnem, objem jamky 360 ± 20 uL. | 480 ks (3 x 160 ks)
3 | 96-jamková mikrotitrační destička, sterilní | Počet jamek: 96; Formát: SBS; Jamky: Kulaté jamky s rovným dnem; Objem jamky: 360 ± 20 mikroL; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Sterilní: ano; Desky balené jednotlivě. | 50 ks
4 | 96 jamkové mikrotitrační desky - U | Počet jamek: 96; Formát: SBS; Jamky: Kulaté jamky s dnem ve tvaru "U"; Objem jamky: 300 ± 50 mikroL; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Sterilní: ne | 100 ks
5 | 384-jamková mikrotitrační destička | Počet jamek: 384; Formát: SBS; Jamky: Hranaté jamky s rovným dnem; Materiál: polystyren; Barva: čirá; Víko: ano; Objem jamky: 125 ± 15 mikroL; Sterilní: ne. | 200 ks
6 | Sérologické pipety 1 ml | Sérologické pipety 1 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS). Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 4,8 mm, délka 270 mm. | 2400 ks (3 x 800 ks)
7 | Sérologické pipety 2 ml | Sérologické pipety 2 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS) s 0,5 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 5,5 mm, délka 270 mm. | 1200 ks (2 x 600 ks)
8 | Sérologické pipety 5 ml | Sérologické pipety 5 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 2,5 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 9,5 mm, délka 295 mm. | 1200 ks (3 x 400 ks)
9 | Sérologické pipety 10 ml | Sérologické pipety 10 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 3 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 11 mm, délka 295 mm. | 1200 ks (3 x 400 ks)
10 | Sérologické pipety 25 ml | Sérologické pipety 25 ml. Vyrobeny z čistého polystyrenu (PS), s 10 ml zápornou stupnicí i s protiběžnou stupnicí. Jednotlivě balené. Sterilní, apyrogenní, bez endotoxinů, necytotoxické a vatované. Mezinárodní barevný kód. S optimalizovanou koncovkou, vhodnou pro standardní typy pipetovacích nádstavců. Průměr 16 mm, délka 300 mm. | 1000 ks (5 x 200 ks)
11 | Jednorázové zkumavky | jednorázová zkumavka PP 16*100 mm 10 ml | 3000 ks (6 x 500 ks)
12 | 15 mL centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz a bez lidské DNA. Materiál: polypropylen. RCF 13000 x g. Rozměr jednoho kusu: 17,1 x 120 mm ± 2 mm. Teplotní rozsah -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno po 40 až 50 kusech. | 2000 ks
13 | 50 ml centrifugační zkumavka, sterilní | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí. Sterilní, apyrogenní, necytotoxické. Bez DNáz, RNáz a bez lidské DNA. Materiál: polypropylen. RCF 13000 x g. Rozměr jednoho kusu: 30 x 1150 mm ± 2 mm. Teplotní rozsah -196 ̊C až +121 ̊C. Baleno po 20 až 25 kusech. | 4000 ks
Předpokládaná hodnota pro 3. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 219.000,-
Celková nabídková cena za 3. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
4. část veřejné zakázky "Laboratorní plasty IV."
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Celkový požadovaný počet kusů/balení/litrů/gramáž (jednotka) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/jednotka bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,1 mL | 0,1 mL špička kompatibilní s opakovací pipetou typu Eppendorf, s pozitivním vytěsňováním, nesterilní. | 100 ks
2 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 0,5 mL, sterilní | Objem 0,5 mL, jednotlivě balená, sterilní, musí být kompatibilní s pipetou typu Eppendorf. | 100 ks
3 | Dávkovací špička pro opakovací pipetu; 2,5 mL, sterilní | Objem 2,5 mL, jednotlivě balená, sterilní, musí být kompatibilní s pipetou typu Eppendorf. | 100 ks
4 | Špička konduktivní 10 μL | Objem: 10 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 19200 ks (200 x 96 ks)
5 | Špička konduktivní 200 μL | Objem: 200 uL, Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 19200 ks (200 x 96 ks)
6 | Špička konduktivní 1000 μL | Objem: 1000 uL; Kompatibilní se vzduchovým pipetovacím ramenem typu Tecan EVO; Sterilní: NE; Barva: černá; Materiál: polypropylen (PP); Konduktivní: ANO; S filtrem: NE; Formát: inzerty po 96 špičkách. | 19200 ks (200 x 96 ks)
7 | Pasteurovy pipety plastové 1 mL | Materiál PE, nesterilní, graduované, objem 1 mL. | 1000 ks
8 | Pasteurovy pipety plastové 3 mL | Materiál PE, nesterilní, graduované, objem 3 mL. | 2000 ks
9 | Drtící tyčinka kompatibilní s 1,5 mL mikrozkumavkami | Materiál PP, k homogenizaci buněk nebo resuspendování peletů v mikrozkumavkách o objemu 1,5 mL. | 30 ks (6 x 5 ks)
Předpokládaná hodnota pro 4. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 205.000,-
Celková nabídková cena za 4. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.
5. část veřejné zakázky "Speciální laboratorní materiál"
Číslo požadavku | Název materiálu | Specifikace | Celkový požadovaný počet kusů/balení/litrů/gramáž (jednotka) | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena/jednotka bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)
1 | Dewarova nádoba | Nádoba na kapalný dusík, materiál HDPE s dvojitou stěnou, se zobáčkem na vylévání, objem 10 L. | 2 ks
2 | Dewarova nádoba | Nádoba na kapalný dusík, materiál kov, válcový tvar, s rukojetí, objem 3 L, výška 30,5 cm. | 2 ks
3 | Prodyšná textilní náplast na cívce | Šířka 12,5 mm. | 100 ks
4 | Kvalitativní filtrační papír | Kulatý filtrační papír, neskládaný, průměr 32 mm, jakost 1. | 300 ks
5 | Filtrační papír, archy | Papír filtrační-archy, 51x48cm. | 25 kg (2 x 12,5 kg)
6 | Buničitá vata přířezy | Buničitá vata přířezy 37x57 cm. | 25 kg (5 x 5 kg)
7 | Alobal v roli | Alobal v roli, síla 0,02 mm, šíře role 500 mm. | 1 role (20 kg)
8 | Míchadlo magnetické válcovité, délka 30 mm | Bílé válcovité teflonové feromagnetické míchadlo, materiál: permanentní alnico magnet potažený PTFE, délka 30 mm, průměr 6 mm. | 5 ks
9 | Míchadlo magnetické válcovité, délka 35 mm | Bílé válcovité teflonové feromagnetické míchadlo, materiál: permanentní alnico magnet potažený PTFE, délka 35 mm, průměr 6 mm. | 5 ks
10 | Pinzeta titanová 200 mm | Preparační pinzeta, materiál titan, nemagnetická, jemné a přímé špičaté čelisti bez drážek, délka 20 cm. | 5 ks
11 | Pinzeta hodinářská | Material inox, délka 115 mm, šířka špičky 0,17 mm, tloušťka špičky 0,10 mm, zahnutá špička | 20 ks
12 | Lžíce s otevřeným ústím | Nerezová, s dlouhým držátkem a oválným tvarem misky, délka 20 cm. | 3 ks
13 | Výměnná rukojeť na skalpel | Materiál nerez, délka 16 cm. | 5 ks
14 | Čepele na skalpel | Výměnné špičaté čepele, nesterilní. | 60 ks
15 | Čepele na skalpel | Výměnné obloukovité čepele, nesterilní. | 60 ks
16 | Desinfekční gel na ruce | Desinfekční gel na ruce, bezoplachový, antibakteriální, fungicidní (včetně kvasinek), antivirový účinek. | 2000 mL (4 x 500 mL)
17 | Regenerační sůl do myčky laboratorního skla | Regenerační sůl do myčky, balení po 2 kg | 40 kg (20 x 2 kg)
18 | Stopky pro jeden čas | Hodiny, minutky a stopky v jednom, připevnění magnetem nebo klipsem, přičítání i odečítání času. | 15 ks
19 | Parafilm | Transparentní termoplastická krycí fólie pro použití v laboratoři. Materiál: polyolefiny a parafinové vosky, bez obsahu změkčujících látek. Použitelnost: -45 až +50°C. 10 cm x 38 m. | 2 ks
20 | Ubrousek laboratorní jednovrstvý | Nechlupatící ubrousky pro čistění a otírání citlivých povrchů, vysoká absorpční schopnost, pro čištění elektronických součástek, optických povrchů, apod. Materiál: speciálně upravená 100 % celulóza, rozměr ubrousku 213 x 114 mm. | 5600 ks (20 x 280 ks)
21 | Ubrousek laboratorní dvouvrstvý | Sající měkké ubrousky vhodné pro práci s rozpouštědly a chemikáliemi, pro odsátí malého množství kapalin a pro čistění pipet a mikroskel. Materiál: 100% čistá papírová drť bělená bez použití chlornanů. Rozměr ubrousku 200 x 205 mm. | 4000 ks (20 x 200 ks)
22 | Krabička do mrazicích boxů papírová | Krabička z popisovatelného kartonu odolného vůči nízkým teplotám a vodě, výška krabičky 50 mm. | 100 ks
23 | Mřížka do mrazících boxů papírová | Uspořádání 9 x 9, rozměr otvorů 13,5 × 13,5 mm, výška mřížky 30 mm . | 100 ks
24 | Vložky ("inserty") | Vložka pro širokohrdlé vialky 400 µl, sklo, rovné dno, do 2 ml širokohrdlých vialek, 12 × 32 mm; vnější průměr 6 mm; skleněné, 500 ks/balení | 5000 ks
Předpokládaná hodnota pro 5. část veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 135.000,-
Celková nabídková cena za 5. část veřejné zakázky v Kč
Pozn.: Balení může Dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství.