## REKAPITULACE
REKAPITULACE
1.PP | 0
1.NP | 0
2.NP | 0
3.NP | 0
4.NP | 0
CELKEM bez DPH | 0
DPH 21% | 0
CELKEM vč.DPH | 0
POZNÁMKY: | V případě, že je u položky v poznámce zadavatele uvedeno, že příslušný počet jednotek dodá zadavatel, nacení dodavatel instalaci příslušného počtu jednotek dodaných zadavatelem do položky "Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek)".
V 1.PP není předmětem plnění veřejné zakázky instalace.
zkratka projektu | reg. číslo projektu | název projektu
CJV | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002481 | Infrastrukturní zajištění výuky v rámci CJV a bakalářského studijního programu Migrační studia
SIN | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791 | Sinofonní příhraničí – Interakce na okraji
PSY | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425 | Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace
REL | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002421 | Nový doktorský obor Religionistika na UP - výzkumné a technické zajištění
SOC | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002630 | Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku
INA | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002420 | Infrastruktura pro program Asijská studia: podpora mladých talentů
MIG | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002631 | Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro DSP Migrační studia
IRP |  | Přístrojové vybavení na FF UP

## 1.PP
Č. pol. | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Technické parametry a popis | Množství | Jednotka | Cena | CELKEM | Poznámka zadavatele | Rozdělení dle projektů
| 1.PP | AULA P1.39 | [5 empty] | CJV | SIN | PSY | REL | SOC | INA | MIG | IRP
1 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 6000 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 20.000 hodin optický zoom: min. 1.6x projekční poměr v rozsahu: min. 1,4 – 2,2:1 Ovládání přes ethernet a RS232 Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT, RS232 Projekční vzdálenost: 5,5m na plochu šířky 350 cm Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím Elektrická projekční plocha 350x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 1 | kpl |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
2
3 |  | Tabule 240x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set, stíratelné suchým hadrem. | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
4 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 1 | pár |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
4 |  | Vybavení katedry
5
6 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
7 | CELKEM |  |  |  |  | 0

## 1.NP
Č. pol. | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Technické parametry a popis | Množství | Jednotka | Cena vč. montáže | CELKEM | Poznámka zadavatele | Rozdělení dle projektů
0 | 1.NP | Učebny 1.02,1.02a,1.03,1.03a,1,04 | [5 empty] | CJV | SIN | PSY | REL | SOC | INA | MIG | IRP
1 |  | LED TV, úhlopříčka min. 55", nativní rozl.min. 2K, LAN, min. 2xHDMI, min.2xUSB2.0, min 1xUSB3.0, výkon repro min. 2X10W | 0 | ks |  | 0 | 5 ks dodá zadavatel
2 |  | Pojízdný stojan pro ploché televize s úhlopříčkou 37"-70" s policí. Nosnost 40 kg, podpora VESA 200×200 až 600×400 mm. Výška středu televize od podlahy min.149 cm. | 0 | ks |  | 0 | 5 ks dodá zadavatel
3 |  | Mobilní tabule (na kolečkách) 120x90cm - Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C. Stíratelná suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 5 ks dodá zadavatel
4 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
4 | CELKEM |  |  |  |  | 0
4
4 | 1.NP | Učebny 1.12,1.16
5 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
6 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
7 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
7 | CELKEM |  |  |  |  | 0
7
7
7 | 1.NP | Učebny 1.07,1.10
8 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 3800 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 6.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 2x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 2
9 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
10 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 4 ks dodá zadavatel
11 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 0 | pár |  | 0 | 2 páry dodá zadavatel
11 |  | Vybavení katedry
12 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným přepínačem pro 2x HDMI a 1x VGA signály, výstup 1xHDMI, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
13 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
14 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 0 | kpl |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
15 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
16 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
16 | CELKEM |  |  |  |  | 0
16
16 | 1.NP | Učebny 1.30,1.36,1.61,1.73
17 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
18 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 2 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 2
19 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 4
20 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů MIG: 4
21 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 4 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
21 |  | Vybavení katedry
22 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
23 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
24 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 4 | kpl |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
25 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
26 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
26 | CELKEM |  |  |  |  | 0
26
26 | 1.NP | Učebny 1.31,1.32,1.63,1.68
27 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
28 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 2 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 2
29 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 2 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů IRP: 2
30 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 8 ks dodá zadavatel
31 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 4 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
31 |  | Vybavení katedry
32 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
33 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
34 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 4 | kpl |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
35 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 4
36 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
36 | CELKEM |  |  |  |  | 0
36
36 | 1.NP | AULA 1.49
37 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 6000 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 20.000 hodin optický zoom: min. 1.6x projekční poměr v rozsahu: min. 1,4 – 2,2:1 Ovládání přes ethernet a RS232 Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT, RS232 Projekční vzdálenost: 5,5m na plochu šířky 350 cm | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
38 |  | Elektrická projekční plocha 350x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
39 |  | Tabule 240x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set, stíratelné suchým hadrem. | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
40 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 2 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 2
40 |  | Vybavení katedry
41 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
42 |  | NF výkonový zesilovač 2x200W @ 8Ohm, bezhlučný provoz díky pasivnímu chlazení bez ventilátorů, 1U-19", vstupy 2xXLR+1xCINCH/kanál, indikátory stavu LED na čelním panelu | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 2
43 |  | Digitální DSP matice 12x6, 4x vstup Mic/Line, 8x stereo vstup Cinch, 6x výstup, DSP funkce zahrnující pro každý mono vstup 5pásm. EQ, kompresor a 8pásmový aut. eliminátor zpětné vazby, pro každý stereo vstup automatickou regulaci úrovně a pro každý výstup 8pásm. param. EQ, crossover, delay a limiter. Dále je k dispozici Matrix-Mixing, Priority-Paging, Ambient Noise Compensation. Možnost uložení nastavení do až 50 uživatelských presetů. Ovládání přes Ethernet, RS232, logické kontakty, programovatelné ovládací panely. | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
44 |  | 2kanálový univerzální galvanický oddělovač a převodník úrovně, vč. adapteru pro montáž do racku | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 2
45 |  | Stojánek pro mikrofon na "husím krku" pro elektrické i mechanické propojení s mikrofonem, mikrofonní tlačítko s kontrolkou stavu zapnuto/vypnuto, funkce push-to-talk (zapnutí mikrofonu uživatelem) | 3 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 3
46 |  | Mikrofon kondenzátorový, superkardioida, včetně větrné ochrany, XLR, určený pro použití s "husími krky" phantom nap.48V, frek. Max.akustický tlak: 130 dB SPL , Rozsah 50Hz-20kHz, citlivost 10 mV/Pa, jmenovitá impedance 50Ohm, max. úroveň šumu 26dB | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
47 |  | Odolný ohebný kovový "husí krk" se dvěma ohebnými částmi pro konfortní přizpůsobení - délka 40cm, ukončen konektorem XLR, umožňuje Phantomové napájení 12-48V | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
48 |  | Nabíječka se dvěma nabíjecími přihrádkami pro mikrofony (ruční nebo náhlavní) vč. zdroje, poskytuje dě nabíjecí přihrádky pro nabíjení mikrofonů bez nutnosti vyjmutí akumulátorů z vasílače. Nabíjení řízeno mikroprocesorem | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
49 |  | Přijímač bezdrátového mikrofonu, diverzitní, 64 kanálů, provoz až 16 systémů současně, LCD display (indikace frekvence, kanálu, RF, AF, slabé baterie), Squlech, funkce vyhledávání volných kanálů, vč. adapteru pro instalaci do 19"-1U | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů CJV: 2
50 |  | Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, kardioida, 64 volitelných kanálů, vypínač, indikační LED zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení AA baterie/akumulátor doba provozu cca 10 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí (nabíjecí kontakty na těle mikrofonu), vč. akumulátoru Ni-MH1,2V/1900mAh | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
51 |  | Vysílač kapesní bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů, vypínač, indikační LED zapnutí a stavu baterie, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače,napájení AA baterie/akumulátor doba provozu cca 10 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí, vč. akumulátoru Ni-MH1,2V/1900mAh | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
52 |  | Náhlavní kondenzátorový mikrofon směrový vč. molitanové ochrany, ledvinová charakteristika, citlivost -66dB, max. SPL 120dB, kabel 1,3 m zakončený konektorem J3,5 + pouzdro pro WM-4000A včetně flexibilního opasku | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
53 |  | Managed Switch 8xPoE 10/100MB + 2x combo Gigabit Ethernet s SFP, PoE+ pro 8 portů Fast Ethernet (max. 30W na port a celkem max. 62W), přepínací kapacita 5.6 Gbps, forwardovací rychlost 4.17 Mpps, IPv6, bezventilátorové provedení pro tichý chod, Montáž do 19“ racku, web management | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
54 |  | 1280 x 800 bodů, 7-9" dotykový barevný panel, integrované webové rozhraní, tvar k postavení na stůl, připojení ethernetem včetně PoE, hustota pixelů 216 ppi, barevná hloubka 32-bitů (True Color), integrovaný mikrofon, reproduktor, světelný a pohybový senzor, 512 MB RAM, microSD karta min. 8 GB, barva stříbrná (hliník) | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
55 |  | Malá řídící jednotka na DIN lištu, LAN/ethernet, 3x obousměrný RS-485/232 port, 8x univerzální vstup (digitální, analogový, volitelné)/ univerzální výstup (IR, RS-232,otevřený kolektor), integrované hodiny reálného času (RTC), snímač IR kódů dálkových ovládání, napájení 24 V nebo PoE, Web server a administrátorské webové rozhraní | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
56 |  | Jednotka relé na DIN lištu, 8x relé, zajišťuje spínání napájení AV techniky, zároveň spínání napájení a směr pohybu projekčních ploch, dále ovládá spouštění/zvedání žaluzií | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
57 |  | Police pro montáž řídící jednotky + přísl. do 19" racku, 1U-provedení nerez, uzpůsobeno pro instalaci jednotky a příslušenství, uchycení kabelů | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
58 |  | Racková vestavba 19" do technického dílu stolu, vč. min. 1x police 1U-250mm | 1 | kpl |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
59 |  | Napájecí lišta 8x230VAC, s přepěť ochranou a vypínačem | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů CJV
60
60 | CELKEM |  |  |  |  | 0

## 2.NP
Č. pol. | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Technické parametry a popis | Množství | Jednotka | Cena vč. montáže | CELKEM | Poznámka zadavatele | Rozdělení dle projektů
0 | 2.NP | Učebny 2.11 | [5 empty] | CJV | SIN | PSY | REL | SOC | INA | MIG | IRP
1 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
2 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
3 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
4 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 2 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
5 |  | LED TV, úhlopříčka min. 55", nativní rozl.min. 2K, LAN, min. 2xHDMI, min.2xUSB2.0, min 1xUSB3.0, výkon repro min. 2X10W, včetně výklopného držáku na zeď | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
5 |  | Vybavení katedry
6 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 0 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel
7 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 0 | ks |  | 0 | 2ks dodá zadavatel
8 |  | Distributor HDMI signálu přes UTP pro TV, komplet vysílač/přijímač | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
9 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 1 | kpl |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
10 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
11 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
11 | CELKEM |  |  |  |  | 0
11
11 | 2.NP | Učebny 2.14,2.21,2.23a,2.54
12 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 2 | ks |  | 0 | 2ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů IRP: 2
13 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 4
14 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 1 | ks |  | 0 | 3ks dodá zadavatel | bar: Rozdělení dle projektů MIG
15 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 4 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 4
15 |  | Vybavení katedry
16 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným přepínačem pro 2x HDMI a 1x VGA signály, výstup 1xHDMI, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 2 | ks |  | 0 | 2ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů IRP: 2
17 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 0 | ks |  | 0 | 4ks dodá zadavatel
18 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 4 | kpl |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 4
19 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 4 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 4
20 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
20 | CELKEM |  |  |  |  | 0
20
20 | 2.NP | Učebna 2.24
21 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 0 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel
22 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
23 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 0 | pár |  | 0 | 1 pár dodá zadavatel
23 |  | Vybavení katedry
24 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným přepínačem pro 2x HDMI a 1x VGA signály, výstup 1xHDMI, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 0 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel
25 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 0 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel
26 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 0 | kpl |  | 0 | 1 kpl dodá zadavatel
27 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 0 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel
28 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
28 | CELKEM |  |  |  |  | 0
28
28 | 2.NP | AULA 2.31
29 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 6000 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 20.000 hodin optický zoom: min. 1.6x projekční poměr v rozsahu: min. 1,4 – 2,2:1 Ovládání přes ethernet a RS232 Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT, RS232 Projekční vzdálenost: 5,5m na plochu šířky 350 cm Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím Elektrická projekční plocha 350x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 1 | kpl |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
30
31 |  | Tabule 240x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set, stíratelné suchým hadrem. | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
32 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 2 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
32 |  | Vybavení katedry
33
34 |  | NF výkonový zesilovač 2x200W @ 8Ohm, bezhlučný provoz díky pasivnímu chlazení bez ventilátorů, 1U-19", vstupy 2xXLR+1xCINCH/kanál, indikátory stavu LED na čelním panelu | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
35 |  | Digitální DSP matice 12x6, 4x vstup Mic/Line, 8x stereo vstup Cinch, 6x výstup, DSP funkce zahrnující pro každý mono vstup 5pásm. EQ, kompresor a 8pásmový aut. eliminátor zpětné vazby, pro každý stereo vstup automatickou regulaci úrovně a pro každý výstup 8pásm. param. EQ, crossover, delay a limiter. Dále je k dispozici Matrix-Mixing, Priority-Paging, Ambient Noise Compensation. Možnost uložení nastavení do až 50 uživatelských presetů. Ovládání přes Ethernet, RS232, logické kontakty, programovatelné ovládací panely. | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
36 |  | 2kanálový univerzální galvanický oddělovač a převodník úrovně, vč. adapteru pro montáž do racku | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
37 |  | Stojánek pro mikrofon na "husím krku" pro elektrické i mechanické propojení s mikrofonem, mikrofonní tlačítko s kontrolkou stavu zapnuto/vypnuto, funkce push-to-talk (zapnutí mikrofonu uživatelem) | 3 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 3
38 |  | Mikrofon kondenzátorový, superkardioida, včetně větrné ochrany, XLR, určený pro použití s "husími krky" phantom nap.48V, frek. Max.akustický tlak: 130 dB SPL , Rozsah 50Hz-20kHz, citlivost 10 mV/Pa, jmenovitá impedance 50Ohm, max. úroveň šumu 26dB | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
39 |  | Odolný ohebný kovový "husí krk" se dvěma ohebnými částmi pro konfortní přizpůsobení - délka 40cm, ukončen konektorem XLR, umožňuje Phantomové napájení 12-48V | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
40 |  | Nabíječka se dvěma nabíjecími přihrádkami pro mikrofony (ruční nebo náhlavní) vč. zdroje, poskytuje dě nabíjecí přihrádky pro nabíjení mikrofonů bez nutnosti vyjmutí akumulátorů z vasílače. Nabíjení řízeno mikroprocesorem | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
41 |  | Přijímač bezdrátového mikrofonu, diverzitní, 64 kanálů, provoz až 16 systémů současně, LCD display (indikace frekvence, kanálu, RF, AF, slabé baterie), Squlech, funkce vyhledávání volných kanálů, vč. adapteru pro instalaci do 19"-1U | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů IRP: 2
42 |  | Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, kardioida, 64 volitelných kanálů, vypínač, indikační LED zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení AA baterie/akumulátor doba provozu cca 10 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí (nabíjecí kontakty na těle mikrofonu), vč. akumulátoru Ni-MH1,2V/1900mAh | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
43 |  | Vysílač kapesní bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů, vypínač, indikační LED zapnutí a stavu baterie, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače,napájení AA baterie/akumulátor doba provozu cca 10 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí, vč. akumulátoru Ni-MH1,2V/1900mAh | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
44 |  | Náhlavní kondenzátorový mikrofon směrový vč. molitanové ochrany, ledvinová charakteristika, citlivost -66dB, max. SPL 120dB, kabel 1,3 m zakončený konektorem J3,5 + pouzdro pro WM-4000A včetně flexibilního opasku | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
45 |  | Managed Switch 8xPoE 10/100MB + 2x combo Gigabit Ethernet s SFP, PoE+ pro 8 portů Fast Ethernet (max. 30W na port a celkem max. 62W), přepínací kapacita 5.6 Gbps, forwardovací rychlost 4.17 Mpps, IPv6, bezventilátorové provedení pro tichý chod, Montáž do 19“ racku, web management | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
46 |  | 1280 x 800 bodů, 7-9" dotykový barevný panel, integrované webové rozhraní, tvar k postavení na stůl, připojení ethernetem včetně PoE, hustota pixelů 216 ppi, barevná hloubka 32-bitů (True Color), integrovaný mikrofon, reproduktor, světelný a pohybový senzor, 512 MB RAM, microSD karta min. 8 GB, barva stříbrná (hliník) | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
47 |  | Malá řídící jednotka na DIN lištu, LAN/ethernet, 3x obousměrný RS-485/232 port, 8x univerzální vstup (digitální, analogový, volitelné)/ univerzální výstup (IR, RS-232,otevřený kolektor), integrované hodiny reálného času (RTC), snímač IR kódů dálkových ovládání, napájení 24 V nebo PoE, Web server a administrátorské webové rozhraní | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
48 |  | Jednotka relé na DIN lištu, 8x relé, zajišťuje spínání napájení AV techniky, zároveň spínání napájení a směr pohybu projekčních ploch, dále ovládá spouštění/zvedání žaluzií | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
49 |  | Police pro montáž řídící jednotky + přísl. do 19" racku, 1U-provedení nerez, uzpůsobeno pro instalaci jednotky a příslušenství, uchycení kabelů | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
50 |  | Racková vestavba 19" do technického dílu stolu, vč. min. 1x police 1U-250mm | 1 | kpl |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
51 |  | Napájecí lišta 8x230VAC, s přepěť ochranou a vypínačem | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů IRP
52 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
52 | CELKEM |  |  |  |  | 0
52

## 3.NP
Č. pol. | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Technické parametry a popis | Množství | Jednotka | Cena vč. montáže | CELKEM | Poznámka zadavatele | Rozdělení dle projektů
0 | 3.NP | Učebny 3.01,3.02 | [5 empty] | CJV | SIN | PSY | REL | SOC | INA | MIG | IRP
1 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 3800 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 6.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 2x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
2 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů PSY
3 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
4 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 1 | ks |  | 0 | 1ks dodá zadavatel | bar: Rozdělení dle projektů PSY
5 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 2 | pár |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů PSY: 2
5 |  | Vybavení katedry
6 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným přepínačem pro 2x HDMI a 1x VGA signály, výstup 1xHDMI, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
7 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 1 | ks |  | 0 | 1ks dodá zadavatel | bar: Rozdělení dle projektů PSY
8 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 0 | kpl |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
9 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 0 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel
10 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
10 | CELKEM |  |  |  |  | 0
10
10 | 3.NP | Učebny 3.13,3.20,3.22,3.23,3.24
11 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 4 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 3; Rozdělení dle projektů IRP: 1
12 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 2 | ks |  | 0 | 3ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 2
13 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 4 | ks |  | 0 | 1ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů IRP: 4
14 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 10 ks dodá zadavatel
15 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 4 | pár |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 3; Rozdělení dle projektů IRP: 1
15 |  | Vybavení katedry
16 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 4 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 3; Rozdělení dle projektů IRP: 1
17 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 4 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 3; Rozdělení dle projektů IRP: 1
18 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 4 | kpl |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 3; Rozdělení dle projektů IRP: 1
19 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 4 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů CJV: 3; Rozdělení dle projektů IRP: 1
20 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
20 | CELKEM |  |  |  |  | 0
20
20 | 3.NP | Učebny 3.28,3.29,3.40,3.44,3.54,3.56
21 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 4 | ks |  | 0 | 2 ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů SOC: 2; Rozdělení dle projektů INA: 1; Rozdělení dle projektů MIG: 1
22 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 2 | ks |  | 0 | 4ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů IRP: 2
23 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 0 | ks |  | 0 | 12 ks dodá zadavatel
24 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 4 | pár |  | 0 | 2páry dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů PSY: 2; Rozdělení dle projektů SOC: 2
24 |  | Vybavení katedry
25 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným přepínačem pro 2x HDMI a 1x VGA signály, výstup 1xHDMI, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 2 | ks |  | 0 | 4ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů SOC: 2
26 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 4 | ks |  | 0 | 2ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů PSY: 2; Rozdělení dle projektů SOC: 2
27 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 2 | kpl |  | 0 | 4ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů SOC: 2
28 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 2 | ks |  | 0 | 4ks dodá zadavatel | Rozdělení dle projektů SOC: 2
29 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
29 | CELKEM |  |  |  |  | 0

## 4.NP
Č. pol. | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Technické parametry a popis | Množství | Jednotka | Cena vč. montáže | CELKEM | Poznámka zadavatele | Rozdělení dle projektů
0 | 4.NP | Učebna 4.09 | [5 empty] | CJV | SIN | PSY | REL | SOC | INA | MIG | IRP
1 |  | Dataprojektor: světelný výkon: min. 5500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WUXGA 1920x1200 životnost zdroje při max.výkonu: min. 5.000 hodin optický zoom: min. 1.6x Vstupy: min. 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x HDBaseT Projekční vzdálenost: 3,5m na plochu šířky 270 cm | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
2 |  | Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: světelný výkon: min. 3500 ANSI lumenů technologie: 3LCD nativní rozlišení: min. WXGA 1280x800 životnost zdroje při max.výkonu: min. 4.000 hodin projekční poměr: max.0.3:1 vstupy: min. 1x VGA, 2x HDMI, 1x RJ-45 interaktivní jednotka zabudovaná v projektoru ovládání interaktivity: min. 2 pera Včetně držáku projektoru | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
3 |  | Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu | 0 | ks |  | 0 | 1 ks dodá zadavatel
4 |  | Tabule 210x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set. Slouží současně jako projekční plocha interaktivního dataprojektoru. Stíratelné suchým hadrem. | 2 | ks |  | 0 |  | Rozdělení dle projektů MIG: 2
5 |  | Set 2ks dvoupásmových reproboxů, vč. polohovací konzoly, hudební výkon min.120 W, frekv.rozsah 55 Hz – 20 kHz v pásmu 8 dB, max. rozměry 250x400x250, bílý | 1 | pár |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
5 |  | Vybavení katedry
6 |  | Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, 1x vstup pro mikrofon (možnost míchání se zvukem ostatních vstupů), výstupy 1xHDMI a 1xHDBaseT, symetrický audio výstup, funkce automatické přepínání mezi připojenými vstupy, možnost ovládání po TCP/IP, RS-232, konfigurace přes webové rozhraní nebo OSD (lze nastavit různá vstupní/výstupní rozlišení (až 1920x1200), korekce barev ...), ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s manuální volbou vstupu, audio de-embedding, s příslušenstvím | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
7 |  | Koncový NF zesilovač min. 2x50W, 4-16 Ohm, frekv.rozsah 45Hz-25kHz, nastavení vstupu, hlasitosti a korekcí s pamětí pro případ výpadku proudu, možnost automatického zapnutí po připojení do sítě (bezobslužný provoz), pasívní chlazení (tichý provoz), max.rozměry 300x100x200 mm | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
8 |  | Zpožďovací relé 230V, 10-120s s příslušenstvím (pro zapojení v přívodu napájení zesilovače, vstup vidlice 230V, výstup zásuvka 230V) | 1 | kpl |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
9 |  | Master-Slave zásuvka 230V pro zapnutí AV techniky po zapnutí PC | 1 | ks |  | 0 | bar: Rozdělení dle projektů MIG
10 |  | Instalace techniky a vybavení dodaného zadavatelem (dle specifikace a množství uvedeného v poznámkách předmětných položek) | 1 | kpl |  | 0
10 | CELKEM |  |  |  |  | 0